## FP forma
"Saspiestā gaisa sistēmu iekārtu pārbaude, apkope un remonts"
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS
Pretendenta nosaukums: _____________________________
IKMĒNEŠA PLĀNVEIDA PĀRBAUDES DARBI
Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par saspiestā gaisa sistēmu Iekārtu ikmēneša pārbaudes darbiem (Tehniskās specifikācijas 1. punkts) 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem | [6 empty] | 0
PILNAS APKOPES DARBI
Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par saspiestā gaisa sistēmu Iekārtu pilnas apkopes darbiem (Tehniskās specifikācijas 4. punkts) 3 (trīs) gadiem | [6 empty] | 0
REMONTDARBI
Nr.p.k. | Darba veids |  | Orientējošais darba apjoms 3 gados, stundās (st.) |  | Cena EUR bez PVN par brigādes vienu darba stundu |  | Cena kopā EUR bez PVN par darba apjomu 3 gados
1 | Remontdarbi, kas nav avārijas remonta darbi, pasūtītāja darba laikā |  | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Avārijas remontdarbi |  | 50
2.1. | Pasūtītāja darba laikā darba dienās (pirmdiena – ceturtdiena) no plkst. 7.30 līdz 16.30 un (piektdiena) no plkst. 7.30 līdz 14.00 |  | 35 |  | 0 |  | 0
2.2. | Ārpus pasūtītāja darba laika, brīvdienās un svētku dienās |  | 15 |  | 0 |  | 0
Kopā par remontdarbiem: | [6 empty] | 0
Kārtas Nr. atbilstoši TS 1.pielikumam | Iekārtu veids | Tips | Ražotājs | Modelis | Rūpnīcas numurs | Inventāra numurs | Izlaiduma gads | Iekārtu skaits | IKMĒNEŠA PLĀNVEIDA PĀRBAUDES DARBI (Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1. punktam) |  |  | PILNAS APKOPES DARBI (Atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4. punktam)
[9 empty] | Pārbaužu periodiskums | Cena par 1 (vienas) iekārtas pārbaudi 1 (vienam) mēnesim EUR bez PVN | Summa par VISU iekārtu pārbaudi 1 (vienam) mēnesim EUR bez PVN | Apkopju periodiskums | Cena par 1 (vienas) iekārtas apkopi 1 (vienam) gadam EUR bez PVN | Summa par VISU iekārtu apkopi 1 (viena) gada ietvaros EUR bez PVN
1.TP - Ganību dambis 32, Rīga
1 | Gaisa termināls | - | SMC | - | - | - | - | 28 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.004
2 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | BEKO | S050 | - | - | 2015 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
3 | Gaisa kompresors | Vītņu | BOGE | S30 | 25960 | BR42-0947-01 | 1997 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
4 | Gaisa resīvers |  | - | 1000L | - | BR42-0967-01 | 1998 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
5 | Gaisa kompresors | Virzuļu | FINI | BK19 | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
6 | Gaisa resīvers |  | BWB | 90L | 117648 | - | 2014 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
7 | Gaisa kompresors | Rotor tipa | HYDROVANE | HV04 | 504-009761-0904 | BR42-1206-01 | 2008 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
8 | Gaisa resīvers |  | - | 200L | - |  | 2008 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.005
9 | Gaisa kompresors | Vītņu | OSD | KD103M | 605155 | - | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
10 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OSD | - | - |  | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
11 | Gaisa resīvers |  | OSD | 500L |  |  | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
12 | Gaisa kompresors | Virzuļu | POLARIS | MK255 | - | KLA0000543 | 2019 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.009
13 | Gaisa kompresors | Virzuļu | FINI | BK19 | - | - | 2008 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
14 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - | - | 2008 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
2.TP - Jelgavas iela 37, Rīga
15 | Gaisa termināls | - | SMC | - | - | - | - | 12 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.001
16 | Gaisa kompresors | Rotor tipa | HYDROVANE | HV04 | 504-009760-0904 | BR48-0705-02 | 2008 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
17 | Gaisa resīvers |  | - | 200L | - |  | 2008 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
18 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4078 | KLA8203114 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
19 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
20 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Friulair | TP012 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
21 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
22 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4079 | KLA8203115 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
23 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
24 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Friulair | TP012 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
25 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
26 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4080 | KLA8203116 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
27 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
28 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
29 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Friulair | TP012 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
30 | Gaisa resīvers |  | - | 750L | - | - | 2006 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
31 | Gaisa kompresors | Virzuļu | IWATA | MC-151 | JB001 | BR48-0440-02 | 1994 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
32 | Gaisa resīvers |  | - | 3000L | - | - | 1994 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
33 | Gaisa kompresors | Virzuļu | BOGE | S60 | 28101 | BR48-1202-09 | 1998 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
34 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | BEKO | S040SWF | - | - | 2015 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
3.TD - Fridriķa iela 2, Rīga
Lit.001
35 | Gaisa termināls | - | SMC | - | - | - | 2021 | 3 | 1 x mēnesī |  | 0
36 | Gaisa kompresors | Vītņu | BOGE | SD29/750 | 43431 | BR48-0326-03 | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
37 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | BOGE | DP33 | 014/15052/60 |  | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
38 | Gaisa resīvers |  | BOGE | 750L | - |  | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
39 | Kondensāta novadītājs |  | BOGE | Bogemat 1 | - |  | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
5.TD - Brīvības iela 191, Rīga
40 | Gaisa termināls | - | SMC | - | - | - | - | 75 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.050 (pārvietojamais kompresors)
41 | Gaisa kompresors | Vītņu | Atlas Copco | XAS7710PE | 70675465 | BR42-0177-08 | 2007 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.001
42 | Gaisa kompresors | Vītņu | INGERSOLL- RAND | MH-7,5 | 2144632 | BR42-0099-08 | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
43 | Gaisa resīvers |  | OKS | 350L | - |  | 2014 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
44 | Kondensāta novadītājs |  | BEKO | Bekomat 31 | - |  | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
45 | Eļļas/ūdens separators |  | BEKO | Owamat 10 | - |  | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
46 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | COMPAIR | F 26 M | - | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
47 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | AG | 0018 | - | - | 2023 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
48 | Gaisa līnijas filtrs |  | FESTO | LF-1/2-D-MIDI | - | - | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
49 | Gaisa resīvers |  | BWB | 250L | - | - | 2017 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.031
50 | Gaisa kompresors | Vītņu | Chicago Pneumatic | CPB15D | CAI761943 | - | 2014 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 2 x gadā |  | 0
51 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | Chicago Pneumatic | C77(A7) | - |  | 2014 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
52 | Gaisa kompresors | Vītņu | Chicago Pneumatic | CPB30 | CAI613638 | - | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 2 x gadā |  | 0
53 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | Chicago Pneumatic | C77(A7) | - |  | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
54 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - |  | 2014 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
55 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | DryTec | G250 | - | - | 2011 | 2 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.038
56 | Gaisa kompresors | Vītņu | Chicago Pneumatic | CPC60 | API121225 | - | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
57 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | KTA | KT630 | 80016 | BR48-1233-09 | 2000 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
58 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | DryTec | VT70 | 04-07-MA0267 | - | 2004 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
59 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | AirBlast | CPF | - | - | 2018 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
60 | Kondensāta novadītājs |  | BEKO | Bekomat 31 | - | - | 2002 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
61 | Gaisa resīvers |  | BOGE | 2000L | - | - | 1998 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.022
62 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | BEKO | S050 | - | - | 2014 | 6 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
63 | Gaisa kompresors | Vītņu | ALUP | VARIO TR22 | 269968 | BR48-1576-09 | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
64 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | ALUP |  | - |  | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
65 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - |  | 2000 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
66 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | ZANDER | G14 | 06.222/32.4 |  | 2006 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.023
67 | Vadības bloks |  | CMC | DCO2 | 538 | KLA8203133 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
68 | Gaisa kompresors | Vītņu | Chicago Pneumatic | CPM20 | CAI612653 | KLA8201896 | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
69 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | Chicago Pneumatic | A4V7021 | CA1613097 |  | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
70 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - |  | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
71 | Gaisa kompresors | Vītņu | Chicago Pneumatic | CPM20 | CAI612654 | KLA8201897 | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
72 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | Chicago Pneumatic | A4V7021 | CA1612807 |  | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
73 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - |  | 2013 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
74 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | DryTec | G250MP+MX | - |  | 2012 | 2 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
75 | Eļļas/ūdens separators | Kasešu | Sepura | SEP120S | - |  |  | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
6.AP - Kleistu iela 28, Rīga
76 | Gaisa termināls | - | SMC | - | - | - | - | 77 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.001
77 | Vadības bloks |  |  | MAM8070 | - | KLA8203127 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
78 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO6NK | 4090 | KLA8203124 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
79 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Wuxi | E9-24 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
80 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP235 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
81 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
82 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
83 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
84 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO6NK | 4091 | KLA8203125 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
85 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Wuxi | E9-24 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
86 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP235 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
87 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
88 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
89 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
90 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO6NK | 4092 | KLA8203126 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
91 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Wuxi | E9-24 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
92 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP235 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
93 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
94 | Gaisa resīvers |  | - | 500L | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
95 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
96 | Eļļas/ūdens separators | Kasešu | COMPAIR | CS2300 | - | - | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
97 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | DryTec | G500 | - | - | 2005 | 6 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.002
98 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4084 | KLA8203121 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
99 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
100 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Friulair | TP012 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
101 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
102 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
103 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4085 | KLA8203122 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
104 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
105 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | OmegaAir | 07050P | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
106 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
107 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
108 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4086 | KLA8203123 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
109 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
110 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | OmegaAir | 07050P | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
111 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
112 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
113 | Gaisa kompresors | Membranu | Thomas | LP150HN | - | - | 2021 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
114 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | DryTec | G350 | - | - | 2005 | 2 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.005
115 | Gaisa kompresors | Virzuļu | FINI | BK19 | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
116 | Gaisa resīvers |  |  | 300L | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
117 | Gaisa kompresors | Vītņu | FONONS | T 7,5 1,0 08 | 591 | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
118 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
119 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.006
120 | Gaisa kompresors | Virzuļu | FINI | BK20 | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
121 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.006 - ārpusē
122 | Gaisa kompresors | Blakus kanala | FPZ | SKL K04 | D96664 | - | 2010 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
123 | Gaisa kompresors | Blakus kanala | FPZ | SKL K04 | E73879 | - | 2014 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.008
124 | Vadības bloks |  |  | MAM8070 | - | KLA8203130 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
125 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4081 | KLA8203128 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
126 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
127 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Friulair | TP012 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
128 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
129 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4082 | KLA8203129 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
130 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
131 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Friulair | TP012 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
132 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
133 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.001* (riepu iecirknis)
134 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK | 4083 | KLA8203131 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
135 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | OmegaAir | RDP100 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
136 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | Friulair | TP012 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
137 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | EMD12 | - |  | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
138 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
7.AP - Vestienas iela 35, Rīga
139 | Gaisa termināls | - | SMC | - | - | - | - | 153 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.025
140 | Vadības bloks |  |  | MAM8070 | - | KLA8203120 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
141 | Gaisa kompresors | Vītņu | Worthington Creyssensac | ROLLAIR 20VT | CAI974641 | KLA8202291 | 2016 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 2 x gadā |  | 0
142 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | Worthington Creyssensac | A7 WCO | 3755240001 |  | 2009 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
143 | Gaisa resīvers |  | Worthington Creyssensac | 500L | - |  | 2009 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
144 | Gaisa kompresors | Vītņu | Worthington Creyssensac | ROLLAIR 20VT | CAI974622 | KLA8202292 | 2016 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 2 x gadā |  | 0
145 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | Worthington Creyssensac | A7 WCO | - |  | 2009 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
146 | Gaisa resīvers |  | Worthington Creyssensac | 500L | - |  | 2009 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
147 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | DryTec | G300MX+MY | - | - | 2012 | 2 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
148 | Eļļas/ūdens separators |  | JORC | SUPREMIUM10 | - | - | 2016 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
149 | Gaisa kompresors | Membranu | Thomas | AP-60N | 16060053 | - | 2015 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
150 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK-10 | 4087 | KLA8203119 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
151 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | COMPAIR | F 9HS | - |  | 2009 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
152 | Gaisa resīvers |  | Sicc | 500L | - |  | 2009 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
153 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | L-EVO2NK-13 | 4088 | KLA8203118 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
154 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | COMPAIR | F 26 M | - |  | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
155 | Gaisa resīvers |  | Sicc | 500L | - |  | 2009 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
156 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | COMPAIR | CE0066NB | - | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
157 | Kondensāta novadītājs |  | BEKO | Bekomat 20FM | - | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.002
158 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | EVO2-NK/D/270 | 4171 | KLA8203528 | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
159 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | OmegaAir | AAF0076 | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
160 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | FriulAir | FMD12/AC | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
161 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | AOK 13PA | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 |  |  |  | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
162 | Gaisa resīvers |  | SEA | 270L | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 |  |  |  | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
163 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | EVO2-NK/D/270 | 4172 | KLA8203529 | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
164 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | OmegaAir | AAF0076 | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
165 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | FriulAir | FMD12/AC | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
166 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | AOK 13PA | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 |  |  |  | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
167 | Gaisa resīvers |  | SEA | 270L | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 |  |  |  | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
168 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | SMC | AD402 | - | - | 2005 | 2 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.001
169 | Gaisa kompresors | Vītņu | FONONS | L-EVO6NK | 4089 | KLA8203117 | 2022 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 2 x gadā |  | 0
170 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | DryTec | VT330 | 36-05-MA | - | 2004 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
171 | Gaisa resīvers |  | OKS | 900L | - | - | 2015 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
172 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | BEKO | S050 | 4850 | - | 2012 | 3 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
173 | Gaisa žāvētājs | Absorbcijas | EtnaFilter | TWCO/8 | - | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
174 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | EthaFilter | NEA220SMA+RD25+CA | - | - | 2012 | 3 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
175 | Eļļas/ūdens separators |  | Sepura | SEP120S | - | - | 2012 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.003
176 | Gaisa kompresors | Vītņu | FONONS | G1516 | 790 | KLA0041452 | 2003 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
177 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | DryTec | VT100 | - |  | 2003 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
178 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - |  | 2003 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
179 | Gaisa kompresors | Vītņu | FONONS | G1516 | 374 | KLA0041453 | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
180 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | DryTec | VT100 | - |  | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
181 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - |  | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
182 | Gaisa resīvers |  |  | 500L | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
183 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | BEKO | S050 | - | - | 2012 | 2 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Lit.016
184 | Gaisa kompresors | Vītņu | Fonons | EVO2-NK/D/270 | 4173 | KLA8203527 | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
185 | Gaisa līnijas filtrs | Kasešu | OmegaAir | AAF0076 | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
186 | Gaisa žāvētājs | Freona tipa | FriulAir | FMD12/AC | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x 2027.gadā |  | 0 | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
187 | Kondensāta novadītājs |  | OmegaAir | AOK 13PA | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 |  |  |  | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
188 | Gaisa resīvers |  | SEA | 270L | - |  | 2024 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 |  |  |  | ir spēkā garantija (līdz 13.06.2026)
189 | Gaisa kompresors | Virzuļu | FINI | BK20 | - | - | 2001 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
190 | Gaisa resīvers |  |  | 150L | - | - | 2005 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
Lit.002 ārpusē
191 | Gaisa kompresors | Membranu | AirMac | DB80L | - | - | 2008 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0
AUTOSTĀVVIETAS Atgāzenes iela 20, Rīga
Lit.001
192 | Gaisa kompresors | Virzuļu | Schneider | DEC100/500 | 9060541917 | - | 2010 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
AUTOSTĀVVIETAS Krišjāņa Valdemāra iela 5a, Rīga
Lit.002
193 | Gaisa kompresors | Virzuļu | Worthington Creyssensac | DNXPRO 250 | ITR1097698 | KLA8202244 | 2016 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
194 | Gaisa kompresors | Virzuļu | Worthington Creyssensac | DNXPRO 250 | ITR1097697 | KLA8202245 | 2016 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
Alīses iela 7, Rīga (pārvietojamais kompresors)
Lit.005
195 | Gaisa kompresors | Virzuļu | ATLAS COPCO | XAS 77YA3 | 9060541917 | BR42-0178-08 | 2007 | 1 | 1 x mēnesī |  | 0 | 1 x gadā |  | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 |  | KOPĀ: | 0