## 1.DALA
3.1.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Ražošanas iekārtu (gāzu analizatoru, diagnostikas, iekrāvēju, kondicionieru uzpildes iekārtu) kalibrēšana, tehniskā apkope un remontse"
identifikācijas Nr. RS/2025/63
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA FORMA
1.daļa - GĀZU ANALIZATORU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Pretendents: |  |  | iesniedz šādu piedāvājumu:
| nosaukums | Reģistrācijas Nr.
1.Pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes, remontdarbu nodrošināšanu Pasūtītājam - visus izdevumus, kas saistīti ar speciālistu ierašanos, speciālistu darba stundu apmaksu, materiāliem apkopes veikšanai.
2.Pretendents papildus nav tiesīgs prasīt atsevišķu maksu par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus. Šīm izmaksām jābūt iekļautām darbu stundas likmē.
3.Apkopju izmaksās iekļauj visu nepieciešamo materiālu un rezerves daļu, eļļu un smērvielu izmaksas, kas izmantojamas, veicot apkopi, darbaspēka un transporta izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus (ja nepieciešams). Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes izmaksās, ja tiek konstatēti defekti.
4.Pretendents apliecina, ka pakalpojuma sniegšanā netiks izmantoti materiāli un rezerves daļas, kuru izcelsmes valsts ir Baltkrievija Republika vai Krievijas Federācija.
*Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes vai kalibrēšanas izmaksās.
**Remontdarbu 1 (vienas) darba stunda likme brigādei - izmaksās iekļauj brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. izsaukums un pieteikuma izvērtēšana), transports (ceļš no/uz Pretendenta atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba stundas likme remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA (kopā visi pakalpojumi)
Izmaksu pozīcijas |  | Izmaksas, EUR bez PVN | Apjoms (stundas) | Kopā izmaksas, EUR bez PVN)
1 | 1 (vienas) remontdarbu stundas likme** darba brigādei, cenā iekļaujot izsaukuma izmaksas, transporta izmaksas. | 0 | 120 | 0
2 | Izmaksas kopā par apkopēm un kalibrēšanu līguma darbības laikā |  |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN (piedāvājumu salīdzināšanai) |  |  |  | 0
GĀZU ANALIZATORU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | PL veids | Adrese | Iekārtas remonts veicams Pretendenta telpās | Iekārtas apkope veicama Pretendenta telpās | Nepieciešamais pakalpojums |  |  | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 apkopes reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 kalibrēšanas reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 3 gados, EUR bez PVN
1 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202453 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202454 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202455 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202456 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202457 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202458 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202459 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202460 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Brīvības iela 191 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202461 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Jelgavas iela 37 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202462 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Vestienas iela 35 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ, EUR bez PVN |  |  |  | 0
Amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotās personas paraksts ____________________

## 2.DALA
3.2.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Ražošanas iekārtu (gāzu analizatoru, diagnostikas, iekrāvēju, kondicionieru uzpildes iekārtu) kalibrēšana, tehniskā apkope un remontse"
identifikācijas Nr. RS/2025/63
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA FORMA
2.daļa - DIAGNOSTIKAS IEKĀRTU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Pretendents: |  |  | iesniedz šādu piedāvājumu:
| nosaukums | Reģistrācijas Nr.
1.Pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes, remontdarbu nodrošināšanu Pasūtītājam - visus izdevumus, kas saistīti ar speciālistu ierašanos, speciālistu darba stundu apmaksu, materiāliem apkopes veikšanai.
2.Pretendents papildus nav tiesīgs prasīt atsevišķu maksu par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus. Šīm izmaksām jābūt iekļautām darbu stundas likmē.
3.Apkopju izmaksās iekļauj visu nepieciešamo materiālu un rezerves daļu, eļļu un smērvielu izmaksas, kas izmantojamas, veicot apkopi, darbaspēka un transporta izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus (ja nepieciešams). Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes izmaksās, ja tiek konstatēti defekti.
4.Pretendents apliecina, ka pakalpojuma sniegšanā netiks izmantoti materiāli un rezerves daļas, kuru izcelsmes valsts ir Baltkrievija Republika vai Krievijas Federācija.
*Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes vai kalibrēšanas izmaksās.
**Remontdarbu 1 (vienas) darba stunda likme brigādei - izmaksās iekļauj brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. izsaukums un pieteikuma izvērtēšana), transports (ceļš no/uz Pretendenta atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba stundas likme remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA (kopā visi pakalpojumi)
Izmaksu pozīcijas |  | Izmaksas, EUR bez PVN | Apjoms (stundas) | Kopā izmaksas, EUR bez PVN)
1 | 1 (vienas) remontdarbu stundas likme** darba brigādei, cenā iekļaujot izsaukuma izmaksas, transporta izmaksas. | 0 | 240 | 0
2 | Izmaksas kopā par apkopēm un kalibrēšanu līguma darbības laikā |  |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN (piedāvājumu salīdzināšanai) |  |  |  | 0
DIAGNOSTIKAS IEKĀRTU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | Iekārtas remonts veicams Pretendenta telpās | Iekārtas apkope veicama Pretendenta telpās | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums jaunām iekartām pēc garantijas termiņa beigām - orientējoši 2 atlikušie gadi līdz līguma darbības beigām |  |  | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 2 apkopes reizēm līguma darbības laikā (2 gados), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 2 kalibrēšanas reizēm līguma darbības laikā (2 gados), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 2 gados, EUR bez PVN
1 | Elektriskā riteņu savirzes pārbaudes un regulēšanas iekārta HAWEKA AXIS4000 PRO | KLA8203596 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Kalibrēšana pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektriskā riteņu savirzes pārbaudes un regulēšanas iekārta HAWEKA AXIS4000 PRO | KLA8203595 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Kalibrēšana pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektriskā riteņu savirzes pārbaudes un regulēšanas iekārta HAWEKA AXIS4000 PRO | KLA8203594 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Kalibrēšana pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | Iekārtas remonts veicams Pretendenta telpās | Iekārtas apkope veicama Pretendenta telpās | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  |  | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 apkopes reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 kalibrēšanas reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 3 gados, EUR bez PVN
4 | Riteņu savirzes pārbaudes stends SSP 4600 FA | KLA0007077 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bremžu pārbaudes stends CARTEC BDE 4504 Universal N | KLA0007074 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Brīvkustību detektors VL Test System / VLT 9052/PR/RF | KLA0007078 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hidrauliskais spēļu detektors HOFMANN GST4600FA | KLA8203659 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bremžu pārbaudes stends BEISSBARTH BD8427 S20 | KLA8203660 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lukturu pārbaudes iekārta HOFMANN 311-HA | KLA8203661 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dzinēju atgāžu pārbaudes iekārta HOFMANN MULTITEST 220 | KLA8203662 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Palēninājuma mērīšanas iekārta CARTEC DMA 200 | KLA8203663 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hidrauliskais spēļu detektors HOFMANN GST4600FA | KLA8203654 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bremžu pārbaudes stends BEISSBARTH BD8427 S20 | KLA8203655 | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lukturu pārbaudes iekārta HOFMANN 311-HA | KLA8203656 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dzinēju atgāžu pārbaudes iekārta HOFMANN MULTITEST 220 | KLA8203657 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Palēninājuma mērīšanas iekārta CARTEC DMA 200 | KLA8203658 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Hidrauliskais spēļu detektors HOFMANN GST4600FA |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Bremžu pārbaudes stends BEISSBARTH BD8427 S20 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lukturu pārbaudes iekārta HOFMANN 311-HA |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Dzinēju atgāžu pārbaudes iekārta HOFMANN MULTITEST 220 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Palēninājuma mērīšanas iekārta CARTEC DMA 200 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Bremžu pārbaudes stends CARTEC BDE 4504 NI (20T) | KLA8202089 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Brīvkustību detektors CARTEC GST 4600-FA | KLA8202035 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta Autosystem HL25IV | BR42-1109-01 | jā | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta WOLF S/N 4241 | BR42-1106-01 | jā | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta Autosystem HL26D | BR48-0087-02 | jā | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX Moon Art.12999/L2 | KLA8201622 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta CARTEC Autosystem HL 25V | KLA0007131 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX RIGER Art.2400/D/K/L1 | KLA8201841 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX WOLF Art.2066/D | KLA8201999 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX DRACO Art.2000/S | KLA8001326 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX DRACO Art.2000/S | LA8001327 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR42-0988-01 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR42-0991-01 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR43-0077-02 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR48-0664-04 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Laumas WDESKLBP | BR48-1022-03 | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ekspluatācijas šķidrumu izdales komplekts BADGER LMS-RF | KLA0003541Z | jā | nē | Tehnoloģisko šķidrumu un saspiestā gaisa maģistrālu sistēmas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | DETEKTORS ASS SPĒLES- DIENAS REMONTA IE | BR48-0065-02 | jā | nē | Multifunkcionālās iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Dīzeļdzinēju atgāzu analizators AVL DISMOKE 480 BT | KLA8202079 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ, EUR bez PVN |  |  |  | 0
Amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotās personas paraksts ____________________

## 3.DALA
3.3.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Ražošanas iekārtu (gāzu analizatoru, diagnostikas, iekrāvēju, kondicionieru uzpildes iekārtu) kalibrēšana, tehniskā apkope un remontse"
identifikācijas Nr. RS/2025/63
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA FORMA
3.daļa – DAŽĀDU IEKRĀVĒJU APKOPE UN REMONTS
Pretendents: |  |  | iesniedz šādu piedāvājumu:
| nosaukums | Reģistrācijas Nr.
1.Pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes, remontdarbu nodrošināšanu Pasūtītājam - visus izdevumus, kas saistīti ar speciālistu ierašanos, speciālistu darba stundu apmaksu, materiāliem apkopes veikšanai.
2.Pretendents papildus nav tiesīgs prasīt atsevišķu maksu par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus. Šīm izmaksām jābūt iekļautām darbu stundas likmē.
3.Apkopju izmaksās iekļauj visu nepieciešamo materiālu un rezerves daļu, eļļu un smērvielu izmaksas, kas izmantojamas, veicot apkopi, darbaspēka un transporta izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus (ja nepieciešams). Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes izmaksās, ja tiek konstatēti defekti.
4.Pretendents apliecina, ka pakalpojuma sniegšanā netiks izmantoti materiāli un rezerves daļas, kuru izcelsmes valsts ir Baltkrievija Republika vai Krievijas Federācija.
*Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes izmaksās.
**Remontdarbu 1 (vienas) darba stunda likme brigādei - izmaksās iekļauj brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. izsaukums un pieteikuma izvērtēšana), transports (ceļš no/uz Pretendenta atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba stundas likme remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA (kopā visi pakalpojumi)
Izmaksu pozīcijas |  | Izmaksas, EUR bez PVN | Apjoms (stundas) | Kopā izmaksas, EUR bez PVN)
1 | 1 (vienas) remontdarbu stundas likme** darba brigādei, cenā iekļaujot izsaukuma izmaksas, transporta izmaksas. | 0 | 50 | 0
2 | Izmaksas kopā par apkopēm līguma darbības laikā |  |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN (piedāvājumu salīdzināšanai) |  |  |  | 0
DAŽĀDU IEKRĀVĒJU APKOPE UN REMONTS
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  | Iekārtas remonts veicams Pretendenta telpās | Iekārtas apkope veicama Pretendenta telpās | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 apkopes reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN
1 | Elektroiekrāvējs TOYOTA 8FBMK20T (2021) | KLA8202988 | R -Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
2 | Elektroiekrāvējs CAT EP16NT-48V (2008) | KLA8000581 | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
3 | Elektroiekrāvējs KOMATSU FB20ZX-11 (2004) | KLA0000981 | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
4 | Elektriskajs palešu iekrāvējs Noblelift SPM (2015) | KLA8202005 | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
5 | Elektroiekrāvējs TOYOTA 7FBMF35 (2010) | BR54-0001-02 | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
6 | Elektroiekrāvējs TOYOTA 7FBMF35 (2010) | BR54-0001-01 | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
7 | Elektroiekrāvējs STILL RX20-20-P (2021) | KLA8202990 | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
8 | Elektroiekrāvējs Jungheinrich EFG 320 (2016) |  | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
9 | Elektriskajs palešu iekrāvējs Toyota Staxio SWE140L (2023) |  | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
10 | Elektriskajs palešu iekrāvējs NH CL1032 (2014) | KLA8201895 | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
[6 empty] | KOPĀ, EUR bez PVN |  |  | 0
Amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotās personas paraksts ____________________

## 4.DAĻA
3.4.pielikums
iepirkuma procedūras nolikumam
“Ražošanas iekārtu (gāzu analizatoru, diagnostikas, iekrāvēju, kondicionieru uzpildes iekārtu) kalibrēšana, tehniskā apkope un remontse"
identifikācijas Nr. RS/2025/63
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA FORMA
4.daļa - KONDICIONIERU UZPILDES IEKĀRTU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Pretendents: |  |  | iesniedz šādu piedāvājumu:
| nosaukums | Reģistrācijas Nr.
1.Pretendentss apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes, remontdarbu nodrošināšanu Pasūtītājam - visus izdevumus, kas saistīti ar speciālistu ierašanos, speciālistu darba stundu apmaksu, materiāliem apkopes veikšanai.
2.Pretendents papildus nav tiesīgs prasīt atsevišķu maksu par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus. Šīm izmaksām jābūt iekļautām darbu stundas likmē.
3.Apkopju izmaksās iekļauj visu nepieciešamo materiālu un rezerves daļu, eļļu un smērvielu izmaksas, kas izmantojamas, veicot apkopi, darbaspēka un transporta izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus (ja nepieciešams). Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes izmaksās, ja tiek konstatēti defekti.
4.Pretendents apliecina, ka pakalpojuma sniegšanā netiks izmantoti materiāli un rezerves daļas, kuru izcelsmes valsts ir Baltkrievija Republika vai Krievijas Federācija.
*Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes vai kalibrēšanas izmaksās.
**Remontdarbu 1 (vienas) darba stunda likme brigādei - izmaksās iekļauj brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. izsaukums un pieteikuma izvērtēšana), transports (ceļš no/uz Pretendenta atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba stundas likme remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA (kopā visi pakalpojumi)
Izmaksu pozīcijas |  | Izmaksas, EUR bez PVN | Apjoms (stundas) | Kopā izmaksas, EUR bez PVN)
1 | 1 (vienas) remontdarbu stundas likme** darba brigādei, cenā iekļaujot izsaukuma izmaksas, transporta izmaksas. | 0 | 80 | 0
2 | Izmaksas kopā par apkopēm un kalibrēšanu līguma darbības laikā |  |  | 0
KOPĀ, EUR bez PVN (piedāvājumu salīdzināšanai) |  |  |  | 0
KONDICIONIERU UZPILDES IEKĀRTU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | Iekārtas remonts veicams Pretendenta telpās | Iekārtas apkope veicama Pretendenta telpās | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  |  | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 apkopes reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 kalibrēšanas reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 3 gados, EUR bez PVN
1 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta MACH1 AR-300E | BR43-0274-01 | nē | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201515 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201516 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201639 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R-BUS | KLA8202039 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201691 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202080 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202081 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202082 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202614 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202615 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202081 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS810 | KLA8202157 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203030 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203031 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203032 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203033 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203318 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203370 | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | KOPĀ, EUR bez PVN |  |  |  | 0
Amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotās personas paraksts ____________________