Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2022. gada 3. jūnija

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**iepirkuma procedūras**

**“Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts”**

(Identifikācijas Nr.RS/2022/28)

**nolikumā**

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts”, Identifikācijas Nr.RS/2022/28, Iepirkuma komisijas 2022. gada 3. jūnija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkope un remonts”, Identifikācijas Nr.RS/2022/28, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Grozīt nolikuma 21.punkta 21.1.apakšpunktā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma **vērtēšanas kritēriju C1** un izteikt to šādā redakcijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C1** | Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN par ventilācijas, kondicionēšanas sistēmu apkopes darbiem *2 (divu) gadu* periodam | 70 |

1. Svītrot nolikuma 2. pielikuma **“TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”** 1.punktā vārdus “*noteiktajā skaitā viena gada laikā un apjomiem*”.
2. Grozīt nolikuma Tehniskās specifikācijas 4.pielikumatabulas“Ventilācijas iekārtu un gaisa kondicionēšanas iekārtu regulāro apkopju darbi” daļas “***Nosūces/Pieplūdes ventilācijas apkope”*** 9.punktuun izteikt to šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | 2. | Tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK238, ievērojot punktu 91. | \*Pēc nepieciešamības *(orientējoši 1 reizi divos gados)* |

1. Grozīt nolikuma 3.pielikumu **“FINANŠU PIEDĀVĀJUMS”** un izteikt to jaunā redakcijā.
2. Grozīt nolikuma pielikuma **“Līguma projekts”** 2.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

*“2.1. Par Iekārtu apkopes veikšanu maksājums tiek veikts vienu reizi mēnesī, par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Iekārtu apkopes darbiem, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu un atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2). Par pamatu rēķina izrakstīšanai kalpo Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīts Tehniskas apkopes protokols (Tehniskās specifikācijas Pielikumu Nr.3). Attiecībā uz 2.iekārtu grupas apkopes darbiem tehniskā stāvokļa pārbaudei un tīrīšanai (9.pozīcija) samaksa tiek veikta atbilstoši attiecīgās iekārtas diametram un garumam, ņemot vērā Izpildītāja piedāvāto cenu par vienu metru attiecīgā diametra iekārtai.”*

1. Grozīt nolikuma pielikuma **“Līguma projekts”** 3.2. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

*“3.2. Iekārtu apkopes darbi tiek veikti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1), darbu veikšanas laikus elektroniski saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. Līdz tekošā mēneša 5.datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Tehniskās apkopes protokolus (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3) par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Iekārtu apkopes darbiem, kurā norādīti izpildītie apkopes darbi, darbu veikšanas datums, adrese, Iekārtas. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visus Tehniskajā specifikācijā norādītos apkopes darbus, Tehniskajā specifikācijā norādītais apkopju skaits ir orientējošs.”*

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja K. Meiberga