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APSTIPRINĀTS
ar 2026. gada 8. septembra  
Iepirkuma komisijas lēmumu

GROZĪJUMI
Iepirkuma procedūras
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve Kleistu ielā 28, Rīgā”,
  Identifikācijas Nr. RS/2026/59, nolikumā

[bookmark: _Hlk101530575][bookmark: _Hlk221787725]Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve Kleistu ielā 28, Rīgā”, ID Nr. RS/2026/59, (turpmāk – Iepirkums) Iepirkuma komisijas 2026. gada 8. septembra lēmumu, izdarīt Iepirkuma nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un tiek norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē attiecīgajā Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā, ņemot vērā, ka Iepirkums tika izsludināts 2026. gada 21. augustā un sākotnējais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2026. gada 11. septembris, plkst. 11:00.

2. Grozīt nolikuma 6. pielikuma “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” Lokālās tāmes Nr. 1-3  “Lietus kanalizācija LK1” 20. pozīcijas daudzumu, aizstājot skaitli “8” ar skaitli “7” un izteikt to šādā redakcijā:
	20
	PP skataka ID600 H=1,0-1,5m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, montāža un ar  to saistītie darbi
	kpl
	7.0



3. Ņemot vērā grozījumu 2. punktu, izteikt jaunā redakcijā nolikuma 6. pielikumu “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” saskaņā ar šo grozījumu 1. pielikumu.
4. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma 7. pielikuma “Būvprojekts ”2.UKT LKT sadaļas failu "UK LKT-2 Ģenerālplāns" saskaņā ar šo grozījumu 2. pielikumu.
5. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma 7. pielikuma “Būvprojekts ”2.UKT LKT sadaļas failu "UKT LKT-3 garenprofili" saskaņā ar šo grozījumu 3. pielikumu.
6. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma 7. pielikuma “Būvprojekts ”2.UKT LKT sadaļas failu "UKT LKT-4 garenprofili" saskaņā ar šo grozījumu 4. pielikumu.
7. Izteikt jaunā redakcijā nolikuma 7. pielikuma “Būvprojekts ”2.UKT LKT sadaļas failu "UKT LKT-5 garenprofili" saskaņā ar šo grozījumu 5. pielikumu.
8. Aizstāt nolikuma 20.1. un 20.2.punktā skaitli un vārdu “5 (piecos)” ar skaitli un vārdu “7 (septiņos)”.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                  	                               I. Novika
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Rigas pasvaldibas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “Rigas satiksme”
Vestienas iela 35, Riga, LV-1035, juridiska adrese: Kleistu iela 28, Riga, LV-1067, Latvija; registracijas numurs: 40003619950;
talrunis: +371 67 104 800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv
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