Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2024. gada 23. jūlijā

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

iepirkuma procedūras

 **“Termālo radiometrijas videonovērošanas kameru iegāde”**

(Identifikācijas Nr. RS/2024/47)

 **nolikumā**

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Termālo radiometrijas videonovērošanas kameru iegāde”, identifikācijas Nr.RS/2024/47, Iepirkuma komisijas 2024. gada 23. jūlija lēmumu, iepirkuma procedūras “Termālo radiometrijas videonovērošanas kameru iegāde”, identifikācijas Nr.RS/2024/47, nolikumā (turpmāk - nolikums) izdarīt šādus grozījumus:

1. Izteikt iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUM VEIDNE” 10.punkta “Tehniskais piedāvājums” 1.10. un 2.10.4. punktu precizētā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.10.** | Iebūvētā sensora termālo mērījumu robežas | Vismaz no -40 līdz 550° C. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.10.4. | Iznesamā sensora termālo mērījumu robežas  | Vismaz no -40 līdz 550° C. |  |

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2024. gada 29. jūlija” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2024. gada 5. augusta” attiecīgajā locījumā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaK. Meiberga