Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 6.marta

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Iepirkuma procedūras**

**“Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2,**

**10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.” nolikumā**

Identifikācijas Nr. RS/2023/13

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.”, identifikācijas Nr.RS/2023/13, Iepirkuma komisijas 2023. gada 6.marta lēmumu, iepirkuma procedūras “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.”, identifikācijas Nr.RS/2023/13, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 9. marts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 17.marts” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 5.pielikumā “Lokālā tāme”:

2.1. aizstājot Lokālās tāmes Nr. 1.1 “Vispārīgie būvdarbi” 28.pozīcijas nosaukumu “Betona iestrādāšana konstrukcijās-pamatu pēda C25/30 XC2 novibrējot, betonu padod ar sūkni” ar nosaukumu “Betona iestrādāšana konstrukcijās C25/30 XC2 novibrējot, betonu padod ar sūkni t.sk. veidņošana”;

2.2. dzēšot Lokālās tāmes Nr. 1.1 “Vispārīgie būvdarbi” 39.pozīciju “Sienas gruntēšana. Gruntskrāsa Baumit (zem dekoratīvā apmetuma)” un 40.pozīciju “Apmetuma slāņa ieklāšana piem. Baumit Mosaic tonēts”;

2.3. aizstājot Lokālās tāmes Nr. 1.1 “Vispārīgie būvdarbi” pozīcijas Nr.120 daudzumu “95.36” ar daudzumu “55” un pozīcijas Nr.121 daudzumu “95.36” ar daudzumu “55”;

2.4. papildinot Lokālo tāmi Nr.2.3 “Iekšējie elektromontāžas darbi” ar 19.a, 19.b. un 19.c.pozīcijām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.a |  | Drošinātāja pamatne ar vidsprieguma drošinātāju, montāža | VVP 12 1p-N + NK 12 BSW (ETI) | kpl. | 6 |
| 19.b |  | Ampērmetru panelis, montāža |  | kpl. | 1 |
| 19.c |  | Mīnuss kontroldzīslu panelis, montāža |  | kpl. | 1 |

* 1. izsakot jaunā redakcijā Lokālo tāmi Nr.2.4 “Piekļuves kontroles sistēma”;
  2. izsakot jaunā redakcijā Lokālo tāmi Nr.2.5 “Apsardzes signalizācija”;
  3. izsakot jaunā redakcijā Lokālo tāmi Nr.2.6. “Videonovērošana”;
  4. izsakot jaunā redakcijā Lokālo tāmi Nr.2.7 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija”;
  5. dzēšot Lokālās tāmes Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana” 24.pozīciju “Jauna LKT trase ar jaunām gūlijām (3 gab.) Diametrs, kritums, analogs esošajai PP  N8. Gūlijas OD400 ar ķeta resti 400x400 D400 slodzei un nosēddaļu, piegāde un izbūve” un 25.pozīciju “Būvniekam pirms jauno gūliju un jauno lietus kanalizācijas posmu uzstādīšanas nepieciešams tīrīt esošos LKT posmus līdz tuvākaja akai. (~ 28 tek. m.)”;
  6. papildinot Būvniecības koptāmi ar Lokālo tāmi Nr. 3.4 “Lietus ūdens kanalizācija” un papildinot kopsavilkuma aprēķinu Nr.3 “Specializētie darbi – ārējie tīkli, sistēmas” ar 4. pozīciju “Lietus ūdens kanalizācija”;
  7. aizstājot Lokālajā tāmē Nr.1.1 “Vispārīgie būvdarbi” 110.pozīcijas nosaukumu “RUUKKI Liberta plākšņu uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli. RUUKKI Liberta kasetes” ar nosaukumu “RUUKKI Liberta plākšņu uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli. RUUKKI Liberta 700 (Cor-Ten) kasetes”;
  8. aizstājot Lokālajā tāmē Nr.2.3 “Iekšējie elektromontāžas darbi” 25.\* pozīcijas nosaukumu “3kV kabeļa gala apdare 1- dzīslas kabelim 1x300mm² (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža” ar nosaukumu “Gala apdares 1-dzīslu līdzsprieguma kabeļiem ar plastmasas izolāciju 1kV (D.C.) spriegumam (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža”;
  9. dzēšot Lokālajā tāmē Nr.3.3 “Ārējie elektrotīkli (ST darbi)” dzēsta 24.pozīciju “Objekta RAA, DVS ieregulēšana (AST Krasts). Skatīt RAA projektu”;
  10. papildinot Lokālo tāmi Nr.3.1 “Ārējie elektrotīkli” un Lokālo tāmi Nr.3.3 “ārējie elektrotīkli (ST darbi)” ar piezīmi “Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.”.

1. Ņemot vērā grozījumu 2.punktu, izteikt nolikuma 5.pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar grozījumu 1.pielikumu.
2. Grozīt nolikuma 6.pielikumu “Būvprojekts”, izsakot Būvprojekta arhitektūras risinājumu sadaļu (AR) jaunā redakcijā, papildinot Būvprojekta dokumentāciju ar lietus ūdens kanalizācijas tīklu sadaļu (LKT), papildinot Būvprojekta darbu organizācijas projekta sadaļu (DOP), saskaņā ar grozījumu 2.pielikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |