Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 6.marta

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Iepirkuma procedūras**

**“Būvuzraudzības nodrošināšana objektā**

**“Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2,**

**10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.”” nolikumā**

Identifikācijas Nr. RS/2023/14

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.””, identifikācijas Nr.RS/2023/14, Iepirkuma komisijas 2023. gada 6.marta lēmumu, iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “Ēkas nojaukšana un 13. apakšstacijas izbūve Fridriķa ielā 2, 10kV elektrolīnijas atjaunošana un elektroiekārtu ierīkošana.””, identifikācijas Nr.RS/2023/14, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 9. marts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 17.marts” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 7.pielikuma “Būvdarbu apjomu sarakstu”:

2.1. aizstājot Būvdarbu apjomu saraksta Nr. 1.1 “Vispārīgie būvdarbi” pozīcijas Nr.28 nosaukumu “Betona iestrādāšana konstrukcijās-pamatu pēda C25/30 XC2 novibrējot, betonu padod ar sūkni” ar nosaukumu “Betona iestrādāšana konstrukcijās C25/30 XC2 novibrējot, betonu padod ar sūkni t.sk. veidņošana”;

2.2. dzēšot Būvdarbu apjomu saraksta Nr. 1.1 “Vispārīgie būvdarbi” 39.pozīciju “Sienas gruntēšana. Gruntskrāsa Baumit (zem dekoratīvā apmetuma)” un 40.pozīciju “Apmetuma slāņa ieklāšana piem. Baumit Mosaic tonēts”;

2.3. aizstājot Būvdarbu apjomu saraksta Nr. 1.1 “Vispārīgie būvdarbi” pozīcijas Nr.120 daudzumu “95.36” ar daudzumu “55” un aizstājot pozīcijas Nr.121 daudzumu “95.36” ar daudzumu “55”;

2.4. papildinot Būvdarbu apjomu sarakstu Nr.2.3 “Iekšējie elektromontāžas darbi” ar 19.a, 19.b. un 19.c.pozīcijām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.a |  | Drošinātāja pamatne ar vidsprieguma drošinātāju, montāža | VVP 12 1p-N + NK 12 BSW (ETI) | kpl. | 6 |
| 19.b |  | Ampērmetru panelis, montāža |  | kpl. | 1 |
| 19.c |  | Mīnuss kontroldzīslu panelis, montāža |  | kpl. | 1 |

2.5. izsakot jaunā redakcijā Būvdarbu apjomu sarakstu Nr.2.4 “Piekļuves kontroles sistēma”;

2.6. izsakot jaunā redakcijā Būvdarbu apjomu sarakstu Nr.2.5 “Apsardzes signalizācija”;

2.7. izsakot jaunā redakcijā Būvdarbu apjomu sarakstu Nr.2.6 “Videonovērošana”;

2.8. izsakot jaunā redakcijā Būvdarbu apjomu sarakstu Nr.2.7 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija”;

2.9. dzēšot Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.4.1 “Teritorijas labiekārtošana” 24.pozīciju “Jauna LKT trase ar jaunām gūlijām (3 gab.) Diametrs, kritums, analogs esošajai PP  N8. Gūlijas OD400 ar ķeta resti 400x400 D400 slodzei un nosēddaļu, piegāde un izbūve” un 25.pozīciju “Būvniekam pirms jauno gūliju un jauno lietus kanalizācijas posmu uzstādīšanas nepieciešams tīrīt esošos LKT posmus līdz tuvākaja akai. (~ 28 tek. m.)”;

2.10. papildinot Būvdarbu apjomu sarakstu Nr. 3.4 “Lietus ūdens kanalizācija”;

2.11. aizstājot Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.1 “Vispārīgie būvdarbi” 110.pozīcijas nosaukumu “RUUKKI Liberta plākšņu uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli. RUUKKI Liberta kasetes” ar nosaukumu “RUUKKI Liberta plākšņu uzstādīšana, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli. RUUKKI Liberta 700 (Cor-Ten) kasetes”;

2.12. aizstājot Būvdarbu apjomu saraksta Nr.2.3 “Iekšējie elektromontāžas darbi” pozīcijas Nr.25\* nosaukumu “3kV kabeļa gala apdare 1- dzīslas kabelim 1x300mm² (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža” ar nosaukumu “Gala apdares 1-dzīslu līdzsprieguma kabeļiem ar plastmasas izolāciju 1kV (D.C.) spriegumam (materiālu piegādājot no Pasūtītāja noliktavas), montāža”;

2.13. dzēšot Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3.3 “Ārējie elektrotīkli (ST darbi)” 24.pozīciju “Objekta RAA, DVS ieregulēšana (AST Krasts).Skatīt RAA projektu”.

1. Ņemot vērā grozījumu 2.punktu, izteikt Būvdarbu apjomu sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar grozījumu 1.pielikumu.
2. Grozīt nolikuma 7.pielikumu “Būvprojekts”, izsakot Būvprojekta arhitektūras risinājumu sadaļu (AR) jaunā redakcijā, papildinot Būvprojekta dokumentāciju ar lietus ūdens kanalizācijas tīklu sadaļu (LKT), papildinot Būvprojekta darbu organizācijas projekta sadaļu (DOP), saskaņā ar grozījumu 2.pielikumu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |