Rīgā

**APSTIPRINĀTS**

ar 2023. gada 9.marta

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**Iepirkuma procedūras**

**“Būvuzraudzības nodrošināšana objektā**

**“17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa” nolikumā**

Identifikācijas Nr. RS/2023/8

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/8, Iepirkuma komisijas 2023. gada 9.marta lēmumu, iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības nodrošināšana objektā “17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa”, identifikācijas Nr.RS/2023/8, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2023.gada 14. marts” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2023.gada 21.marts” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 7.pielikuma “Būvdarbu apjomu sarakstu”:

2.1. dzēšot Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.14 “Saimniecības ūdensvads, ārējie tīkli” pozīcijas Nr.13 – Nr.18;

2.2. aizstājot Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.5 “Jumta konstrukcijas” pozīcijas Nr.2 nosaukumu “*Siltumizolācijas montāža, Paroc ROS 30g, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents) 180mm, stiprināšana ar dībeļiem Wkret-met LINO 225, solis-600mm (vai ekvivalents) 225mm*” ar nosaukumu “*Siltumizolācijas montāža, Paroc ROS 30, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents) 180mm, stiprināšana ar dībeļiem Wkret-met LINO 225, solis-600mm (vai ekvivalents) 225mm*”.

1. Ņemot vērā grozījumu 2.punktu, izteikt Būvdarbu apjomu sarakstu jaunā redakcijā, saskaņā ar grozījumu 1.pielikumu.
2. Grozīt nolikuma 7.pielikumu “Būvprojekts”, aizstājot tajā rasējumu lapas ar grozījumu 2.pielikumā esošajām rasējumu lapām un papildinot būvprojektu ar lapu RTI-21\_5\_BP\_TS-L\_202-002 atbilstoši 2.pielikumā norādītajam.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājaI.Novika

|  |
| --- |
|  |