**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*vārtu, durvju, logu automātisko žalūziju vai  
barjeru apkope (t. sk., maznozīmīgais remonts),  
remonts vai nomaiņa*

**VISPARĒJĀ INFORMĀCIJA**

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

**Līguma veids:** vispārīgā vienošanās.

**Līguma darbības laiks:** trīs (3) gadi no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas.

**Līguma vispārējais raksturojums:** Pasūtītāja īpašumā esošo vārtu, durvju, logu automātisko žalūziju vai barjeru (turpmāk tekstā – iekārtas) apkope (t. sk., maznozīmīgs remonts), remonts vai nomaiņa, ja remonts nav lietderīgs.

**Līguma lotes (daļas):**

1. iekārtu apkope (t. sk., maznozīmīgs remonts);
2. iekārtu remonts;
3. iekārtu nomaiņa.

**Iekārtu atrašanās adreses:** Vestienas ielā 35, Kleistu ielā 28, Brīvības ielā 191, Ganību dambī 32, Atgāzenes ielā 20 un 24A, Jelgavas ielā 37, Tipogrāfijas iela 1, Fridriķa ielā 2, Rīgā.

**Pasūtītāja darba laiki:** administratīvajās ēkās (pirmdiena – ceturtdiena) no plkst. 7.30 līdz 16.30 un (piektdiena) no plkst. 7.30 līdz 14.00; depo ēkās no plkst. 00.00 līdz 23.59; remonta cehos darba laikus ir nepieciešams precizēt ar Pasūtītāju.

**I LOTE**

*iekārtu apkope (t. sk., maznozīmīgs remonts)*

**Iepirkuma lotes pakalpojums:** Pasūtītāja īpašumā esošo iekārtu apkope, ieskaitot maznozīmīgu iekārtu remontu.

**Lotes dalībnieki (Izpildītājs/i):** pieci iespējamie Izpildītāji, kuri iesniedza atbilstošu cenas piedāvājumus iepirkuma procedūrā.

**Maznozīmīgs iekārtu remonts:** iekārtas remonts, kad rezervju daļu un darba kopējā cena nepārsniedz 200,00 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa.

**Tehniskās apkopes darbi:**

* Remonta provizoriskās cenas noteikšana;
* Vērtņu līmeņojuma pārbaude;
* Vārtu līdzsvarojuma pārbaude;
* Trošu pārbaude un eļļošana;
* Atsperu pārbaude un eļļošana;
* Ritentiņu turētāju pārbaude, eļļošana;
* Ritentiņu pārbaude un eļļošana;
* Blīvējuma kvalitātes pārbaude;
* Skrūvju savienojumu pievilkšana;
* Elektrisko ierobežotāju pārbaude;
* Elektriskās shēmas elementu darbības pārbaude;
* Vertikālo vaduļu pārbaude;
* Eļļas līmeņa pārbaude reduktorā;
* Elektropiedziņu darbības pārbaude;
* Drošības ierīču pārbaude;
* Darbības kompleksa pārbaude;
* Eņģes eļļošana;
* Skrūvju savienojumu pievilkšana;
* Aiztures pārbaude un eļļošana;
* Gājēju vārtiņu un to slēdzēja pārbaude;
* Bultas un savienojumus pārbaude, eļļošana;
* Apakšēja un augšēja slēdzēja pārbaude un eļļošana;
* Eņģes savienojumu pārbaude;
* Augšējā rullīša pārbaude;
* Apakšējas sukas pārbaude;
* Elektrisko piedziņas eļļošana;
* Elektrisko piedziņas stiprinājumu un balsteņu pārbaude.

**Iekārtu apkopes pasūtījumu piešķiršanas kārtība.**

1. Iekārtu apkopi veic zemākās cenas iesniedzējs iepirkuma procedūrā.
2. Iekārtu apkopi veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas noformējams elektroniskā pasta veidā.
3. Ja zemākās cenas iesniedzējs (Izpildītājs) atsakās no Pasūtītāja pieprasījumā minēto apkopes darbu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir attiecies no lotes pakalpojuma veikšanas un Pasūtītājs nosūta pieprasījumu nākamajam zemākās cenas iesniedzējam.
4. Ja, veicot iekārtu apkopi, Izpildītājs konstatē, ka ir nepieciešams iekārtas remonts, Izpildītājs sastāda Pasūtītājam tāmi.
5. Ja tāmē iekārtas remontam nepieciešamo rezerves daļu un darba cena nepārsniedz 200,00 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa, konstatējams, ka ir veicams iekārtas maznozīmīgs remonts.
6. Ja sastādītās tāmes iekārtas remontam nepieciešamo rezerves daļu cena pārsniedz 200,00 *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa, Pasūtītājs izvērtē remonta lietderību un pieņem lēmumu par cenu aptaujas izsludināšanu par iekārtas remontu vai nomaiņu saskaņā ar vispārīgās vienošanās 2. vai 3. loti.

**Prasības iekārtu apkopei (t. sk., maznozīmīgajam remontam).**

1. Veicot darbus, ja rodas būvgruži, tie jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Ja veicot darbu, rodas cita veida atkritumi, tie jāaizved no objekta un jāutilizē atbilstošo atkritumu veidam. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam;
2. Darbu izpildes laiks, izmaksu tāme ir saskaņojama ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.
3. Izpildītajam ir jānodrošina, ka tiks ievērotas darba aizsardzības prasības.
4. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
5. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

**Veicamo darbu apjoms un izmaksu sagatavošana.**

1. Veicamo darbu provizorisko apjomu noteic Pasūtītājs, iesniedzot Izpildītājam sagatavotu darba pieteikumu ar veicamo darbu aprakstu un apjomu (1. pielikums). Izpildītājs, pamatojoties uz darba pieteikumu, nepieciešamības gadījumā veicot apskati klātienē, veic pasūtītos darbus ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas vai 1 darba dienas laikā, ja Pasūtītāja darba pieteikumā ar veicamo darbu aprakstu un apjomu (1. pielikums) norāda, ka remonta darbi ir „avārijas”.
2. Izpildītājam tāmes jāiesniedz brīvā formā, obligāti iekļaujot šādu informāciju: darba veids, samaksa par darbu (kopā vai stundu), mehānismi, izdevumi kopā un summa kopā ar un bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājumā jāiekļauj visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā (*euro*) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3. Pasūtītājam pirms remontdarbu tāmes saskaņošanas ir tiesības paziņot Izpildītājam par tāmē ietvertu konkrētu materiālu vai iekārtu piegādi par saviem līdzekļiem vai pieaicināt citu sabiedrību, ja Izpildītāja piedāvātās tāmes izmaksas nav saskaņojamas, jo neatbilst vidējam tirgus cenas līmenim vai ir neatbilstoši tehniskie risinājumi.

**Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam.**

1. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
2. Izpildītājs veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.
3. Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu un detaļu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu noteikšanu uzdevuma veikšanai. Izpildītājam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, rezerves daļas un papildus darbi, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana.
4. Darba pieteikumā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.

**II LOTE**

*iekārtu remonts*

**Iepirkuma lotes pakalpojums:** Pasūtītāja īpašumā esošo iekārtu remonts, ja tas ir atzīts par lietderīgu un pārsniedz maznozīmīga remonta cenu.

**Lotes dalībnieki (Izpildītāji):** pieci iespējamie Izpildītāji, kuri iesniedza piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

**Līguma tiesību (remonta izpildes tiesību) piešķiršanas kārtība.**

1. Lai noteiktu attiecīgās iekārtas remonta Izpildītāju, Pasūtītājs nosūta elektroniski cenu aptauju visiem lotes dalībniekiem (turpmāk tekstā arī – Iespējamie izpildītāji), pievienojot klāt tāmi, kuru sastādīja apkopes Izpildītājs.
2. Iespējamajiem izpildītājam ir jāiesniedz cenu piedāvājums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc cenu aptaujas nosūtīšanas dienas, ja vien Pasūtītājs nav noteicis citu iesniegšanas termiņu.
3. Cenu piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena un izpildes termiņš.
4. Ja noteiktajā termiņā Iespējamais izpildītājs neiesniedz cenas piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka tās atsakās no konkrētās iekārtu remonta.
5. Pasūtītājs pēc cenu aptaujā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē piedāvājumu atbilstību cenu aptaujā norādītajām prasībām un izvēlās iepirkuma līguma slēgšanai Iespējamo izpildītāju, kuram ir atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. Pasūtītājam ir tiesības, konsultējoties ar Iespējamo izpildītāju, izvērtēt cenas pamatotību. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo piedāvājumu noraidīt kā nepamatoti lētu vai dārgu, ja Iespējamā piegādātāja sniegtie skaidrojumi nepamato piedāvāto zemo cenas līmeni.
6. Pasūtītājam ir tiesības lūgt precizēt vai skaidrot Iespējamā izpildītāja iesniegto cenas piedāvājumu.
7. Ja vairāki Iespējamie izpildītāji piedāvājuši viszemāko cenu, tad Pasūtītājs nosūta šiem Iespējamajiem izpildītājiem atkārtotu cenu aptauju iesniegt piedāvājumus. No atkārtoti iesniegtajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlās piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja atkārtotā cenu aptaujā Iespējamie izpildītāji iesniedz piedāvājumus ar vienādām cenām, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas rīkojot izlozi. Pasūtītāja pilnvarotā persona rīko izlozi, kurā ir tiesīgi piedalīties Iespējamie izpildītāji, kuri iesnieguši vienādus cenu piedāvājumus. Pasūtītājs par izlozes laiku informē Iespējamos izpildītājus elektroniski.
8. Ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Iespējamajam izpildītājam paziņojumu par cenu aptaujas rezultātiem.
9. Līdz ar paziņojuma nosūtīšanas dienu, tiek uzskatīts, ka ar Iespējamo izpildītāju, kas piedāvājis zemāko cenu, ir noslēgts iepirkuma līgums par attiecīgās iekārtas remontu.
10. Ja Izpildītājs atsakās no iepirkuma līguma izpildes, Pasūtītājam ir tiesības piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iespējamajam izpildītājam, kas piedāvāja nākamo zemāko cenu.

**Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam.**

1. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
2. Izpildītājs veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.
3. Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu un detaļu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu noteikšanu uzdevuma veikšanai. Izpildītājam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, rezerves daļas un papildus darbi, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana;
4. Darba pieteikumā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.
5. Izpildītajam ir jānodrošina, ka tiks ievērotas darba aizsardzības prasības.
6. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
7. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi.

**III LOTE**

*iekārtu nomaiņa*

**Iepirkuma lotes pakalpojums:** Pasūtītāja īpašumā esošo iekārtu nomaiņa, ja remonts atzīts par nelietderīgu.

**Lotes dalībnieki (Izpildītāji):** pieci iespējamie Izpildītāji, kuri iesniedza piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

**Līguma tiesību (iekārtas nomaiņas tiesību) piešķiršanas kārtība.**

1. Lai noteiktu attiecīgās iekārtas nomaiņas Izpildītāju, Pasūtītājs nosūta elektroniski cenu aptauju visiem Iespējamajiem izpildītājiem, norādot konkrētu iekārtu, kuru nepieciešams nomainīt (aizstāt) ar jaunu iekārtu.
2. Cenu aptaujā Pasūtītājs noteic dienu, kas notiek attiecīgās iekārtas apskate dabā, uzmērīšana u. c. kvalitatīvā piedāvājuma sastādīšanai nepieciešamie sagatavošanas darbi.
3. Iespējamajiem izpildītājam ir jāiesniedz cenu piedāvājums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgās iekārts apskates dabā dienas (pēc 2. punktā paredzētās dienas).
4. Cenu piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
   1. garantija;
   2. apkopes izmaksas piecu gadu laika periodā;
   3. izpildes laiks no līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas dienas;
   4. jaunās iekārtas izbūves izmaksas.
5. Ja noteiktajā termiņā Iespējamais izpildītājs neiesniedz cenas piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka tās atsakās no konkrētās iekārtu remonta.
6. Pasūtītājs pēc cenu aptaujā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtē piedāvājumu atbilstību cenu aptaujā norādītajām prasībām (4. punkta vērtēšanas kritēriji) un izvēlās iepirkuma līguma slēgšanai Iespējamo izpildītāju, kuram ir atbilstošs piedāvājums ar lielāku piedāvājumu vērtēšanas punktu skaitu. Pasūtītājam ir tiesības, konsultējoties ar Iespējamo izpildītāju, izvērtēt iekārtas izbūves izmaksu pamatotību. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo piedāvājumu noraidīt kā nepamatoti lētu, ja Iespējamā piegādātāja sniegtie skaidrojumi nepamato piedāvāto zemo iekārtas izbūves izmaksu līmeni.
7. Pasūtītājam ir tiesības lūgt precizēt vai skaidrot Iespējamā izpildītāja iesniegto piedāvājumu.
8. Ja vairāki Iespējamie izpildītāji ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad Pasūtītājs nosūta šiem Iespējamajiem izpildītājiem atkārtotu cenu aptauju iesniegt piedāvājumus. No atkārtoti iesniegtajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlās piedāvājumu ar vislielāko piedāvājumu vērtēšanas punktu skaitu. Ja atkārtotā cenu aptaujā Iespējamie izpildītāji iesniedz piedāvājumus ar vienādu piedāvājumu vērtēšanas punktu skaitu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas rīkojot izlozi. Pasūtītāja pilnvarotā persona rīko izlozi, kurā ir tiesīgi piedalīties Iespējamie izpildītāji, kuri iesnieguši vienādus cenu piedāvājumus. Pasūtītājs par izlozes laiku informē Iespējamos izpildītājus elektroniski.
9. Ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Iespējamajam izpildītājam paziņojumu par cenu aptaujas rezultātiem.
10. Līdz ar paziņojuma nosūtīšanas dienu, tiek uzskatīts, ka ar Iespējamo izpildītāju, kas piedāvājis zemāko cenu, ir noslēgts iepirkuma līgums par attiecīgās iekārtas nomaiņai.
11. Ja Izpildītājs atsakās no iepirkuma līguma izpildes, Pasūtītājam ir tiesības piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iespējamajam izpildītājam, kas piedāvāja nākamo lielāko piedāvājumu punktu vērtēšanas skaitu.

**Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam.**

1. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
2. Izpildītājs veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem.
3. Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu un detaļu, darba rīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu noteikšanu uzdevuma veikšanai. Izpildītājam jāizvērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, rezerves daļas un papildus darbi, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana;
4. Darba pieteikumā konkrēti norādītiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem var piedāvāt ekvivalentu, par to iesniedzot ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem.
5. Izpildītajam ir jānodrošina, ka tiks ievērotas darba aizsardzības prasības.
6. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
7. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi.

**VISPARĪGĀS VIENOŠANĀS PIELIKUMI**

*attiecināmi uz visām vispārīgās vienošanās lotēm*

1. pielikums – Darba pieteikuma forma;

2. pielikums – Pieņemšanas – nodošanas akta forma;

3. pielikums – Tehniskās apkopes protokols;

4. pielikums – Iekārtu izvietojums dabā (plānojumi).

**Tehniskās specifikācijas**

**1. pielikums**

DARBA PIETEIKUMS

Saskaņā ar 202\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līgumu Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darba nosaukums un reģions

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Īss darba apraksts:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Aptuvens apjoms |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Termiņš: \_\_\_\_\_\_\_\_\_darba dienas.

Pielikumā: Fotofiksācija uz \_\_\_ lpp.

Darbu pieteicējs : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/amats, vārds uzvārds/

Darbu pieteicēja tālrunis : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Darbu pieteicēja e-pasts : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tehniskās specifikācijas**

**2. pielikums**

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par 2022. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līguma Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rīgā 2022. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(darbu īss raksturojums)

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”,** (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20\_\_\_.gada \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līgumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „*Par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ darbiem” (Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),(*turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

1. Puses apliecina, ka Izpildītājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_darbus, turpmāk – Darbi, pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Finanšu piedāvājumu (tāmi).
2. Parakstot šo aktu, Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis lietoto materiālu un izstrādājumu izpilddokumentāciju (segto darbu aktus, ekspluatācijas īpašību atbilstības deklarācijas un tml.).
3. Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līgumu ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Faktiskais Darbu izpildes datums ir 20\_\_.gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir \_\_\_\_\_ dienas.
4. No Izpildītājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma \_\_\_\_.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
5. Garantijas laiks izpildītajiem darbiem un materiāliem – 24 (divdesmit četri) mēneši, no attiecīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
6. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas, *tam pielikumā pievienots Akta 2.punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts,* un tas parakstīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā. Visiem akta eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet otrs – Pasūtītājam.

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| (persona ar paraksta tiesībām)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (persona ar paraksta tiesībām)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”  Reģ.Nr. 40003619950  Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067  A/S Citadele banka  Kods: PARXLV22  Konts: LV56PARX0006048641565 | SIA  „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”  Jurid. adr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Reģ. Nr. LV\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_banka,  kods \_\_\_\_\_\_  Konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |