**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*dīzeļdegvielas piegāde*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

**Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts:** preces – dīzeļdegvielas – piegāde Pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar kvalifikācijas sistēmu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Parametri** | **Pasūtītāja prasības** | |
|  | **Prece** | Dīzeļdegviela | |
|  | **Piegādes adreses** | 1. Kleistu iela 28, Rīgas valstspilsēta; 2. Vestienas ielā 35, Rīgas valstspilsēta; 3. Jelgavas ielā 37, Rīgas valstspilsēta; 4. Ganību dambī 32, Rīgas valstspilsēta. | |
|  | **Plānotais degvielas apjoms gadā[[1]](#footnote-1)** | Kopā: 12 400 000 litri.   1. Kleistu iela 28, Rīgas valstspilsēta – 3 600 000 litri; 2. Vestienas iela 35, Rīgas valstspilsēta – 8 100 000 litri; 3. Jelgavas iela 37, Rīgas valstspilsēta – 400 000 litri; 4. Ganību dambja 32, Rīgas valstspilsēta 32 – 300 000 litri.   Plānotie degvielas piegādes apjomi gada griezumā:   |  |  | | --- | --- | | **Mēnesis** | **Litri** | | Janvāris | 1 050 000,00 | | Februāris | 1 000 000,00 | | Marts | 1 050 000,00 | |  | | | Aprīlis | 1 050 000,00 | | Maijs | 1 050 000,00 | | Jūnijs | 1 000 000,00 | |  | | | Jūlijs | 1 000 000,00 | | Augusts | 1 000 000,00 | | Septembris | 1 050 000,00 | |  | | | Oktobris | 1 050 000,00 | | Novembris | 1 050 000,00 | | Decembris | 1 050 000,00 | | |
|  | **Plānotais degvielas piegādes periodiskums** | Vidēji 5 reizes nedēļā. | |
|  | **Dīzeļdegvielas tipi un plānotais piegādes periods** | **Dīzeļdegvielas tips** | **Prognozētais piegādes periods Pasūtītāja degvielas uzpildes stacijās** |
| Vasaras dīzeļdegviela ar 7% biodīzeļdegvielas piejaukumu (LVS EN590:2014; C klase) | Vasaras dīzeļdegvielas piegādes plānotas no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. |
| Starpsezonas dīzeļdegviela ar 7% biodīzeļdegvielas piejaukumu (LVS EN590:2014; C, E, F klase) |
| Ziemas dīzeļdegviela (LVS EN590:2014; A0 klase; saduļķošanās temperatūra -100C/ filtrācijas temperatūra -200C) |
| Ziemas dīzeļdegviela (LVS EN590:2014; A1 klase; saduļķošanās temperatūra -160C/ filtrācijas temperatūra -260C) |
| Ziemas dīzeļdegviela (LVS EN590:2014; A2 klase; saduļķošanās temperatūra -220C/ filtrācijas temperatūra -320C) |
|  | **Preces piegādes laiks** | Pretendents nodrošina Preces piegādi Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītajā dienā (ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas). Preces piegāde notiek no plkst. 7.00 līdz plkst. 14.00 vai citā Pušu pilnvaroto personu saskaņotā laikā. Piegāde tiek pieteikta vismaz divas darbdienas pirms pieprasījumā norādītās piegādes dienas. | |
|  | **Kvalitāte[[2]](#footnote-2)** | Prece atbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” noteiktajām prasībām. | |
|  | **Preces atbilstības dokuments** | Par katru Preces piegādāto apjomu Piegādātajam jāiesniedz Pasūtītājam Preces atbilstības sertifikāta kopija vai akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu, kas attiecas uz konkrēto piegādes partiju, no kuras Prece ir piegādāta Pasūtītājam, vai ražotāja izsniegtu kvalitātes sertifikātu, ja Prece tiek piegādāta tieši no ražotāja ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Atbilstības apliecinājumiem jābūt izsekojamiem. | |
|  | **Klimatiskās kategorijas** | Piegādātājam jānodrošina laika apstākļiem atbilstošas Preces piegāde (atbilstoša klimatiskā kategorija/klase saskaņā ar LVS EN 590:2014). | |
|  | **Preces uzpilde** | Preces uzpildi jāveic, izmantojot verificētu speciālu uzpildes iekārtu, kas nodrošina uzpildītās degvielas daudzuma noteikšanu, dabas aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. | |
|  | **Līguma prasībām neatbilstošas Preces apmaiņas kārtība**  **(reklamācija)** | Piegādātājam, līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, tā par saviem līdzekļiem jāapmaina pret līguma un pasūtījuma prasībām atbilstošu Preci, pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto pretenziju. | |
|  | **Apmaksa** | 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pavadzīmes – rēķina saņemšanas. | |
|  | **Kvalifikācijas termiņš** | 3 (trīs) gadi | |

1. 9 Norādītais degvielas apjoms ir provizorisks un var būt vienpusēji precizēts no Pasūtītāja puses atkarībā no Pasūtītāja darbības apjoma, pieejamiem finanšu līdzekļiem un sezonāliem laikapstākļiem kvalifikācijas sistēmas darbības laikā. [↑](#footnote-ref-1)
2. 10 Jāiesniedz degvielas atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina preces (degvielas) atbilstību standartiem. [↑](#footnote-ref-2)