## Sheet1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMS
1. lote "Kompresora eļļa, kas tiek lietota garantijas un pēcgarantijas transportam (ekvivalenti nav pieļaujami)"
Informācija par esošo preci | [5 empty] | Pretendenta piedāvājums
Esošās preces nosaukums |  | Esošās preces tehniskie rādītāji | Esošās preces iepakojuma veids | Tilpums / daudzums litros (±10%) | Provizoriskais apjoms 2 gadiem (litri) | Preces nosaukums | Ražotāja nasaukums | Preces tehniskie rādītāji | Cena euro bez PVN par vienu litru | Komentārs vai piezīme par preces prasībām vai ekvivalenta izlēgšanu
1 | Fuchs Reniso Triton SE 55 | Pilnīgi sintētiska saldēšanas kompresoru eļļa uz poliesteru bāzes (POE) darbam ar HFC (hydrofluorcarbon) aukstuma aģentu. Parametri: Kinemātiskā viskozitāte pie 40˚C, mm²/s = 55 (DIN EN ISO 3104 vai ASTM D445). Viskozitātes indekss, min 135 (DIN ISO 2909 vai ASTM D2270). Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 285 (DIN ISO 2592 vai ASTM D92). Sastingšanas temperatūra, ˚C, -45 vai zemāka (DIN ISO 3016 vai ASTM D5950). Autobusa Mercedes-Benz 530G (2006. gada) salona gaisa kondicionēšanas kompresora „BOCK FKX41” eļļa un autobusu Solaris Urbino kondicionēšanas kompresoru " Konvekta UL 500", "GEA", "FKX40" eļļa. Trolejbusu T18.75 H2 kondicionēšanas kompresora "GEA" eļļa. | kanna | 20 | 240
2 | PAG SP-20 | Pilnīgi sintētiska saldēšanas kompresoru eļļa uz polialkilēnglikolu bāzes (PAG) darbam ar R134a aukstuma aģentu. Parametri: Kinemātiskā viskozitāte pie 40˚C, mm²/s = 100 (DIN EN ISO 3104). Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 204 (DIN ISO 2592). Sastingšanas temperatūra, ˚C, -45 vai zemāka (DIN ISO 3016). Autobusu SU-12 (2017) un SU-18 (2017) kabīnes kondicionēšanas sistēmas kompresora "Sanden" eļļa. | bundža | 250ml | 0.5
3 | Hydrovane HPO | ISO VG 68 (PAO). Pilnīgi sintētiska eļļa gaisa kompresoriem uz polialfaolefīnu bāzes (PAO). Atbilst: DIN 51506 VDL; Parametri: Viskozitātes indekss, min 140 (ASTM D2270). Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 230 (ASTM D92). Sastingšanas temperatūra, ˚C, -45 vai zemāka (ASTM D97 vai ASTM D5950). Trolejbusa Škoda 27TR un T18,75 H2 gaisa kompresoru "COMPAIR Hydrovane TA6 (1822)" eļļa. | kanna | 5 | 15
2. lote "Transmisijas eļļa"
Informācija par esošo preci | [5 empty] | Pretendenta piedāvājums
Esošās preces nosaukums |  | Esošās preces tehniskie rādītāji | Esošās preces iepakojuma veids | Tilpums / daudzums litros (±10%) | Provizoriskais apjoms 2 gadiem (litri) | Preces nosaukums | Ražotāja nasaukums | Preces tehniskie rādītāji | Cena euro bez PVN par vienu litru | Komentārs vai piezīme par preces prasībām vai ekvivalenta izlēgšanu
1 | - | Transmisijas eļļa ATF. Oficiālas atestācijas: VOITH 150.014524.xx ar maiņas intervālu līdz 180000km un ZF TE-ML 14B. Atbilstība Mercedes-Benz 530, 530L, 530G, ātrumkārbām "VOITH Diwa” 854.3 E, "VOITH Diwa” 864.3 E. Solaris Urbino (12m, 15m, 18m) ātrumkārbām "VOITH Diwa” 854.3 E, "VOITH Diwa” 864.3 E, "VOITH Diwa 6”. Mercedes-Benz 530, 530L, 530G, ātrumkārbām "ZF Ecomat 2” 5 HP-502, "ZF Ecomat 2” 5 HP-592, "ZF Ecomat” 4 HP-500, "ZF Ecomat” 4 HP-590. Solaris Urbino (12m, 15m, 18m) ātrumkārbām "ZF Ecomat” 5 HP-500; "ZF Ecomat” 5 HP-590. Autobusu Solaris Urbino (18m), Mercedes-Benz 530G un trolejbusu GST-18 lokanā sakabe HUBNER „HNGK 9.2” un „HNGK 19.5”. Autobusu Mercedes-Benz 530, 530L, 530G, Solaris Urbino (12m, 15m, 18m) stūres hidropastiprinātājs un Solaris Urbino (15m) piestūrējamais papildtilts. Ikarus E-91 stūres hidropastiprinātājs "C-300". Trolejbusa GST-18 un Škoda 24TR stūres hidropastiprinātājs "ZF Servocom". | muca | 200 | 12000
2 | - | SAE 75W90. Oficiālās atestācijas ZF TE-ML 12L ar maiņas intervālu 180000km vai 1x3 gados. API GL-5. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 210 (ISO 2592). Sastingšanas temperatūra, -42˚C vai zemāka (ISO 3016). Viskozitātes indekss, min 138 (ISO 2909). Atbilstība Ikarus E-91 dzenošais tilts "RABA 270”. Autobusu Solaris Urbino (12m, 15m, 18m), Mercedes-Benz 530, 530L, 530G un trolejbusu Škoda 24TR, 27TR, GST-18 dzenošais tilts "ZF-AV 132”. | muca | 200 | 7000
3 | - | Transmisijas eļļa ATF. Oficiālas atestācijas: Allison TES 295 un TES 468. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 212 (ASTM D92). Autobusu IK E-91 K ātrumkārbas "Allison 2000" eļļa. | muca | 200 | 200
4 | TAD 17i | SAE 80W90; API GL-5; MIL-L-2105D. | kanna | 1 | 26
5 | Shell Spirax S3 AX 85W140 GL-5 | SAE 85W140. API GL-5. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 225 (ISO 2592). Sastingšanas temperatūra -15˚C vai zemāka (ISO 3016). Tramvaja T-3A tilts. | muca | 200 | 2000
6 | Shell S3 AX 80W90 GL-5 | SAE 80W90. API GL-5. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 218 (ISO 2592). Sastingšanas temperatūra -27˚C vai zemāka (ISO 3016).Tramvaja T-3M, T-3MR tilts. | muca | 200 | 1000
7 | Shell Omala S2 G 460 | ISO 12925-1 Type CKD, DIN 51517 - part 3 (CLP). | kanna | 20 | 80
8 | Ass smērviela Л ГОСТ 610-72 | Tramvaju ass eļļa slīdgultņu eļļošanai, lietošanai vasarā. | muca | 200 | 200
9 | Ass smērviela З (ГОСТ 610-72) | Tramvaju ass eļļa slīdgultņu eļļošanai, lietošanai ziemā. | muca | 200 | 200
3. lote "Hidrauliskā eļļa"
Informācija par esošo preci | [5 empty] | Pretendenta piedāvājums
Esošās preces nosaukums |  | Esošās preces tehniskie rādītāji | Esošās preces iepakojuma veids | Tilpums / daudzums litros (±10%) | Provizoriskais apjoms 2 gadiem (litri) | Preces nosaukums | Ražotāja nasaukums | Preces tehniskie rādītāji | Cena euro bez PVN par vienu litru | Komentārs vai piezīme par preces prasībām vai ekvivalenta izlēgšanu
1 | Eļļa pneimatiskajiem instrumentiem. | Pneimatisko instrumentu eļļa, viskozitāte EP 32. | kanna | 1 | 20
2 | Lukoil I-40 | Industriālā eļļa, ISO VG 68. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 236 (GOST 4333). Sastingšanas temperatūra -16˚C vai zemāka (GOST 20287 B). | muca | 200 | 2600
3 | Lukoil I-30A | Industriālā eļļa, ISO VG 46. | muca | 200 | 1000
4 | Shell Tellus S2 VX 46 un RENOLIN B 46 HVI | ISO VG 46. Atbilst: DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV); Parametri ne zemāki kā: Viskozitātes indekss, min 143 (ISO 2909). Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 220 (ISO 2592). Sastingšanas temperatūra -36˚C vai zemāka (ISO 3016). Tramvaju T-3M, T-3MR hidrauliskais amortizators. | muca | 200 | 1000
5 | Shell Tellus S2 VX 22 | ISO VG 22. Atbilst: DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV); Parametri ne zemāki kā: Viskozitātes indekss, min 155 (ISO 2909). Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 166 (ISO 2592). Sastingšanas temperatūra -48˚C vai zemāka (ISO 3016). | muca | 200 | 200
6 | Shell Tellus S2 VX 32 | ISO VG 32. Atbilst: DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV); Parametri ne zemāki kā: Viskozitātes indekss, min 143 (ISO 2909). Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 215 (ISO 2592). Sastingšanas temperatūra -39˚C vai zemāka (ISO 3016). Autobusu Solaris Urbino (12m, 18m) ventilatora hidrauliskā piedziņa. | muca | 200 | 1400
7 | Hidraway HVXA 32 | Hidrauliskā eļļa bez cinka. Parametri: Kinemātiskā viskozitāte pie 40˚C, mm²/s 28 – 32 (ASTM D445 vai ISO 3104). Kinemātiskā viskozitāte pie 100˚C, mm²/s 6,5 – 10,3 (ASTM D445 vai ISO 3104). Viskozitātes indekss, min 173 (ASTM D2270 vai ISO 2909). Sastingšanas temperatūra, ˚C, -51 vai zemāka (ASTM D97 vai ISO 3016. Tramvaju T-3 hidroamortizatoru eļļa. | kanna | 20 | 100
8 | Bartran HV 22 | ISO VG 22. Atbilst: DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (HV); Parametri ne zemāki kā: Viskozitātes indekss, min 155 (ISO 2909), Uzliesmošanas temperatūra, ˚C, min 166 (ISO 2592), Sastingšanas temperatūra -48˚C vai zemāka (ISO 3016). Sniega tīrītāju tramvaju hidrosistēma. | kanna | 20 | 20
9 | Shell Rimula R3+ 10W | Parametri ne zemāki kā: Viskozitātes indekss, min 122 (ISO 2909), Sastingšanas temperatūra -33˚C vai zemāka (ISO 3016). Autobusu un trolejbusu lokanās sakabes Hemscheidt "SKD 420" eļļa. | spainis | 20 | 20
*Norādītais prognozētais daudzums ir orientējošs. Pasūtītājam ir tiesības palielināt vai samazināt jebkuras attiecīgās pozīcijas iegādes apjomu atbilstoši nepieciešamībai, nepārsniedzot attiecīgās daļas kopējo līgumcenu.
**Ņemot vērā ekspluatācijas materiālu pielietošanas specifiku, proti, transportlīdzekļu ekspluatācijas laikā liela daļa no ekspluatācijas materiāliem tiek izmantota, lai papildinātu sistēmu nevis veiktu pilnu ekspluatācijas materiāla nomaiņu, gadījumā, ja Piegādātājs piedāvā lietojamā produkta ekvivalentu, Piegādātājam ir jāgarantē ne tikai konkrētā produkta fizikālo īpašību atbilstība lietojamajam produktam, bet arī to ķīmiskā saderība, ko rakstiski apliecina produkta ražotājs. Piedāvātiem produktu ekvivalentiem nedrīkst būt zemāki kvalitātes un tehnisko parametru rādītāji.