## 1.TP Ganību dambis 32- (hidden)
Aprīkojuma tehniskā specifikācija
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits | Uzstādīšanas gads | Adrese
1 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
2 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
3 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
4 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
5 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
6 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
7 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
8 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
9 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
10 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
11 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
12 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
13 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
14 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
15 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
16 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
17 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
18 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
19 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
20 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
21 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
22 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
23 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
24 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
25 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
26 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
27 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
| Kopā: |  |  | 27

## 1.TP Ganību dambis 32.
Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru saraksts
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits (aizkari) | Iekārtu skaits (kaloriferi) | Iekārtu skaits (ārēju gaisa ieplūdi) | Uzstādīšanas gads | Augstums no grīdas līdz iekārtai telpā (m) | Adrese
1 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 1986 | 4 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
2 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 1986 | 3.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
3 | Padomju tehnika | 02ХЛЗA | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 1986 | 4 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
4 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  | 1986 | 3.7 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
5 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  | 1986 | 3.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
6 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  | 1986 | 3.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
7 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (7) |  | 1 |  | 1986 | 2.7 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
8 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (8) |  | 1 |  | 1986 | 3.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
9 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (9) |  | 1 |  | 1986 | 3.2 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
10 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (10) |  | 1 |  | 1986 | 3.1 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
11 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (11) |  | 1 |  | 1986 | 3.1 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
12 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (12) |  | 1 |  | 1986 | 3.1 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
13 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (13) |  | 1 |  | 1986 | 3.3 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
14 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (14) |  | 1 |  | 1985 | 3.3 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
15 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (15) |  | 1 |  | 1985 | 3.3 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
16 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (1) |  |  | 1 | 1988 | 5.7 | 1.TD - Lit.Nr. (004)
17 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  | 1985 | 4.2 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
18 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  | 1985 | 2.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
19 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  | 1985 | 2.4 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
20 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (4) | 1 |  |  | 1985 | 2.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
21 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (5) | 1 |  |  | 1985 | 2.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
22 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (6) | 1 |  |  | 1985 | 2.5 | 1.TP - Lit.Nr. (004)
23 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  | 1987 | 4.5 | 1.TP - Lit.Nr. (026)
24 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  | 1987 | 4 | 1.TP - Lit.Nr. (026)
25 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  | 1987 | 3.5 | 1.TP - Lit.Nr. (026)
26 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (4) | 1 |  |  | 1987 | 5.2 | 1.TP - Lit.Nr. (026)
27 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (5) | 1 |  |  | 1987 | 4.5 | 1.TP - Lit.Nr. (026)
28 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (6) | 1 |  |  | 1987 | 5 | 1.TP - Lit.Nr. (026)
| Gaisa aizkari, gaisa kaloriferi, ārēju gaisa ieplūdi. |  |  | 12 | 15 | 1
| Kopā: |  |  | 28

## 2.TP Jelgavas 37
Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru saraksts
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits (aizkari) | Iekārtu skaits (kaloriferi) | Iekārtu skaits (ārēju gaisa ieplūdi) | Uzstādīšanas gads | Augstums no grīdas līdz iekārtai telpā (m) | Adrese
1 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  | 1981 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
2 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  | 1981 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
3 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  | 1981 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
4 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (4) | 1 |  |  | 1981 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
5 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (5) | 1 |  |  | 1981 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
6 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (6) | 1 |  |  | 1981 | 4 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
7 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (7) | 1 |  |  | 1981 | 4 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
8 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (8) | 1 |  |  | 1981 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
9 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (9) | 1 |  |  | 1981 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
10 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (10) | 1 |  |  | 1981 | 4 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
11 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (11) | 1 |  |  | 1983 | 4 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
12 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (12) | 1 |  |  | 1983 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
13 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (13) | 1 |  |  | 1983 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
14 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (14) | 1 |  |  | 1983 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
15 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (15) | 1 |  |  | 1983 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
16 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (16) | 1 |  |  | 1983 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
17 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (17) | 1 |  |  | 1983 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
18 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (18) | 1 |  |  | 1983 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
19 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (19) | 1 |  |  | 1983 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
20 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (20) | 1 |  |  | 1983 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
21 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (21) | 1 |  |  | 1983 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
22 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (22) | 1 |  |  | 1983 | 5.3 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
23 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (23) | 1 |  |  | 1983 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
24 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (24) | 1 |  |  | 1983 | 4 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
25 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (25) | 1 |  |  | 1982 | 4 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
26 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (26) | 1 |  |  | 1982 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
27 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (27) | 1 |  |  | 1982 | 4.1 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
28 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (28) | 1 |  |  | 1982 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
29 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (29) | 1 |  |  | 1982 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
30 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (30) | 1 |  |  | 1982 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
31 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (31) | 1 |  |  | 1982 | 4.2 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
32 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (32) | 1 |  |  | 1982 | 4.4 | 2.TP - Lit.Nr. (001)
| Gaisa aizkari, gaisa kaloriferi, ārēju gaisa ieplūdi. |  |  | 32 | 0 | 0
| Kopā: |  |  | 32

## 3.TD Fridriķa 2
Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru saraksts
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits (aizkari) | Iekārtu skaits (kaloriferi) | Iekārtu skaits (ārēju gaisa ieplūdi) | Uzstādīšanas gads | Augstums no grīdas līdz iekārtai telpā (m) | Adrese
1 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  | 1979 | 3.9 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
2 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  | 1979 | 4 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
3 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  | 1979 | 4 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
4 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (4) | 1 |  |  | 1979 | 4.1 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
5 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (5) | 1 |  |  | 1979 | 4 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
6 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (6) | 1 |  |  | 1980 | 4.1 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
7 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (7) | 1 |  |  | 1980 | 3.1 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
8 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (8) | 1 |  |  | 1980 | 3.9 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
9 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (9) | 1 |  |  | 1980 | 4.1 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
10 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (10) | 1 |  |  | 1980 | 3.8 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
11 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (11) | 1 |  |  | 1979 | 3.8 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
12 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (12) | 1 |  |  | 1979 | 3.5 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
13 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (12) | 1 |  |  | 1979 | 3.5 | 3.TD - Lit.Nr. (001)
| Gaisa aizkari, gaisa kaloriferi, ārēju gaisa ieplūdi. |  |  | 13 | 0 | 0
| Kopā: |  |  | 13

## 5.TD Brīvības 191-final
Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru saraksts
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits (aizkari) | Iekārtu skaits (kaloriferi) | Iekārtu skaits (ārēju gaisa ieplūdi) | Iekārtu skaits (griesta ventilatori) | Uzstādīšanas gads | Augstums no grīdas līdz iekārtai telpā (m) | Adrese
1 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  |  | 1979 | 3 | 5.TD - Lit.Nr. (001)
2 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  |  | 1982 | 3.1 | 5.TD - Lit.Nr. (001)
3 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (1) |  |  | 1 |  | 1978 | 1.9 | 5.TD - Lit.Nr. (001)
4 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  |  | 1979 | 3.3 | 5.TD - Lit.Nr. (008)
5 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  |  | 1979 | 6.8 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
6 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  |  | 1979 | 7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
7 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  |  | 1979 | 6.8 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
8 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (4) | 1 |  |  |  | 1979 | 5.9 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
9 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (5) | 1 |  |  |  | 1979 | 6.7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
10 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (6) | 1 |  |  |  | 1979 | 6.7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
11 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (7) | 1 |  |  |  | 1979 | 6.7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
12 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (8) | 1 |  |  |  | 1979 | 6.7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
13 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (9) | 1 |  |  |  | 1979 | 6.7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
14 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (10) | 1 |  |  |  | 1979 | 3.3 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
15 | EU | VCP-03-150-TO_V5 | Gaisa aizkari (11) | 1 |  |  |  | 1998 | 3.2 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
16 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  |  | 1991 | 2.7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
17 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  |  | 1998 | 2.7 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
18 | Padomju tehnika | В.Ц 4-75-63 | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (1) |  |  | 1 |  | 1977 | 2.9 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
19 | Padomju tehnika | В.Ц 4-75-63 | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (2) |  |  | 1 |  | 1977 | 3.3 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
20 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (3) |  |  | 1 |  | 1990 | 3.5 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
21 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (4) |  |  | 1 |  | 1990 | 2.8 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
22 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (5) |  |  | 1 |  | 1990 | 1.5 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
23 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (6) |  |  | 1 |  | 1977 | 2.5 | 5.TD - Lit.Nr. (009)
24 | Padomju tehnika | В.Ц 4-75-63 | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  |  | 1978 | 5 | 5.TD - Lit.Nr. (010)
25 | Padomju tehnika | В.Ц 4-75-63 | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  |  | 1978 | 5.5 | 5.TD - Lit.Nr. (010)
26 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  |  | 1978 | 4.5 | 5.TD - Lit.Nr. (010)
27 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  |  | 1978 | 3.6 | 5.TD - Lit.Nr. (010)
28 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  |  | 1978 | 3.9 | 5.TD - Lit.Nr. (010)
29 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  |  | 1978 | 3.7 | 5.TD - Lit.Nr. (010)
30 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  |  | 1978 | 3.7 | 5.TD - Lit.Nr. (010)
31 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  |  | 1989 | 1 | 5.TD - Lit.Nr. (011)
32 | Padomju tehnika | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  |  | 1989 | 4.8 | 5.TD - Lit.Nr. (011)
33 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  |  | Nezināms | 1.2 | 5.TD - Lit.Nr. (011)
34 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  |  | Nezināms | 1.2 | 5.TD - Lit.Nr. (011)
35 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
36 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
37 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
38 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (4) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
39 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (5) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
40 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (6) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
41 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (7) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
42 | Čēhija | Stavoklima | Gaisa aizkari (8) | 1 |  |  |  | 2004 | 5.4 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
43 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  |  | 2004 | 9.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
44 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  |  | 2004 | 9.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
45 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  |  | 2004 | 9.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
46 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  |  | 2004 | 9.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
47 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  |  | 2004 | 9.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
48 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  |  | 2004 | 9.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
49 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (7) |  | 1 |  |  | 2004 | 9.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
50 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (8) |  | 1 |  |  | 2004 | 8.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
51 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (9) |  | 1 |  |  | 2004 | 8.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
52 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (10) |  | 1 |  |  | 2004 | 8.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
53 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (11) |  | 1 |  |  | 2004 | 8.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
54 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (12) |  | 1 |  |  | 2004 | 8.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
55 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (13) |  | 1 |  |  | 2004 | 8.5 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
56 | Čēhija | Stavoklima/Nevada | Gaisa kalorifers (14) |  | 1 |  |  | 2004 | 8.6 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
57 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (1) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
58 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (2) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
59 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (3) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
60 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (4) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
61 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (5) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
62 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (6) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
63 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (7) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
64 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (8) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
65 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (9) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
66 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (10) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
67 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (11) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
68 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (12) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
69 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (13) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
70 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (14) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
71 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (15) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
72 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (16) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
73 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (17) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
74 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (18) |  |  |  | 1 | 2004 | 12.1 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
75 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (19) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
76 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (20) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
77 | Spānija | S&P Sistemas | Griesta ventilators (21) |  |  |  | 1 | 2004 | 10.3 | 5.TD - Lit.Nr. (023)
78 | Padomju tehnika | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  |  | 1987 | 5.1 | 5.TD - Lit.Nr. (030)
79 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  |  | 1987 | 3.7 | 5.TD - Lit.Nr. (030)
80 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  |  | 1987 | 3.8 | 5.TD - Lit.Nr. (030)
81 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  |  | 1987 | 3.7 | 5.TD - Lit.Nr. (030)
82 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (1) |  |  | 1 |  | 1988 | 1 | 5.TD - Lit.Nr. (030)
83 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (2) |  |  | 1 |  | 1988 | 1.5 | 5.TD - Lit.Nr. (030)
84 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa sildītājs ar ārēju gaisa ieplūdi (3) |  |  | 1 |  | 1988 | 1 | 5.TD - Lit.Nr. (030)
| Gaisa aizkari, gaisa kaloriferi, ārēju gaisa ieplūdi. |  |  | 27 | 26 | 10 | 21
| Kopā: |  |  | 84

## 6.AP Kleistu 28
Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru saraksts
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits (aizkari) | Iekārtu skaits (kaloriferi) | Iekārtu skaits (ārēju gaisa ieplūdi) | Uzstādīšanas gads | Augstums no grīdas līdz iekārtai telpā (m) | Adrese
1 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  | 2006 | 4.7 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
2 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  | 2006 | 4.7 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
3 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (3) | 1 |  |  | 2006 | 4.7 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
4 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (4) | 1 |  |  | 2006 | 4.7 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
5 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (5) | 1 |  |  | 2006 | 4.8 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
6 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (6) | 1 |  |  | 2006 | 4.8 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
7 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (7) | 1 |  |  | 2006 | 4.7 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
8 | REMAK | PR70-40/35P | Gaisa aizkari (8) | 1 |  |  | 2006 | 4.7 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
9 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 2005 | 4.1 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
10 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 2005 | 4.1 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
11 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 2005 | 4.1 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
12 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  | 2005 | 4.1 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
13 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  | 2005 | 4.1 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
14 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  | 2005 | 4.1 | 6.AP - Lit.Nr. (001)
15 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 2005 | 2.8 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
16 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 2005 | 2.8 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
17 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 2005 | 2.8 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
18 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  | 2005 | 3.6 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
19 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  | 2005 | 3.6 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
20 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  | 2005 | 3 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
21 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (7) |  | 1 |  | 2005 | 3.1 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
22 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (8) |  | 1 |  | 2005 | 3.1 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
23 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (9) |  | 1 |  | 2005 | 3.1 | 6.AP - Lit.Nr. (002)
24 | Čēhija | SABIANA | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 2003 | 2.4 | 6.AP - Lit.Nr. (006)
25 | Čēhija | SABIANA | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 2003 | 2.3 | 6.AP - Lit.Nr. (006)
26 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
27 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
28 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
29 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
30 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
31 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
32 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (7) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
33 | Zviedrija | ATDA-33-1 | Gaisa kalorifers (8) |  | 1 |  | 2001 | 2.6 | 6.AP - Lit.Nr. (008)
| Gaisa aizkari, gaisa kaloriferi, ārēju gaisa ieplūdi. |  |  | 8 | 25 | 0
| Kopā: |  |  | 33

## 7.AP Vestienas 35
Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru saraksts
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits (aizkari) | Iekārtu skaits (kaloriferi) | Iekārtu skaits (ārēju gaisa ieplūdi) | Uzstādīšanas gads | Augstums no grīdas līdz iekārtai telpā (m) | Adrese
1 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  | 1987 | 3.5 | 7.AP - Kad.Nr. (001)
2 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 1988 | 1.5 | 7.AP - Kad.Nr. (001)
3 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 1995 | 3.7 | 7.AP - Kad.Nr. (001)
4 | Vācija | Sistemair (MUB/T 062 630D4-IE2 | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 2012 | 1 | 7.AP - Lit.Nr. (001)
5 | Zvedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
6 | Zvedrija | ATDA-30-2 | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
7 | Zvedrija | ATDA-30-3 | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
8 | Zvedrija | ATDA-30-4 | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
9 | Zvedrija | ATDA-30-5 | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
10 | Zvedrija | ATDA-30-6 | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
11 | Zvedrija | ATDA-30-7 | Gaisa kalorifers (7) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
12 | Zvedrija | ATDA-30-8 | Gaisa kalorifers (8) |  | 1 |  | 2005 | 2.3 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
13 | Zvedrija | ATDA-30-9 | Gaisa kalorifers (9) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
14 | Zvedrija | ATDA-30-10 | Gaisa kalorifers (10) |  | 1 |  | 2005 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (002)
15 | Krievija | 02ХЛЗБ | Gaisa aizkari (1) | 1 |  |  | 2004 | 3.2 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
16 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari (2) | 1 |  |  | 1992 | 0-3.5 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
17 | Polija | Volcano (VTS) | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 2005 | 3.5 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
18 | Polija | Volcano (VTS) | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 2005 | 3.3 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
19 | Polija | Volcano (VTS) | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 2005 | 3.3 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
20 | Polija | Volcano (VTS) | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  | 2005 | 4 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
21 | Polija | Volcano (VTS) | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  | 2005 | 4 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
22 | Polija | Volcano (VTS) | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  | 2005 | 3.3 | 7.AP - Kad.Nr. (003)
23 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (1) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
24 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (2) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
25 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (3) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
26 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (4) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
27 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (5) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
28 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (6) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
29 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (7) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
30 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (8) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
31 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (9) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
32 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (10) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
33 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (11) |  | 1 |  | 2006 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
34 | Polija | Blowair | Gaisa kalorifers (12) |  | 1 |  | 2006 | 2.6 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
35 | Polija | Blowair | Gaisa kalorifers (13) |  | 1 |  | 2007 | 2.6 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
36 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (14) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
37 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (15) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
38 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (16) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
39 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (17) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
40 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (18) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
41 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (19) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
42 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (20) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
43 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (21) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
44 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (22) |  | 1 |  | 2007 | 2.6 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
45 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (23) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
46 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (24) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
47 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (25) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
48 | Zviedrija | ATDA-30-1 | Gaisa kalorifers (26) |  | 1 |  | 2007 | 2.5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
49 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (27) |  | 1 |  | 2006 | 5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
50 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (28) |  | 1 |  | 2006 | 5.8 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
51 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (29) |  | 1 |  | 2006 | 5.8 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
52 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (30) |  | 1 |  | 2006 | 5.8 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
53 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (31) |  | 1 |  | 2006 | 5.8 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
54 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (32) |  | 1 |  | 2006 | 5.8 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
55 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (33) |  | 1 |  | 2006 | 5.8 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
56 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (34) |  | 1 |  | 2006 | 5 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
57 | Zviedrija | LVDA-30-1 | Gaisa kalorifers (35) |  | 1 |  | 2006 | 5.8 | 7.AP - Kad.Nr. (025)
| Gaisa aizkari, gaisa kaloriferi, ārēju gaisa ieplūdi. |  |  | 3 | 54 | 0
| Kopā: |  |  | 57

## KOPĀ
Appūtes iekārtu, kaloriferu, aizkaru saraksts
Nr. p.k. | Objekts | Iekārtu skaits (aizkari) | Iekārtu skaits (kaloriferi) | Iekārtu skaits (ārēju gaisa ieplūdi) | Iekārtu skaits (griesta ventilatori)
1 | 1.TP Ganību dambis iela 32 | 12 | 15 | 1
2 | 2. TP Jelgavas iela 37 | 32 | 0 | 0
3 | 3.TD Fridriķa iela 2 | 13 | 0 | 0
4 | 5.TD Brīvības iela 191 | 27 | 26 | 10 | 21
5 | 6.AP Kleistu iela 28 | 8 | 25 | 0
6 | 7.AP Vestienas iela 35 | 3 | 54 | 0
| Gaisa aizkari, gaisa kaloriferi, ārēju gaisa ieplūdi. | 95 | 120 | 11 | 21
| Kopā: | 247

## 3.TD Fridriķa 2- (hidden)
Aprīkojuma tehniskā specifikācija
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits | Uzstādīšanas gads | Adrese
1 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
2 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
3 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
4 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
5 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
6 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
7 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
8 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
9 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
10 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
11 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
12 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
13 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
14 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
15 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
16 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
17 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
18 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
19 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
20 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
21 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
22 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
23 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
24 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
25 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
26 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
27 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
28 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
29 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
30 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
31 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
32 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 2.TP - Kad.Nr. (001)
| Kopā: |  |  | 32

## 1.TP Ganību dambis 32 (hidden)
Aprīkojuma tehniskā specifikācija
Nr. p.k. | Ražotājs | Modelis | Uzstādītas iekārtas | Iekārtu skaits | Uzstādīšanas gads | Adrese
1 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
2 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
3 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
4 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
5 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
6 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
7 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
8 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
9 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
10 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
11 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
12 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
13 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
14 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
15 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa kalorifers | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
16 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
17 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
18 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
19 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
20 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
21 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (004)
22 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
23 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
24 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
25 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
26 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
27 | Padomju tehnika | Nezināms | Gaisa aizkari | 1 | Nezināms | 1.TP - Kad.Nr. (026)
| Kopā: |  |  | 27