## Tāme Pielikums Nr.1
Būvniecības tāme
Pielikums Nr.1
Ūdensvada remonts/nomaiņa
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ūdensvada remonts/nomaiņa
Būves nosaukums |  | Pazemes autostāvvieta
Objekta adrese |  | Krišjāņa Valdemāra iela 5a, Rīga
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas _____ euro.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
I |  | Pagaidu ūdensvada izbūve
1 | Līg.cena | Darbu saskaņošana ar SIA Rīgas Ūdens un visiem patērētājiem | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Pagaidu ūdensvada caurules Dn100mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem montāža (PE vai PPR) | m | 179 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Pagaidu ūdensvada pieslēgšanas darbi pie pātērētājiem DN100 | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Pagaidu ūdensvada pieslēgšanas darbi pie pātērētājiem DN25 | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Pagaidu ūdensvada pieslēgšanās pie esošā ūdensvada tīkla | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Pagaidu ūdensvada caurules Dn100mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem demontāža (PE vai PPR) | m | 179 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Pagaidu ūdensvada atslēgšana no esošā ūdensvada tīkla | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Ūdensvada guļvada caurules nomaiņa - pazemes stāvvietā
8 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn 200mm demontāža | m | 414 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Reģipša griestu demontāža un atjaunošana ūdensvada piekļūšanai WC telpā. | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Reģipša griestu demontāža un atjaunošana ūdensvada piekļūšanai Dušas telpā | m2 | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Stiprinājumu montāža tērauda cauruļvadam Dn 200mm | gab | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Konsoles montāža | gab | 200 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn200 montāža demontētās caurules vietā | m | 414 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Ūdensvada līkumu montāžas darbi (90/45/15) | gab | 42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Pieslēgums pie esošiem tīkliem DN110 ar fasona daļām (trejgabals, līkums) | kompl | 16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Pieslēgums pie esošiem tīkliem DN25 ar fasona daļām (trejgabals, līkums, lodveida ventīlis 1'') | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Jaunu cauruļu gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m | 414 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Pašregulējošā apsildes kabeļa montāža uz Dn200 tērauda caurules (spirāles veidā) | m | 600 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Pašregulējošā apsildes kabeļa pieslēgums sadalnē | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Melnā kaučuka (b>19mm) pretkondensāta siltumizolācijas montāža uz tērauda Dn200 carules | m | 414 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III |  | Ūdensvada caurules nomaiņa - Ugunsdzēsības mezgls Nr.1
20 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn 200mm demontāža | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Stiprinājumu montāža tērauda cauruļvadam Dn 200mm | gab | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Konsoles montāža | gab | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn200 montāža demontētās caurules vietā | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Ūdensvada līkumu montāžas darbi (90/45/15) | gab | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Pieslēgums pie ugunsdzēsības esošiem tīkliem DN150 ar fasona daļām (trejgabals Dn200/150/200, tērauda caurule Dn150, met. atloks Dn150, puspagrieziena vārsts Dn150) | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Dn200 noslēdzošā aizbīdņa montāža | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Jaunu cauruļu gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Pašregulējošā apsildes kabeļa montāža uz Dn200 tērauda caurules (spirāles veidā) | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Melnā kaučuka (b>19mm) pretkondensāta siltumizolācijas montāža uz tērauda Dn200 carules | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV |  | Ūdensvada caurules nomaiņa - Ugunsdzēsības mezgls Nr.2
30 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn 200mm demontāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Stiprinājumu montāža tērauda cauruļvadam Dn 200mm | gab | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Konsoles montāža | gab | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn200 montāža demontētās caurules vietā | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Ūdensvada līkumu montāžas darbi (90/45/15) | gab | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Pieslēgums pie ugunsdzēsības esošiem tīkliem DN150 ar fasona daļām (trejgabals Dn200/150/200, met. atloks Dn150, puspagrieziena vārsts Dn150) | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | Pieslēgums pie ugunsdzēsības esošiem tīkliem DN100 ar fasona daļām (trejgabals Dn200/100/200, tērauda caurule Dn100, met. atloks Dn100) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Dn200 noslēdzošā aizbīdņa montāža | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | Jaunu cauruļu gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | Pašregulējošā apsildes kabeļa montāža uz Dn200 tērauda caurules (spirāles veidā) | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.cena | Melnā kaučuka (b>19mm) pretkondensāta siltumizolācijas montāža uz tērauda Dn200 carules | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V |  | Ūdensvada caurules nomaiņa - Apsardzes telpa
41 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn 200mm demontāža | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.cena | Stiprinājumu montāža tērauda cauruļvadam Dn 200mm | gab | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.cena | Konsoles montāža | gab | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.cena | Ūdensvada tērauda caurules Dn200 montāža demontētās caurules vietā | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.cena | Ūdensvada līkumu montāžas darbi (90/45/15) | gab | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.cena | Pieslēgums pie esošo aizidņa DN200 ar fasona daļām | kompl | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.cena | Pieslēgums pie esošiem tīkliem DN25 ar fasona daļām (pārejas, līkumi, lodveida ventīlis 1'') | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.cena | Jaunu cauruļu gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.cena | Pašregulējošā apsildes kabeļa montāža uz Dn200 tērauda caurules (spirāles veidā) | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.cena | Melnā kaučuka (b>19mm) pretkondensāta siltumizolācijas montāža uz tērauda Dn200 carules | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI |  | Citi darbi
51 | Līg.cena | Ūdensvada sistēmas pārbaude ar gaisa spiedienu pirms pieslēgšanas | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.cena | Stāvvietas darba zonu norobežošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns) | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
Piezīmes:
1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3. Pirms aprēķinu sniegšanas jāveic obligāta objekta apsekošana.
4. Šķersojot nesošās konstrukcijas maģistrālajam ūdensvadam paredzēt ugunsdrošas aizdares.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.