**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*vides pārvaldības pakalpojums*

**Pasūtītājs:** Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

**Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts:** Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja vides pārvaldību atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvā regulējuma prasībām, ieviešot Pasūtītājam vides pārvaldības jomas standartu „ISO 14001”, un, nodrošinot sistēmisku pasākumu kopumu, kura mērķis ir kontrolēt Pasūtītāja radīto ietekmi uz vidi.

**Līguma termiņš:** divi gadi.

**Prasības:**

1. nodrošināt vides monitoringu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvā regulējuma prasībām Pasūtītāja ražošanas teritorijās: Vestienas ielā 35, Brīvības ielā 189/191, Kleistu ielā 28 un 29, Jelgavas ielā 37, Tipogrāfijas ielā 1, Ganību dambī 32, Fridriķa ielā 2A, Vienības gatvē 6, Rīgas valstspilsētā;
2. ievest vides pārvaldības jomas standartu „ISO 14001”;
3. nodrošināt vides pārvaldības prasībām atbilstošu sistemātisku pasākumus kopumu, lai kontrolētu Pasūtītāja radīto ietekmi uz vidi un Pasūtītāja darbības atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem;
4. jānodrošina sistemātisku, regulāru un mērķtiecīgu vides stāvokļa, piesārņojuma emisiju mērījumus un analīzi un atskaišu sagatavošanu;
5. jānodrošina Pasūtītāja ražošanā esošo vides datu un informācijas apkopošana, uzkrāšana un apstrāde;
6. jānodrošina vides datu pieejamība un aprite vides stāvokļa un tendenču novērtēšanai, perspektīvas analīzei, vides un ilgtspējīgas attīstības politikas izstrādei un līdzšinējo politisko, ekonomisko, administratīvo pasākumu lietderības un efektivitātes novērtēšanai;
7. jānodrošina minimālo pārskatu sagatavošanu (sk. Tehniskās specifikācijas pielikumu) un iesniegšanu attiecīgajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
8. jānodrošina dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un pārskata iesniegšanu atbildīgajai institūcijai noteiktajā termiņā saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”.
9. jāsagatavo un noteiktajā termiņā jāiesniedz atbildīgajai institūcijai atskaites par resursu izlietojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” par ūdens resursu lietošanu, gaisa aizsardzību un atkritumu uzskaiti;
10. jānodrošina nepieciešamo vides pārvaldības dokumentācijas uzskaiti un uzturēšanu, piemēram, bīstamo un ražošanas atkritumu uzskaites žurnālu uzturēšana saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
11. pēc nepieciešamības ir jāspēj izstrādāt jaunus vai arī veikt grozījumus jau esošos „A” vai „B” kategorijas piesārņojošās darbības atļauju pieteikumos;
12. pēc nepieciešamības ir jāspēj izstrādāt un iesniegt pieteikumu „C” kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma saņemšanai;
13. pēc nepieciešamības ir jāspēj izstrādāt citus ar vides aizsardzību un pārvaldību saistītus dokumentus, vadlīnijas, pārskatus un atskaites, un iesniegt atbilstošajām institūcijām noteiktajos termiņos;
14. pēc nepieciešamības ir jāspēj izstrādāt vides pārvaldības stratēģijas, programmas un plānus;
15. jāspēj novērtēt vides riskus un sniegt konsultācijas par vides aizsardzību un pārvaldību.

Pielikums

Tehniskajai specifikācijai

„Vides pārvaldības pakalpojums”

**minimālo pārskatu saraksts UN BIEŽUSMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Periods** | **Dokumenta nosaukums/veids** |
|  | Reizi gadā | 1 VA atskaite - Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai |
|  | Pārskats par iepriekšējā gadā izmantotajām ozona slāni noārdošajām vielām |
|  | Ziņojums par iepriekšējā kalendārajā gadā izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem |
|  | Gada pārskats par RP SIA „Rīgas satiksme” Brīvības ielā 189 un Brīvības ielā 191 monitoringa rezultātiem  |
|  | Pārskats par gaistošu organiskos savienojumus emitējošas iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām Brīvības ielā 189 un Brīvības ielā 191 |
|  | Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance Brīvības ielā 189 un Brīvības ielā 191 |
|  | Kopējā organiskā oglekļa koncentrācijas izplūdes gāzēs aprēķinu Brīvības ielā 189 un Brīvības ielā 191 |
|  | Piesārņojošo vielu emisijas testēšanas pārskatu Brīvības ielā 189 un Brīvības ielā 191 |
|  | Gada pārskats par RP SIA „Rīgas satiksme” monitoringa rezultātiem Kleistu ielā 28 un Kleistu ielā 29 |
|  | Lietus notekūdens kvalitātes kontroles rezultāti Kleistu ielā 28 un Kleistu ielā 29 |
|  | Pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes teritorijā Kleistu ielā 28 un Kleistu ielā 29 |
|  | Gada pārskats par RP SIA „Rīgas satiksme” monitoringa rezultātiem Vestienas ielā 35  |
|  | Pārskats par gaistošus organiskos savienojumus emitējošas iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām Vestienas ielā 35  |
|  | Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance Vestienas ielā 35  |
|  | Pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes teritorijā Vestienas ielā 35  |
|  | Reizi gadā | Pārskats par gaisa aizsardzību Kleistu ielā 28, 29 |
|  | Pārskats par gaisa aizsardzību Jelgavas ielā 37 |
|  | Pārskats par gaisa aizsardzību Tipogrāfijas ielā 1 |
|  | Pārskats par gaisa aizsardzību Vestienas ielā 35 |
|  | Pārskats par gaisa aizsardzību Ganību dambī 32 |
|  | Pārskats par gaisa aizsardzību Brīvības ielā 189 / 191 |
|  | Pārskats par atkritumiem Kleistu ielā 28 un 29 |
|  | Pārskats par atkritumiem Jelgavas ielā 37 |
|  | Pārskats par atkritumiem Tipogrāfijas ielā 1 |
|  | Pārskats par atkritumiem Vestienas ielā 35 |
|  | Pārskats par atkritumiem Ganību dambī 32 |
|  | Pārskats par atkritumiem Brīvības ielā 189 / 191 |
|  | Pārskats par atkritumiem Fridriķa ielā 2A |
|  | Pārskats par ūdens resursu lietošanu Kleistu ielā 28 un 29 |
|  | Reizi pusgadā | Informatīva atskaite par atkritumu izvešanas apjomu  |
|  | Reizi ceturksnī | Dabas resursu nodoklis |
|  | Reizi ceturksnī | Lietus un ražošanas notekūdens kvalitātes kontroles rezultāti Kleistu ielā 28 un Kleistu ielā 29 |
|  | Ikdienā | Bīstamo atkritumu uzskaite žurnālu reģistrēšana |
|  | 1 reizi mēnesī | Objektu apsekojumi, lai novērtētu vides prasību ievērošanu |