**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”**

APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2022. gada 28. jūlija sēdē

Iepirkuma procedūras

**“****Elektroinstalācijas *(t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)***

**pārbaude objektos Rīgā*”***

identifikācijas Nr. RS/2022/46

**NOLIKUMS**

**Rīga**

**2022**

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
2. **Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena:**
   1. Iepirkuma priekšmets – “Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude objektos Rīgā”.
   2. Galvenais CPV kods: 50710000-5 – Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi.
   3. Iepirkuma veids - atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu.
   4. Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena – 165000,00 *euro* (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši *euro* un 00 centi), neieskaitot PVN.
3. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2022/46.
4. **Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:**

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Reģistrēta LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

Tālr. 67104800; fakss 67104802.

1. **Pasūtītāja kontaktpersona:**

Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, e-pasts: [alena.kamisarova@rigassatiksme.lv](mailto:alena.kamisarova@rigassatiksme.lv).

1. **Pretendenti**
   1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš pretendents, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto pakalpojumu sniegšanu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.
   2. Pretendentiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.
   3. Gadījumā, ja pretendentu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
   4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama.
2. **INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA**
3. **Informācijas apmaiņa**
   1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.
   2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi [sekretariats@rigassatiksme.lv](mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv).
   3. Ja pretendents ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
   4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
4. **Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties**
   1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv), sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - <https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/>.
5. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.
   2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste starp Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut oriģināldokumentus vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.
   3. Visus iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta pretendenta amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pilnvara.
   4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
   5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
6. **Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
   1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022. gada 18. augustā, plkst. 15.00, elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
      1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
      2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
   2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
   3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
      1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;
      2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
   4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
   5. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.
7. **Piedāvājuma derīguma termiņš**
   1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas.
   2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.
8. **Piedāvājuma sastāvs**
   1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu piedāvājums sastāv no:
      1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikuma paraugam;
      2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 18.punktā noteiktajām prasībām;
      3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punktu;
      4. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 20.punkta prasībām.
9. **Piedāvājuma apjoms**
   1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.
   2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
   3. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.

**III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

1. **Iepirkuma priekšmets un apjoms**
   1. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja objektos elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes: 2.Trolejbusu parkā, Jelgavas ielā 37, Rīgā; 3.Tramvaju depo, Fridriķa ielā 2, Rīgā; 4.Tramvaju depo, Tipogrāfijas ielā 1, Rīgā; 5.Tramvaju depo, Brīvības ielā 191, Rīgā; 6.Autobusu parkā, Kleistu ielā 28, Rīgā; 7.Autobusu parkā, Vestienas ielā 35, Rīgā; Brīvības ielā 189, Rīgā; Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā; Vilces apakšstacijas, Rīgā (pēc saraksta); Administratīvās un sadzīves ēkas, Rīgā (pēc saraksta); Biļešu tirdzniecības automāti, Rīgā (pēc saraksta), saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.
   2. Pārbaudes kārtība un prasības ir norādītas Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un līguma projektā (5.pielikums).
   3. Nepieciešamības gadījumā, detalizētāku informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar Infrastruktūras daļas Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas Elektroietaišu ekspluatācijas inženieri Artūru Galīti,, e-pasts: [arturs.galitis@rigassatiksme.lv](mailto:arturs.galitis@rigassatiksme.lv), mob.tālr.: 20297554 un Infrastruktūras daļas Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas vadītāju Aleksandru Voskobojevu, e-pasts: [aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv](mailto:aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv), tālr.: 67065436.
   4. Līguma darbības termiņš: 3 (trīs) gadi pēc līguma noslēgšanas.
   5. Pirms piedāvājuma iesniegšanas visiem Pretendentiem **obligāti ir jāveic objektu apskati** vismaz vienā no šādiem objektiem: 7.Autobusu parkā, Vestienas ielā 35, Rīgā (0100  118  0030  003, 0100  118  0030  008, 0100  071  0039  025); 6.Autobusu parkā, Kleistu ielā 28, Rīgā (0100  080  0916  001, 0100  080  0973  008); Pazemes autostāvvieta Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā (0100  010 0120 002); 5.Tramvaju depo, Brīvības iela 191, Rīgā (0100  026  0126  001); Vilces apakšstacija Kroņu iela 19, Rīgā (0100  070  0941  001); Dispečerpunkts Kurzemes prospektā 137, Rīgā attiecīgajā Pasūtītāja struktūrvienībā, lai objektīvi novērtētu Pakalpojuma apjomu. Objekta apskates aktā ir jānorāda apskates objekta nosaukums, datums un laiks, atbilstoši nolikuma 2. pielikumam. Bez objekta apskates un objekta apskates akta iesniegšanas, piedāvājums netiek vērtēts. Objekta apskati var pieteikt pie:, Infrastruktūras daļas Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas Elektroietaišu ekspluatācijas inženiera Artūra Galīša, e-pasts: [arturs.galitis@rigassatiksme.lv](mailto:arturs.galitis@rigassatiksme.lv), mob.tālr.: 20297554.
2. **Līguma noslēgšana**
   1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 5.pielikums un kalpos par pamatu iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju.
   2. Iepirkuma līguma pielikums tiks izstrādāts pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar nolikumā, tā pielikumos un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.
   3. Iepirkuma līguma darbības termiņš noteikts 3 (trīs) gadi no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

**IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS**

1. **Pretendenta izslēgšanas noteikumi**
   1. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.
   2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.
2. **Prasības profesionālās darbības veikšanā**

Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

1. **Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:**
   1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšanā, ar nosacījumu, ka šie pakalpojumi sniegti vismaz 2 līgumu ietvaros un katra līguma apjoms ir vismaz 40 000 EUR bez PVN.
   2. Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 1 (vienam) speciālistam, kuram ir spēkā esoša elektrodrošības apliecība ar vismaz C grupu un vismaz 2 (diviem) speciālistiem, kuriem ir spēkā esoša elektrodrošības apliecība ar vismaz B grupu, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.
   3. Pretendenta rīcībā jābūt vismaz 2 elektromontieriem, no kuriem vismaz viens speciālists tiesīgs veikt līdz 1kV sprieguma un vismaz viens speciālists tiesīgs veikt virs 1kV sprieguma elektroietaišu profilaktiskos mērījumus un pārbaudes, t.sk. izolācijas pretestības mērījumus, cilpas „fāze-nulle” pretestības mērījumus, zemējumietaises pretestības mērījumus, ķēdes starp zemējumietaisi un zemējamo objektu pārbaudi.

**V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI**

**UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

1. **Pretendenta atlases dokumenti** 
   1. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.
   2. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”:
      1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;
      2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības;
      3. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas pretestības mērījumu veikšanā pēc šādas tabulas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma līguma nosaukums, īss apraksts** | **Līguma summa EUR (bez PVN)** | **Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas e-pasts vai tel.nr.** | **Pakalpojuma izpildes gads** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + 1. Pretendentam jāiesniedz informācija, ka līguma izpildē ir ne mazāk kā 1 (viens) speciālists, kuram ir spēkā esoša elektrodrošības apliecība ar vismaz C grupu un vismaz 2 (divi) speciālisti, kuriem ir spēkā esoša elektrodrošības apliecība ar vismaz B grupu, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, atbilstoši nolikuma 17.2. punktam, pēc šādas tabulas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Speciālista joma** | **Vārds, uzvārds** | **Apliecības vai sertifikāta nosaukums, numurs, derīguma termiņš** | **Sertifikātā norādītā joma** |
| *Atbildīgais speciālists ar piešķirtu un derīgu C elektrodrošības grupu un sertificēts elektroenerģētikas nereglamentētajā sfērā elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanā un uzraudzībā* |  |  |  |
| *Atbildīgais speciālists ar piešķirtu un derīgu vismaz B elektrodrošības grupu un sertificēts kādā no elektroenerģētikas nereglamentētajām sfērām elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude.* |  |  |  |
| *Atbildīgais speciālists ar piešķirtu un derīgu vismaz B elektrodrošības grupu un sertificēts kādā no elektroenerģētikas nereglamentētajām sfērām elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude.* |  |  |  |

* + 1. Pretendenta jāiesniedz informācija, ka viņa rīcībā ir vismaz 2 elektromontieri, no kuriem vismaz viens speciālists tiesīgs veikt līdz 1kV sprieguma un vismaz viens speciālists tiesīgs veikt virs 1kV sprieguma elektroietaišu profilaktiskos mērījumus un pārbaudes, t.sk. izolācijas pretestības mērījumus, cilpas „fāze-nulle” pretestības mērījumus, zemējumietaises pretestības mērījumus, ķēdes starp zemējumietaisi un zemējamo objektu pārbaudi, atbilstoši nolikuma 17.3. punktam, pēc šādas tabulas**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Speciālista joma** | **Vārds, uzvārds** | **Apliecības vai sertifikāta nosaukums, numurs** | **Sertifikātā norādītā joma** |
| *Elektromontieris (vismaz viens speciālists) ir apmācīts un tiesīgs veikt elektroietaišu līdz 1kV spriegumu profilaktiskos mērījumus un pārbaudes.* |  |  |  |
| *Elektromontieris (vismaz viens speciālists) ir apmācīts un tiesīgs veikt elektroietaišu virs 1kV spriegumu profilaktiskos mērījumus un pārbaudes.* |  |  |  |

* + 1. Pretendents iesniedz objekta apskates aktu, atbilstoši nolikuma 2.pielikuma formai.
  1. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
  2. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
  3. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

1. **Finanšu piedāvājums**
   1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums), atbilstoši nolikumā norādītajam.
   2. Finanšu piedāvājumā pakalpojuma cenas norāda EUR bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.
   3. Finanšu piedāvājumā cenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamiem līdzekļiem, palīgmateriāliem, mehānismiem, transportam, aizsarglīdzekļiem, instrumentiem un citi saistītie izdevumi, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, un citi izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Pretendents nodrošina finanšu piedāvājumā norādītās Pakalpojuma cenas nemainīgumu visā Iepirkuma līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu līgumcenas vai Pakalpojuma cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendents ir ietvēris finanšu piedāvājumā.
2. **Tehniskais piedāvājums**
   1. Tehniskais piedāvājums sagatavojams kā pakalpojuma sniegšanas ietvaros veicamo darbību apraksts, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas prasības. Aprakstā jānorāda materiāltehniskie un darbinieku resursi, kas tiks iesaistīti darbu izpildē.

**VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**

1. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība**
   1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija.
   2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.
   3. Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
   4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
   5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas.
   6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.
   7. Komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, vadoties no pretendenta iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām pretendenta atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
   8. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
   9. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda tā atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, izvēloties piedāvājumu ar viszemāko cenu.
   2. Gadījumā, ja ir iesniegtas divas vienādas, zemākās cenas, piegādes tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kurš ir veicis lielākus nodokļu maksājumus valsts kopbudžetā pēdējā gadā, par kuru likumā noteiktajā kārtībā ir iesniegts gada pārskats, laikā.

23.**Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana**

* 1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
  2. Komisija lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem katrā iepirkuma priekšmeta daļā pieņem ar balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
  3. Lēmumu par iepirkumu procedūras rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma 23.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
  4. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.
  5. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu vai nododot personīgi.

1. **Iepirkuma līguma noslēgšana**
   1. Komisijas lēmums un paziņojums par Iepirkuma procedūras uzvarētāju ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līgumu sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 4.pielikums.
   2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par 1 (vienu) tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
2. **PIELIKUMI**
3. pielikums – Tehniskā specifikācija ar 16 (sešpadsmit) tehniskās specifikācijas pielikumiem, kur norādīts darba apjoms katrā objektā;
4. pielikums – Objekta apskates akts
5. pielikums – Pieteikuma iesniegšanas ieteicamā forma
6. pielikums – Finanšu piedāvājums
7. pielikums Iepirkuma līguma projekts

RP SIA “Rīgas satiksme”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

*/elektroniski parakstīts/* K.Meiberga

Rīgā, 2022. gada 29. jūlijā

1.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pārbaude objektos Rīgā”

identifikācijas Nr. RS/2022/46

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

***„Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude objektos*** ***2.Trolejbusu parkā, Jelgavas ielā 37, Rīgā; 3.Tramvaju depo, Fridriķa ielā 2, Rīgā; 4.Tramvaju depo, Tipogrāfijas ielā 1, Rīgā; 5.Tramvaju depo, Brīvības ielā 191, Rīgā; 6.Autobusu parkā, Kleistu ielā 28, Rīgā;*** ***7.Autobusu parkā, Vestienas ielā 35, Rīgā; Brīvības ielā 189, Rīgā; Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā; Vilces apakšstacijas, Rīgā*** ***(pēc saraksta); Administratīvās un sadzīves ēkas, Rīgā*** ***(pēc saraksta); Biļešu tirdzniecības automāti, Rīgā (pēc saraksta)”***

* *Pasūtītājs* **–** Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.
* *CPV kods:* 50710000-5 – Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi.
* *Pakalpojuma apraksts*

Pasūtītāja valdījumā esošajos objektos, t.i., *2.Trolejbusu parkā, Jelgavas ielā 37, Rīgā; 3.Tramvaju depo, Fridriķa ielā 2, Rīgā; 4.Tramvaju depo, Tipogrāfijas ielā 1, Rīgā; 5.Tramvaju depo, Brīvības ielā 191, Rīgā; 6.Autobusu parkā, Kleistu ielā 28, Rīgā; 7.Autobusu parkā, Vestienas ielā 35, Rīgā; Brīvības ielā 189, Rīgā; Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā; Vilces apakšstacijas, Rīgā (pēc saraksta); Administratīvās un sadzīves ēkas, Rīgā (pēc saraksta); Biļešu tirdzniecības automātu saraksts, Rīgā* (turpmāk – TVM) pēcuzskaites kabeļu līniju elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude.

Darba apjoms objektā 7.Autobusu parkā, Vestienas ielā 35, Rīgā (ķīmiski agresīva un sprādzienbīstama vide) ir norādīts 1.pielikumā.

Darba apjoms objektā 6.Autobusu parkā, Kleistu ielā 28, Rīgā (ķīmiski agresīva un sprādzienbīstama vide) ir norādīts 2.pielikumā.

Darba apjoms objektā Ceļu saimniecība, Brīvības ielā 189, Rīgā (sprādzienbīstama vide) ir norādīts 3.pielikumā.

Darba apjoms objektā 5.Tramvaju depo, Brīvības ielā 191, Rīgā (ķīmiski agresīva un sprādzienbīstama vide) ir norādīts 4.pielikumā.

Darba apjoms objektā 2.Trolejbusu parkā, Jelgavas ielā 37, Rīgā (ķīmiski agresīva un sprādzienbīstama vide) ir norādīts 5.pielikumā.

Darba apjoms objektā 3.Tramvaju depo, Fridriķa ielā 2, Rīgā (ķīmiski agresīva vide) ir norādīts 6.pielikumā.

Darba apjoms objektā 4.Tramvaju depo, Tipogrāfijas ielā 1, Rīgā (sprādzienbīstama vide) ir norādīts 7.pielikumā.

Darba apjoms objektā Pazemes autostāvvieta Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā (sprādzienbīstama vide) ir norādīts 8.pielikumā.

Darba apjoms Biļešu tirdzniecības automātiem (TVM), Rīgā (pēc saraksta) ir norādīts 9.pielikumā.

Darba apjoms vilces apakšstacijas objektos, Rīgā (pēc saraksta) ir norādīts 10.pielikumā.

Darba apjoms objektā 2.Trolejbusu parkā, Jelgavas ielā 37, Rīgā ir norādīts 11.pielikumā.

Darba apjoms objektā 3.Tramvaju depo, Fridriķa iela 2, Rīgā ir norādīts 12.pielikumā.

Darba apjoms objektā 4.Tramvaju depo, Tipogrāfijas iela 1, Rīgā ir norādīts 13.pielikumā.

Darba apjoms objektā 5.Tramvaju depo, Brīvības iela 191, Rīgā ir norādīts 14.pielikumā.

Darba apjoms objektā 6.Autobusu parkā, Kleistu ielā 28 un 29, Rīgā ir norādīts 15.pielikumā.

Darba apjoms administratīvās un sadzīves ēkas objektos, Rīgā (pēc saraksta) ir norādīts 16.pielikumā.

* *Pakalpojuma saturs*

1. Novērtēt Pasūtītāja valdījumā esošajos infrastruktūras objektos izbūvēto elektroinstalācijas, zemējuma un zibensaizsardzības sistēmu kopumā atbilstību spēkā esošajiem ekspluatācijas, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvajiem aktiem.
2. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veikt:

2.1. objektā vai teritorijā ar ķīmiski agresīvu vidi, - reizi gadā (pēc saraksta);

2.2. objektā vai teritorijā ar sprādzienbīstamu vidi, - reizi divos gados (pēc saraksta);

2.3. pārējos objektos vai teritorijā, - vienu reizi (pēc saraksta);

1. Par pārbaudes rezultātiem noformēt elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktu, elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktu, kā arī apstiprinātus atzinumus par pilnas elektriskās pretestības mērījumiem cilpai „fāze – nulle”.
2. Veikt esošo elektrisko slēgumu principiālo shēmu ar uzrādītiem elektroenerģijas skaitītājiem, maģistrālo līniju shēmas un lokālo sadalņu vienlīniju izpildshēmu aktualizēšanu vai izstrādāšanu.
3. Shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs.
4. Visus sadaļņu elementus nomarķēt atbilstoši shēmai.
5. Veicot darbu nodošanas – pieņemšanas procedūru, sastādīt Pieņemšanas – nodošanas aktu, sagatavot un iesniegt izpilddokumentāciju atbilstoši 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” 6. un 7.pielikumiem, ar visiem pārbaudes aktos minētajiem pievienojamajiem dokumentiem. Specifiskos gadījumos papildināt pārbaudes aktus ar nepieciešamo informāciju.
6. Apsekojumu un mērījumu laikā nodrošināt lietotāju funkcionālā darbība (pagaidu pieslēgums) un paredzēt darba organizācijas pasākumus atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.
7. Nodrošināt darba vietas norobežošanu, drošas darba vides nodrošināšanu, visus darbus veikt saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un drošas elektroizbūves noteikumiem.
8. Pretendents pats ir atbildīgs par spēkā esošo darbu drošības, ugunsdrošības noteikumu un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu objektā/-os.
9. Pēc darbu veikšanas sakopt darba vietu, savākt visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošināt to utilizāciju.
10. Elektrotehnisko mērījumu darbos iesaistītajiem darbiniekiem ir jābūt derīgiem sertifikātiem un elektrodrošības apliecībām, kas apliecina, ka elektromontieri ir apmācīti un tiesīgi veikt elektroietaišu mērījumus un pārbaudes, t.sk izolācijas pretestības mērījumus, cilpas „fāze-nulle” pretestības mērījumus, zemējumietaises pretestības mērījumus, ķēdes starp zemējumietaisi un zemējamo objektu pārbaudi.
11. Veikt darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem, kuriem ir stabilas elektriskās īpašības un tās nodrošina augstu rādītāju precizitāti.

Visām Pretendenta izmantotajām mērierīcēm, darba instrumentiem, darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu, verificētām ar derīgu verificēšanas sertifikātu, kalibrētām ar derīgu kalibrēšanas sertifikātu un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

1. Pārbaudes aktus izstrādāt vienā eksemplārā drukātā veidā, kā arī elektroniskā veidā - ārējā datu nesējā, kurā jābūt ieskanētam pilnam protokolam *Pdf.* formātā. Protokola sākumā jāpievieno satura rādītājs. Protokola lapām ir jābūt secīgi sanumurētām un to numuriem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Elektriskās shēmas jāiesniedz *AutoCAD* vai *VISIO* formātā.

Pārbaudes aktos iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un 04.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1. Pārbaudes rezultātā objektam nodarītie bojājumi vai arī citi zaudējumi, kas radušies Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.
2. Informācija par objektu elektroietaišu pievienojuma vietām un sadales operatoriem, kā arī objektu *2.Trolejbusu parks, Jelgavas ielā 37, Rīgā; 3.Tramvaju depo, Fridriķa ielā 2, Rīgā; 4.Tramvaju depo, Tipogrāfijas ielā 1, Rīgā; 5.Tramvaju depo, Brīvības ielā 191, Rīgā; 6.Autobusu parks, Kleistu ielā 28, Rīgā; 7.Autobusu parks, Vestienas ielā 35, Rīgā; Brīvības ielā 189, Rīgā; Krišjāņa Valdemāra ielā 5a, Rīgā; Vilces apakšstacijas, Rīgā (pēc saraksta); Administratīvās un sadzīves ēkas* *(pēc saraksta) un Biļešu tirdzniecības automātu (TVM), Rīgā (pēc saraksta)* novietnes plāni, Pretendentam tiks izsniegti pēc līguma parakstīšanas.
3. Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz darbu veikšanas grafiks, kas ietver sevī: objektu apsekošanu un izpēti, mērījumu veikšanu, shēmu izstrāde, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam. Visiem objektiem jāizstrādā kopīgs laika grafiks visā līguma darbības termiņa garumā. Visiem objektiem pirmreizējo pārbaudi jāveic 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar nosacījumu, ka līguma darbības perioda laikā objektiem ar ķīmiski agresīvu vidi pārbaude tiks veikta trīs reizes, bet objektiem ar sprādzienbīstamu vidi pārbaude tiks veikta divas reizes. Pārējiem objektiem mērījumi tiek veikti vienu reizi.

2.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pārbaude objektos Rīgā”

identifikācijas Nr. RS/2022/46

**OBJEKTA APSKATES AKTS**

Iepirkuma procedūras

**“Elektroinstalācijas *(t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)***

**pārbaude objektos Rīgā*”***

identifikācijas Nr. RS/2022/46

1. **Informācija par Pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Pretendenta reģ. Nr. |  |
| Pretendenta juridiskā adrese |  |
| Pretendenta pilnvarotā personā, kas veica objekta apskati |  |

1. **Apsekošanas dati:**

|  |  |
| --- | --- |
| Apskates vieta |  |
| Apskates datums |  |
| Apskates uzsākšanas laiks |  |
| Apskates pabeigšanas laiks |  |

1. **Objekta apskates dalībnieku paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds) |
|  |  |
| (Pasūtītāja pārstāvja paraksts) | (Pretendenta pārstāvja paraksts) |

*Pielikumā:……*

3.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pārbaude objektos Rīgā”

identifikācijas Nr. RS/2022/46

**PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA**

*(uz pretendenta veidlapas)*

**Pieteikums**

**“Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)**

**pārbaude objektos Rīgā”**

identifikācijas Nr. RS/2022/46\_\_

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Faktiskā adrese** |  |
| **Bankas rekvizīti** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr. / Fakss** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

1. **PIETEIKUMS**

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - [[1]](#footnote-1)

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

4.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pārbaude objektos Rīgā”

identifikācijas Nr. RS/2022/46

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma procedūras

**“Elektroinstalācijas *(t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)***

**pārbaude objektos Rīgā*”***

identifikācijas Nr. RS/2022/46

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA** | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  | **saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un 1., 2., 3., 4. un 16.pielikuma prasībām** | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | |
| **Nr.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Mērvienība** | **2022** | | **2023** | **2024** | **Apjoms 3 gadiem** | **Pakalpojuma cena par 1 pakalpojuma (vienu) vienību EUR bez PVN** | | **Pakalpojuma cena par pilnu apjomu EUR bez PVN** | |
| 1 | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījums | 1 mērījuma vieta | 4907 | | 71 | 1252 | 6230 |  | |  | |
| 2 | Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru | 1 kontaktsavienojumu grupa | 4907 | | 71 | 1252 | 6230 |  | |  | |
| 3 | Cilpas "fāze – nulle" pilnās pretestības mērījums | 1 mērījuma vieta | 4907 | | 71 | 1252 | 6230 |  | |  | |
| 4 | Zemējumvada nepārtrauktības saites pretestības mērījums | 1 mērījuma vieta | 7932 | | 84 | 2111 | 10127 |  | |  | |
| 5 | Zemējumietaises pretestības mērījums | 1 mērījuma vieta | 153 | | 5 | 34 | 192 |  | |  | |
| 6 | Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude | 1 objekts | 153 | | 5 | 34 | 192 |  | |  | |
| 7 | Tehniskās dokumentācijas (objekta pārbaudes akts) sagatavošana un noformēšana, t.sk. nepieciešamības gadījumā objektu sadaļņu elektriskās shēmas aktualizācija. | 1 objekts | 153 | | 5 | 34 | 192 |  | |  | |
|  | **Pakalpojumu kopsumma EUR bez PVN:** | | |  | | | | |  | |  | |
| *\* Pakalpojuma cenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamiem līdzekļiem, palīgmateriāliem, mehānismiem, transportam, aizsarglīdzekļiem, instrumentiem un citi saistītie izdevumi, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, un citi izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.* | | | | | | | | | | | | |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

5. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pārbaude objektos Rīgā”

identifikācijas Nr. RS/2022/46

**Līgums Nr. LĪG/IEP/2022/\_\_\_\_**

“Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pārbaude objektos Rīgā”

Rīgā *Datums skatāms laika zīmogā*

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”**, turpmāk – Pasūtītājs, tā personā, kura rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (turpmāk – Izpildītājs), tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses,

abi kopā (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras “Elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude objektos Rīgā”, identifikācijas Nr. RS/2022/46, rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ**
   1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, personālu, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem veikt elektroinstalācijas (t.sk., zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes darbus PASŪTĪTĀJA objektos Rīgā, turpmāk tekstā - Pakalpojumus, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un norādīto darba uzdevumu PASŪTĪTĀJA objektos un iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
   2. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par Pakalpojuma veikšanas nepieciešamību arī par citiem PASŪTĪTĀJA objektiem, kas nav minēti Tehniskās specifikācijas pielikumos, ar nosacījumu, ka šāda Pakalpojuma kopējā summa nepārsniedz 10 (desmit) % no kopējās līguma cenas.
   3. Pakalpojuma izpildes biežums noteikts Līguma 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas pielikumos atbilstoši noteiktajam Objektam un iesniegtajam grafikam, atbilstoši Līguma 5.1. punktā noteiktajam. Izpildītājs pirmreizējo pārbaudi veic 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšana brīža, ar nosacījumu, ka Līguma izpildes laikā objektiem ar ķīmiski agresīvu vidi pārbaude tiks veikta trīs reizes, objektiem ar sprādzienbīstamu vidi pārbaude tiks veikta divas reizes. Pārējiem objektiem mērījumi tiek veikti vienu reizi. Pakalpojuma izpilde noteikta 14 ( četrpadsmit) kalendārās dienas no objektā noteiktā grafika.
   4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Pakalpojums tiek sniegts 3 (trīs) gadus.
2. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Līguma kopējā darījuma summa ir EUR \_\_\_\_\_ *euro* (\_\_\_\_\_\_\_ *eiro* un \_\_ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”. Līguma summa var tikt koriģēta sākot ar otro gadu pēc Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Līguma 2.4.punktā noteikto.
   2. Samaksu par izpildītiem Darbiem PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad abu Līdzēju pilnvarotās personas parakstījušas Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM attiecīgu rēķinu ar nosacījumu, ka no PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.
   3. Darbu aktos, pavadzīmēs, rēķinos un pieņemšanas – nodošanas aktos IZPILDĪTĀJAM ir obligāti jānorāda šī Līguma numurs.
   4. Cenas, kuras Izpildītājs ir norādījis iepirkuma piedāvājumā, var tikt koriģētas vienu reizi gadā sākot ar 2023.gada \_\_\_\_(*otro gadu pēc līguma noslēgšanas*), vadoties no LR Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem patēriņa cenu indeksiem (pārmaiņām) iepriekšējā gadā. Cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka vadoties no iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms piedāvājuma iesniegšanas datiem, salīdzinot ar attiecīgu pilno ceturksni pēc gada. Ja Izpildītājs vēlas veikt cenu korekciju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, kuram pievieno LR Centrālās statistikas pārvaldes izziņu.
   5. PASŪTĪTĀJS neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.
3. **PASŪTĪTĀJA saistības**
   1. PASŪTĪTĀJS apņemas:
      1. savlaicīgi nodrošināt IZPILDĪTĀJAM piekļuvi Objektam, lai varētu izpildīt Darbus;
      2. iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo objektu dokumentāciju, kas nepieciešama sekmīgai Līguma izpildei;
      3. samaksāt par veiktajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
      4. pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma par Darbu gatavību nodošanai, pieņemt atbilstoši Līguma prasībām izpildītus Darbus, parakstot Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu;
      5. informēt IZPILDĪTĀJA pilnvaroto personu par darba vides riskiem, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā IZPILDĪTĀJA pilnvarotās personas e-pasta adresi.
   2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez IZPILDĪTĀJA piekrišanas šī Līguma 7.sadaļā noteiktajā kārtībā.
   3. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par IZPILDĪTĀJA darbiniekiem/trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības/bezdarbības rezultātā Darbu veikšanas laikā.
4. **IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS**
   1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
      1. nodrošināt Darbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši Līguma 2.pielikumā noteiktajam saturam un apjomam;
      2. rakstiski brīdināt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas ietekmē, vai varētu ietekmēt Darbu izpildi, ja tādi radušies pēc Līguma noslēgšanas;
      3. uzņemties atbildību par darba drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Darbu izpildes procesā un par šo noteikumu neievērošanas sekām objektā, kā arī taupīgi un lietderīgi izmantot energoresursus;
      4. uzņemties visu atbildību par Līguma izpildē iesaistīto personu instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā pirms Līguma izpildes uzsākšanas un visā laikposmā, kad šīs personas tiek nodarbinātas Pasūtītāja teritorijā Līguma izpildes sakarā.
   2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka IZPILDĪTĀJAM, tā apakšuzņēmējiem vai nodarbinātajiem speciālistiem ir visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.
   3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par jebkuru Darbu izpildē nodarbināto un piesaistīto trešo personu rīcību (arī bezdarbību), it kā tā būtu IZPILDĪTĀJA rīcība vai bezdarbība. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt IZPILDĪTĀJA nodarbināto vai piesaistīto trešo personu rīcības (arī bezdarbības) rezultātā.
   4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs:
      1. par pareizu Darbu organizēšanu, savu darbinieku kvalifikāciju, Darbu drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
      2. par izpildīto Darbu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5. **PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA**
   1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, pirms Darbu uzsākšanas izstrādā Darbu veikšanas grafiku, kas ietver sevī šādas pozīcijas: objektu apsekošanu un izpēti, mērījumu veikšanu, shēmu izstrāde, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM.
   2. Darbu grafikā noteiktie termiņi nedrīkst pārsniegt Līguma 1.3. apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
   3. Pēc Darba grafika sagatavošanas, IZPILDĪTĀJS to nosūta uz PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas elektronisko pasta adresi. Ja PASŪTĪTĀJS piekrīt Darbu veikšanas grafikam, tas elektroniski saskaņo to, nosūtot apstiprinājumu uz IZPILDĪTĀJA pilnvarotās personas elektronisko pasta adresi. No grafika saskaņošanas brīža IZPILDĪTĀJAM ir jāuzsāk Darbu veikšanu atbilstoši grafikam.
6. **DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA**
   1. Pēc Darbu pabeigšanas katrā objektā IZPILDĪTĀJS sagatavo, paraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apstiprināšanai Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu ar Darbu dokumentāciju. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu dokumentāciju un paraksta Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai motivēti, rakstiski noraida to, ja Darbi nav veikti atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājam jāsagatavo atskaite par katru ēku, kurā veikti Darbi, atbilstoši Darbu pieņemšanas un nodošanas aktam.
   2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA atteikuma parakstīt Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu saņemšanas ievēro PASŪTĪTĀJA norādījumus un novērš konstatētās nepilnības vai neatbilstības.
   3. Apstāklis, ka PASŪTĪTĀJS nav parakstījis IZPILDĪTĀJA iesniegto Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un arī nav iesniedzis PASŪTĪTĀJA motivētu atteikumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas, nav uzskatāms par attiecīgo Darbu pieņemšanu no PASŪTĪTĀJA puses. Jebkuri IZPILDĪTĀJA izpildītie Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA tikai tad, ja tos ir pieņēmis PASŪTĪTĀJS saskaņā ar šī Līguma noteikumiem
   4. Ja rodas strīds par IZPILDĪTĀJA veikto Darbu kvalitāti, LĪDZĒJI var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai.
   5. IZPILDĪTĀJAM, ja tas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, nesaskaņojot tās ar PASŪTĪTĀJU, ar saviem spēkiem un līdzekļiem jānovērš pieļautie trūkumi.
   6. Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā atbildību par Darbu un materiālu kvalitāti.
7. **LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA**
   1. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.
   2. PASŪTĪTĀJS ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
   3. Pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par Līguma laušanu saņemšanas vai pēc vienošanās par līguma laušanu noslēgšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju un informāciju, ko tam pieprasa PASŪTĪTĀJS gan drukātā, gan elektroniskā veidā. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atbrīvot Darbu izpildes vietu no savām iekārtām, tehnikas, u.tml. PASŪTĪTĀJA norādītajos termiņos.
   4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms tā termiņa beigām, Līdzējiem 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma izbeigšanas jāsastāda Darbu pieņemšanas un nodošanas akts, kā arī jāveic savstarpējo norēķinu salīdzināšana, norādot tajā arī informāciju par samaksātajām summām, veiktajiem Darbiem un izlietotajiem materiāliem. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski kvalitatīvi veiktajiem Darbiem, kas nodoti un pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā.
   5. Ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem Līgums tiek lauzts pirms termiņa, uz izpildīto Darbu daļu ir spēkā Līgumā noteiktā garantija.
8. **LĪDZĒJU ATBILDĪBA**
   1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgais Līdzējs atlīdzina otram Līdzējam zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, kuru summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanai.
   2. Par Darbu izpildes termiņu kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no neizpildīto Darbu kopējās vērtības par katru kavēto dienu. Kavējuma periodā ieskaita laiku līdz Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanai no PASŪTĪTĀJA puses, izņemot Līgumā paredzēto laika posmu minēto aktu izskatīšanai.
   3. Par Darbu Trūkumu novēršanas termiņa, kas norādīts trūkumu novēršanas aktā, kavējumu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no kopējās Darbu vērtības par katru kavēto dienu.
   4. Par Līguma prasībām atbilstoši izpildītu un pieņemtu Darbu apmaksas termiņu neievērošanu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no kavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu.
   5. Līguma 8.2., 8.3. un 8.4. punktos noteiktajā gadījumā kopējais kādam no Līdzējiem piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% (desmit procentus) no neizpildīto saistību summas.
   6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.
   7. Līdzēji vienojas, ka, neatkarīgi no līgumsoda samaksas, Līdzēji viens otram atlīdzina zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārkāpšanas rezultātā.
   8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamās summas.
   9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
   10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja IZPILDĪTĀJS vai IZPILDĪTĀJA amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie IZPILDĪTĀJA darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, apmērā.
   11. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda Līgumā noteiktās saistības, tas apmaksā PASŪTĪTĀJAM visus ar tā parāda piedziņu saistītos izdevumus (tajā skaitā, izdevumus par brīdinājumu nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā, jurista darba atlīdzību, jebkāda veida izziņu izsniegšanu un saņemšanu utt.), tie ir 250,00 *euro* (divi simti piecdesmit *euro*).
   12. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez IZPILDĪTĀJA īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā IZPILDĪTĀJS atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.
   13. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka IZPILDĪTĀJAM ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
   14. IZPILDĪTĀJAM ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti PASŪTĪTĀJA mājaslapā <https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/>. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro šos pamatprincipus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs lauzt Līgumu.
   15. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir pasludināts IZPILDĪTĀJA maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par IZPILDĪTĀJA bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs IZPILDĪTĀJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
9. **NEPĀRVARAMĀ VARA**
   1. Ja viens un/vai otrs Līdzējs nevar pilnībā vai daļēji izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības tādu apstākļu dēļ, kuras izraisījušas, jebkāda veida nepārvaramas varas radīti apstākļi (piemēram, dabas stihijas), saistību izpildes termiņš jāpagarina par termiņu, kas vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radīti apstākļi.
   2. Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, nekavējoties rakstveidā jāpaziņo otram Līdzējam par šādu nepārvaramas varas apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas institūcijas izziņa.
   3. Ja nepārvaramas varas radīto apstākļu dēļ kāds no Līdzējiem vairs nav ieinteresēts Līguma nosacījumu izpildē, Līdzējiem rakstveidā vienojoties, Līgums var tikt izbeigts, veicot savstarpējos norēķinus par faktiski izpildīto Darbu apjomu uz Līguma izbeigšanas brīdi.
10. **CITI NOTEIKUMI**
    1. PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas, kas ir atbildīgas:
       1. par Līguma izpildes kontroli – Infrastruktūras daļas vadītājs Ivars Vīnavs, tālr. 67104604, e-pasta adrese: [Ivars.Vinavs@rigassatiksme.lv](mailto:Ivars.Vinavs@rigassatiksme.lv) un Inženierkomunikāciju uzturēšanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Voskobojevs, tālr. 67065442, e-pasts: [Aleksandrs.Voskobojevs@rigassatiksme.lv](mailto:Aleksandrs.Voskobojevs@rigassatiksme.lv) ;
       2. par Līguma 3.1.5. punkta izpildi - Personāla pārvaldības daļas Darba aizsardzības un arodveselības nodaļas vadītāja Ināra Kačkāne, tālr. 26558028, e-pasta adrese: [inara.kackane@rigassatiksme.lv](mailto:inara.kackane@rigassatiksme.lv).
    2. IZPILDĪTĀJA pilnvarotā persona, kas ir atbildīga par šī Līguma izpildi/kontroli un ar Darbu izpildi saistīto dokumentu parakstīšanu ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
    3. Līdzēju pilnvarotās personas, kas minētas Līguma 10.1.1. un 10.2. punktā, ir pilnvarotas veikt Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, Darbu nodošanas un pieņemšanas akta un citu Līgumā noteikto aktu noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu samaksas veikšanai.
    4. Līdzēji apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju attiecībā uz otra Līdzēja klientiem un/vai komercnoslēpumiem, kas tiem kļuvuši zināmi, izpildot šo Līgumu.
    5. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski, kā papildu vienošanās pie Līguma un tās parakstīs abi Līdzēji.
    6. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par PASŪTĪTĀJA saistībām ar trešajām personām, kā arī PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par IZPILDĪTĀJA saistībām ar trešajām personām.
    7. Līdzēji apņemas risināt iespējamās domstarpības sarunu ceļā, bet, ja tās nav iespējams atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no domstarpību rašanās brīža, tās izšķiramas, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
    8. Līgumattiecības, kas nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
    9. Līdzēju rekvizītu maiņas gadījumā Līdzēji apņemas viens otru par to informēt desmit darbdienu laikā. Ja tas netiek darīts, Līdzēji uzskata, ka nosūtītā korespondence ir saņemta.
    10. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa, un uz tiem ir attiecināmi šī Līguma noteikumi.
    11. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai, tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.
    12. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_) lapām ar \_\_ (\_\_) pielikumiem. Līdzēji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katrai Līdzējam ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
11. **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Izpildītājs:** |
| RP SIA “RĪGAS SATIKSME”  Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga LV-1067  biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035  Vien. reģ. Nr. 40003619950  AS “Citadele Banka”  Kods PARXLV22  Konts LV56PARX0006048641565 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. [↑](#footnote-ref-1)