Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2025. gada 6. oktobra sēdē

Iepirkuma procedūras

“Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

Identifikācijas Nr.RS/2025/59

NOLIKUMS

Rīga

2025

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena

  - Iepirkuma procedūras mērķis ir noteikt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrādei, piegādei un uzturēšanai.

  - Iepirkuma procedūras veids – atklāta iepirkuma procedūra (turpmāk – iepirkuma procedūra) saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu.

  - Galvenais CPV kods:  48100000-9, Specializēta programmatūras pakotne, Papildu CPV kodi: 72200000-7, Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi.

  - Iepirkuma paredzamā līguma cena: 337 000,00 EUR neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

  - Iepirkuma komisija: iepirkuma procedūru organizē Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RS/2025/59.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Reģ. Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,

Tālr. 67104800.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, e-pasts – Alena.Kamisarova@rigassatiksme.lv

Māra Volkova, tel. +371 67104863, e-pasts – Mara.Volkova@rigassatiksme.lv.

- Pretendenti

  - Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un ir tiesīgs piedāvāt sniegt nolikumā paredzēto pakalpojumu, un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas sniegt šajā nolikumā minēto pakalpojumu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu (turpmāk – iepirkuma līgums) ar tajā minētajiem noteikumiem.

  - Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.

  - Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

- INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

- Informācijas apmaiņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.

  - Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.

  - Ja pretendents ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties

  - Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/ un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.

  - Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras procesa laikā sarakste starp Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut oriģināldokumentus vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.

  - Visus iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta pretendenta amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pilnvara.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz līdz 2025. gada 28. oktobra plkst. 15.00, elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

  - Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e - konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

  - Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas pretendentiem ir radušies sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas.

  - Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.

- Piedāvājuma sastāvs

  - Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu piedāvājums sastāv no:

    - pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikuma paraugam;

    - pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 18.punktā noteiktajām prasībām;

    - finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punkta un 3.pielikuma prasībām;

    - tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 20.punkta prasībām.

- Piedāvājuma apjoms

  - Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.

  - Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama.

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

- Pakalpojuma priekšmets un apjoms

  - Izpildītājs veic Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas (turpmāk Nolikumā – Sistēma) izstrādi, piegādi un uzturēšanu saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekta (4.pielikums) noteikumiem.

  - Pakalpojuma sniegšanas kārtība norādīta Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (4.pielikums).

- Līguma izpildes laiks un vieta

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (4.pielikums), pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumā, tā pielikumos un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.

  - Iepirkuma līguma darbības termiņš: līdz 60 ( sešdesmit mēnešiem) mēnešiem, ieskaitot uzturēšanas un atbalsta periodu, ko veido:

    - Sistēmas izstrādei un ieviešanai – 10 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

    - Sistēmas uzturēšanas pakalpojumi (t.sk. garantijas periods) -  50 mēneši pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas par Sistēmas ieviešanu;

    - Sistēmas attīstības darbi – 50 mēneši (par gadījumiem, kas neietilpst garantijas nosacījumos) pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas par Sistēmas ieviešanu.

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

- Pretendenta izslēgšanas noteikumi

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta piektās daļas 1. punkta c) apakšpunktu un sestās daļas regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta piektajā daļā paredzēto.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas (Izslēgšanas gadījumu neesamība var tikt pierādīta arī ar izziņām, ko Pretendents par sevi iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas), kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta piektajā daļā paredzēto.

  - Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

  - Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā, ja tiek konstatēti 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1.panta 23.punktā iekļautajā 5.k panta 1.punktā noteiktie gadījumi.

  - Pasūtītājs Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēts, ka pēdējo 2 gadu laikā Pretendents, kā līgumslēdzēja puse nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ Pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šajā punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs iegūst informāciju no savas lietvedības.

- Prasības profesionālās darbības veikšanā

  - Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam, vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par iepirkuma procedūras uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

- Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā un līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā ir veicis vismaz 1 (vienas) elektrotransporta uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas ieviešanu, kur pieslēgtais uzlādes iekārtu skaits ir ne mazāks kā 10 un vadības un monitoringa sistēma ir nodota lietošanai produkcijas vidē.

  - Pretendentam pakalpojuma sniegšanai ir jānodrošina speciālists, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024., un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)  piedalījies vismaz 1 (vienas) elektrotransporta uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmu konfigurēšanā un ieviešanā, kur pieslēgtais uzlādes iekārtu skaits ir ne mazāks kā 10 vienības  un vadības un monitoringa sistēma ir nodota lietošanai produkcijas vidē.

  - Ja pretendents ir apvienība, tad vismaz vienam apvienības dalībniekam jāatbilst 17.1. -17.2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

  - Ja pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanai par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Ja šajā punktā minētā persona ir ārvalstu persona, tai ir jābūt reģistrētai atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Pretendenta atlases dokumenti

  - Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par Pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.

  - Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”:

    - Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;

    - Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības;

    - Informācija par pretendenta pieredzi iesniedzama, atbilstoši nolikuma 17.1. punktam, pēc šādas tabulas Nr.1:

Tabula Nr.1

| Nr. | Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersonas vārds uzvārds, telefona nr.) | Veiktā pakalpojuma īss raksturojums, apjoms līguma izpildes laiks/periods, |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

    - Pretendentam jāiesniedz informāciju par piesaistīto speciālistu un tā pieredzi, atbilstoši nolikuma 17.2. punktam, pēc šādas tabulas Nr.2:

Tabula Nr.2

| Nr.p.k. | Speciālists (vārds, uzvārds) | Pienākumi pakalpojuma sniegšanā | pieredzes apraksts (pasūtītājs, veiktā pakalpojuma īss raksturojums, līguma izpildes laiks/periods) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

    - Pretendents pievieno nolikuma 17.2. punktā norādītā speciālista apliecinājumu par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju un pretendentam jānorāda, kāds būs tiesisko attiecību veids (darba līgums, uzņēmuma līgums, vai tml.) starp pretendentu un nolikuma 17.2. punktā norādīto speciālistu.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgās iepirkuma procedūras ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

  - Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (4.pielikums).

  - Pretendentam jāiekļauj cenās visas nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas, kuras ir nepieciešamas un saistošas uzņēmējam. Cenās jāiekļauj arī pieskaitāmie izdevumi un pārējās izmaksas, lai nodrošinātu visa darba procesa izpildi. Vienību cenās nav jāiekļauj pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

  - Finanšu piedāvājumā visām vienību cenām un izmaksām jābūt norādītām euro un ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Piedāvājumā nedrīkst būt svītrojumi, labojumi.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma formu (3.pielikums).

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

- Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

  - Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota Iepirkuma komisija.

  - No sākuma Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, Iepirkuma komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.

  - Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Iepirkuma komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Aritmētisko kļūdu labojumi tiek veikti izejot no fakta, ka piedāvājumā pareizi ir norādīta katras vienības cena. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā izlabotās cenas.

  - Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.

  - Iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, vadoties no pretendenta iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām pretendenta atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda tā atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, un pretendents 5 darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu par attiecīgās fiziskās personas iesaisti līguma izpildē saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 91. punktu, aizpildot šādu formu:

Tabula Nr.3

| Pretendenta piesaistītie speciālisti līguma izpildē |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Speciālista vārds, uzvārds, amats | Veicamie darbi līguma ietvaros | Pilsonība | Sadarbība ar pretendentu (darba līgums vai ārpakalpojuma sniedzējs pretendentam) |

  - Gadījumā, ja pretendents neiesniedz 21.10.punktā pieprasīto informāciju, Pasūtītājs ir tiesīgs lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums un ar zemāko kopējo cenu.

  - Gadījumā, ja ir iesniegtas divas vai vairākas vienādas zemākās cenas, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kurš ir iesniedzis zemāko kopējo cenu 3.pielikuma 1.pozīcija “Maksa par Sistēmas izstrādi un ieviešanu  saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.1.1. punktu)”.

- Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana

23.1. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Iepirkuma komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

23.2. Komisija lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Iepirkuma komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

  - Lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 22.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.

  - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.

  - Pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti 5 (piecu) darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

- Iepirkuma līguma noslēgšana

  - Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līgumu sagatavošanai. Iepirkuma Līgums tiek slēgts uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 5.pielikums.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt iepirkuma līgumu), Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis iepirkuma procedūras  nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- PIELIKUMI

1. pielikums – Tehniskā specifikācija:

2. pielikums –  Pieteikuma forma;

3.pielikums –   Tehniskā piedāvājuma forma;

4.pielikums –   Finanšu piedāvājuma forma;

5.pielikums –   Iepirkuma līguma projekts.

RP SIA “Rīgas satiksme”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

/elektroniski parakstīts/ K.Meiberga

      - pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Elektrotransportu (vieglo transportlīdzekļu un autobusu) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana

SATURS

Izmantotie termini, saīsinājumi un apzīmējumi	12

1.	VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA	13

2.	SISTĒMAS PRASĪBAS

2.1.	Vispārīgās prasības……..	14

2.2.	Drošības prasības Sistēmai	15

2.3.	RFID identifikatoru apstrāde	16

2.4.	Sistēmas administrēšanas funkcijas	17

2.5.	Notikumu žurnāls	17

2.6.	Sistēmas monitoringa funkcijas	18

2.7.	Uzlādes plānošana un izmaksu efektivizācija	18

2.8.	Uzlādes vietu un iekārtu izvietojums kartē	19

2.9.	Atskaites	19

2.10.	Integrācija ar Pasūtītāja Informācijas sistēmām (IS)	19

2.11.	Prasības API metodēm un metožu dokumentācijai	20

3.	SISTĒMAS ABONĒŠANAS, UN UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMI UN ATTĪSTĪBAS DARBI	21

Izmantotie termini, saīsinājumi un apzīmējumi

| Termins, saīsinājums | Apraksts |
| --- | --- |
| SLA | Pakalpojuma servisa līmeņa nodrošināšana (Service Level Agreement) |
| DC | Līdzstrāva |
| AC | Maiņstrāva |
| OCPP | Atvērtais uzlādes iekārtu protokols (Open Charge Point Protocol) |
| MFA | Elektroniska daudz faktoru autentifikācija (Multi-factor authentication) |
| GDPR | Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation) |
| OWASP | Atvērtais tīmekļa lietotņu drošības projekts (Open Worldwide Application Security Projec) |
| AD | Microsoft Aktīvā direktorija, direktoriju pakalpojums, ko izstrādājusi Microsoft Windows domēnu tīkliem |
| RFID | Tehnoloģija automātiskai identifikācijai, kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību (Radio Frequency IDentification) |
| DWH | Microsoft Azure datu glabātuve (Data warehouse) |
| MAC adrese | Multivides piekļuves kontroles adrese ir unikāls identifikators, kas piešķirts tīkla interfeisa kontrollerim (media access control) |
| uID | Unikālais identifikators (unique identifier) |
| SQL | Programmēšanas valoda informācijas glabāšanai un apstrādei relāciju datubāzē (Structured Query Language) |
| TLS | Šifrēšanas protokols, kuru izmanto lai šifrētu datortīklos pārsūtīto informāciju (Transport Layer Security) |
| Pasūtītājs | RP SIA “Rīgas satiksme” |
| Kontaktdakša | Elektrouzlādes pievads no uzlādes iekārtas uz vieglo automašīnu un autobusu, tai skaitā ar pantogrāfa uzlādi |
| Abonēšana | Pakalpojuma nodrošināšana (t.sk. uzturēšanas darbu saskaņā ar 3.1. punktu) atbilstoši funkcionālajām un nefunkcionālajām prasībām, kas ietvertas tehniskajā specifikācijā un līgumā |

# VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pasūtītājs – RP SIA “Rīgas satiksme” - ir būtisku pakalpojumu sniedzējs Nacionālās kiberdrošības likuma izpratnē.

  - Līguma priekšmets – elektrotransportu (vieglo transportlīdzekļu un autobusu) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas (turpmāk – Sistēma) izstrāde, piegāde, uzturēšana un integrācija ar Pasūtītāja Informācijas Sistēmām un iekārtām, ar to saprotot:

    - Sistēmas izstrādes darbi un tās piegāde (detalizēta informācija 2. punktā):

      - Sistēmas izstrāde, sākotnējā pielāgošana, konfigurēšana un piegāde Pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām;

      - Sistēmas lietotāju lomu izveide;

      - Sākotnējā integrācijas risinājuma ar Pasūtītāja informācijas sistēmām (saskaņā ar 2.10. punktu), izstrāde un piegāde;

      - Sistēmas uzstādīšana Pasūtītāja infrastruktūrā vai mākoņpakalpojuma piegāde;

      - Sistēmas, tai skaitā brīdinājumu un trauksmes iestatījumu konfigurēšana;

      - Pasūtītāja norādīto uzlādes iekārtu pieslēgšana Sistēmai un parametru konfigurācija;

      - Sistēmas testēšana;

      - Dokumentācijas izstrāde un piegāde atbilstoši punktam 1.8.-1.12.

    - Abonēšanas, Uzturēšanas un Sistēmas attīstības darbi, detalizētāka informāciju skatīt 3. punktā.

  - Sistēma tiek piegādāta ar visām nepieciešamām trešo pušu licencēm Sistēmas beztermiņa lietošanai, ja šādas licences ir nepieciešamas Sistēmas lietošanai, pielāgošanai vai funkcionalitātes uzlabošanai;

  - Pretendents nodrošina, ka papildus uzlādes iekārtu pieslēgšana un atslēgšana līguma ietvaros Sistēmai ir bez papildus izmaksām. Jānodrošina, ka pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, papildus jaunu uzlādes iekārtu pieslēgšanu vai pieslēgto iekārtu atslēgšanu Sistēmas uzturēšanas laikā veic Pretendents vai var veikt arī pats Pasūtītājs.

  - Sistēmas testi jāveic Sistēmai, pieslēdzot visas Pasūtītāja  elektrotransportu un  komercelektrotransportu uzlādes iekārtas;

  - No Līguma noslēgšanas brīža Pretendents nodrošina šādos termiņos:

    - Sistēmas izstrādi un tās darbības uzsākšanu ne ilgāk par 10 (desmit) mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža, tajā skaitā Sistēmas testēšanas uzsākšana ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

    - Uzturēšanas darbus, t.sk. attīstības darbus (izmaiņas pēc Pasūtītāja pieprasījuma), nodrošina  50 mēnešu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas.

  - Pretendents nodrošina Sistēmai pieslēgto iekārtu atbilstošu darbību ražotāja noteiktajām instrukcijām vai citai ražotāja saistošai dokumentācijai, Sistēma nedrīkst ietekmēt uzlādes iekārtas normālu un atbilstošu darbību, tai skaitā, ja sistēma ir apstājusies un/vai nav pieejama;

  - Pretendents nodrošina Sistēmas saderību ar Pasūtītāja pārvaldībā esošo elektrotransportu uzlādes iekārtām (atbilstoši 2.1.1. punktam) un to darbība tiek nodrošināta nepārtrauktā darba režīmā un to darbība tiek nodrošināta atbilstoši 1.6. punktā noteiktajā kārtībā;

  - Pretendents izstrādā un kopā ar pieņemšanas un nodošanas aktu iesniedz šādu dokumentāciju:

    - Lietotāju rokasgrāmatu par pilnu Sistēmas funkcionalitāti, t.sk. video ieraksti un paskaidrojumi;

    - Administratora rokasgrāmatu par pilnu Sistēmas funkcionalitāti t.sk. video ieraksti un paskaidrojumi, tai skaitā integrācijas apraksti, var būt vienā rokasgrāmatā ar lietotāju rokasgrāmatu;

    - Sistēmas atjaunošanas plāns (apraksts), nav attiecināms mākoņpakalpojumam;

    - Instalācijas rokasgrāmatu, ja tāda ir, nav attiecināms mākoņpakalpojumam;

    - Sistēmas versijas, ja tādas ir, nav attiecināms mākoņpakalpojumam;

    - Integrācijas aprakstu, izmantojot automātisku koda dokumentēšanas, specificēšanas rīku “Swagger” vai alternatīvu.

  - Gatavās Sistēmas programmas kods, kā arī izmaiņas, tiek augšupielādētas Pasūtītāja norādītajā repozitorijā (Github vai DevOps), nav attiecināms mākoņpakalpojumam;

  - Vienojoties ar Pasūtītāju, Pretendents var apvienot vairākas rokasgrāmatas vienā;

  - Pretendents nodrošina izstrādes ieviešanu Sistēmas testa un produkcijas vidē lokālam risinājumam Pasūtītāja infrastruktūrā, bet mākoņpakalpojumam testa vide nav obligāta;

  - Dokumentācija Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā elektroniski rediģējamā (MS Word vai MS Excel atpazīstamā) formātā.

# SISTĒMAS PRASĪBAS

## Vispārīgās prasības

    - Pretendents nodrošina uzlādes iekārtu pieslēgšanu Sistēmai, ko var izmantot gan vieglie transportlīdzekļi, gan autobusi, tai skaitā ar pantogrāfu aprīkotās uzlādes iekārtas un uzlādes iekārtas ar kabeļu pieslēgumu. Šī iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma darbības laikā Sistēmā pieslēdzamo uzlādes iekārtām piesaistīto kontaktdakšu un pantogrāfu raksturojums un skaits:

      - Ekoenergetyka-Polska S.A., Axon Easy Bus 120 CCSCCS - 21 iekārtas, katrai iekārtai 2 kontaktdakšas, DC līdzstrāva, Divu elektroauto vienlaicīga  uzlāde ar vienu uzlādes iekārtu, CCS (Combo 2)  savienotājs;

      - Ekoenergetyka-Polska S.A., ⁠Axon Easy 180 EKO_C_23_002_1 - 14 iekārtas, katrai iekārtai 2 kontaktdakšas, DC līdzstrāva, Divu elektroauto vienlaicīga  uzlāde ar vienu uzlādes iekārtu, CCS (Combo 2)  savienotājs;

      - Kempower, Pantograph Down - 7 iekārtas, katrai 1 kontaktdakša, DC līdzstrāva;

      - Circontrol, WB eVolve Smart T - 5 iekārtas, katrai 2 kontaktdakšas, AC: 3 fāzes +N + PE, 50Hz, Divu elektroauto vienlaicīga  uzlāde ar vienu uzlādes iekārtu;

      - Circontrol, Post eVolve Smart T.  - 9 iekārtas, katrai 2 kontaktdakšas AC: 3 fāzes +N + PE, 50Hz, Divu elektroauto vienlaicīga  uzlāde ar vienu uzlādes iekārtu, Iekārta ar 2. tipa savienotājiem.;

      - Delta Electronics, Delta Electronics, Delta wallbox - 1 iekārta, 2 kontaktdakšas, DC, CCS2 kontaktdakšā (Combo 2 (CCS2);

      - Etrel Inch pro (G-PC1VGEZ40) - 2025 - 16 iekārtas, katrai 1 kontaktdakša, AC: 3 fāzes +N + PE, 50Hz, viena elektroauto uzlāde ar vienu uzlādes iekārtu;

      - Līguma darbības laikā staciju skaits varētu pieaugt, ar kopējo sistēmai pieslēgto skaitu līdz 200 kontaktdakšām. Kontaktdakšu pieslēgšana plānota pakāpeniski, atbilstoši to pieejamībai Pasūtītāja rīcībā (iekārtas piegādātas un uzstādītas).

    - Pretendents var piedāvāt sistēmu kā mākoņpakalpojumu vai Sistēmu uzstādīt Pasūtītāja infrastruktūrā (vai pēc vienošanās uzstādīšanas instrukcija, ko veic Pasūtītājs), tādā gadījumā Pretendentam jāpiegādā Sistēmas uzstādīšanas instrukcija, tai skaitā norādot nepieciešamos optimālos resursu parametrus;

    - Pretendents nodrošina uzlādes iekārtu datu monitoringu un iekārtas vadību atbilstoši atvērtam uzlādes iekārtu protokolam (Open Charge Point Protocol) - versija OCPP 1.6 un OCPP 2.0.1 vai jaunāka;

    - Pretendents nodrošina, ka Sistēmai var pieslēgt neierobežota skaita uzlādes iekārtas, kas atbalsta atvērto uzlādes punktu protokolu OCPP 1.6 vai jaunāku, nodrošinot, ka uzlādes iekārtu pieslēgšanu arī var veikt Pasūtītājs atbilstoši sistēmas instrukcijām;

    - Pretendents nodrošina vismaz OCPP 1.6 un OCPP 2.0.1 protokola, vai jaunāku, paredzēto funkciju izpildei, atbilstoši funkcionalitātei, ko nodrošina uzlādes iekārta, uzturēšanas ietvaros Pretendentam jānodrošina pārslēgšana uz OCPP 2.0.1. protokolu, ja uzlādes iekārtas tiek atbilstoši sertificētas;

    - Ja uzlādes iekārtai zuda interneta pieslēgums, Pretendents nodrošina automātisku uzlādes datu nodošanu Sistēmai bez datu zuduma, atjaunojoties uzlādes iekārtas interneta pieslēgumam;

    - Pretendents nodrošina uzlādes iekārtu darbības monitoringa iespējas, atspoguļojot reālā laikā informāciju, informācijas atjaunošanu, veicot ne retāk kā vienu reizi minūtē par uzlādes iekārtu, un to darbības statusus atbilstoši OCPP protokola statusiem, vismaz:

      - Pieejama;

      - Uzlāde;

      - Uzlāde pabeigta;

      - Bojāta - norādot bojājuma vai kļūdas aprakstu, jāparedz, ka Sistēmas datu bāzē ir iespējams norādīt katra uzlādes iekārtu ražotāja specifiskos kļūdas kodus un to aprakstu.;

    - Pretendents nodrošina jaunu uzlādes iekārtu pieslēgšanu, ja tās atbalsta atvērto uzlādes punktu protokolu OCPP 1.6 un OCPP 2.0.1 vai jaunāku, papildinot Sistēmas funkcionalitāti ar iekārtu pieejamo tehnisko informāciju. Pieslēgšana jānodrošina 4 nedēļu laikā no pasūtītāja pieprasījuma un tehniskās informācijas saņemšanas brīža;

    - Pretendents nodrošina Sistēmas saskarni latviešu valodā, vai automātiska tulkošana Latviešu valodā ar interneta pārlūka tulkotāju, un angļu valodā (lietotāja un administratora saskarnēs).

## Drošības prasības Sistēmai

    - Sistēma uzskatāma par C kategorijas (minimālās drošības) informācijas sistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 33.3. punktu;

    - Autentifikācija un piekļuve: Jānodrošina divu faktoru autentifikācija (MFA) visiem lietotājiem;

    - Lietotāju piekļuves tiesības jāpiešķir atbilstoši principam "minimālā nepieciešamā piekļuve" (least privilege), izmantojot AD / ENTRA ID lietotāju grupas. Pretendents nodrošina, ka ar Sistēmu drīkst strādāt tikai autentificēti un autorizēti lietotāji, kā arī nodrošina reālā laikā datu sinhronizāciju un izmaiņas lietotāju tiesībās ar Microsoft Aktīvo direktoriju (AD) un Microsoft EntraID;

    - Tīkla drošība: Ja Sistēma tiks izvietota Pasūtītāja infrastruktūrā, tad aizliegts izmantot tiešos tīkla savienojumus no ārējiem tīkliem uz iestādes iekšējo tīklu. Sistēmai jādarbojas Pasūtītāja iekšējā tīklā bez piekļuves publiskam tīklam, jāveic Sistēmas konfigurācija atbilstoši Pasūtītāja tīkla iestatījumiem.

    - Auditācija un uzraudzība: Jāveic lietotāja veiktās darbības auditācija, saglabājot piekļuves un darbību žurnālus;

    - Jāveic piekļuves auditācija un uzskaite pēc IP adresēm, reģistrējot piekļuves laiku, veiktās darbības un izmantoto IP adresi.

    - Aizsardzība pret ievainojamībām: Risinājumam jābūt aizsargātam pret OWASP Top 10 drošības apdraudējumiem (SQL injekcija, XSS, autentifikācijas trūkumi u.c.).

    - Datu drošība un atbilstība regulām: Visi dati jāglabā tikai Eiropas Savienības datu centros;

    - Risinājumam jābūt atbilstošam GDPR prasībām. Pretendents nodrošina datu glabāšanu, dzēšanu vai minimizēšanu pēc Pasūtītāja noteiktajiem termiņiem un procedūrām, kas tiks precizētas pirms līguma noslēgšanas, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.;

    - Jānodrošina datu šifrēšana gan pārsūtīšanas (TLS 1.2/1.3), gan uzglabāšanas līmenī;

    - Pretendents nodrošina Sistēmas atbilstību Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” un Nacionālās kiberdrošības likumam. Pretendentam jāspēj iesniegt pierādījumus par atbilstību un jārīkojas saskaņā ar šīm prasībām;

    - Nodrošināt, ka visas IS izmantotās komponentes, tostarp atvērtā pirmkoda risinājumi, ir aktuālās, uzturētas un ar pieejamiem drošības atjauninājumiem. Komerciālajām komponentēm jābūt ražotāja atbalstītām, atvērtā pirmkoda – kopienas vai uzturētāja atbalstītām. Ja komponenti atjaunināt nav iespējams, nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju un ieviest kompensējošus kontroles mehānismus;

    - Pēc līguma izbeigšanas Pretendentam jānodod visas Pasūtītāja informācijas sistēmās glabātās datu kopijas (tostarp konfigurācijas un žurnālfaili) Pasūtītājam ar pieņemšanas–nodošanas aktu. Pēc akta parakstīšanas Pretendentam ir pienākums pilnībā un droši dzēst visus atlikušos Pasūtītāja datus, to kopijas un atvasinājumus no savas infrastruktūras (tostarp rezerves kopijām), kā arī iesniegt rakstisku apliecinājumu par dzēšanas veikšanu.

## RFID identifikatoru apstrāde

    - Pretendents nodrošina lietotāju autorizāciju uzlādes veikšanai, izmantojot radiofrekfences identifikatoru kodus (RFID identifikators) (atbilstība ISO 14443-B vai “ekvivalents”);

    - Jānodrošina, ka Sistēmā iespējams konfigurēt uzlādes veikšanas veidu konkrētam transporta līdzeklim izmantojot Pasūtītāja RFID kartes un transporta līdzekļa MAC adresi/-es, ņemot vērā, ka ir transporta līdzekļi, kuriem ir dinamiski mainīga MAC adrese, vismaz šādos veidos:

      - Uzlādes uzsākšana ar vienu RFID karti, bet pabeigšanu ar to pašu karti vai citu karti, tām uzlādes iekārtām, kurām ir nodrošināta funkcionalitāte pabeigt uzlādi ar citu karti;

      - Uzlādes uzsākšanu un pabeigšanu tikai ar vienu RFID karti, piesaistot karti konkrētam transporta līdzeklim atbilstoši transporta līdzekļa borta numuram vai valsts reģistrācijas numuram, nepieļaujot uzlādes uzsākšanu vai pabeigšanu ar citu RFID karti, tām uzlādes iekārtām, kurām ir nodrošināta funkcionalitāte aizliegt uzlādes uzsākšanu un pabeigšanu ar citu karti;

      - Automātiska uzlādes uzsākšana pēc transporta līdzekļa MAC adreses.

    - Sistēmai jānodrošina, ka transporta līdzekļiem iespējams ievadīt unikālos numurus (borta numurus) un sasaistīt izmantojot unikālo transporta līdzekļa tīkla iekārtas identifikatoru (MAC adrese), ņemot vērā, ka ir MAC adreses vienam transporta līdzeklim var būt vairākas.

## Sistēmas administrēšanas funkcijas

    - Pretendentam Sistēmā jānodrošina iespēja veikt Sistēmas administrēšanu latviešu, vai automātiska tulkošana Latviešu valodā ar interneta pārlūka tulkotāju, un angļu valodā;

    - Pretendents nodrošina lietotāju tiesību izveidi, definējot tiesības un piekļuves līmeņus:

      - galvenais lietotājs (administrators): pilnas piekļuves un rediģēšanas tiesības (labot, mainīt un pievienot visu nepieciešamo informāciju). Galvenajam lietotājam (administrators) jāvar veikt jebkādas darbības sistēmā;

      - Sistēmas lietotāji: daļējas piekļuves un/vai rediģēšanas iespēju noteikšana. Sistēmas lietotājiem nedrīkst būt pieejama sistēmas uzstādījumu pārvaldība, tai skaitā lietotāju pārvaldība, bet jābūt pieejamiem uzlādes sesijas datiem, uzlādes iekārtu un transportlīdzekļu un to grupu datiem, atskaitēm, uzlādes plānošanas sadaļai ar iespēju to rediģēt, un uzlādes iekārtu vadība;

      - Skatīšanas režīms. Skatīšanās režīms līdzvērtīgs sistēmas lietotājam, bet nedrīkst būt iespējai neko labot, pievienot un dzēst, nedrīkst būt pieejamai uzlādes iekārtu vadībai.

    - Sistēmas uzstādījumu pārvaldība:

      - redzēt visas uzlādes iekārtas un transporta līdzekļus un to aktuālo statusu;

      - pievienot jaunas uzlādes iekārtas un transporta līdzekļus;

      - dzēst pievienotās uzlādes iekārtas un transporta līdzekļus;

      - rediģēt uzlādes iekārtu un transporta līdzekļus informāciju;

      - izveidot atsevišķas uzlādes iekārtu un transporta līdzekļu grupas;

      - rediģēt uzlādes iekārtu un transporta līdzekļu grupu informāciju;

      - dzēst uzlādes iekārtu un transporta līdzekļu grupas;

      - kļūdu, bojājumu, brīdinājumu un trauksmju konfigurēšana, atbilstoši uzlādes iekārtu ražotāju specifiskiem kļūdu kodiem un to aprakstiem;

      - ziņojumu e-pastu sūtīšanas konfigurācija.

    - Pretendents nodrošina galveno lietotāju (administratoru) tiešsaistes vai nepieciešamības gadījumā klātienes apmācības par Sistēmas lietošanu;

    - Pretendents nodrošina lietotāju apmācības 10 stundu apjomā, lai pārliecinātos par lietotāju rokasgrāmatu piemērotību un Sistēmas pilnvērtīgu darbību. Pasūtītājs organizē apmācības tiešsaistes režīmā;

    - Sistēmai jānodrošina trauksmes un brīdinājumu iestatīšana sūtīšanai uz e-pastu, par jebkādu uzlādes iekārtas trauksmi vai brīdinājumu, ko izraisa uzlādes iekārtas nekorekta darbība, vai bojājums, atbilstoši tam, ko nodrošina uzlādes iekārta. Pretendentam jāveic Sistēmas konfigurācija atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem ziņojumu saņēmējiem, ar iespēju nomainīt ziņojumu saņēmēju. Saskaņojot ar Pasūtītāju, iespējams iestatīt, ka tiek sūtīti noklusētie uzlādes iekārtu ražotāja kļūdu paziņojumi.

## Notikumu žurnāls

    - Pretendents nodrošina notikumu žurnālu ar auditācijas pierakstiem, nodrošinot informāciju par pieslēgšanos Sistēmai, par veiktajām darbībām: uzlādes uzsākšana un pabeigšana, par datu izmaiņām, datu dzēšanu, arhivēšanu (ja paredzēts):

      - Darbības nosaukums;

      - Notikuma Datums un laiks;

      - Darbinieks, kurš veica darbību;

      - Sākotnējie dati un dati pēc darbību veikšanas, piemēram, nomainītas lietotāju tiesības no vienām uz citām.

## Sistēmas monitoringa funkcijas

    - Valoda – latviešu, vai automātiska tulkošana Latviešu valodā ar interneta pārlūka tulkotāju, un angļu (ar iespēju izvēlēties, ar kuru vēlas darbinieks darboties);

    - Pretendents nodrošina satura pieejamību jebkurā laikā un no jebkuras ierīces (t.sk. mobilais telefons);

    - Uzlādes iekārtas reālā laika monitorings, informācijas atjaunošana ne retāk kā vienu reizi minūtē, atbilstoši OCPP protokolam un funkcionalitātei, ko nodrošina uzlādes iekārta, vismaz:

      - Brīvs;

      - Uzlāde - uzlādes skatā attēlojot minimums šādu informāciju:

        - Uzlādes iekārtas uID;

        - Uzlādes iekārtas maksimālā jauda;

        - Uzlādei pieslēgtā ligzda uID;

        - Transportlīdzekļa nosaukums;

        - Transportlīdzekļa uID numurs (borta numurs);

        - Cik ilgi notiek uzlāde;

        - Cik procenti ir uzlādēti, tām uzlādes iekārtām, kuras nodrošina šādu informāciju;

        - RFID kartes uID ar kuru tika uzsākta uzlāde, vai kartei piešķirtais nosaukums, ja tas tika piešķirts, piemēram, darbinieka darba nr., vai transporta līdzekļa borta nr., vai valsts reģistrācijas nr.;

        - Prognozētais uzlādes pabeigšanas laiks;

      - Darbības statuss (atbilstoši OCPP protokolam):

        - Uzlāde pabeigta;

        - Bojājums, ar iespēju identificēt bojājumu vai kļūdu, piemēram, nav savienojuma.

      - Citi pieejamie uzlādes iekārtas un sesijas tehniskie parametri, vismaz, tai skaitā grafiskā reāllaika attēlojumā:

2.5.3.4.1. Uzlādes spriegums un tā izmaiņas (V);

2.5.3.4.2. Uzlādes strāva un tās izmaiņas (A);

2.5.3.4.3. Uzlādes jauda un tās izmaiņas (kW);

2.5.3.4.4. Ielādēto jaudu un tās izmaiņas (kWh);

2.5.3.4.5. Iekārtu temperatūras un to izmaiņas (C0), tām iekārtām, kurām tiek nodrošināta šāda informācija. Šobrīd esošām iekārtām Ekoenergetyka-Polska S.A., Axon Easy Bus 120 CCSCCS tiek mērīta kabeļa un iekārtas iekšējā temperatūra.

    - Uzlādes iekārtu attālināta vadība (ja iekārta to nodrošina):

      - manuāli beigt uzlādi;

      - veikt iekārtas restartu;

      - veikt uzstādījumu rediģēšanu.

## Uzlādes plānošana un izmaksu efektivizācija

    - Iespēja katrai uzlādes iekārtai un tās kontaktdakšai ieplānot uzlādes kalendārā, norādīt transporta līdzekli, kuram ieplāno uzlādi, norādīt dienu un laiku no cikiem līdz cikiem ir atļauta uzlāde un automātiski uzsākt uzlādi, kā arī uzlādes apjomu procentos un uzlādes maksimālo jaudu (kw). Ārpus ieplānotā laika uzlāde nav iespējama.

## Uzlādes vietu un iekārtu izvietojums kartē

    - Pretendentam jānodrošina uzlādes iekārtu karte. Uz kartes pamatnes jānodrošina iespēja pārlūkot uzlādes iekārtu atrašanās vietas, ar iespēju uz kartes izvēlēties konkrēto iekārtu un apskatīt informāciju par konkrēto iekārtu;

    - Uzlādes iekārtas ikonas dizainu nodrošina Pretendents, saskaņojot to ar Pasūtītāju;

    - Kartē jāatspoguļo reālā laika informācija par uzlādes iekārtu, vismaz nosaukumu un darbības statusu atbilstoši OCPP protokolam;

    - Jānodrošina iespēja atvērt katras uzlādes iekārtas skatu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

      - uzlādes iekārtas ražotājs;

      - uzlādes iekārtas modelis;

      - iekārtas atrašanās vietas adrese kartē;

      - iekārtas atrašanās vietas koordinātes (WGS84 koordinātu sistēmā);

      - kontaktdakšu veids un skaits.

      - katras uzlādes iekārtas kontaktdakšai maksimāla izejas jauda.

## Atskaites

    - Sistēmā jānodrošina iespēju veidot atskaites izvēlētā laika periodā (vismaz šādos intervālos min 1 diena/max 365 dienas):

      - konkrētu transporta līdzekli atbilstoši pēc borta numura un valsts reģistrācijas numura;

      - uzlādes iekārtām;

      - uzlādes iekārtu grupām;

      - uzlādes iekārtas atrāšanas vieta (adrese);

      - uzlādes sesiju skaitu;

      - uzlādei patērēto laiku;

      - patērēto elektroenerģiju uzlādes iekārtas ieejā;

      - ielādētām kWh transporta līdzeklī;

      - izmantoto kontaktdakšu;

      - RFID kartes uID ar kuru tika uzsākta un pabeigta uzlāde, vai kartei piešķirtais nosaukums, ja tas tika piešķirts, piemēram, darbinieka darba nr., vai transporta līdzekļa borta nr., vai valsts reģistrācijas nr.;

      - sistēmas, uzlādes iekārtu un transporta līdzekļu uzlādes sistēmas bojājumiem, kļūdām un trauksmēm.

## Integrācija ar Pasūtītāja Informācijas sistēmām (IS)

    - Pretendents nodrošina regulāru datu apmaiņu ar Pasūtītāja informācijas sistēmām ar API vai līdzvērtīgas metodes starpniecību pēc Pasūtītāja noteiktiem kritērijiem un biežuma;

    - Pretendents nodrošina datu integrāciju ar Pasūtītāja informācijas sistēmu Microsoft Azure datu glabātuvi (DWH - data warehouse)  Pasūtītāja RFIF kartiņu saraksta un to informācijas nodošanai/saņemšanai autorizācijai, lai nodrošinātu uzlādes uzsākšanu un pabeigšanu tikai ar atļautajām RFID kartēm, nododot vismaz RFID kartes unikālo identifikatoru (uID);

    - Pretendents nodrošina datu integrāciju ar Microsoft Aktīvo Direktoriju, Microsoft EntraID: Autentifikācija (Single Sign-On, SSO). Lietotājiem jānodrošina iespēja autorizēties sistēmā, izmantojot MS Entra ID kontu, izmantojot kādu no MS Entra ID atbalstītājiem protokoliem : SAML 2.0, OAuth 2.0 vai OpenID Connect. Jānodrošina piekļuvju un lomu pārvaldība caur Entra ID grupām: risinājumam jānodrošina lomu pārvaldība, balstoties uz lietotāju piederību MS Entra ID grupām. Jānodrošina piekļuvju sinhronizācija bez manuālas administrēšanas sistēmas pusē. Lietojuma piemērs: Jauns darbinieks tiek pievienots grupai "Uzlādes-Monitorings" MS Entra ID vidē, un tam automātiski tiek piešķirtas tiesības risinājumā. Noņemot no grupas vai bloķējot kontu - piekļuve tiek liegta;

    - Pretendents nodrošina automatizētu datu izgūšanu un integrēšanu ar Pasūtītāja informācijas sistēmu Microsoft Azure datu glabātuvi (DWH - data warehouse) par katras uzlādes iekārtas un katra konkrēta transporta līdzekļa veiktajām uzlādēm un patērēto elektroenerģiju nododot sekojošus datus:

      - Uzlādes iekārtas uID;

      - Uzlādes iekārtas nosaukums (uID);

      - Uzlādes iekārtas saīsinātais nosaukums;

      - Uzlādei pieslēgtā ligzda uID;

      - Transportlīdzekļa uID numurs (borta numurs vai reģistrācijas numurs);

      - Cik ilgi notiek uzlāde;

      - Uzlādes sākuma datums un laiks;

      - Uzlādes beigu datums un laiks;

      - Cik procenti bija sākot uzlādi;

      - Cik procenti tika uzlādēti;

      - Uzlādes iekārtas ligzdas kopējais patēriņš uzsākot uzlādi;

      - Uzlādes iekārtas ligzdas kopējais patēriņš beidzot uzlādi;

      - Uzlādes patēriņš konkrētai uzlādei uzlādes iekārtas ieejā (kWh);

      - Uzlādes patēriņš konkrētai uzlādei uzlādes iekārtas izejā (kWh);

      - Fiksētā uzlādes minimālā un maksimālā jauda (kW);

      - Fiksētais uzlādes minimālais un maksimālais spriegums (V);

      - Fiksētā uzlādes minimālā un maksimālā strāva (A);

      - Uzlādes pabeigšanas veids;

    - RFID kartes uID ar kuru tika uzsākta uzlāde, vai kartei piešķirtais nosaukums, ja tas tika piešķirts, piemēram, darbinieka darba nr., vai transporta līdzekļa borta nr., vai valsts reģistrācijas nr.;RFID kartes uID ar kuru tika pabeigta uzlāde, vai kartei piešķirtais nosaukums, ja tas tika piešķirts, piemēram, darbinieka darba nr., vai transporta līdzekļa borta nr., vai valsts reģistrācijas nr.;

    - Jānodrošina integrāciju veikt vai papildināt arī pašam Pasūtītājam, izmantojot Pretendenta piedāvātus bezmaksas standarta Sistēmas API vai citus rīkus, ja Pretendenta Sistēma nodrošina šādu iespēju.

## Prasības API metodēm un metožu dokumentācijai

    - API jāizvieto un jāizmanto ar API pārvaldības rīku;

    - API dokumentācija jāveido kā rokasgrāmatu (Reference Manual), izmantojot Swagger vai alternatīvu rīkkopu, un tajā jāietver:

      - ātrās darba uzsākšanas ceļvedi (Quick Start Guide);

      - autentifikācijas procesa aprakstu;

      - katra API izsaukuma aprakstu, t.sk., izsaukuma un visu iespējamo atbilžu piemērus ar lauku formātiem un skaidrojumiem;

      - API izsaukuma pirmkoda paraugus vismaz šādās programmēšanas valodās: Python, Java, C#;

      - izstrādātāja rīkkopas (Software Development Kit) piemērus, ja tāda ir pieejama, kas apraksta, kā piekļūt resursam;

    - API jābūt aizsargātiem ar: TLS (Transport Security Level), OAuth2.0 vai JWT (JSON Web Token) vai multifaktoru autentifikācija, trafika limitēšana (Rate Limiting).

    - API un komandu funkciju paraugs jāpievieno tehniskajai dokumentācijai.

# SISTĒMAS ABONĒŠANAS PAKALPOJUMI, UN UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DARBI

## ABONĒŠANAS PAKALPOJUMI (t.sk. uzturēšanas pakalpojumi līguma ietvaros):

    - Pretendents, saņemot no Pasūtītāja ziņojumu par Sistēmas darbības traucējumiem vai trūkumiem vai nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem, tos nekavējoties novērš, lai nodrošinātu elektrotransportu uzlādes monitoringa pakalpojuma pieejamību. Ja Sistēmas darbības traucējumus nav iespējams novērst 2 (divu) stundu laikā, tad Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju darbības traucējumu novēršanas grafiku.

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic norādīto uzlādes iekārtu pieslēgšana Sistēmai un atslēgšana no Sistēmas;

    - Sistēmas funkcionalitātes nodrošināšana atbilstoši tehniskai specifikācijai un veiktajiem attīstības darbiem (izmaiņām);

    - Uzlādes sesiju uzskaites funkcionalitātes nodrošināšana;

    - Uzlādes staciju darbības un vadības funkcionalitātes nodrošināšana;

    - Sistēmas darbības monitoringa funkcionalitātes nodrošināšana;

    - Elektrotransportu uzlādei nodotās elektroenerģijas uzskaite funkcionalitātes nodrošināšana (tai skaitā  elektroenerģija iekārtas ieejā un elektroenerģija, kas nodota uzlādei). Prasība spēkā, ja prasīto informāciju nodrošina uzlādes iekārta;

    - Jānodrošina funkcionalitāte Integrācijas risinājumam ar Pasūtītāja sistēmām;

    - Diagnosticēti un novērsti Sistēmas darbības traucējumi vai problēmas un piedāvāti risinājumi, kas novērš traucējumu un problēmu rašanos nākotnē;

    - Pakalpojuma servisa līmeņa nodrošināšana (SLA - Service Level Agreement) mērķis: Pretendents nodrošina stabilu Sistēmas darbību. Ar to saprotot, ka Sistēmas pieejamība nedrīkst būt zemāka par 99.5% mēnesī, izņemot gadījumus, kad Sistēmas darbības pārtraukums ir noticis no Pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ vai saskaņā ar plānotajiem izstrādes darbiem. Pretendents veido sistēmas rezerves kopiju ātrai sistēmas darbības atjaunošanai. Ja Sistēma tiek uzstādīta Pasūtītāja infrastruktūrā, Pretendentam jāpiegādā sistēmas atjaunošanas plāns ar darbību aprakstu, kuras darbības jāveic Pretendentam un kuras Pasūtītājam.

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma un saskaņojot ar Pasūtītāju veikt Sistēmas atjauninājumus.

## SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS DARBI

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma un saskaņojot ar Pasūtītāju veikt Sistēmas attīstības darbus (izmaiņas);

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma un saskaņojot ar Pasūtītāju veikt Sistēmas konfigurācijas darbus (izmaiņas);

    - Jāveic Sistēmas un dokumentācijas aktualizācija atbilstoši izmaiņām.

## SISTĒMAS UZTURĒŠANAS DARBI, kas nav iekļauti 3.1. punktā:

    - Sniegti lietotāju un tehniskā atbalsta centra konsultācijas;

    - Sistēmas darbības, attīstības un izmaiņu konsultācijas, kuru ietvaros jānodrošina atbalsts par Sistēmas tālāku attīstību, uzlabošanu, dažādu izmaiņu ieviešanu;

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma un saskaņojot ar Pasūtītāju veikt Sistēmas konfigurācijas darbus, kas radušies Pasūtītāja vai trešās puses ietekmes dēļ.

  - Pretendents veic Sistēmas abonēšanas nodrošināšanu, uzturēšanu un nodrošina garantiju, kā arī Sistēmas attīstības darbus atbilstoši un ievērojot ITIL ITSM (Support level) vadlīnijas ar šādām pieteikumu kategorijām un to prioritātēm, ņemot vērā, ka reakcijas laiki un kļūdu novēršanas termiņi ir attiecināmi uz pārraudzības sistēmas darbību un drīkst netikt sasniegti, ja iekārtu ražotājs nenodrošina sadarbību un tehnisko informāciju kļūdu diagnosticēšanai un iekārtu un sistēmas darbības saskaņošanai nepieciešamajos termiņos:

    - avārija – problēma, kas izraisa pilnīgu Sistēmas apstāšanos un/vai funkciju nepieejamību (1. kategorija);

    - kļūda, ko nevar apiet – problēma, ko izraisījusi Sistēmas programmatūras kļūda, vai nekorekta darbība un kas rada ievērojamus funkcionalitātes zudumus un nav zināms problēmas apiešanas risinājums, bet ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā (2. kategorija);

    - kļūda, ko var apiet – problēma, kas izraisa minimālus iespēju un/vai funkciju zudumus, ietekme uz Sistēmu ir mazsvarīga vai sagādā neērtības (3. kategorija);

    - neprecizitāte – problēma, kas neizraisa iespējamus zudumus un ir uzskatāma par Sistēmas programmatūras kļūdu, neprecizitāti vai nekorektu darbību, kas rada nelielu ietekmi uz darbu Sistēmā (4. kategorija);

    - konsultācija – situācija, kad Pasūtītājam ir nepieciešams saņemt atbalstu noteiktu jautājumu risināšanai vai papildu informācijas iegūšanai par Sistēmu un tās funkcionālajām iespējām, tajā skaitā apmācību veikšanai darbam ar Sistēmu, un provizorisko izmaiņu novērtējumu (5. kategorija);

    - izmaiņas – pieprasījums veikt izmaiņas, vai papildināt Sistēmas funkcionalitāti, dokumentāciju vai veikt citus papildu darbus, kas atšķiras no iepriekš aprakstītajām kategorijām (6. kategorija).

    - Pretendents nodrošina realizācijas piedāvājuma sagatavošanu (darba uzdevuma) 6. kategorijas pieteikumiem bez maksas.

  - Izmaiņu pieprasījuma darba uzdevums (6. kategorija) tiek saskaņots un apstiprināts ar Pasūtītāju.

  - Plānotais izmaiņu un Sistēmas attīstības pieteikumu (6. kategorija) darbu apjoms Līguma darbības laikā ne vairāk kā attiecīgās stundas, kas tiek prasītas finanšu piedāvājuma formā;

  - Garantijas ietvaros nodrošina pieteikumu, problēmu un bojājumu centralizētu apstrādi attiecībā uz Līguma darbības laikā izstrādātiem nodevumiem 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā šādos kanālos:

    - zvaniem uz norādītu kontakttālruni (1.un 2. kategorijas gadījumos);

    - elektronisku vēstuļu sūtījumiem uz norādītu e-pasta adresi;

  - Pieteikumi tiek reģistrēti Pretendenta Pieteikumu sistēmā, kurā tiek reģistrēti pieteikuma pieteikšanas un noslēgšanas laiks, Pretendents sniedz reģistrācijas apstiprinājumu pieteikumā un nosūtot atbildes e-pasta paziņojumu Pasūtītāja atbildīgajai/-jām personām.

  - Pretendents nodrošina Pasūtītājam piekļuvi Pretendenta Pieteikumu sistēmā reģistrētajiem Pasūtītāja pieteikumiem.

  - Garantiju nodrošina šādā darba režīmā:

    - visu kategoriju pieteikumiem, izņemot 1.un 2. kategorijas gadījumos, darba dienās pamata darba laikā no plkst.7:30 līdz 16:30;

    - lēmumu pieņemšanu par pieteikumu kategorijas maiņu no zemākas uz 1.vai 2. kategoriju un tā izpildes uzsākšanu ārpus pamata darba veic tikai Pasūtītājs.

  - Pretendents nodrošina pieteikto problēmu novēršanu un/vai uzdevumu apstrādi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.6. un 3.9. punktā noteikto darba režīmu un, ievērojot šādus minimālos reakcijas, pagaidu risinājuma un pilnas novēršanas laikus:

    - reakcijas laiks ir – laika periods no pieteikuma saņemšanas brīža, kad ir sniegta vai reģistrēta pilna apjoma pieteikuma informācija, līdz brīdim, kad tiek iesniegta reakcijas laika atbilde, kurā iekļauj vismaz šādu informāciju:

- izskaidrots problēmas cēlonis (ja tas ir zināms),

- izskaidrots veids, kā tiks novērsta un atrisināta problēma,

- vai sniegta informācija, pagaidu risinājuma ieviešanas un/vai novēršanas laiks un/vai plāns,

- nepieciešamās un/vai veicamās darbības, kas palīdzētu problēmu lokalizēt vai minimizēt tās ietekmi;

    - pastāvīgā risinājuma piegādes mērķa termiņš vai atrisināšanas laiks un pagaidu risinājuma piegādes mērķa termiņš – ir laika periods no reakcijas laika atbildes saņemšanas un apstiprināšanas brīža, līdz brīdim, kad pakalpojumu sniedzējs ir nodrošinājis risinājumu, pēc kura vairs nav iespējams atkārtot pieteikto problēmu, vai arī ir veicis darbības, kas samazina attiecīgā pieteikuma kategoriju uz zemāku;

    - reakcijas laiks 1. kategorijas pieteikumam ir ne ilgāk kā 2 stundas ar pagaidu risināšanas darba izpildi 4 stundu laikā un pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 24 stundu laikā;

    - reakcijas laiks 2. kategorijas pieteikumam ir ne ilgāk kā 4 stundas ar pagaidu risināšanas darba izpildi 8 stundu laikā un pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 24 stundu laikā;

    - reakcijas laiks 3. kategorijas pieteikumam ir ne ilgāk kā 8 stundas ar pagaidu risināšanas darba izpildi 24 stundu laikā un pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 48 stundu laikā;

    - reakcijas laiks 4. kategorijas pieteikumam ir ne ilgāk kā 2 darbdienas ar pastāvīga risinājuma piegādi ne ilgāk kā 3 darbdienas;

    - reakcijas laiks 5. kategorijas pieteikumam ir ne ilgāk kā 3 darbdienas;

    - reakcijas laiks 6. kategorijas pieteikumam ir ne ilgāk kā 5 darbdienas, kura ietvarā sagatavo piedāvājumu, kas satur risinājuma aprakstu un darbietilpības novērtējumu. Ja piedāvājuma sagatavošanai Pretendents ir pieprasījis Pasūtītājam papildu informāciju, darbdienu skaitīšana tiek apturēta uz laiku līdz Pasūtītājs ir iesniedzis Pretendentam pieprasīto informāciju.

2. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

PIETEIKUMA FORMA

### Pieteikums

### Iepirkuma procedūrā  “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

- IESNIEDZA

| Uzņēmuma pilns nosaukums |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

- PIETEIKUMS

Iepazinušies ar Iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu Iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus Iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir -_________________

Apliecinām, ka Pretendenta pārstāvētā uzņēmumā īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši nepieder:

-	juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta Krievijas Federācijā;

-	fiziskajai personai Krievijas pilsonim, vai fiziskās personas dubultpilsonības gadījumā viena no pilsonībām  ir Krievijas Federācijas pilsonība;

-	fiziskajai personai, kas dzīvo Krievijas Federācijā.

Kā arī apliecinu, ka plānotais darījums ar Pasūtītāju nenotiek iepriekš minēto personu vārdā vai vadībā.

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkuma priekšmets – elektrotransportu (vieglo transportlīdzekļu un autobusu) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas (turpmāk – Sistēma) izstrāde, piegāde, uzturēšana un integrācija ar Pasūtītāja Informācijas Sistēmām un iekārtām

# Pretendents ____________________ (pretendenta nosaukums) iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:

| Pretendenta piedāvātā tehniskā risinājuma apraksts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prasības nosaukums | Pretendenta piedāvājuma apraksts |
| 1. | Pretendenta piedāvātās Sistēmas (programmnodrošinājums) ražotāja nosaukums |  |
| 2. | Pretendenta piedāvātās Sistēmas (programmnodrošinājuma) nosaukums, izstrādes gads |  |
| 3. | Pretendents nodrošina vismaz 50mēnešu garantiju Pasūtītāja ieviestajai Sistēmai |  |
| 4. | Pretendents nodrošina: |  |
| 4.1. | Sistēmas izstrādi un tās darbības uzsākšanu ne ilgāk par 10 (desmit) mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža, tajā skaitā Sistēmas testēšanas uzsākšana ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. |  |
| 4.2. | Pilnu tehnisko risinājumu (Sistēmas izstrāde atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Sistēmas ieviešanu). |  |
|  | 4.2.1. Sistēmas uzstādīšana Pasūtītāja infrastruktūrā vai mākoņpakalpojuma piegāde saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.1.1.4.punktu. | ☐ - Sistēmas uzstādīšana Pasūtītāja infrastruktūrā vai ☐ - Mākoņpakalpojuma piegāde |
|  | 4.2.2. Vispārīgās prasības, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.1. punktu |  |
|  | 4.2.3. Drošības prasības Sistēmai, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.2. punktu |  |
|  | 4.2.4. RFID identifikatoru apstrāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.3. punktu |  |
|  | 4.2.5. Sistēmas administrēšanas funkcijas, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.4. punktu |  |
|  | 4.2.6. Notikumu žurnāls, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.5. punktu |  |
|  | 4.2.7. Sistēmas monitoringa funkcijas, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.6. punktu |  |
|  | 4.2.8. Uzlādes plānošana un izmaksu efektivizācija, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.7. punktu |  |
|  | 4.2.9. Uzlādes vietu un iekārtu izvietojums kartē, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.8. punktu |  |
|  | 4.2.10. Atskaites, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.9. punktu |  |
|  | 4.2.11. Integrācija ar Pasūtītāja Informācijas sistēmām, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.10. |  |
|  | 4.2.12. Prasības API metodēm un metožu dokumentācijai, saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.11. punktu |  |
| 4.3. | Sistēmas izstrādes darbus saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.1. un 2. punktu |  |
| 4.4. | Sistēmas abonēšanas pakalpojumus saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.1. punktu |  |
| 4.5. | Sistēmas attīstības darbi (izmaiņu pieprasījums) saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.2. punktu, 50 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža līguma darbības laikā |  |
| 4.6. | Sistēmas uzturēšanas darbus saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.3. punktu (50 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža līguma darbības laikā) |  |

Tehniskās piedāvājuma 3.1.pielikums – Apliecinājums (Pretendents aizpilda un paraksta atsevišķi).

______________________________________________________________________

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

Tehniskā piedāvājuma 3.1.pielikums

APLIECINĀJUMS B

### Iepirkuma procedūrā “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

Uz iepirkuma procedūras priekšmetu ir attiecināmas Nacionālā kiberdrošība likuma un Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 „Minimālās kiberdrošības prasības” prasības. Pasūtītājs ir būtisko pakalpojumu sniedzējs šo normatīvo aktu izpratnē.

__________________ (Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka:

- Pretendents nav juridiska persona, kas reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti;

- Pretendents, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis;

- Pretendenta valdes un padomes  sastāvā nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoņu;

- līgumslēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā pakalpojuma nodrošināšanā Pretendents neiesaistīs šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoni;

- Pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs juridiska persona nav reģistrēta šī apliecinājuma a) punktā minētājā valstī vai fiziska persona nav  šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis.

Pretendents ir informēts, ka:

- Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumu, ar mērķi apzināt un novērtēt ar līguma izpildi saistītos riskus, ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu par Pretendenta piegādes ķēdi;

- ne vēlāk kā līdz līguma noslēgšanai par informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņām, informācijas sistēmas uzturēšanu vai  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu apkopi, Pretendents iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei līguma izpildē. Pretendents informē Pasūtītāju par līguma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

4.pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un

monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma procedūrā “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

# Pretendents ____________________(pretendenta nosaukums) piedāvā veikt piegādi un pakalpojumus par šādu cenu:

| Nr. | Nosaukums |  |  |  |  |  | Kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistēma Pretendents izstrādā un ievieš Sistēmu, bet Pasūtītājam papildus ir jāmaksā ikmēneša maksa par katru kontaktdakšu, kas ir pieslēgta Sistēmai līguma darbības laikā. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības Sistēmai gan pieslēgt, gan atslēgt elektrouzlādes iekārtas un kontaktdakšas. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Maksa par Sistēmas izstrādi un ieviešanu saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.1.1. punktu) un Pasūtītāja darbinieku apmācības saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto apjomu tostarp: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pamata funkcionalitātes sadaļu un datu lauku izstrāde/piegāde |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Papildus pielāgojumu funkcionalitātes sadaļu un datu lauku izstrāde/piegāde |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Lietotāju tiesību un darba plūsmas izstrāde |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ziņojumu izstrāde/konfigurēšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Atskaišu izstrāde/konfigurēšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Integrācija ar MS EntraID |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Integrācija ar DWH |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Sistēmas sākotnējā testēšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Sistēmas gala testēšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Lietotāju rokasgrāmatas izstrāde/iesniegšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Administratora rokasgrāmata izstrāde/iesniegšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Sistēmas instalācijas, atjaunošanas, versiju un integrācijas aprakstu dokumentācijas izstrāde/iesniegšana |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Pasūtītāja darbinieku apmācības |  |  |  |  |  |  |
| Kopā (pozīcijas 1.1.-1.13.) EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Vienības cena, EUR bez PVN | Daudzums |  | Iekārtu skaits | Kopā, EUR bez PVN |
|  | Kontaktdakšu pieslēgums |  |  |  |  |  |  |
| - 123 iekārtas uz līguma slēgšanas brīdi. Papildus līguma darbības laikā pievienojamo iekārtu izmaksas atbilstoši cenām, kas iekļauta finanšu piedāvājumā (DC vai AC). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maksa par 1 (vienas) Līdzstrāvas (DC) kontaktdakšas pieslēgumu Sistēmai * (t.sk. licences, abonēšanas maksa) | Mēnesis |  | 50 |  | 79 | 0.00 |
| 3. | Maksa par 1 (vienas) Maiņstrāvas (AC) kontaktdakšas pieslēgumu Sistēmai * (t.sk. licences, abonēšanas maksa) | Mēnesis |  | 50 |  | 44 | 0.00 |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Vienības cena, EUR bez PVN |  | Daudzums |  | Kopā, EUR bez PVN |
|  | Sistēmas uzturēšana un izmaiņu pieprasījumi Sistēmas uzturēšanas pakalpojumi un izmaiņu pieprasījumi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības. To izpildes biežums un apjoms nav garantēts, un Pasūtītājam nav saistošs pienākums pasūtīt noteiktu pakalpojumu apjomu līguma darbības laikā. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uzturēšanas pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.2. un 3.3. punktu, 50 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža līguma darbības laikā | Stunda |  |  | 60 |  | 0.00 |
| 5. | Sistēmas attīstības darbi (izmaiņu pieprasījums) saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.2. punktu 50 mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža līguma darbības laikā | Stunda |  |  | 60 |  | 0.00 |
| Summa kopā(1.+2.+3.+4.+5.), EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |

*Abonēšana cena – Viena mēneša maksa par Sistēmai pievienoto kontaktligzdu skaitu un izmaksas par pakalpojumiem saskaņā ar tehniskās specifikācijas 3.1. punktu

_______________________________________________________________________

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts

5. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”

identifikācijas Nr. RS/2025/59

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr.__

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, vienotās reģistrācijas nr. 40003619950, tās _________________________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes lēmumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

_______________, vienotais reģistrācijas nr. ___________, tās ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras Nr. RS/2025/59 “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana” rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, (turpmāk – Līgums).

Līgumā izmantotie termini un definīcijas

| Darba uzdevums | Pušu saskaņots dokuments, kurš nosaka Līguma izpildes Sprintā vai izmaiņu pieprasījumā realizējamās prasības, pieņemšanas (akceptēšanas) kritērijus un darbietilpības novērtējumu (Līguma 3.pielikums). |
| --- | --- |
| Papildu darbi (Izmaiņu pieprasījums) | Darba uzdevums, kurā realizējamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi definēti Līguma izpildes procesā un izpaužas kā izmaiņas vai papildinājumi autostāvvietu pārvaldības sistēmā, izņemot tādas izmaiņas vai papildinājumus, kas ir nepieciešams priekšnoteikums Tehniskajā specifikācijā norādītās funkcionalitātes realizācijai, kaut arī nav tieši aprakstīti Tehniskajā specifikācijā. |
| Nodevums | Pakalpojuma, izstrādes un/vai dokumentācijas piegāde. Izpildītājs iesniedz nodevumu projektus un gala nodevumu dokumentus elektroniski, gala nodevumus, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. |
| Ekspertu metode | Darbietilpības novērtēšanas metode, kas balstās uz ekspertu pieņēmumiem par darbietilpību. |
| Sprints | Līguma izpildes sastāvdaļa - inkrementāls izstrādes, pakalpojuma un dokumentācijas izstrādes vienums, kurš tiek pasūtīts Līguma norādītajā kārtībā un kurš ir testējams un pieņemams atbilstoši Darba uzdevumā definētajām prasībām un kura ietvaros Pasūtītājam tiek piegādāta elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas |

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas (turpmāk – Sistēma) izstrādi, piegādi, ieviešanu un Pasūtītāja darbinieku apmācības (turpmāk – Darbus), Sistēmas attīstības darbus pēc Pasūtītāja pieprasījuma (turpmāk – Papildu darbi) un Sistēmas uzturēšanas darbus,  ievērojot Līguma 1.pielikumā “Tehniskajā specifikācijā” (turpmāk – Tehniskā Specifikācija) noteiktās prasības, nodevumu kārtību, Līguma 2.pielikumā ietverto Tehnisko piedāvājumu, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Līguma 3.pielikumā ietverto finanšu piedāvājumu.

  - Līguma izpildes ietvaros Izpildītājs:

    - veic Sistēmas izstrādi atbilstoši projekta kalendārajam plānam (turpmāk – Projekta plāns), kas sadalīts Sprintos un to atbilstošiem Darba uzdevumiem;

    - veic Sistēmas konfigurēšanu un sagatavo lietošanai produkcijas vidē;

    - Projekta plānu saskaņo ne vēlāk kā 10 dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;

  - Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs.

  - Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Pasūtītājs, ja:

    - neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;

    - neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;

    - Līgumā iekļautie darbi, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāmi, ja netiek veikti neparedzēti darbi.

  - Līguma 1.3. punkts nav attiecināms uz tādiem darbiem, kas rodas vai tiek identificēti pakalpojuma sniegšanas gaitā un kurus Izpildītājs varēja vai tam vajadzēja paredzēt pirms Līguma noslēgšanas.

  - Ja rodas objektīvi, no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, kas liedz Darbus izpildīt Līgumā noteiktajos termiņos, Puses var vienoties par  Darbu izpildes termiņa pagarināšanu.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa ir EUR __________________  (______________ euro un ________ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas ietver:

    - Līguma summa par Sistēmas izstrādes, ieviešanas darbu izpildi un Pasūtītāja darbinieku apmācībām EUR ______,_____ (____________euro un 00 centi) bez PVN;

    - Līguma summa par Sistēmas abonēšanu ______________ EUR ______,_____ (____________euro un 00 centi) bez PVN, ar nosacījumu, ka:

      - Maksa par 1 (vienas) Līdzstrāvas (DC) kontaktdakšas pieslēgumu Sistēmai (t.sk. licences, abonēšanas maksa) nepārsniedz EUR __________,00 bez PVN mēnesī;

      - Maksa par 1 (vienas) Maiņstrāvas (AC) kontaktdakšas pieslēgumu Sistēmai * (t.sk. licences, abonēšanas maksa) nepārsniedz EUR __________,00 bez PVN

    - Līguma summa par Sistēmas uzturēšanas darbu izpildi EUR ______,_____ (____________euro un 00 centi) bez PVN, ar nosacījumu, ka vienas darba stundas izmaksas nepārsniedz EUR __________,00 bez PVN;

    - Papildu darbu izpildes kopējās izmaksas, ne vairāk kā EUR ________________(________________ euro un 00 centi) bez PVN, ar nosacījumu, ka vienas darba stundas izmaksas nepārsniedz EUR __________,00 bez PVN;

    - Neparedzētiem darbiem EUR __________,00 bez PVN (pirms līguma slēgšanas tiks aprēķinātās, kā izmaksas līdz 20% no 2.1.1.-2.1.4.punktā noteiktās kopējās summas).

  - PVN tiek piemērots normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Samaksa par Līguma 2.1.1.punktā noteikto Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu izpildi tiek veikta sekojošā kārtībā:

    - Pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas daļas par Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu un Pasūtītāja darbinieku apmācībām (Līguma 2.1.1.punktā noteiktā summa), ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā saskaņā ar Līguma 2.11.punktu.

    - Pēc Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu (t.sk. Pasūtītāja darbinieku apmācībām) daļas (Sprinta) pabeigšanas un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā, pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam 90 (deviņdesmit)% no attiecīgo Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu (t.sk. Pasūtītāja darbinieku apmācībām) daļas (Sprinta) izmaksām, proporcionāli ieturot saskaņā ar Līguma 2.3.1.punktu izmaksāto avansu. Attiecīgā summa tiek pārskaitīta uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

    - 10 (desmit) % ieturējums no Līguma summas daļas par Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu (t.sk. Pasūtītāja darbinieku apmācībām) daļas (Sprinta) Izpildītājam tiek izmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad ir pabeigti un pieņemti Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbi (t.sk. Pasūtītāja darbinieku apmācības) (tiek veikts gala nodevums), pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

    - Izpildītājs ir tiesīgs neizmantot 2.3.1.punktā paredzēto avansa maksājuma saņemšu, tādā gadījuma netiek veikts Līguma 2.3.2.punktā paredzētais izmaksātā avansa ieturējums.

  - Līguma 2.2.punktā minētā Sistēmas ikmēneša maksa par abonēšanu tiek veikta par kārtējo mēnesi atbilstoši faktiski Sistēmai pieslēgto kontaktdakšu (spraudņu) skaitam, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu par iepriekšējo mēnesi. Maksa tiek aprēķināta par visām kontaktdakšām, kuras ir aprīkotas un pieņemtas Līguma noteiktajā kārtībā. Gadījumā ja kontaktdakša (spraudnis) tiek atslēgta, samaksa tiek piemērota tikai par faktisko kontaktdakšas (spraudņu) darbības laiku, proporcionāli aprēķinot no mēneša maksas.

  - Pasūtītājs Papildu darbu apmaksu veic pēc attiecīgo Papildu darbu saskaņošanas un pieņemšanas Līguma 5.punktā noteiktajā kārtība, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu Līguma 2.1.4. punktā noteikto Līguma summas daļu Papildu darbu pasūtīšanai.

  - Pasūtītājs uzturēšanas pakalpojumu apmaksu veic pēc attiecīgā pakalpojuma saskaņošanas un pieņemšanas Līguma 6.punktā noteiktajā kārtība, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu Līguma 2.1.3. punktā noteikto Līguma summas daļu Papildu darbu pasūtīšanai.

  - Pasūtītājs rēķinu apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Izpildītājs elektroniski sagatavotus rēķinus nosūta uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@rigassatiksme.lv. Puses piekrīt, ka rēķins ir sagatavojams un nosūtāms elektroniski. Par rēķina saņemšanas dienu tiek uzskatīta tā diena, kurā rēķins ir nosūtīts.

  - Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.

  - Līguma darbības laikā, pieslēdzot jaunas kontaktdakšas(spraudņu), abonēšanas pakalpojumi un to izmaksas ir spēkā līdz līguma izpildes termiņa beigām. Samaksa tiek piemērota tikai par faktisko kontaktdakšas (spraudņu) darbības laiku, proporcionāli aprēķinot no mēneša maksas.

  - Izpildītājs Līguma 2.3.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir Līguma 3.2.1.punktā paredzētais termiņš Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu un papildus četras kalendārās nedēļas. Gadījumā, ka piegāde aizkavējas, Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam avansa maksājuma garantijas termiņā pagarinājumu atbilstoši šajā punktā noteiktajam principam, ka avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir plānotais Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu termiņš un papildus četras kalendārās nedēļas.

  - Finanšu piedāvājumā 2., 3., 4. un 5.pozīcijā norādītās cenas var tikt mainītas (palielinātas vai samazinātas) vienu reizi gadā, sākot ar otro gadu pēc garantijas saistību uzsākšanās, veicot cenu indeksāciju un piemērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos patēriņa cenu indeksus (pārmaiņas) grupai “62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības”, ja indeksa (pārmaiņu) svārstības ir vismaz 5 %. Veicot cenu indeksāciju pirmo reizi, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms piedāvājuma iesniegšanas datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pirms indeksācijas perioda sākuma. Veicot cenu indeksāciju atkārtoti, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējās cenu indeksācijas pārskata perioda pēdējā pilnā ceturkšņa datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pēc gada.  Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu palielinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi palielina. Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu samazinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi samazina. Cenu indeksācijas apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % (piecdesmit procentus) no Finanšu piedāvājumā 2., 3., 4. un 5.pozīcijā norādītajām cenām.

  - Izmaiņas Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās, pamatojoties uz Līguma 2.12.punktu, tiek veiktas, Pusēm par to rakstiskā veidā noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma.

  - Ja Izpildītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, pamatojoties uz Līguma 2.12.punktu, tas iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu.

  - Ja Pasūtītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, pamatojoties uz Līguma 2.12.punktu, tas iesniedz Izpildītājam attiecīgu papildus vienošanās pie Līguma projektu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu.

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs Darbus nodrošina šādos termiņos:

    - Darbus veic ne ilgāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā (termiņš var tikt noteikts īsāks saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā norādīto) no Līguma parakstīšanas dienas, tajā skaitā Sistēmas testēšanas uzsākšana ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas

    - Garantijas laiks vismaz 50 mēneši no dienas kad Pasūtītājs ieviesis izstrādi produkcijas vidē.

    - Sistēmas uzturēšana jānodrošina 50 mēnešus no Sistēmas  piegādes un pieņemšanas brīža.

    - Papildu darbus Pasūtītājs pasūta un Izpildītājas nodrošina visā Līguma darbības laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Papildu darbi jāveic savstarpēji saskaņotajā darba uzdevumā norādītajā termiņā.

- Piegādes un ieviešanas Darbu veikšana, pieņemšana un nodošana

  - Izpildītājs Līguma 1.1.punktā norādītos piegādes un ieviešanas Darbus un Pasūtītāja darbinieku apmācības izpilda Līguma 3.punktā noteiktos termiņos.

  - Izpildītājs pēc līguma noslēgšanas 10 darba dienu laikā sagatavo un iesniedz saskaņošanai Projekta plānu, ietverot vismaz sekojošus atsevišķus realizācijas posmus (Sprintus):

    - Pamata funkcionalitātes sadaļu un datu lauku izstrāde/piegāde;

    - Papildus pielāgojumu funkcionalitātes sadaļu un datu lauku izstrāde/piegāde;

    - Lietotāju tiesību un darba plūsmas izstrāde;

    - Ziņojumu izstrāde/konfigurēšana;

    - Atskaišu izstrāde/konfigurēšana;

    - Integrācija ar MS EntraID;

    - Integrācija ar DWH;

    - Sistēmas sākotnējā testēšana;

    - Sistēmas gala testēšana;

    - Lietotāju rokasgrāmatas izstrāde/iesniegšana;

    - Administratora rokasgrāmata izstrāde/iesniegšana;

    - Sistēmas instalācijas, atjaunošanas, versiju un integrācijas aprakstu dokumentācijas izstrāde/iesniegšana;

    - Nodošana un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana;

  - Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Projekta plāna apstiprināšanas, Izpildītājs sagatavo Darba uzdevumu un nosūta Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim apstiprināšanai un parakstīšanai.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, atbilstoši Līguma 3.pielikumam sagatavotu Darba uzdevumu, kurš ietver Projekta plānā veicamo darbu uzskaiti un sastāv no:

    - Sprinta ietvaros realizējamo darbu izstrādi atbilstoši Līgumam pievienotās tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Sprinta uzsākšanas un pabeigšanas termiņu;

    - Sprinta pieņemšanas (akceptēšanas) kritērijus;

    - Sprinta darbietilpības novērtējumu, kurš nedrīkst atšķirties no Projekta plānā norādītā vairāk, kā par 15% (piecpadsmit procentiem).

    - Sprinta kopējās izmaksas EUR (bez PVN);

  - Saņemtajam Darba uzdevumam, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, neskaidrības vai precizējuma gadījumā, sagatavo savus komentārus (iebildumus, jautājumus) ja tādi rodas, un nosūta Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis apstiprina iesniegto Darba uzdevumu, ja tajā ietverta visa nepieciešamā informācija, un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta Darba uzdevumu.

  - Pēc parakstīta Darba uzdevuma saņemšanas Izpildītājs veic atbilstošo izstrādi.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nesaskaņo Darba uzdevumu, ja:

    - Darba uzdevumā iekļauti darbi neatbilst saskaņotajam Projekta plānam;

    - nav norādīti vai nepilnīgi norādīti Sprinta pieņemšanas (akceptēšanas) kritēriji;

    - norādītā Sprinta darbietilpība pārsniedz Projekta plānā norādīto vairāk, kā par 15% (piecpadsmit procentiem).

  - Ja Pasūtītājs nesaskaņo Darba uzdevumu, Izpildītājs precizē Darba uzdevumu un iesniedz to Pasūtītājam atkārtotai saskaņošanai ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. Ja norādītā Sprinta darbietilpība pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, Puses precizē Darba uzdevumu, lai nonāktu pie finansiāli realizējama risinājuma, domstarpību gadījumā Puses pirms Darba uzdevuma parakstīšanas veic darbietilpības novērtējumu.

  - Izstrāde, kas veikta atbilstoši Darba uzdevumam, tiek iesniegta Sprinta pieņemšanai jaunai piegādei.

  - Izpildītājs pēc piegādes un ieviešanas Darbu (vai tā daļas vai Sprinta) pabeigšanas sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas un nodošanas aktu.

  - Piegādes un ieviešanas darbu gaitā Pasūtītājs veic piegādāto Darbu (vai tā daļas vai Sprinta) testēšanu. Pasūtītāja pilnvarotā persona par testēšanas laikā konstatētajiem trūkumiem paziņo Izpildītājam rakstiski vai Pasūtītāja pieteikumu vadības sistēmā (turpmāk – PVS) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību.

  - Testēšana tiek veikta saskaņā ar tehnisko specifikāciju un šādā kārtībā:

    - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra nodevuma Izpildītājs sadarbībā ar Pasūtītāju sagatavo testa protokolu;

    - konstatētās kļūdas un nepilnības Pasūtītājs reģistrē PVS elektroniskā veidā, nodod Izpildītājam noformētos Darba uzdevumos;

    - testēšana nedrīkst apstāties pie pirmās kļūdas. Pasūtītājs veic testus visai piegādei, izņemot gadījumā, ja pirmie testi nedod iespēju veikt tālāko piegādes testēšanu;

    - Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā noteikts Tehniskajā specifikācijā vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā, novērst testēšanā atklātās kļūdas un pēc labojumiem inicializēt atkārtotu piegādi.

  - Ja Izpildītājs nepiekrīt rakstiski un/vai PVS elektroniski norādītajiem trūkumiem vai neatbilstībām, Puses strīda izšķiršanā vai trūkumu vai neatbilstības konstatēšanā var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai. Ja ekspertīzē tiek konstatēts, ka sniegtajiem izstrādes Darbiem (vai to daļas vai Sprintam)  ir trūkumi un/vai neatbilstības, Izpildītājs sedz ekspertīzes izmaksas.

  - Darbi ir izpildīti ar brīdi, kad Pušu pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši pieņemšanas un nodošanas aktu. Izpildītājs iesniedz Darbu nodevumu projektus un gala nodevumu dokumentus elektroniski, gala nodevumus, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

  - Ja pēc Darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas līdz ieviešanai produkcijas vidē Pasūtītājs konstatē Darbu (vai to daļas vai Sprinta)  trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Darbus (vai to daļu vai Sprintu), Pasūtītājam ir tiesības sagatavot Trūkumu aktu un/vai trūkumus reģistrēt PVS elektroniskā veidā, norādot attiecīgos trūkumus un/vai neatbilstības. Šajā gadījuma Puses rīkojas atbilstoši Līguma 4.6. un 4.7.punktos noteiktajam.

  - Izpildītājs nodod un Pasūtītājam pāriet visas Autortiesību likuma 15.pantā minētās autora mantiskās izņēmuma tiesības uz visiem Līguma izpildes rezultātā  radītajiem un Pasūtītāja pilnā apmērā apmaksātajiem autortiesību objektiem, t.sk. izgatavotajiem un Pasūtītājam nodotajiem materiāliem. Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai šī Līguma ietvaros veiktais darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts).

- Papildu darbi

  - Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Papildu darbus pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Puses vienojas par Papildu darbu realizāciju, saskaņojot un parakstot atsevišķu Darba uzdevumu.

  - Papildu darbu izpildes rezultātā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Papildu darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Izpildītājs Papildu darbu pieņemšanas un nodošanas aktā norāda sniegtos Papildu darbu.

  - Papildu darbi pilnībā ir sniegti ar to brīdi, kad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir parakstījuši attiecīgo pieņemšanas un nodošanas aktu.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir pabeidzis attiecīgos Papildu darbus un ir iesniedzis par to attiecīgo pieņemšanas un nodošanas aktu, veic pārbaudi. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pārbaudot konstatē, ka 5.1.punkta kārtībā pasūtītie un sniegtie tehniskā Papildu darbi atbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pārbaudot konstatē, ka Papildu darbi neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo un iesniedz Izpildītājam aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un nepilnības (turpmāk - Neatbilstības pieteikums), un nodod to Izpildītājam.

  - Pēc Neatbilstības pieteikuma saņemšanas Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem novērš Neatbilstības pieteikumā norādītos trūkumus un nepilnības, ja tās abpusēji tiek atzītas par pamatotām, un atkārtoti iesniedz Pakalpojumu novērtējumu Pasūtītājam.

- Sistēmas uzturēšana

  - Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Sistēmas uzturēšanas darbus termiņos un kārtībā, kā to paredz Tehniskā specifikācija.

  - Sistēmas uzturēšanas darbus, kas ir ietverti Līguma 2.1.2.punktā noteiktajā Sistēmas abonēšanas maksā Izpildītājs veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un par katru iepriekšējo periodu (mēnesi) līdz katra mēneša desmitajam datumam iesniedzot Pasūtītājam saskaņošanai Sistēmas uzturēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Izpildītājs aktuālajā pieņemšanas un nodošanas aktā norāda sniegtos pakalpojumus.

  - Par pārējo uzturēšanas darbu realizāciju Puses vienojas, saskaņojot un parakstot atsevišķu Darba uzdevumu.

  - Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt Izpildītājam uzturēšanas darbus, ja to realizāciju var nodrošināt ar citiem sistēmas līdzekļiem, nodrošinot prasīto rezultātu.

  - Pakalpojumi pilnībā ir sniegti ar to brīdi, kad Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir parakstījuši attiecīgo pieņemšanas un nodošanas aktu. Izpildītājs pieņemšanas un nodošanas aktā norāda sniegtos pakalpojumus.

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir pabeidzis Sistēmas uzturēšanas darbus vai sniedzis tos daļēji un ir iesniedzis par to attiecīgo pieņemšanas un nodošanas aktu, veic pārbaudi. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pārbaudot konstatē, ka Pakalpojumi (vai to attiecīgā daļa) atbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis pārbaudot konstatē, ka Sistēmas uzturēšanas darbi (vai to attiecīgā daļa) neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo un iesniedz Izpildītājam aktu un/vai elektroniski reģistrē PVS, kurā norāda konstatētos trūkumus un nepilnības (Trūkumu akts), un nodod to Izpildītājam.

  - Pēc Trūkumu akta un/vai informācijas par PVS elektroniski reģistriem trūkumiem saņemšanas Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem novērš Trūkumu aktā norādītos un/vai PVS elektroniski reģistriem trūkumus un nepilnības, ja tās abpusēji tiek atzītas par pamatotām, un atkārtoti iesniedz pakalpojumu novērtējumu Pasūtītājam.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apņemas:

    - veikt Līguma Tehniskajā specifikācijā noteikto un nodot Darbus, Papildu darbus un Sistēmas uzturēšanu, parakstot  pieņemšanas un nodošanas aktu atbilstoši Līgumā un tā pielikumos paredzētajiem noteikumiem;

    - ievērot Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumus atbilstoši Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

    - atbildēt par Izpildītāja rīcībā nonākušo Pasūtītāja informācijas drošību (t.sk. integritāti, konfidencialitāti un pieejamību);

    - Līguma izpildē ievērot visus noteiktos termiņus;

    - Darbiem un Papildu darbiem nodrošināt 50 (tpiecdesmit) mēnešus garantiju (turpmāk – Garantiju) no dienas kad Pasūtītājs ieviesis izstrādi produkcijas vidē. Garantiju Izpildītājs realizē Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos un noteiktā kārtībā, pilnībā novēršot Garantijas pieteikumā fiksētās problēmas un/vai nepilnības par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - samaksāt Izpildītājam par Darbiem, Papildu darbiem un Sistēmas uzturēšanu saskaņā ar Līgumā noteikto;

    - pieņemt izpildītos Darbus, Papildu darbus un Sistēmas uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - izsniegt Izpildītājam visu Līguma izpildei nepieciešamo un Pasūtītājam pieejamo dokumentu izrakstus vai kopijas elektroniskā veidā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma. Gadījumā, ja augstāk norādītā un Izpildītājam nepieciešamā dokumentācija tiek iesniegta vēlāk, tad kopējais izpildes termiņš pagarinās par laika posmu, par kādu tiek nokavēta nepieciešamās dokumentācijas iesniegšana Izpildītājam;

    - sniegt atbildes uz Izpildītāja jautājumiem, kas saistīti ar Līgumu, 2 (divu) darba dienu laikā. Gadījumā, ja atbildes uz Izpildītāja uzdotiem jautājumiem tiek sniegtas vēlāk, tad kopējais izpildes termiņš pagarinās par laika posmu, par kādu tiek nokavēta atbildes sniegšana uz Izpildītāja uzdoto jautājumu/-iem pēc būtības.

  - Papildu tehniskajā specifikācijā noteiktajam iekārtu skaitam - 123 iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības Sistēmai pieslēgt papildu iekārtas (elektrouzlādes iekārtas un kontaktdakšas (spraudņus) (t.sk. pantogrāfi)), to abonēšanas izmaksas nosakot atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumā norādītajām izmaksām par 1 kontaktdakšu (spraudni). Samaksa tiek piemērota tikai par faktisko kontaktdakšas (spraudņu) darbības laiku, proporcionāli aprēķinot no mēneša maksas.

- Pušu atbildība

  - Ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, vienu procentu) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto saistību summas.

  - Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu un Papildu darbu izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, vienu procentu) apmērā no Līguma Darbu vai Papildu darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto termiņu Sistēmas uzturēšanas (izņemot 8.4.punktā noteikto) un / vai garantijas darbu veikšanai, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto termiņu  uzturēšanas un / vai garantijas darbu veikšanai attiecībā uz avārijas gadījumiem (1., 2. un 3. kategorijas darbiem), tad Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam līgumsodu EUR 50,00 (viens simts euro) par katru nokavēto stundu, bet gadījumā, ja avārijas rezultātā ir apstājusies Sistēmas darbība un/vai tā nav pieejama, Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) par katru nokavēto stundu. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina Tehniskajā specifikācijā (3.1.10.) noteikto procentu (%) atbilstību attiecībā uz Sistēmas pieejamību, tad Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) par katru konstatēto gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav saskaņojis jauna apakšuzņēmēja un/vai piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa, kas nav minēti Līguma __.pielikumā, Līguma izpildē, tajā skaitā apakšuzņēmēja darbinieku un/vai speciālistu  pakalpojumu izmantošana, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 200,00 (divi simti euro un 00 centi)  par katru gadījumu un liegt Izpildītājam attiecīgo apakšuzņēmēja un/vai speciālistu pakalpojumu izmantošanu līdz brīdim, kad tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju.

  - Puses vienojas, ka, neatkarīgi no līgumsoda samaksas, Puses viena otrai atlīdzina pamatotus tiešos zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārkāpšanas rezultātā, kā arī līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas, par to īpaši nepaziņojot otrai Pusei.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, apmērā.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka tā izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā pamatprincipi_sadarbibas_partneriem_2025.pdf. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.

- Personāla un apakšuzņēmēja nomaiņa

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Izpildītāja piesaistītie apakšuzņēmēji un speciālisti norādīti Līguma ___.pielikumā.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Kiberdrošības noteikumi

  - Izpildītājs nodrošina, ka atbilst visām kiberdrošības prasībām un, ka apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts līguma izpildē, atbilst visām kiberdrošības prasībām, kas noteiktas Izpildītājam, un ka ievēro tās. Pasūtītājs un Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmējiem deleģēto pakalpojumu uzraudzību un atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina darbu, iekārtu un sistēmas atbilstību vismaz Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālajās kiberdrošības prasības”.

  - Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par jebkuru apakšuzņēmēju, kas tiek piesaistīts pakalpojuma izpildei, un apliecināt apakšuzņēmēja atbilstību Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālajās kiberdrošības prasības” un Līguma prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina, ka jebkurš viņa piesaistītais apakšuzņēmējs vai sadarbības partneris, kas iesaistīts pakalpojuma izpildē, pilnībā atbilst visām prasībām, kas noteiktas Iekārtas īpašniekam šajā līgumā, kā arī Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālajās kiberdrošības prasības” un Nacionālās kiberdrošības likumā

  - Par informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņām, informācijas sistēmas uzturēšanu vai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu apkopi pakalpojuma izpildē Izpildītāja iesaistīto  fizisko personu saraksts ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei pakalpojuma Līguma izpildē pievienots ___.pielikumā. Izpildītājs informē Pasūtītāju par pakalpojuma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājs nosaka atbildīgo personu par līguma izpildes uzraudzību kiberdrošības jomā: _________, tālr.nr._________, e-pasts_______.

- Datu drošība

  - Ja Izpildītājs Darbu vai Papildu darbu izpildes vai Sistēmas uzturēšanas ietvaros Pasūtītāja vārdā apstrādā datus, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu ("personas dati"), Izpildītājs apstrādā tikai tādus personas datus, tostarp attiecībā uz to, ka Izpildītājs izmanto apakšuzņēmējus vai apakšapstrādātājus, kādi noteikti šajā Līgumā un pielikumos, kā citādi rakstiski pilnvarojis Pasūtītājs vai kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti, īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus, nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuru incidentu, kura rezultātā ir apdraudēta personas datu konfidencialitāte, integritāte vai drošība, un sadarboties ar Pasūtītāju, kā to prasa piemērojamie tiesību akti vai Pasūtītāja lūgums dokumentēt personas datus, datu subjektus un apstrādes darbības, kas saistītas ar pakalpojumiem saskaņā ar šo Līgumu.

  - Puses apņemas nodrošināt datu apstrādi (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar fizisko personu personas datu apstrādi) atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma __.pielikumā noteiktajam.

  - Izpildītājs ir informēts, ka Darbu vai Papildu darbu vai Sistēmas uzturēšanas realizācijā ietvertie personas dati ir Pasūtītāja ierobežotas pieejamības informācija, Izpildītājs apliecina, ka ievēros Pasūtītāja noteikumus „Par informācijas pieejamības ierobežošanu”, ar kuriem Izpildītāju iepazīstina Pasūtītāja atbildīgā persona.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, informācija, kura ietver ziņas par Pasūtītāja informācijas sistēmām, tās konfigurācijām, Pasūtītāju, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

  - Puses apņemas nodrošināt aizsardzību konfidenciālai informācijai, kas tika sniegta šī Līguma ietvaros, no nesankcionētās izmantošanas, izplatīšanas un publikācijas.

  - Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

  - Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

  - Jebkura veida zaudējums, kurš radās konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā, tiek noteikts un atlīdzināts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to rada nepārvaramas varas apstākļi. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem. Par nepārvarams varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:

    - no kā nav iespējams izvairīties, un kura sekas nav iespējams pārvarēt;

    - kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

    - kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;

    - kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.

  - Puse, kurai iestājas Līguma 13.2.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Ja kāda no Pusēm pieprasa, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Nepārvaramas varas apstākļi netiek ņemti vērā, ja Puses par to neinformēja viena otru ar vēstules vai elektroniskā pasta palīdzību Līguma 13.3.punktā minētajā termiņā.

  - Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums ir Pusei, kura uz tiem atsaucas.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nav izpildāms ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tad katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

  - Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma izbeigšanas kārtība

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa notecējuma, Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Ja Līguma 13.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs būtiski (vairāk kā 20 (divdesmit) dienas) kavē Darbu, Papildu darbu, Sistēmas uzturēšanas izpildes termiņus vai Darbi, Papildu darbi, Sistēmas uzturēšana tiek sniegta nekvalitatīvi. Šādā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūta Izpildītāja pilnvarotajam pārstāvim brīdinājumu, un, ja 5 (piecu) dienu laikā konstatētie pārkāpumi netiek novērsti vai tiek pieļauti jauni pārkāpumi, Pasūtītājs ir tiesīgs Līgumu izbeigt un piemērot līgumsodu 2 000,00 EUR.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, par to vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, samaksājot Izpildītājam par faktiski izpildīto Darbu, Papildu darbu vai Sistēmas uzturēšanas apjomu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no attiecīgā Līguma summas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja:

    - Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu.

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus Papildu darbus, Sistēmas uzturēšanu, tiek sagatavots Darba, Papildu darbu, Sistēmas uzturēšanas pieņemšanas un nodošanas akts, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem, Papildu darbu, Sistēmas uzturēšanu, ieturot Līgumsodus, ja tādi ir tikuši aprēķināti. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam ar Līguma izbeigšanu saistītos zaudējumus, izņemot, ja Līgums tiek izbeigts pamatojoties uz Līguma 15.5.punktu Pasūtītāja vainas dēļ.

- Noslēguma jautājumi

  - Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir:

  - Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji:

    - uzrauga Līguma izpildi, Darbu, Papildu darbu, Sistēmas uzturēšanas izpildes gaitu un termiņus, organizē darbu pieņemšanas testus;

    - paraksta  pieņemšanas un nodošanas aktus;

    - paraksta Darba uzdevumu;

    - iesniedz un nodod rēķinus apmaksai;

    - risina jautājumus, kas saistīti ar Darbu, Papildu darbu un Sistēmas uzturēšanas kvalitāti un Garantijas nodrošināšanu;

    - sagatavo, nodod un pieņem ar Darbu, Papildu darbu un Sistēmas uzturēšanas veikšanu saistītu informāciju, atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - risina citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.

  - Par izmaiņām pilnvaroto un atbildīgo personu sarakstā, Pasūtītāja pārstāvis informē Izpildītāja pārstāvi rakstveidā, informāciju nosūtot uz Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja elektroniskā pasta adresi. Par Izpildītāja pilnvarotā pārstāvju izmaiņām, Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi rakstveidā, informāciju nosūtot uz Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pasta adresi.

  - Pasūtītājam ir šādi sertifikāti: ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO 50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.

  - Darbu un Papildu darbu rezultāti pēc attiecīgā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašumi. Pasūtītājam ir tiesības patstāvīgi (neatkarīgi no Izpildītāja) un bez saskaņojuma ar Izpildītāju veikt izmaiņas Nodevumos, tomēr tad uz Pasūtītāja veiktajām izmaiņām netiek attiecināta Līguma 7.1.5.punktā noteiktā Garantija.

  - Līgumu var grozīt ar Pušu rakstveida vienošanos. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un ir abu Pušu parakstītas. Šādi Līguma grozījumi pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumi var tikt veikti ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma nosacījumus.

  - Pretrunu gadījumā starp Līguma noteikumiem un tehnisko specifikāciju, noteicošais ir tehniskajā specifikācijā noteiktais.

  - Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai Pusei.

  - Līgumā noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kas nosaka tā sākumu. Korespondence, kas nosūtīta pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu septītajā dienā no tās nosūtīšanas dienas. Korespondence, kas nosūtīta pa e-pastu, ir uzskatāma par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas dienas.

  - Līgums un tā pielikumi sagatavoti un parakstīti elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Par Līguma spēkā stāšanās datumu uzskatāms datums, kad pievienots pēdējais elektroniskais paraksts.

- Pušu rekvizīti

| ## PASŪTĪTĀJS | ## IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| „” ___________________________ /___. ___/* | „” __________________________ /____. _________/* |

* DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3.pielikums

Darba uzdevums Nr. _______

par _____ sprinta izstrādi

Līgums Nr. ________ Par ______________

Rīgā																					Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vien.reģ.Nr.40003619950, turpmāk – Pasūtītājs, pilnvarotie pārstāvji ___________________________________________________________________, no vienas puses,

un

____________________, vien.reģ.Nr.________________, turpmāk – Izpildītājs, pilnvarotais pārstāvis ________________________________________________________, no otras puses,

kuri rīkojas saskaņā ar 202_. gada ___. __________ parakstīto līgumu Nr. _________________ (turpmāk – Līgums), katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Līguma 4. punkta noteikumiem, noslēdz šādu darba uzdevumu:

- Puses vienojas par ___. sprinta (turpmāk – Sprints) izstrādi.

- Sprinta ietvaros realizējamie _________________________________________ darbi atbilstoši Līguma 1. pielikuma (Tehniskās specifikācijas prasības) izstrādes prasībām.

- Sprinta izstrādes termiņš laika periodā no 202_. gada __. ______ līdz 202_. gada __. ________.

- Sprinta darbietilpības novērtējums (izmantojot Ekspertu metodi):

| Tehniskais darbs | Darbietilpība (stundas) |
| --- | --- |
| Kopā: |  |

- Sprinta apjoms un cena tiek noteikti sekojoši:

  - Sprintā iekļauto darbu darbietilpības apjoms ir ____ (______________) stundas un ___ minūtes;

  - Sprintā iekļauto darbu cena ir EUR _____ (______________ euro ___ centi), neieskaitot PVN.

- Sprinta ietvaros tiek iesniegts arī piegādes testēšanas scenāriju apraksts un izstrādes piegādes apraksts ________ produkcijas vidē.

- Šis darba uzdevums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Pušu paraksti:

| Pasūtītājs (rekvizīti) ___paraksts*______ / _________ / | Izpildītājs (rekvizīti) ___paraksts*______ / __________ / |
| --- | --- |

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

4.pielikums

Pieņemšanas - nodošanas- akts Nr. _________

par __. sprinta izstrādi

(līgums Nr. ___________ “___________________________”)

Rīgā															Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vien.reģ.Nr.40003619950, turpmāk – Pasūtītājs, pilnvarotie pārstāvji ___________________________________________________________________, kuri darbojas saskaņā ar Līguma ___. punktā noteikto, no vienas puses,

un

______________, vien.reģ.Nr.________________, turpmāk – Izpildītājs, pilnvarotais pārstāvis ____________________________________________, kuri darbojas saskaņā ar Līguma ___. punktā noteikto, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, parakstot šo pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk – Akts), vienojas, ka

- Izpildītājs ir veicis un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvju pieņem Izpildītāja saskaņā ar Līgumu un 202x. gada __. _________ Darba uzdevumu Nr.__ “Par __.sprinta izstrādi”, izpildītu šādu Pakalpojumu:

  - _____________;

  - _____________.

- Izpildītājs ir sagatavojis un iesniedzis, Pasūtītājs pieņem arī šādus nodevumus:

  - __________________;

  - __________________.

- Akta 1.un 2.punktā fiksētais ir veikts atbilstoši Līguma noteikumiem, ievērojot Līguma 1.pielikuma prasības un 202__. gada __. ________ Darba uzdevumā Nr.__ “Par __.sprinta izstrādi” noteiktos termiņos.

- Puses apliecina, ka __.sprinta nodevuma apjoms un cena ir šādi:

  - sprinta nodevumā iekļauto darbu darbietilpības apjoms ir ___ (_______) stundas;

  - sprinta nodevumā iekļauto darbu cena ir EUR  ____ ( ________eiro __ centi), neieskaitot PVN;

  - šis Akts ir par pamatu samaksas veikšanai ____% apmērā no pieņemtās sprinta starpnodevuma cenas, kas ir EUR __________ (_______________ eiro 0 centi), neskaitot PVN.

- Saistītie nodevumi ir izstrādāti labā kvalitātē.

- Akts ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Akta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Akts elektroniskā formātā.

- Parakstot šo Aktu, Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam 
EUR ____ (_______________ eiro un ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN __ % EUR ____ (_____________ eiro un ____ centi), kas sastāda kopējo summu EUR _________ (___________ eiro un ___ centi) saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtu rēķinu.

- Pušu paraksti:

| Pasūtītājs (rekvizīti) ___paraksts*______ / _________ / | Izpildītājs (rekvizīti) ___paraksts*______ / __________ / |
| --- | --- |

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

__.pielikums

Datu apstrādes politika

Rīgā	Dokuments datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, tās _________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, (turpmāk– Pārzinis), no vienas puses, un

“___________”, tās ________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar _____________ (turpmāk – Apstrādātājs), no otras puses,

turpmāk tekstā - Puses vai katra atsevišķi - Puse,

- ņemot vērā to, ka Apstrādātājs, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto līgumu par  “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana” (turpmāk – Līgums), veic Pārziņa interesēs un uzdevumā fizisko personu datu (turpmāk – personas dati) apstrādi kā apstrādātājs Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - Regula)  izpratnē

vienojas par turpmāko:

- Priekšmets

  - Apstrādātājs veic Pārziņa interesēs un uzdevumā personas datu  apstrādi mērķim par  “Elektromobiļu (vieglo transportlīdzekļu un komerctransporta) uzlādes iekārtu vadības un monitoringa sistēmas izstrāde, piegāde, uzturēšana”  saskaņā ar Līguma un Līguma tehniskās specifikācijas (1.pielikum) noteikumiem.

  - Attiecībā uz citiem no Līguma izrietošiem uzdevumiem un darbībām, kas nav minēti šā dokumenta 1.1.apakšpunktā, Puses rīkojas kā neatkarīgi pārziņi.

  - Apstrādātājs nodrošina šādu personas datu apstrādi Līguma ietvaros:

    - Datu subjektu veidi: Pārziņa darbinieki saskaņā ar Pārziņa politikas dokumentu “Darbinieku privātuma politika” un Pārziņa klienti saskaņā ar Pārziņa politikas dokumentu “Klientu privātuma politika”,  kuru dati ir saglabāti sistēmā). Aktuālās politikas pieejamas Pārziņa mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

    - Datu veidi: personas identifikācijas dati, dzīvesvietas dati, kontaktinformācija un cita veida dati atbilstoši Pārziņa politikas dokumentam “Darbinieku privātuma politika” un “Klientu privātuma politika”.

    - Apstrādes darbību veidi: piekļuve datiem, darbs ar datiem tādā apjomā, kas nepieciešams sistēmas darbības  nodrošināšanai un kļūdu novēršanai.

    - Datu glabāšanas un dzēšanas termiņi:

      - no Pārziņa iegūtie personas dati tiek dzēsti 10 dienu laikā pēc līguma termiņa beigām vai 10 dienu laikā pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami Apstrādātājam (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais).

      - Līguma izpildes ietvaros dati no sistēmas netiek kopēti un netiek glabāti uz Apstrādātāja tehniskajiem resursiem.

- Datu apstrādes pamatnoteikumi

  - Apstrādātājs veic Pārziņa personas datu apstrādi tikai Līgumā noteikto saistību izpildei.

  - Apstrādātājs veic personas datu apstrādi saskaņā ar Līgumā, šajā dokumentā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī, ņemot vērā Pārziņa rakstveida norādījumus.

  - Līguma ietvaros iegūtos personas datus Apstrādātājs glabā un  apstrādā Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) teritorijā).

- Garantijas

  - Apstrādātājs apliecina, ka tā darbība attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi pilnībā atbilst Regulas un nacionālajos normatīvajos aktos personas datu aizsardzības jomā  noteiktajām prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību.

  - Apstrādātājs ir ieviesis datu apstrādes un aizsardzības nodrošināšanai atbilstoši Regulas prasībām nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus un procedūras, iecēlis fizisko personu datu aizsardzības speciālistu un uztur apstrāžu reģistru, ietverot tajā vismaz šādu informāciju par Pārziņa vārdā veikto datu apstrādi:

    - Pārziņa nosaukums un kontaktinformācija, kura vārdā Apstrādātājs darbojas, un attiecīgā gadījumā pārziņa vai apstrādātāja pārstāvja un datu aizsardzības speciālista vārds un uzvārds un kontaktinformācija. Aktuālo datu aizsardzības speciālistu kontaktinformāciju Apstrādātājs pieprasa pa e-pastu: datuspecialists@rigassatiksme.lv

    - Pārziņa vārdā veiktās apstrādes kategorijas, t.i. šī pielikuma 1.1.punktā norādītais datu apstrādes mērķis;

    - informācija par to, ka personas dati netiek nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

- Apstrādātāja pienākumi un tiesības

  - Apstrādātājs aizsargā no Pārziņa iegūtos personas datus pret jebkādu datu aizsardzības pārkāpumu, bet jo īpaši pret neatļautu izpaušanu, nosūtīšanu, iznīcināšanu vai to integritātes pārkāpumu.

  - Apstrādātājs nodrošina, ka Pārziņa personas datu apstrādi veic un tiem var piekļūt tikai tie Apstrādātāja darbinieki vai pilnvarotās personas, kuras ir iesaistītas Līguma izpildē.

  - Apstrādātājs nodrošina, ka tā personas datu apstrādē iesaistītajiem darbiniekiem un pilnvarotajām personām ir noteikts juridiski saistošs pienākums neizpaust personas datus trešajām personām gan savu darba tiesisko attiecību ar Pārzini vai pilnvarojuma laikā, gan pēc darba tiesisko attiecību vai pilnvarojuma izbeigšanās.

  - Apstrādātājs nodrošina šā dokumenta 4.2.apakšpunktā minēto darbinieku un pilnvaroto personu uzskaiti un uzņemas visu atbildību par to darbībām, kas veiktas attiecībā uz Pārziņa personas datu apstrādi.

  - Apstrādātājs īsteno tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz personas datu drošību.

  - Apstrādātājs nodrošina, ka tā IT sistēmas spēj nodrošināt visas funkcionalitātes, kuras paredz spēkā esošie normatīvie akti attiecībā uz to drošību un īpaši attiecībā uz aizsardzību pret ārēju ielaušanos Apstrādātāja elektroniskajās informācijas sistēmās.

  - Apstrādātājs, ņemot vērā datu apstrādes raksturu, apstrādājamo datu veidus un apjomu, datu pārkāpuma iespējamību un smagumu attiecībā uz datu subjekta tiesībām, kā arī, ņemot vērā Pārziņa tehniskās iespējas un tehnisko risinājumu izstrādes izmaksas, nodrošina:

    - personas datu pseidonimizāciju un šifrēšanu;

    - spēju nodrošināt apstrādes sistēmu un pakalpojumu nepārtrauktu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību;

    - spēju laicīgi atjaunot personas datu pieejamību un piekļuvi tiem gadījumā, ja ir noticis fizisks vai tehnisks negadījums;

    - procesu regulārai tehnisko un organizatorisko pasākumu efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai, lai nodrošinātu apstrādes drošību.

  - Pārzinis, parakstot šo dokumentu, dod Apstrādātājam atļauju piesaistīt Līguma izpildei papildus datu apstrādāju šādu datu apstrādes darbību veikšanai. Ja Apstrādātājs plāno piesaistīt citus apakšapstradātājus, vai piesaistīt papildus apakšaptradātājus, tad pirms apakšapstrādātāja piesaistes, par to informē Pārzini uz Līgumā norādīto kontaktinformācijas e-pasta adresi. Ja Pārzinis piecu darba dienu laikā no e-pasta nosūtīšanas dienas neizsaka iebildumus pret apakšapstrādātāju, uzskatāms, ka tas ir saskaņojis apakšapstrādātāju.

  - Līdz šā dokumenta  parakstīšanas datumam Apstrādātāja piesaistītie papildus apstrādātāji ir uzskatāmi par saskaņotiem  ar šā dokumenta parakstīšanas dienu.

  - Apstrādātājs papildus piesaistītajiem apstrādātājiem uzliek par pienākumu nodrošināt datu aizsardzības līmeni, kas nav zemāks par Apstrādātāja nodrošināto datu aizsardzības līmeni attiecībā uz Pārziņa datiem.

  - Apstrādātājs Līguma darbības laikā palīdz Pārzinim nodrošināt Regulas 32.-36.pantā noteiktos pienākumus, bet iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā sniedz informāciju Pārzinim vai personas datu aizsardzības speciālistam 48 stundu laikā, ciktāl tie attiecas uz Līguma ietvaros veicamo personas datu apstrādi.

  - Pēc Līguma termiņa beigām vai beidzoties nepieciešamībai apstrādāt personas datus kāda no Līguma izrietoša pienākuma izpildei (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais) Apstrādātājs pēc Pārziņa pieprasījuma atgriež no Pārziņa saņemtos personas datus un/vai dzēš tos no visiem saviem tehniskajiem resursiem saskaņā ar šā dokumenta 1.3.4.apakšpunktā noteiktajiem termiņiem, kā arī iznīcina rakstveidā saglabātos personas datus un iznīcina visas kopijas, kas satur no Pārziņa saņemtos personas datus, izņemot gadījumus, kad normatīvie akti nosaka citu attiecīgo personas datu glabāšanas termiņu.

  - Apstrādātājs nekavējoties informē Pārzini, ja, viņaprāt, kāds Pārziņa norādījums pārkāpj Regulu, citos Eiropas Savienības vai nacionālajos normatīvajos aktos noteiktos personas datu aizsardzības noteikumus, kā arī par jebkādām izmaiņām piemērojamajos normatīvos aktos, kas var ietekmēt Apstrādātāja tiesības veikt Līgumā noteikto pienākumu izpildi un attiecīgo personas datu apstrādi.

  - Apstrādātājs informē Pārzini par jebkuru datu subjekta pieprasījumu attiecībā uz tā personas datiem un, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā apstrādes būtību, palīdz Pārzinim ar atbilstīgiem tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem nodrošināt Regulā noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu, bet pastāvīgi neatbild uz datu subjektu pieprasījumiem.

  - Apstrādātājs nekavējoties informē Pārzini par jebkuru uzraudzības iestādes vai tiesību aizsardzības iestādes pieprasījumu saistībā ar Līguma ietvaros veikto personas datu apstrādi, kā arī par gadījumiem, kad uzraugošās valsts institūcijas attiecībā uz Līgumā paredzēto personas datu apstrādi uzsāk vai plāno uzsākt pārbaudi Apstrādātāja teritorijā, telpās un/vai informācijas sistēmās, izņemot, ja šādu informēšanu aizliedz Apstrādātājam saistoši normatīvie akti vai valsts pārvaldes iestāžu lēmumi.

  - Apstrādātājs dod atļauju iepriekš saskaņotā laikā nodrošināt Pārzinim iespēju veikt Apstrādātāja datu apstrādes auditu, ciktāl tas saistīts ar Līguma ietvaros veikto datu apstrādi. Minētais audits tiek veikts par Pārziņa līdzekļiem.

- Pārziņa pienākumi un tiesības

  - Pārzinis atbild par Līgumā paredzētās personas datu apstrādes tiesisko pamatu.

  - Pārzinis Līguma izpildes laikā sniedz visu nepieciešamo informāciju Apstrādātājam, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu Līgumam, normatīvajiem aktiem un Pārziņa norādījumiem un prasībām atbilstošu personas datu apstrādes un aizsardzības procesu.

  - Pārzinis Regulas piemērošanas laikā īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādājamo personas datu drošību un nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes nolūkam.

- Sadarbība un atbildība

  - Apstrādātājs sadarbojas ar Pārzini un/vai uzraudzības iestādi saistībā ar datu incidentu izmeklēšanu un novēršanu,

  - Puses vienojas, ka datu subjektu un iestāžu prasījumus Puses primāri nodod viena otrai risināšanā atbilstoši pienākumiem, kas Pusēm izriet no Līguma, šā dokumenta, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Pārziņa likumīgajām norādēm. Puses šādu prasījumu gadījumā izmanto visus saprātīgi iespējamos un samērīgos tiesiskos līdzekļus savu interešu aizstāvībai un prasījumu risināšanai un lai izvairītos no zaudējumiem sev un/otrai Pusei.

  - Apstrādātājs atbild par Apstrādātāja Līgumā, šajā dokumentā, spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Pārziņa likumīgajās norādēs noteikto pienākumu neatbilstošu īstenošanu vai pārkāpumu, vai apstrādi, kas pārsniedz šajos dokumentos noteikto personas datu apstrādes apjomu un pilnvarojumu.

- Citi noteikumi

  - Normatīvo aktu grozījumu gadījumā Puses sadarbojas, lai papildinātu un/vai grozītu šo dokumentu, nosakot tajā Pušu saistības atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, Līgumā un šajā dokumentā noteiktajai Pušu atbildību sadalījuma būtībai.

  - Puses neatbild par saistību neizpildi, ja tās iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi.

  - Šis pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un ir spēkā visā laika periodā, kamēr Apstrādātājs veic Pārziņa personu datu apstrādi un laika periodā pēc tās pabeigšanas, kamēr var tikt celti jebkādi prasījumi par saskaņā ar šajā pielikumā veikto personu datu apstrādi.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 2025.gada 20.augustā. Dokumenta ID (aktuālā versija): UMS.TS.2025.07.v.1.0

Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.

Apliecinājumā minētā informācija ir nepieciešama RPSIA “Rīgas satiksme”, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un ES Padomes Regulas Nr. 833/2014 “Par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā” prasības, un, ja RPSIA “Rīgas satiksme” neiegūst likumā noteikto klienta izpētes prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas tam ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, RPSIA “Rīgas satiksme”  ir tiesīgā neuzsākt vai izbeigt darījuma attiecības ar darījuma partneri.

Apliecinājums tiek prasīts saskaņā ar  Nacionālās kiberdrošības likuma un Ministru kabineta 2025. gada 25.jūnija  noteikumu Nr. 397  “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām attiecībā uz “B” un “C” klases informācijas sistēmu.

Apakšpunktos uzskaitītos posmu Pretendents var apvienot un norādīt (apvienoto posmu) kopējās izmaksas.