Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2024. gada 27. marta sēdē

Iepirkuma procedūras

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas apkope un remonts”

Identifikācijas Nr.RS/2024/23

NOLIKUMS

Rīga

2024

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena

  - Iepirkuma priekšmets – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas apkope un remonts.

  - Iepirkuma procedūras veids – atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu.

  - CPV kods - Galvenais: 50610000-4 (Drošības iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi). Papildu: 50711000-2 (Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi).

  - Iepirkuma paredzamā līguma cena: 164 175,00 euro bez PVN;

  - Iepirkuma komisija: iepirkuma procedūru organizē Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RS/2024/23.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

Reģ. Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,

Tālr. 67104800; fakss 67104802.

- Pasūtītāja kontaktpersona:

Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, mob.t. 28266242, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.

- Pretendenti

  - Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un ir tiesīgs piedāvāt sniegt nolikumā paredzēto pakalpojumu, un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas sniegt šajā nolikumā minēto pakalpojumu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.

  - Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.

  - Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

  - Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama.

- INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

- Informācijas apmaiņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.

  - Papildu informāciju par Iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar Iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties

  - Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/ un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.

  - Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras  procesa laikā sarakste starp Pasūtītāju un Pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut oriģināldokumentus vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam Pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.

  - Visus Iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta Pretendenta amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai Pretendenta pilnvarotai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pilnvara.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz līdz 2024. gada 22. aprīļa plkst. 15.00, elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

9.1.1.izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

  - Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

    - Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

  - Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas pretendentiem ir radušies sakarā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

10.Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas.

  - Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.

- Piedāvājuma sastāvs

  - Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu piedāvājums sastāv no:

    - pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2. pielikuma paraugam;

    - pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma 18.punktā noteiktajām prasībām;

    - finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punkta un 3.pielikuma prasībām;

    - tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 20.punkta prasībām.

- Piedāvājuma apjoms

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

- Pakalpojuma priekšmets un apjoms

  - Izpildītājs veic Pasūtītāja objektos automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATS) un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (turpmāk – ABUIS) tehnisko apkopi un remontu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.

  - AUATS un ABUIS saraksts, atrašanās vieta un nepieciešamā pakalpojuma raksturojums norādīts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Nepieciešamības gadījumā, detalizētāku informāciju (tajā skaitā par objektu apsekošanu dabā) iespējams saņemt, sazinoties ar vadošo ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālisti Kristiānu Timmu, e-pasts: kristiana.timma@rigassatiksme.lv, tālr.nr. +371 25964374.

- Līguma izpildes laiks un vieta

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar pretendentu pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (4.pielikums), pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma līguma pielikumi tiks izstrādāti pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikumā, tā pielikumos un Iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.

  - Līguma darbības termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas.

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

- Pretendenta izslēgšanas noteikumi

  - Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 2. punktā, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, un 4.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.

- Prasības profesionālās darbības veikšanā

  - Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam, vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par Iepirkuma procedūras uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

- Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2021., 2022., 2023. un 2024. līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir pieredze vismaz 3 objektos automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas un vismaz 1 objektā  automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas, tehniskās apkopes un remontu veikšanā, ar nosacījumu, ka vismaz vienā no objektiem tehniskās apkopes un remonta darbi ir veikti sistēmām ar Bentel, Inim, Juno net, Panasonic kontroles vadības paneļiem. Tehniskās apkopes un remonta darbiem katrā objektā jābūt sniegtiem ēkā, kuras platība ir ne mazāka par 2 000 m2.

  - Pretendentam ir tiesības veikt Bentel, Inim, Juno net, Panasonic kontroles vadības sistēmu apkalpošanu, ko apliecina apliecinājums no autorizēta izplatītāja.

  - Pretendenta rīcībā jābūt šādiem speciālistiem:

    - speciālists, kuram ir spēkā esošs kvalifikāciju apliecinošs dokuments darbiem augstumā;

    - speciālists, kuram ir spēkā esošs kvalifikāciju apliecinošs dokuments darbiem ar pacēlāju;

    - speciālists, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2021., 2022., 2023. un 2024. līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā ir pieredze vismaz 2 objektos automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas un vismaz 1 objektā  automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas, tehniskās apkopes un remontu organizēšanā un izpildē, ar nosacījumu, ka vismaz vienā no objektiem tehniskās apkopes un remonta darbi ir veikti sistēmām ar Bentel, Inim, Juno net, Panasonic kontroles vadības paneļiem. Tehniskās apkopes un remonta darbiem katrā objektā jābūt sniegtiem ēkā, kuras platība ir ne mazāka par 2 000 m2.

  - Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā pretendents apdrošinās savu civiltiesisko atbildību par apdrošināšanas limitu, kas nav mazāks par EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro).

V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- Pretendenta atlases dokumenti

  - Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par Pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.

  - Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi “Pretendentu dokumenti”:

    - Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;

    - Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības;

    - Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši nolikuma 17.1.punktam, saskaņā ar tabulu:

| Nr.p.k. | Pakalpojumu saņēmēja nosaukums, kontaktpersonas telefona numurs | Pakalpojuma apraksts, norādot veiktos darbus, AUATS, ABUIS kontroles un vadības paneļus - Bentel, Inim, Juno net, Panasonic | Pakalpojuma sniegšanas periods (uzsākšanas – pabeigšanas gads/ mēnesis) | Pakalpojuma sniegšanas vieta, ēkas grupa, platības lielums m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums atbilstoši nolikuma 17.2.punktam

    - Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta speciālistu atbilstoši nolikuma 17.3.1.punktam, saskaņā ar tabulu:

| Vārds un uzvārds | Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr. |
| --- | --- |

    - Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta speciālistu atbilstoši nolikuma 17.3.2.punktam, saskaņā ar tabulu:

| Vārds un uzvārds | Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr. |
| --- | --- |

    - Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta speciālistu atbilstoši nolikuma 17.3.3.punktam, saskaņā ar tabulu:

| Vārds un uzvārds | Pakalpojumu saņēmēja nosaukums, kontaktpersonas telefona numurs | Pakalpojuma apraksts, norādot veiktos darbus, AUATS, ABUIS kontroles un vadības paneļus - Bentel, Inim, Juno net, Panasonic | Pakalpojuma sniegšanas periods (uzsākšanas – pabeigšanas gads/ mēnesis) | Pakalpojuma sniegšanas vieta, ēkas grupa, platības lielums m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Pretendentam jāiesniedz spēkā esoša civiltiesiskas atbildības obligātās apdrošināšanas polise ar atbildības risku nemazāka kā EUR 50 000,00 vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendentam šāda polise tiks izsniegta.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgās Iepirkuma procedūras ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums) par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Finanšu piedāvājuma cenās ir iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN) un visi izdevumi, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (pielikums Nr.1).

  - Remontdarbu cenā ir iekļautas visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās darbaspēka izmaksas, cena par brigādes vienu darba stundu.

  - Piedāvājumā nedrīkst būt svītrojumi, labojumi. Cenas jānorāda ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums sagatavojams kā pakalpojuma sniegšanas ietvaros veicamo darbību apraksts, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas prasības. Aprakstā jānorāda materiāltehniskie un darbinieku resursi, kas tiks iesaistīti apkopes un remonta darbu izpildē.

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

- Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

  - Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota Iepirkuma komisija.

  - No sākuma Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, Iepirkuma komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā Iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta Iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.

  - Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija pārbauda tā atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Iepirkuma komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā izlabotās cenas.

  - Iepirkum komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.

  - Iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, vadoties no pretendenta iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst Iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām pretendenta atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda tā atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kurš atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumus ar zemāko cenu.

  - Ja vairāku pretendentu piedāvājumu kopējā piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kurš ir ar kopējo zemāko cenu apkopes darbiem. Ja tomēr iepriekšējā teikumā minētajā kritērijā divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši vienādu cenu, Komisija izvēlas to pretendentu, kurš ir veicis lielākus nodokļu maksājumus valsts kopbudžetā pēdējā gadā, par kuru likumā noteiktajā kārtībā ir iesniegts gada pārskats.

- Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana

23.1. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Iepirkuma komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

23.2. Komisija lēmumu par Iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Iepirkuma komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

  - Lēmumu par Iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 22.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.

  - Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.

  - Pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti 5 (piecu) darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu Iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

- Iepirkuma līguma noslēgšana

  - Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par Iepirkuma procedūras uzvarētāju ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līgumu sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 4.pielikums.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Iepirkuma procedūras  nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- PIELIKUMI

1. pielikums – Tehniskā specifikācija

2. pielikums –  Pieteikuma iesniegšanas ieteicamā forma

3.pielikums –   Finanšu piedāvājuma forma

4.pielikums –   Iepirkuma līguma projekts

RP SIA “Rīgas satiksme”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

/elektroniski parakstīts/ K.Meiberga

1. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un

trauksmes sistēmas apkope un remonts”

identifikācijas Nr. RS/2024/23

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pakalpojuma apraksts: līguma darbības laikā Izpildītājs sniegs Pasūtītājam automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATS) un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (turpmāk – ABUIS) tehnisko apkopi un remonta pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojums) .

Vispārīgās prasības:

- AUATS tehnisko apkopi un dokumentācijas aizpildīšanu nepieciešams veikt Pasūtītāja objektos (saskaņā ar objektu sarakstu);

- ABUIS tehnisko apkopi un dokumentācijas aizpildīšanu nepieciešams veikt Pasūtītāja administrācijas ēkā Vestienas ielā 35, Rīgā.

Pakalpojuma specifikās prasības AUATS un ABUIS tehniskajai apkopei un remontam:

- AUATS un ABUIS tehnisko apkopi veic atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 238), standartam LVS CEN/TS 54-14:2019 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai”, standarta LVS CEN/TS 54-32:2021 „Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, 32. daļa: Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu plānošana, projektēšana, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, lietošana un tehniskā apkope” un standarta LVS NE 50849:2017 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem” prasībām vai Pasūtītājas objektos uzstādīto ierīču un iekārtu ražotāja noteiktajām prasībām;

- Līguma darbības laikā Izpildītājs AUATS un ABUIS remonta darbus veic tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju, remontdarbiem, kas nav avārijas remontdarbi, saskaņojums noformējams rakstveidā, savukārt, avārijas remontdarbu gadījumā, saskaņojums pirms darbu uzsākšanas tiek veikts telefoniski;

- AUATS un ABUIS regulāro tehnisko apkopi veic saskaņā ar tehniskās apkopes nosacījumiem un, kurus Izpildītājs sastāda, saskaņo un iesniedz Pasūtītājam par katru objektu 30 (desmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Sastādot tehniskās apkopes nosacījumus, Izpildītājam jāievēro Pasūtītāja norādītais tehniskās apkopes periodiskums;

- AUATS un ABUIS regulāro tehnisko apkopi veic saskaņā ar tehniskās apkopes grafiku, ko Izpildītājs iesūta Pasūtītājam līdz tekošā mēneša 5. datumam, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms mēneša pirmās apkopes.

- Izpildītājam ir jānodrošina ierašanās Pasūtītāja objektā:

- avārijas situācijas gadījumā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma brīža darba laikā (no plkst. 7.30 līdz plkst. 16.30);

- ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā no izsaukuma brīža darba dienās ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās;

- Pasūtītāja iesniegtiem remonta pieteikumiem – 1 (viena) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma nosūtīšanas.

- Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamo rezerves daļu un materiālu pasūtīšanu, un Pakalpojuma izpildes pieteikumu pieņemšanu bez priekšapmaksas, kā arī jānodrošina remonta laika radušos materiālu un citu nolietoto detaļu utilizāciju bez papildu maksas.

- Par tehniskās apkopes un remontdarbu veikšanu, un  remontdarbu veikšanu  avārijas situācijas  gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši (Pielikums Nr.1) Finanšu piedāvājumā iekļautajām remontu darba stundas izmaksām un Tehniskajā specifikācijā noteiktajai kārtībai.

- Izpildītāja piedāvātā Iekārtu cena remontdarbu ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nevar konstatēt,– no ražotāja cenu lapā noteiktās cenas. Izpildītājam ir pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato cenu izcelsmi.

- Izpildītājam jānodrošina AUATS un ABUIS uzturēšana darba kārtībā, lai nodrošinātu tām paredzēto uzdevumu izpildi.

- Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 Izpildītājs veic nepieciešamos ierakstus ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā.

- Izpildītājam, sniedzot Pakalpojumu, ir jāveic:

13.1. apsekošanu, defektu apzināšanu, rašanās iemeslu noteikšanu un priekšlikumu sagatavošanu to novēršanai;

13.2. reizi pusgadā jāiesniedz Pasūtītājam atskaiti par apkalpojamo AUATS tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un priekšlikumiem situācijas uzlabošanai;

13.3. darba uzskaiti reģistrē Pasūtītāja izvēlētā ārpakalpojumu darba izpildes kontroles programmas “Lars” lietotnē;

13.4. pēc pieteikto defektu novēršanas (remontdarbu veikšanas), jāinformē Pasūtītājs, kā arī jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darbu akts, kur Pasūtītāja pārstāvis veic atzīmi par  pieteikto defektu vai avārijas situācijas novēršanu;

13.5. nodrošina saviem spēkiem (trepes, pacēlājus, u.tml.) piekļuvi bojātajiem AUATS, ABUIS posmiem (mezgliem) un ierīcēm;

13.6. bojāto vai nefunkcionējošo ierīču un/ vai iekārtu elementu, un/ vai materiālu nomaiņas gadījumā pret analogu, Izpildītājs sagatavo darba aktu un pirms darbu veikšanas saskaņo ar Pasūtītāju;

  - remontdarbu veikšanu un AUATS, ABUIS darbības atjaunošanu;

13.8. darba vietas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas;

13.9. Pasūtītāja darbinieku konsultācija par AUATS, ABUIS izmantošanas iespējām un noteikumiem, iespējamām kļūdām un to izpausmēm;

13.10. AUATS izejošo signālu pārbaude (līdz citu tehnoloģisko iekārtu vadības blokiem un apsardzes uzņēmuma pulti);

13.11. kontrolē un uzrauga AUATS, ABUIS lietošanas noteikumu izpildi;

13.12. aizsargājamo telpu (zonu) grafiskā attēlojuma sastādīšana un atjaunošana.

- Izpildītājam jāveic AUATS, ABUIS programmēšana, ieregulēšana (Izpildītāja rīcībā jābūt speciālam programmēšanas – regulēšanas aprīkojumam).

- Izpildītājs saskaņo darba (izņemot avārijas darbiem) veikšanas laikus, vismaz 3 darba dienas pirms darbu uzsākšanas telpās, kurās strādā Pasūtītāja darbinieki, atrodas nomnieki vai atrodas aparatūra.

- Darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu, darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu, kā arī jāņem vērā energopārvaldības sistēmas prasības energoresursu lietotājiem.

AUATS objektu sarakstu:

| Objekta adrese |  | Objekta nosaukums | Litera nr. | Paneļu skaits | Orientējošais ierīču (detektoru) skaits | Tehniskās apkopes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ganību dambis 32 un Dambja iela 2A, Rīga | 1.Trolejbusu parks | 001; 002; 004; 026; 005; 027; 009 | 2 | 573 | 1 x mēnesī |
| 2. | Jelgavas iela 37 un Vienības gatve 16, Rīga | 2.Trolejbusu parks | 001; 002; 003 | 2 | 357 | 1 x mēnesī |
| 3. | Fridriķa iela 2, Rīga | 3.Tramvaju depo | 006; 001 | 1 | 146 | 1 x mēnesī |
| 4. | Augusta Spariņa iela 1, Rīga | 4.Tramvaju depo | 004; 002; 003; 001 | 1 | 138 | 1 x mēnesī |
| 5. | Brīvības iela 191, Rīga | 5.Tramvaju depo | 023; 022; 007; 003; 039; 002; 001; 020; 012; 015 | 5 | 737 | 1 x mēnesī |
| 6. | Kleistu iela 28, Rīga | 6.Autobusu parks | 009; 008; 007; 002; 005; 001; 003 | 5 | 410 | 1 x mēnesī |
| 7. | Kleistu iela 29, Rīga | 6.Autobusu parks | 001 | 1 | 15 | 1 x mēnesī |
| 8. | Vestienas iela 35, Rīga | 7.Autobusu parks | 024; 013; 025; 014; 016; 003; 002; 018; 012 | 6 | 841 | 1 x mēnesī |
| 9. | Ezermalas iela 32, Rīga | Sporta bāze | 001; 019 | 1 | 25 | 1 x mēnesī |
| 10. | Atgāzenes iela 20 un 24A, Rīga | Biroja un garāžas ēkas | 001; 001 | 1 | 70 | 1 x mēnesī |
| 11. | Rūsiņa iela 3, Rīga | Sabiedriskā transporta galapunkts | 001 | 1 | 37 | 1 x mēnesī |
| 12. | Spīķeru iela 1, Rīga | Sabiedriskā transporta galapunkts | 001 | 1 | 26 | 1 x mēnesī |
| 13. | Kurzemes prospekts 137, Rīga | Sabiedriskā transporta galapunkts | 001 | 1 | 29 | 1 x mēnesī |
| 14. | Brīvības iela 189, Rīga | Ceļu saimniecība | 010; 008; 001; 006; 007; 005; 004; 002 | 1 | 110 | 1 x mēnesī |
| 15. | Bukultu iela 5, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 23 | 1 x ceturksnī |
| 16. | Kronvalda bulv. 7A, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 22 | 1 x ceturksnī |
| 17. | Ceļinieku iela 5, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 23 | 1 x ceturksnī |
| 18. | Alises iela 7A, Rīga | Vilces apakšstacija un sadzīves telpas | 001 | 1 | 45 | 1 x ceturksnī |
| 19. | Dainas iela 2, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 20. | Uzvaras bulv. 11A, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 22 | 1 x ceturksnī |
| 21. | Brīvības gatve 349B, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 22. | G. Zemgala gatve 55, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 23. | Kroņu iela 19, Rīga | Vilces apakšstacija un sadzīves telpas | 001 | 1 | 45 | 1 x ceturksnī |
| 24. | Bērzupes iela 9B, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 25. | Ezermalas iela 13, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 26. | Ķengaraga iela 3A, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 27. | Pūpolu iela 14, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 28. | Slokas iela 54B, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 29. | Aviācijas iela 1C, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 30. | Madonas iela 30, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 31. | Vagonu iela 31, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 32. | Lāčplēša iela 79A, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 33. | Jenotu iela 9, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 34. | Kurzemes prospekts 110A, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 35. | Hipokrāta iela 2A, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 36. | Brāļu Kaudzīšu iela 14, Rīga | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 37. | Vienības gatve 14, Rīga | Vilces apakšstacija | 005; 012 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 38. | Brīvības gatve 409A, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 39. | Latgales iela 270, Rīga | Gala stacija | 019 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 40. | Brīvības gatve 384B, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 41. | Višķu iela 12A, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 45 | 1 x ceturksnī |
| 42. | Katlakalna iela 10, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 43. | Hipokrāta iela 2H, Rīga | Gala stacija | 004 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 44. | Lidoņu iela 6, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 45. | Parādes iela 36A, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 46. | Murjāņu iela 58, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 47. | Līvciema iela 48, Rīga | Gala stacija | 440 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 48. | Biķernieku iela 52, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 49. | Atlantijas iela 29, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 50. | Kuldīgas iela 58, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 20 | 1 x ceturksnī |
| 51. | Stirnu iela 65A, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 45 | 1 x ceturksnī |
| 52. | Pērnavas iela 55A, Rīga | Gala stacija | 001 | 1 | 10 | 1 x ceturksnī |
| 53. | Abrenes iela 13 | Vilces apakšstacija | 001 | 1 | 50 | 1 x ceturksnī |

ABUIS atrašanās vietas:

| Objekta adrese |  | Objekta nosaukums | Litera nr. | Paneļu skaits | Orientējošais ierīču (detektoru) skaits | Tehniskās apkopes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vestienas iela 35, Rīga | 7.Autobusu parks, administrācijas ēka | 024; 025 | 1 | 200 | 1 x mēnesī |

AUATS tehniskās apkopes veicamo darbu apraksts:

| Veicamie darbi |  |
| --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, ja nepieciešams, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole. |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti. |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij. |
| 1.4. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ. |
| 1.5. | No katras cilpas (zonas) izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij. |
| 2. | Siltuma un dūmu signāldevēji, rokas trauksmes izziņošanas ierīces |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate. |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude. |
| 2.3. | Signāldevēju galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. |
| 2.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude. |
| 2.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude. |
| 2.6. | Objektos, kuros detektoru skaits ir 50 gab. un vairāk, veikt pārbaudi arī detektoriem, kuri atrodas zem iekaramajiem griestiem. |
| 3. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces |
| 3.1. | Zvana/ sirēnas/ skaļruņa ārējā apskate. |
| 3.2. | Zvana/ sirēnas/ skaļruņa darbs spējas pārbaude. |
| 3.3. | Imitējot UAS trauksmes stāvokli, pārbauda vai visas skaņas iekārtas (trauksmes sirēnas, zvani) darbojas. |
| 4. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |
| 4.1. | Moduļu ārējā apskate. |
| 4.2. | Moduļu darba spējas pārbaude. |
| 4.3. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude. |
| 5. | Akumulatoru pārbaude |
| 5.1. | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes. |
| 5.2. | Akumulatoru kapacitātes pārbaude. |
| 6. | Ventilācijas sistēmas bloķēšana |
| 6.1 | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana. |

Īpašās prasības

- Garantijas termiņš veiktajiem remontdarbiem, izmantotajiem materiāliem un detaļām – 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Garantijas periodā uzstādīto iekārtu  bojājumu bezmaksas novēršana 12 (divpadsmit) stundu laikā no paziņojuma par bojājumiem saņemšanas brīža.

Papildus informācija

- Objektos ir uzstādītas AUATS, ABUIS ar kontroles un vadības paneļiem Bentel, Inim, Juno net, Panasonic, Unipos, Mavigard, Bosh Plena, Orion, u.c. Pretendents šo informāciju var izvērtēt apsekojot Objektus.

- Pretendents, apsekojot Objektus, izvērtē par pacēlāju nepieciešamību veicamajiem tehniskās apkopes un/ vai remonta darbiem.

2. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un

trauksmes sistēmas apkope un remonts”

identifikācijas Nr. RS/2024/23

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA

### Pieteikums

### Iepirkuma procedūrā  “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas apkope un remonts)”

identifikācijas Nr. RS/2024/23

- IESNIEDZA

Uzņēmuma pilns nosaukums

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Bankas rekvizīti

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālr. / Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

- PIETEIKUMS

Iepazinušies ar Iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu Iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus Iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir -_________________

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr. 3

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un

trauksmes sistēmas apkope un remonts”

identifikācijas Nr. RS/2024/23

| FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Apkopes darbu daudzumu un izmaksu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  | Objektu adrese |  |  | Tehniskās apkopes periodiskums |  | Cena EUR bez PVN par vienu apkopes reizi |  |  | Cena EUR bez PVN par apkopēm 36 mēnešiem |  |  |  |
| 1 |  | Ganību dambis 32 un Dambja iela 2A, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 |  | Jelgavas iela 37 un Vienības gatve 16, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 |  | Fridriķa iela 2, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 |  | Augusta Spariņa iela 1, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 |  | Brīvības iela 191, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 |  | Kleistu iela 28, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 |  | Kleistu iela 29, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 |  | Vestienas iela 35, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 |  | Ezermalas iela 32, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 |  | Atgāzenes iela 20 un 24A, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 |  | Rūsiņa iela 3, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 |  | Spīķeru iela 1, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 |  | Kurzemes prospekts 137, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 |  | Brīvības iela 189, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 |  | Bukultu iela 5, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 16 |  | Kronvalda bulv.7A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 17 |  | Ceļinieku iela 5, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 |  | Alises iela 7A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 19 |  | Dainas iela 2, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 20 |  | Uzvaras bulv. 11A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 21 |  | Brīvības gatve 349A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 22 |  | G. Zemgala gatve 55A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 23 |  | Kroņu iela 19, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 24 |  | Bērzupes iela 9B, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 25 |  | Ezermalas iela 13A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 26 |  | Ķengaraga iela 3A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 27 |  | Pūpolu iela 14, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 28 |  | Slokas iela 54B, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 29 |  | Aviācijas iela 1C, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 30 |  | Madonas iela 30, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 31 |  | Vagonu iela 31, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 32 |  | Lāčplēša iela 79A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 33 |  | Jenotu iela 9, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 34 |  | Kurzemes prospekts 110A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 35 |  | Hipokrāta iela 2A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 36 |  | Brāļu Kaudzīšu 14, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 37 |  | Vienības gatve 14, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 38 |  | Abrenes iela 13, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 39 |  | Brīvības gatve 409A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 40 |  | Latgales iela 270, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 41 |  | Brīvības gatve 384B, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 42 |  | Višķu iela 12A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 43 |  | Katlakalna iela 10, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 44 |  | Hipokrāta iela 2H, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 45 |  | Lidoņu iela 6, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 46 |  | Parādes iela 36A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 47 |  | Murjāņu iela 58, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 48 |  | Līvciema iela 48, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 49 |  | Biķernieku iela 52, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 50 |  | Atlantijas iela 29, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 51 |  | Kuldīgas iela 58, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 52 |  | Stirnu iela 65A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 53 |  | Pērnavas iela 55A, Rīga |  |  | 1 x ceturksnī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 54 |  | ABUIS Vestienas iela 35, Rīga |  |  | 1 x mēnesī |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Remonta darbu daudzumu un izmaksu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Darba veids | Orientējošais darba apjoms 3 gados, stundās (h) |  | Cena EUR bez PVN par brigādes vienu darba stundu |  | Cena kopā EUR bez PVN par darba apjomu 3 gados |  |  |
| 1. |  | Avārijas remontdarbi | 180 h |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Remontdarbi | 360 h |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

4. pielikums

Iepirkuma procedūras nolikumam

“Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un

trauksmes sistēmas apkope un remonts”

identifikācijas Nr. RS/2024/23

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr. __

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, vienotās reģistrācijas nr. 40003619950, tās _____________________________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar valdes lēmumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un

_______________, vienotais reģistrācijas nr. ___________, tās ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras Nr. RS/2024/23 “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas apkope un remonts” rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, (turpmāk – Līgums).

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem darbarīkiem, ierīcēm un, izmantojot savas profesionālās iemaņas, apņemas veikt Pasūtītāja objektos automātiskās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATS) un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (ABUIS) tehnisko apkopi un remontu (turpmāk tekstā – Pakalpojums) saskaņā ar Līguma 1. pielikumā ietverto tehnisko specifikāciju un 2. pielikumā ietverto finanšu piedāvājumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā aicināt Izpildītāju sniegt Pakalpojumu objektos, kas nav norādīti Līguma 1.pielikumā ietvertajā tehniskajā specifikācijā, bet ne vairāk kā 15% apmērā no Līguma summas. Pasūtītājs informē Izpildītāju par plānotajām izmaiņām.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Pakalpojumu līdz brīdim, kad ir pagājuši 3 (trīs) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas, vai pasūtījumu kopējais apjoms ir sasniedzis Līguma 3.1. punktā minēto Līguma kopējo darījuma summu, tajā skaitā ņemot vērā Līguma 3.2.punktā noteiktās cenas korekcijas (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais). Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Līguma termiņu ne ilgāk kā uz 1 gadu vai līdz Līguma kopējā summa sasniedz Līguma 3.1.punktā noteikto kopējo summu (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais).

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā darījuma summa ir EUR ________ (___ euro 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN likme tiks piemērota saskaņā ar spēkā esošo likumu “Par pievienotās vērtības nodokli”.

  - Cenas, kuras Izpildītājs ir norādījis iepirkuma piedāvājumā, var tikt koriģētas (palielinātas vai samazinātas) vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešos, sākot ar 2025.gada ____ (12 mēneši pēc līguma noslēgšanas), veicot cenu indeksāciju un piemērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos patēriņa cenu indeksus (pārmaiņas) šādai patēriņa grupai: “13.03 Pakalpojumi”, ja indeksa (pārmaiņu) svārstības ir vismaz 5 %. Puse, kura vēlas veikt cenu korekciju, iesniedz otrai Pusei rakstisku lūgumu, kuram pievieno Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izziņu.

  - Par Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par pamatu rēķina izrakstīšanai kalpo Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīts darbu akts  (turpmāk – Darbu akts) un darbu izmaksu tāme (turpmāk – Tāme).

  - Apmaksu par Izpildītāja kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja ar nosacījumu, ka no Pasūtītāja pilnvarotās personas puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

  - Darbu aktos, Tāmēs un rēķinos Izpildītājam ir obligāti jānorāda šī Līguma numurs.

  - Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.

- PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs AUATS un ABUIS tehnisko apkopi veic saskaņā ar Pušu saskaņotajiem tehniskās apkopes nosacījumiem un ievērojot Tehniskajā specifikācija norādīto periodiskumu. Pirms tehniskās apkopes veikšanas, Izpildītājs saskaņo laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, kas ir norādīta Līguma 9.1.1. punktā.

  - Par AUATS un ABUIS tehniskās apkopes veikšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2) iekļautajām izmaksām.

  - Par AUATS un ABUIS remontdarbu veikšanas 1 (vienas) brigādes stundas cena avārijas situācijas gadījumā ir EUR _____ (___ euro) bez PVN.

  - Par AUATS un ABUIS remontdarbu veikšanas 1 brigādes (vienas) stundas cena ir EUR ______ (___ euro) bez PVN.

  - Izpildītāja piedāvātā cena Iekārtu remontdarbu un/vai apkopes izpildes ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) no attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nevar konstatēt,– no ražotāja cenu lapā noteiktās cenas. Izpildītājam ir pienākums iesniegt paskaidrojumus, kas pamato cenu izcelsmi.

  - Pēc AUATS un ABUIS apkopes darbu veikšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu aktu (Pielikums Nr.3).

  - Ja Izpildītājs AUATS un ABUIS apkopes laikā konstatē defektus, kas nav avārijas remontdarbi, vai Izpildītāju par defektu, kas nav avārijas remontdarbi, novēršanas nepieciešamību informē Pasūtītāja pilnvarotā persona, nosūtot Izpildītāja pilnvarotajai personai uz elektronisko pastu pieteikumu, Izpildītājs apņemas reaģēt un veikt remontdarbus Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajā kārtībā.

  - Pirms Līguma 4.7.punktā noteikto remontdarbu uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Tāmi. Pēc Tāmes par remontdarbiem saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvarotu personu, Izpildītājs apņemas veikt attiecīgos remontdarbus. Ja minētā remonta veikšanai objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, rezerves daļu piegāde) vajadzīgs ilgāks laiks, Puses vienojas par citu remonta izpildes laiku, norādot to Tāmē.

  - Izpildītājs apņemas uzsākt remontdarbus tikai pēc tam, kad ar Pasūtītāja pilnvarotu personu ir saskaņots remonta apjoms, tā izmaksas un termiņi atbilstoši Tāmei.

  - Avārijas remontdarbu kārtība ir noteikta Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1). Avārijas remontdarbi, pirms to veikšanas, telefoniski ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, un Izpildītājam, 2 dienu laikā pēc avārijas remontdarbu veikšanas, jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim Tāmi.

  - Pakalpojumi tiek uzskatīti par paveiktiem, ja Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas Darba aktu un/vai Tāmi, kas kalpo kā pamatojums veikto Pakalpojumu apmaksai.

  - Darba akta vai Tāmes parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, Darba akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem izpildīto Pakalpojumu trūkumiem.

  - Ja Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi, vai tā izpildei nepieciešamo materiālu vai rezerves daļu piegāde veikta nekvalitatīvi, materiāli vai rezerves daļas ir nekvalitatīvi vai nefunkcionējoši, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta Pakalpojuma izpildi apliecinošo dokumentu (Darba aktu vai Tāmi) un 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un nosūta pretenziju uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, kurā norāda konstatētos defektus vai citas neatbilstības Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem.

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijā norādītos trūkumus un atkārtoti nodrošina Pakalpojuma izpildi.

  - Pasūtītāja pienākums ir informēt Izpildītāju par darba vides riskiem, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.

  - Izpildītāja pienākums ir uzņemties visu atbildību par Līguma izpildē iesaistīto personu instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā pirms Līguma izpildes uzsākšanas un visā laika posmā, kad šīs personas tiek nodarbinātas Pasūtītāja teritorijā Līguma izpildes ietvaros.

  - Izpildītājam ir tiesības iebraukt Pasūtītāja teritorijās ar īpašumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem, lai nodrošinātu pakalpojumus. Transportlīdzekļa iebraukšana teritorijā notiek caurlaižu punktos. Caurlaižu punkti tiek nodrošināti sekojošās Sabiedrības teritorijās – Rīgā, Brīvības ielā 191, Fridriķa ielā 2, Ganību dambī 32, Kleistu ielā 28, Kleistu ielā 29,  Augusta Spariņa iela 1, Vestienas ielā 35 un Vienības gatvē 16, no Jelgavas ielas puses. Iebraukšanas atļaujas saņemšanu organizē par līgumu izpildi atbildīgais darbinieks, kurš norādīts Līguma 9.1.1.punktā, vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības Izpildītājam iebraukt Pasūtītāja teritorijā. Iebraukšanas atļauja tiek izsniegta līdz Līguma darbības termiņa beigām. Ja Izpildītājs nomaina transportlīdzekli, transportlīdzeklim piešķir jaunu iebraukšanas atļauju atbilstoši iepriekš noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītāja identifikāciju un autentifikāciju elektroniskās piekļuves kontroles sistēmās, kas dod tiesības Izpildītāja pārstāvjiem iekļūt Pasūtītāja teritorijā un telpās, nodrošina caurlaide. Caurlaidi izsniedz Izpildītāja pārstāvim, pamatojoties uz Izpildītāja rakstisku iesniegumu, kurā norāda Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu. Pasūtītāja caurlaides saņemšanai iesniegtos Izpildītāja pārstāvja personas datus apstrādā ar mērķi nodrošināt drošību Pasūtītāja teritorijās. Izpildītāja pārstāvis, saņemot caurlaidi, ar savu parakstu Žurnālā apliecina piekrišanu savu personas datu apstrādei norādītajam mērķim. Caurlaides saņemšanu organizē par Līguma izpildi atbildīgais darbinieks, kurš norādīts Līguma 9.1.1.punktā, vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības Izpildītājam iekļūt Pasūtītāja teritorijā. Izpildītāja pārstāvim aizliegts atrasties Pasūtītāja teritorijā un telpās brīvdienās un svētku dienās, kā arī darbdienās no plkst. 16.31 līdz 7.29, izņemot gadījumus, ja ir objektīvs pamatojums un ir saņemts saskaņojums no Iekšējās drošības sistēmu daļas,  ko organizē par līgumu izpildi atbildīgais darbinieks. Caurlaides nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam radītos zaudējumus 14.23 EUR (četrpadsmit euro un divdesmit trīs centi) apmērā.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

  - Izpildītājs nodrošina sniegtajā Pakalpojuma izpildes laikā veiktajiem remonta darbiem un izmantotajiem un piegādātajiem materiāliem, rezerves daļām 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju no Darbu akta parakstīšanas dienas.

  - Izpildītājs garantijas laikā bez atlīdzības AUATS un ABUIS novērš defektus, kuros Pasūtītājs nav vainojams, bet kuri ir radušies Izpildītāja, tā darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pakalpojuma sniegšanas laikā.

  - Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš konstatētos defektus 12 (divpadsmit) stundu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas. Par defekta novēršanu garantijas saistību ietvaros tiek sagatavots akts.

- PUŠU SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs apņemas:

    - veicot Pakalpojumus, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasības, kas regulē minēto Pakalpojumu veikšanu, kā arī ņemt vērā energopārvaldības sistēmas prasības energoresursu lietotājiem, kas ir Līguma 3.pielikumā un ar kurām Izpildītājs ir iepazinies;

    - veikt Pakalpojumus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos;

    - uzņemties atbildību par darba drošības, tehnikas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Līguma izpildes procesā un par šo noteikumu neievērošanas sekām Pasūtītāja teritorijā.

    - uzņemties visu atbildību par Līguma izpildē iesaistīto personu instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā, pirms Līguma izpildes uzsākšanas un visā laika posmā, kad šīs personas tiek nodarbinātas Pasūtītāja teritorijā  Līguma izpildes sakarā;

    - Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas aizpildīt un iesniegt Pasūtītāja par Līgumu atbildīgajai personai “DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ATBILSTĪBAS NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM NOVĒRTĒJUMS” (Līguma 3. pielikumā).

    - Pēc Izpildītāja informēšanas par darba vides riskiem Līguma 4.15.punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā veikt savu darbinieku, kas piedalīsies Līguma izpildē, instruktāžu un iesniegt Pasūtītāja par Līgumu atbildīgajai personai, dokumentu, kas apliecina, ka šāda darbinieku instruktāža ir veikta (apliecinājuma par instruktāžu paraugs Līguma 4.pielikumā).

    - nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt tehniskajai dokumentācijai vai citai informācijai, kas saistīta ar Pakalpojumu izpildi un pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt skaidrojumus;

    - nodot Pasūtītājam visu ar Pakalpojumu izpildi saistīto dokumentāciju.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nodrošināt Izpildītājam pieeju pie objekta, kurā veicami darbi, kā arī nodrošināt objektu ar energoresursiem;

    - informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līguma 8.1.2.punktā norādītā Izpildītāja atbildīgā pārstāvja e-pasta adresi;

    - veikt kvalitatīvi paveikto Pakalpojumu pieņemšanu, parakstot Darba aktu un samaksāt par izpildītajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā;

  - Katrai no Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un pierādīta zaudējumu nodarītāja prettiesiska rīcība, zaudējumu esamības fakts, zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un/ vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.

  - Pasūtītājs apņemas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem savlaicīgi un pilnā apmērā veikt samaksu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz abu Pušu pilnvaroto personu parakstītu Pakalpojuma izpildi apliecinošu dokumentu.

  - Par Līgumā paredzēto maksājumu samaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

  - Par katru nokavēto Pasūtītāja norādīto veicamo Pakalpojuma izpildes dienu, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā neveikto Pakalpojumu summas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no attiecīgo Pakalpojumu summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto termiņu  darbu veikšanai attiecībā uz avārijas gadījumiem, tad Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam līgumsodu EUR 200,00 (divi simti euro) par katru gadījumu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma darbības laikā vairāk kā 3 reizes konstatē, ka Izpildītāja sagatavotajā rēķinā ir norādīti neprecīzi veikto darbu un pakalpojumu apjomi un (norādītais neatbilst faktiskajam) un cenas, tad Pasūtītājs (sākot ar 4 gadījumu) var pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) par katru rēķinu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā atrunāto saistību pilnas izpildes. Līgumsoda summa netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu, kas nodots un pieņemts Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.

  - Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju piesaistīšanu.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.

  - Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma izbeigšanas rezultātā.

8. KONFIDENCIALITĀTE

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

  - Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (veiktajiem darbiem, Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

  - Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

- CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

  - Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:

9.1.1.no Pasūtītāja puses – __________________________________________, tālrunis ______________________, e-pasts: ______________________.

9.1.2. no Izpildītāja puses – ___, tālr.: ____, e-pasts: ___;

9.1.3. šīm personām ir tiesības attiecīgi pieteikt un pieņemt Pakalpojumu, saskaņot darbu tāmes, parakstīt rēķinus, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.

  - Par Izpildītāja informēšanu par darba vides riskiem, Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu __________________________________________, tālrunis ______________________, e-pasts: ______________________.

  - Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta izmantojot e-pasta adreses.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pēc līguma parakstīšanas visas iepriekšējās sarunas un sarakste, kas bija līdz līguma parakstīšanai, zaudē spēku.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.

  - Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.

  - Līgums un tā pielikumi sagatavots un parakstīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Par Līguma spēkā stāšanās datumu uzskatāms datums, kad pievienots pēdējais elektroniskais paraksts.

- PUŠU REKVZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |
| RP SIA “Rīgas satiksme” Reģ. Nr. 40003619950 juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067 biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035 Banka: AS “Citadele Banka” Kods: PARXLV22 Konts: LV56PARX0006048641565 |  | ____ Juridiskā adrese _______ Banka: ____ Kods: _______ Konta Nr.: ______ |

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

2.pielikums

Finanšu piedāvājums

3.pielikums

DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ATBILSTĪBAS NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM NOVĒRTĒJUMS

| Nr.p.k. | Jautājums | Jā | Nē | Neattiecas | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vai darbu izpildītājam ir izveidota darba aizsardzības sistēma? |  |  |  |  |
| 2. | Vai tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība? |  |  |  |  |
| 3. | Vai ir apstiprinātas darba aizsardzības instrukcijas (numurētas) atbilstoši amatiem, profesijām, izpildāmajiem darbiem, apstiprināts darba aizsardzības instrukciju saraksts? Vai darbiniekiem ir veikta instruktāža? Darba aizsardzības instruktāžu darba vietā reģistrācijas dokumenti. |  |  |  |  |
| 4. | Dokumenti par darba vides un tajā esošo darba vietu vai darba veidu pārbaudi, noteicot un novērtējot pastāvošos darba vides riska faktorus, kuri rada vai var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai (kad, kas veica)? |  |  |  |  |
| 5 | Vai ir izstrādāts un apstiprināts darba aizsardzības pasākumu plāns? |  |  |  |  |
| 6. | Vai darbu izpildītājam ir darba aizsardzības speciālists (norādīt izglītību)? Ja nav DA speciālists, tad kāda kompetenta institūcija/speciālists veic darba vides iekšējo uzraudzību? |  |  |  |  |
| 7. | Vai darbiniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veiktas obligātās veselības pārbaudes? ( kad ?) |  |  |  |  |
| 8. | Vai ir apstiprināts paaugstinātas bīstamības darbu saraksts (darbi, kuros atkārtota instruktāža jāveic ne retāk kā reizi sešos mēnešos)? |  |  |  |  |
| 9. | Darba aprīkojuma saraksts, kas var radīt palielinātu risku darbinieku drošībai un veselībai (piemēram, bīstamās iekārtas). |  |  |  |  |
| 9. | Darbu saraksts, kuru izpildei jānoformē norīkojums (atļauja). |  |  |  |  |
| 10. | Vai darbinieki ir apmācīti specifisku darbu veikšanai (piemēram, metināšana u.c.) darbu veikšanai (norādīt, kādu)? |  |  |  |  |
| 11. | Vai darbiniekiem ir nepieciešamie sertifikāti un atļaujas darbu veikšanai (norādīt, kādi (-as))? |  |  |  |  |
| 12. | Vai visiem transportlīdzekļu vadītājiem un mobilo iekārtu operatoriem ir atbilstošas kategorijas vadītāju apliecības? |  |  |  |  |
| 13. | Vai darbu veikšanā izmantotās iekārtas ir pārbaudītas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā? Vai ir pārbaužu dokumenti? |  |  |  |  |
| 14. | Vai darbu veikšanai izmantotais darba aprīkojums tiek pārbaudīts un uzturēts darba kārtībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām? (Kādiem?) |  |  |  |  |
| 15. | Vai darbiniekiem ir pieejamas ķīmisko vielu un produktu (piemēram, tīrīšanas līdzekļu un citu darbā izmantojamo vielu) saraksts, attiecīgās drošības datu lapas? |  |  |  |  |
| 16. | Vai ir apstiprināts darbinieku saraksts, kuru darbs saistīts ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem? |  |  |  |  |
| 17. | Vai darbinieki ir iepazīstināti ar drošības datu lapām? |  |  |  |  |
| 18. | Vai darbinieki ir nodrošināti ar darbam nepieciešamajiem individuāliem aizsardzības līdzekļiem? Vai ir individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanas reģistrācijas dokuments, kas apliecina to, ka izpildītājs nodrošina darbiniekus ar aizsardzības līdzekļiem. |  |  |  |  |
| 19. | Rīkojums par atbildīgo personu nozīmēšanu ugunsdrošībā. Dokuments par ugunsdrošības mācības programmas apgūšanu. |  |  |  |  |
| 20. | Ugunsdrošības instrukcija. Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāls. |  |  |  |  |
| 21. | Vai darbinieki ir iepazīstināti ar Pasūtītāja darba vides risku novērtējumu apakšuzņēmējiem un instrukciju “Darba aizsardzības prasības personām, kuras atrodas teritorijā un telpās”? |  |  |  |  |

Ar šo darbu izpildītājs apliecina, ka:

- ievēro visas noteiktās darba aizsardzības un darba tiesisko attiecību prasības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī darbu izpildes gaitā ievēros ________________ iekšējās darba aizsardzības prasības;                                                  /Izpildītāja nosaukums/

- ir kompetents plānoto darbu veikšanā un tam ir nepieciešamie resursi.

_______________________/ ______________/

4.pielikums

Ar RP SIA „Rīgas satiksme” 20____.gada ____.__________ darba vietas riska faktoru novērtējumu apakšuzņēmējiem Nr.1-UniAU  SIA __________________ pārstāvji iepazīstināti:

| Datums | Amats | Vārds, Uzvārds | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Instruktāžas veicējs:

Pēdējais aktualizācijas datums: 2024.gada 26.februārī.

Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.