## Sheet1
Objekti | Adrese | Iekšējais numurs vai SM nosaukums pēc shemas | Regulātors1 | Regulātors2 | SSK 1 | SSK 2 | I kontūrs | [19 empty] | II kontūrs | [15 empty] | III kontūrs | [10 empty] | KŪ kontūrs | [13 empty] | Papildaprīkojums | Komentārs
[7 empty] | Vārsts |  |  |  | Motors |  | Siltummainis |  |  | Sūknis1 |  | Sūknis2 |  | Sūknis3 |  | Sūknis4 |  | Piebarošanas ŪPS |  |  | Vārsts |  |  |  | Motors |  | Siltummainis |  |  | Sūknis1 |  | Sūknis2 |  | Piebarošanas ŪPS |  |  | Vārsts |  |  |  | Motors |  | Siltummainis |  |  | Sūknis1 |  | Vārsts |  |  |  | Motors |  | Siltummainis |  |  | Sūknis1 |  | Piebarošanas ŪPS
[7 empty] | Ražotājs | Marka/tips | DN | Kvs | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | *Jauda (KW) | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | DN | Ražotājs | Marka/tips | DN | Kvs | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | Jauda (KW) | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | DN | Ražotājs | Marka/tips | DN | Kvs | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | Jauda (KW) | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | DN | Kvs | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | *Jauda (KW) | Ražotājs | Marka/tips | Ražotājs | Marka/tips | DN
Apakšstacijas, Galastacijas, kontrolpunkts, klienta centrs | Brīvības iela 409a | Galastacija | TAC |  | Multical601 |  | Schneider | v241 | 15 | 2021-05-02 | Schneider | M800 | WTT | WP22-20 | 35 | WILO | Yonos PICO 25/1-6 | [6 empty] | MINOL | B-H A-V | 15 | [27 empty] | TAC | V241 | 15 | 1 | Schneider | M800 | WTT | WP5-20 | 29 | DAB | VS16/150
| Dainas iela 2 | Apakšstacija | TAC |  | Multical601 |  | TAC | V241 | 15 | 2021-05-02 | Schneider | M400 | WTT | WP4-44 | 105 | DAB | A66/180X M | [6 empty] | MINOL | ETW-M | 15
| Dzelzavas iela 105 | Galastacija | ECL300 |  | Multical602 |  | Danfoss | VM2 | 15 | 2021-05-02 | Danfoss | AMV30 | ALFA LAVAL | CB51-20H | 20 | GRUNDFOS | UPS 25-40 180 | [6 empty] | ZENNER | ETWD | 15
| Kronvalda bulv. 7a | Apakšstacija | TAC |  | Multical601 |  | Schneider | V241 | 15 | 2021-05-02 | Schneider | M800 | WTT | WP4-24 | 55 | DAB | A56/180M | [6 empty] | MINOL | ETW-M | 15 | [27 empty] | Schneider | V241 | 15 | 2021-06-01 | TAC | M750 | GEA WTT | GBS 500H-24 | 40 | WILO | Star Z25/6 | ZENNER | MNK | 20
| Lidoņu iela 6 | Galastacija | TAC |  | Multical602 |  | TAC | V241 | 15 | 2021-06-01 | TAC | M750 | WTT | n/r | 30 | DAB | VA65/180X | [6 empty] | ZENNER | ETWD
| Murjāņu iela 58 | Galastacija | ECL300 | ECL300 | Multical602 |  | Danfoss | VS2 | 15 | 2021-06-01 | Danfoss | AMV10 | ALFA LAVAL | CB14-20H | 21 | WILO | TOP-S30/7 | [9 empty] | Danfoss | VS2 | 15 | 2021-06-01 | Danfoss | AMV20 | ALFA LAVAL | CB14-20H | 21 |  |  |  |  | ZENNER | ETWD | 15 | [11 empty] | Danfoss | VM2 | 25 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV30 | ALFA LAVAL | CB27-70H | 19 | WILO | Star Z25/6 | MINOL | AH AV | 15
| Ropažu iela 32 | Kontrolpunkts | TAC |  | Multical602 |  | TAC | V294 | 15 | 2021-05-02 | TAC | M750 | WTT | WP5-34 | 35 | GRUNDFOS | MAGNA1 32-80-180 | [6 empty] | MINOL | B-H A-V | 15
| Višķu iela 12a | Galastacija | ECL300 |  | Multical602 |  | Danfoss | VS2 | 15 | 2021-06-01 | Danfoss | AMV100 | WTT | WP22-14 | 25 | WILO | Yonos PICO 25/1-6 | [6 empty] | ZENNER | ETW | 15
| Kurzemes pr. 137 | Galastacija | ECL300 |  | Multical3 |  | Danfoss | VM2 | 32 | 10 | Danfoss | AMV20 | n/r | n/r | 150 | GRUNDFOS | UPS 40-180F | [6 empty] | SENSUS | DNN | 15 | [27 empty] | Danfoss | VM2 | 15 | 2021-06-01 | Danfoss | AMV30 | Danfoss | XB37L-1-16 | 45 | GRUNDFOS | UPS 25-60 B 180 | SENSUS | DNN | 15
| Kurzemes pr. 110a | Galastacija | [66 empty] | Tur ir divi elektriskie katli bez sūkniem utt.
4. tramvaju depo | Augusta Spariņa iela 1 | SM.Nr.1 | [51 empty] | Danfoss | AVTB | n/r | n/r |  |  | WTT | WP4-60 | --- | GRUNDFOS | UP 20-30 N 150 |  |  |  | Telpā atrodas gāzes katls ar sūkni GRUDFOS UPS 25-80 180 iekšējā kontūrā, regulēšanas vārstu un vārsta motoru ESBE, regulātoru ESBE. Ir katlu kontūra piebarošanas ŪPS BMETERS DN15. Ir gāzes korektors ELCOR.
3. tramvaju depo | Fridriķa iela 2 | SM.Nr.Remontzona | TAC | TAC | Multical602 |  | TAC | V282 | 32 | 16 | Schneider | M800 | WTT | WP7L-40 | 285 | DAB | BP60/340-65M | [9 empty] | TAC | V241 | 32 | 16 | Schneider | M800 | WTT | WP7M-150 | 625 | DAB | DPH120/340-65T |  |  | ZENNER | A-H | 20 | [11 empty] | TAC | V241 | 20 | 2021-03-06 | Schneider | M800 | GEA WTT | GBS 525H-70 | 50 | DAB | VS 65/150
| Fridriķa iela 2 | SM.Nr.Administrācijas ēka | [13 empty] | DAB | EVOPLUS 110/180 SAN | [51 empty] | Pagrabā uzstādīts papildus apkures cirkulācijas sūknis
5.tramvaju depo | Brīvības iela 191 | SM.Nr.2 | TAC | ECL300 | Multical602 |  | TAC | V294 | 32 | 16 | Schneider | M800 | WTT | WP 7M-34 | --- | DAB | BPH 120/250.40M | DAB | BPH 120/250.40M | DAB | BPH 120/250.40M | DAB | A 56/180X M | MINOL | B-H A-V | 15 | Danfoss | VRG3 | 32 | n/r | Danfoss | AMV435 | WTT | WP 7L-40 | --- | DAB | EVOPLUS B 80/340.86 M | [16 empty] | Danfoss | VM2 | 32 | 10 | Danfoss | AMV30 | ALFA LAVAL | CB76 60H | --- | DAB | A 56/180X M
|  | SM.Nr.3 | [13 empty] | DAB | A 56/180XM | [51 empty] | Siltummezglā tikai sūknis, 1 gab.
|  | SM.Nr.4 | TAC |  | Multical603 |  | TAC | V282 | 20 | 2021-03-06 | Schneider | M800 | WTT | WP 7L-34 | 249 | DAB | A 56/180 M | [6 empty] | MINOL | Minomess | 15 | [27 empty] | Schneider | V241 | 20 | 2021-03-06 | Schneider | M800 | WTT | GBS 400H-40 | 152 | WILO | Star Z25/6
|  | SM.Nr.4A |  |  | Multical603 |  | TAC | V282 | 20 | 2021-03-06 | Schneider | M800 | WTT | WP 7L-34 | 249 | DAB | EVOPLUS 80/180XM
|  | SM.Nr.4B |  |  | Multical603 |  | TAC | V282 | 20 | 2021-03-06 | Schneider | M800 | WTT | WP 7L-34 | 249 | WILO | EVOPLUS 80/180XM | [50 empty] | ŪPS: KŪ, ZENNER, DN25-32; AŪ, MINOL, DN20-25
|  | SM.Nr.6 | TAC | TAC | Multical602 |  | TAC | V241 | 25 | 10 | Schneider | M800 | WTT | WP 7M-34 | 223 | DAB | BHP 120/250-40M | GRUNDFOS | MAGNA1 32-100 180 | GRUNDFOS | MAGNA1 32-100 180 |  |  | n/r | n/r | 15 | TAC | V294 | 32 | 16 | Schneider | M500B | WTT | n/r | 279 | Grundfoss | Magna 1 65-100F | DAB | EVOPLUS 80/180X M | [14 empty] | ESBE | VL2TA | 25 | 10 | ESBE | n/r | KELVION | GBE 500H-40 | 198 | GRUNDFOS | UPS 25-60 N 180
|  | SM.Nr.8 | ECL210 |  | Multical602 |  | Danfoss | VS2 | 25 | 4 | Danfoss | n/r | Danfoss | XB 30-1 50 | 70 | WILO | TOP-S 40/10 | [6 empty] | MINOL | B-H A-V | 15 | TAC | V241 | 32 | 16 | Schneider | M800 | GEA WTT | GBS 700L-40 | 290 | DAB | BPH 120/340.65T | [16 empty] | Schneider | V241 | 32 | 16 | Schneider | M800 | DAB | EVOPLUS 80/180X M |  |  |  | MINOL | B-H A-V | 15
|  | SM.Nr.9 | [13 empty] | DAB | A 56/180XM | [51 empty] | Siltummezglā tikai sūknis, 1 gab.
|  | SM.Nr.10 | [13 empty] | WILO | n/r | [50 empty] | ŪPS: KŪ, ZENNER, DN25-32; AŪ, MINOL, DN20-25 | Siltummezglā tikai sūknis, 1 gab., un 2 gab. ŪPS
|  | SM.Nr.11 | TAC |  |  |  | Schneider | V294 | 20 | 2021-03-06 | Schneider | M800 | WTT | WP 7L-30 | 220 | DAB | EVOPLUS B 80/220.40 M | [6 empty] | BMETER | B-H A-V | 15 | [27 empty] | Schneider | V241 | 25 | 10 | Schneider | M800 | Danfoss | n/r | 55
|  | SM.Nr.12 | ECL210 | ECL210 | Multical603 |  | Danfoss | VRG2 | 25 | 10 | Danfoss | AMV435 | Danfoss | 004B1330/XB51H | --- | WILO | TOP-S 50/10 | [6 empty] | G2 | MAP16 | 15 | Danfoss | VRG2 | 40 | 25 | Danfoss | AMV435 | Danfoss | 004B2060/XB60 | --- | WILO | TOP-S65/13 | [5 empty] | Danfoss | VRG2 | 15 | 2021-06-01 | Danfoss | AMV435 | Danfoss | XB30-1-20_2_25_A_1G1_1G1/004B1410 | --- | WILO | TOP-S30/7 | Danfoss | VM2 | 25 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV30 | Danfoss | 004B3423/XB30 | --- | GRUNDFOS | UPS 25-60 N 180 | ZENNER | ETW | 20 | Ventilācija pie griestiem: 3-gaitas vārsts ar vārsta motoru BELIMO un sūkni GRUNDFOS
|  | SM.Nr.13 | [13 empty] | DAB | EVOPLUS 80/180XM | [51 empty] | Siltummezglā tikai sūknis, 1 gab.
| Brīvības iela 189 | SM.Nr.14 | TAC |  | Multical602 |  | TAC | V294 | 25 | 10 | TAC | M500B | WTT | WP 4-40 | 220 | DAB | BP 60/250-40 M | [6 empty] | ZENNER | ETWD | 15 | [27 empty] | Schneider | V241 | 20 | 2021-03-06 | Schneider | n/r | KELVION | GBE 500H-30 | 41 | WILO | Stratos ECO-Z 25/1-5
1. trolejbusu parks | Ganību dambis 32 | SM.Nr.1 |  |  | Multical601 | [63 empty] | Telpā ir tikai "Rīgas Siltums" siltumskaitītājs
|  | SM.Nr.2 | TAC | TAC |  |  | TAC | V241 | 25 | 10 | ESBE | Serie210 | WTT | WP7L-40 | 285 | DAB | BPH60/280-50M | [9 empty] | TAC | V241 | 20 | 2021-03-06 | ESBE | Serle210 | GEA WTT | WP 4-50 | 130 | WILO | Yonos MAXO 40/0.5-12 |  |  | MINOL | B-H | 20 | [11 empty] | TAC | V241 | 15 | 2021-05-01 | ESBE | Serie210 | WTT | WP5-30 | 43 | DAB | VA 35/180
|  | SM.Nr.3 | TAC | ECL210 |  |  | Danfoss | VRG2 | 40 | 25 | Danfoss | AMV35 | WTT | WP 8M-150 | 395 | GRUNDFOS | UPS D80-120 F | [6 empty] | ZENNER | ETW | 15 | TAC | V394 | 40 | 16 | ESBE | Serle210 | GEA WTT | WP7L-60 | 870 | DAB | BP 60/340-65M | [16 empty] | Schneider | V241 | 25 | 10 | Schneider | M800 | Kelvion | GBS 700L-DS-25/25 | 270
|  | SM.Nr.4 | ECL210 |  | Kamstrup |  | Danfoss | VRG2 | 15 | 1.6 | Danfoss | AMV150 | Danfoss | XB12L-1-20 |  | WILO | Yonos PICO 30/1-6 | [6 empty] | ZENNER | ETW | 15 | [27 empty] | Danfoss | VM2 | 15 | 0.25 | Danfoss | AMV30 | Danfoss | XB05H-1-10 |  | WILO | Star-Z NOVA |  |  |  |  | Siltummezglu plānots izbūvēt 2023.gada vasarā
|  | SM.Nr.5 | TAC | EH201/L |  |  | TAC | V241 | 15 | 4.0 | TAC | M300 | WTT | WP 4-44 | 60 | DAB | A 56/180XM | [6 empty] | MINOL | n/r | 25 | TAC | n/r | 25 | 10 | ESBE | Serle210 | WTT | WP 7L-34 | 230 | DAB | BP 60/280-50 M
|  | SM.Nr.6 | TAC |  |  |  | TAC | V282 | 25 | 10 | Schneider | M400 | WTT | WP 4-20 | 40 | Calpeda | NC 32-80/180 | [6 empty] | ZENNER | ETW | 15 | [27 empty] | TAC | V241 | 15 | 2021-06-01 | Schneider | M800 | GEA WTT | GBS 525H-20 | 40 | GRUNDFOS | UPS 32-60
6. autobusu parks | Kleistu iela 28 | SM.Nr.Administrācijas ēka | ECL300 | ECL300 | Multical601 |  | Danfoss | VM2 | 25 | 10 | Danfoss | AMV10 | n/r | n/r | 165 | WILO | TOP-S30/10 | [6 empty] | MINOL | Minomess | 15 | Danfoss | VM2 | 25 | 10.0 | Danfoss | AMV10 | n/r | n/r | 230 | WILO | TOP-SD40/7 |  |  | MINOL | Minomess | 15 | [11 empty] | Danfoss | VM2 | 40 | 16 | Danfoss | AMV30 | SWEP | B28Hx126/1P-SC-S | 390 | GRUNDFOS | UPS 25-60 N 180 | Minol | B-H | 32 | Telpā uz sienas atrodas kāds papildkontūrs ar sūkni GRUNDFOS UPS 25-60 180 un vadības bloku ROTH
|  | SM.Nr.ARD1 | ECL200 | ECL300 | Multical602 |  | Danfoss | VRG3 | 25 | 10 | Danfoss | AMV16 | Danfoss | XB50-1 50 | 230 | GRUNDFOS | UPS 40-180F | [6 empty] | MINOL | Minomess | 15 | Danfoss | VS2 | 20 | 2021-05-02 | Danfoss | AMV100 | Danfoss | XB30-1 30 | 65 | GRUNDFOS | UPS 32-80 180 | [16 empty] | Danfoss | VM2 | 25 | 4.0 | Danfoss | AMV11 | Danfoss | XB40-1-36 | 100 | GRUDFOS | UPS 25-60 B 180 | n/r | n/r | 32-40 | Telpā ir rezerves katls PTE-60 ar sūkniem WILO TOP Z50/7 un GRUNDFOS CRE5-8 un piebarošanas ŪPS DN32-40 (nosaukums n/r).
|  | SM.Nr.ARD2 | ECL300 | ECL300 | Multical602 |  | Danfoss | VM2 | 32 | 10 | Danfoss | AMV20 | ALFA LAVAL | CB52-100L | 160 | GRUNDFOS | UPS 40-180F | [9 empty] | Danfoss | VM2 | 20 | 4.0 | Danfoss | AMV10 | ALFA LAVAL | CB52-50L | 85 | GRUNDFOS | UPSD 32-60/F |  |  | ZENNER | A-V B-H | 15 | [11 empty] | Danfoss | VRG3 | 20 | 4.0 | Danfoss | AMV35 | ALFA LAVAL | CB26-120H | 130 | GRUNDFOS | UPS 25-80 N 180 | Rubikon | A | 15
|  | SM.Nr.Autobusu mazgātuve | ECL300 |  |  |  | Danfoss | VM2 | 15 | 2021-06-01 | Danfoss | AMV10 | ALFA LAVAL | GB51-20H | 35 | GRUNDFOS | UPS 25-80 180 | [6 empty] | ALLMESS | A | 15 | Danfoss | VS2 | 25 | 4.0 | Danfoss | AMV10 | ALFA LAVAL | CB52-40L | 69 | GRUNDFOS | UPS 25-40 180 | [30 empty] | Ir apakškontūrs ar 3-gaitas vārstu ar vārsta motoru REMAK LM24
|  | SM.Nr.TA cehs | ECL300 | ECL110 | Multical602 |  | Danfoss | VM2 | 32 | 10 | Danfoss | AMV20 | SWEP | n/r | 140 | WLIO | TOP-S40/10 | [6 empty] | MINOL | Minomess | 15 | Danfoss | VS2 | 15 | 2021-06-01 | Danfoss | AMV100 | SWEP | n/r | 30 | WILO | Star RSD30/6 |  |  | MINOL | Minomess | 15 | [11 empty] | Danfoss | VRG2 | 15 | 1.0 | Danfoss | AMV435 | Danfoss | XB 37L-1 16 | 25 | WILO | Z20/5-3 P | n/r | R80 H R40 V | 15
| Kleistu iela 29 | SM.Nr.1 | ECL9300 | ECL300 | Multical3 |  | Danfoss | VS2 | 15 | 1.0 | Danfoss | AMV10 | Danfoss | HL12-16 | 25 | GRUNDFOS | UPS 25-80 180 | [6 empty] | SENSUS | DNN | 15 | Danfoss | VS2 | 25 | 4.0 | Danfoss | AMV10 | n/r | n/r | 84 | GRUNDFOS | UPS 50-120 F |  |  | SENSUS | DNN | 15 | [11 empty] | Danfoss | VM2 | 15 | 0.63 | Danfoss | AMV30 | Danfoss | XB40-1-12 | 30 | GRUDFOS | UPS 25-60 B 180 | SENSUS | DNN | 15 | Telpā ir rezerves katls PTE-30 ar sūkni WILO Z20. Pie gristiem atrodas kāds papildsūknis GRUDFOS UPS 25-80 N 180
|  | SM.Nr.2 | ECL300 |  | Multical601 |  | Danfoss | VS2 | 25 | 4.0 | Danfoss | AMV10 | n/r | n/r | 80 | WILO | TOP-S30/10 | [6 empty] | MINOL | Minomess | 15 | [27 empty] | Danfoss | VM2 | 15 | 2021-05-02 | Danfoss | AMV30 | SWEP | B16Hx39x38/2S-SC-S | 90 | WILO | Star-Z NOVA | MINOL | Minomess | 15
7. autobusu parks | Vestienas iela 35 | SM.Nr.1 | ECL300 |  | DIEHL, SHARKY | DIEHL, SHARKY | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV15 |  |  |  | WILO | TOP-S30/10 | [9 empty] | Danfoss | VRG3 | 32 | 16 | Danfoss | AMV35 |  |  |  | GUNDFOS | MAGNA 1 40-120 F 250 | [16 empty] | IWKA | V731 | n/r | 4.0 |  |  | ALFA LAVAL | CBH 16-25H | 40 |  |  | ACTARIS | Unimag | 15 |  | SSK Danfoss SONOMETR1100
|  | SM.Nr.2 | ECL200 | ECL300 |  |  | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV35 |  |  |  | WILO | TOP-S30/10 | [9 empty] | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-05-02 | Danfoss | AMV435 |  |  |  | WILO | TOP-S30/7 | [16 empty] | Danfoss | VM2 | 40 | 16 | Danfoss | AMV30 | Danfoss | HB 51H-1 | 130 | WILO | TOP-Z25/6 | ZENNER | MTK | 25 | Ir apakškontūrs ar rokas termostāta vārstu MMA RVR20 un sūkni GRUNDFOS Alpha+ 15-60
|  | SM.Nr.3 | ECL310 |  |  |  | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV435 |  |  |  | WILO | TOP-S30/10 | [9 empty] | Danfoss | VRG3 | 40 | 25 | Danfoss | AMV25 |  |  |  | WILO | TOP-S40/10 | [16 empty] | Danfoss | VM2 | 50 | 25 | Danfoss | AMV30 | Danfoss | 004B1818/XB51H | 230 |  |  | MINOL | B-H | 25
|  | SM.Nr.4 | ECL300 | ECL200 |  |  | Danfoss | VF3 | 65 | 63 | Danfoss | AMV25 | Danfoss | XB50-1-80 | 330 | WILO | TOP-S65/13 | GRUNDFOS | UPS 65-180F | [7 empty] | Danfoss | VRG3 | 25 | 10.0 | Danfoss | AMV15 |  |  |  | GUNDFOS | MAGNA 1 40-120 F 250 | [5 empty] | Danfoss | n/r | 40 | n/r | Danfoss | AMV25 |  |  |  | WILO | Yonos Maxo 40/0.5-12
|  | SM.Nr.5 | ECL300 |  |  |  | Danfoss | VRG3 | 32 | 16 | Danfoss | AMV435 |  |  |  | WILO | TOP-S65/13 | [36 empty] | Danfoss | VS2 | 25 | 4.0 | Danfoss | AMV11 | Danfoss | XB 51H-1-30 | 50 | WILO | TOP-S 65/13
|  | SM.Nr.6 | ECL300 | ECL300 |  |  | Danfoss | VRG3 | 40 | 25 | Danfoss | AMV35 |  |  |  | WILO | TOP-S40/10 | [9 empty] | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV15 |  |  |  | WILO | Yonos MAXO | [5 empty] | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV435 |  |  |  | DAB | EVOPLUS 110/180XM | Danfoss | VM2 | 32 | 10.0 | Danfoss | AMV30 | ALFA LAVAL | CB52-40M | 145 | WILO | STAR RS25/6
|  | SM.Nr.7 | ECL300 |  |  |  | Danfoss | VRG3 | 25 | 10 | Danfoss | AMV15 |  |  |  | WILO | TOP-S50/10 | [36 empty] | Danfoss | VRG2 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV33 | Danfoss | XB 51H-1-30 | 90 | GRUNDFOS | UPS 25-60 N 180
|  | SM.Nr.8 | ECL300 |  |  |  | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV15 |  |  |  | GRUNDFOS | MAGNA1 40-120 F 250 | [36 empty] | Danfoss | VRG3 | 20 | 2021-03-06 | Danfoss | AMV35 | Danfoss | XB 30-1 36 | 65 | WILO | Star Z25/6
|  | SM.Nr.9 | ECL300 |  |  |  | Danfoss | VRG3 | 32 | 16 | Danfoss | AMV25 |  |  |  | GRUNDFOS | MAGNA1 40-120 F 250 | [9 empty] | Danfoss | VRG3 | 15 | 2021-05-02 | Danfoss | AMV435 |  |  |  | WILO | TOP-S30/7 | [30 empty] | Telpā ir 3 gāzes katli: divi BUDERUS un viens bez uzraksta. Katliem ir sūkni GRUNDFOS MAGNA, WILO un čietru lielo WILO sūkņu rinda. Katlu kontūram ir ECL210 vadība. Ir divi gāzes korektori "ELCOR plus" un "UNIFLO 1200".
|  | SM.Nr.10 | ECL296 |  |  |  | Danfoss | VRG3 | 15 | 2021-05-02 | Danfoss | AMV435 |  |  |  | WILO | TOP-S30/10 | [50 empty] | Ir gāzes skaitītājs ar korektoru "UNIFLO 1000 TCE"
|  | SM.Nr.11/12 | ECL300 |  |  |  | Danfoss | VRG4 | 25 | 10 | Danfoss | AMV35 |  |  |  | GRUNDFOS | UPS 32-40 180
|  | SM.Nr.14 | ELC310 |  |  |  | Danfoss | VRG-131 | 20 | 2021-03-06 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-6
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 25 | 10 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-6
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 32 | 16 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-6
2. trolejbusu parks | Vienības gatve 16 (Jelgavas iela 37) | SM.Nr.Katlu maja | TAC | [50 empty] | Danfoss | VM2 | 40 | 16 | Danfoss | AMV30 | Danfoss | XB25M-1-60 | --- | WILO | TOP-Z30/7 RG | SPX | H KI B | 32 | Telpā ir gāzes katls "Hoyrytys Oy", 2.5MW, katlam ir vairāki sūkņi: iekšējām katla kontūram (GRUNDFOS, TP 65-60/4), uz katla trases (GRUNDFOS, 2 gab.) un katla piebarošanas (GRUNDFOS, 2 gab.). Ir katlu piebarošanas ŪPS: SPX DN50. Ir gāzes korektors "midiElcor". | Pašai būvei ir ventilācijas apkure, vent. apk. kontūrs ir bez jebkādas atsevišķas regulēšanas un atsevišķa sūkņa, uzreiz iet no paša katla trases. Piezīme: vārsta motors ir Danfoss, bet regulātors - TAC
|  | SM.Nr.DEPO ēka | ECL210 | ECL210 |  |  | Danfoss | VRG-131 | 15 | 2.5 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-8
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 32 | 16 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-8
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 32 | 16 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 30/1-8
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 40 | 25 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 30/1-18
|  | SM.Nr.Administrācijas ēka | ECL210 | ECL210 |  |  | Danfoss | VRG-131 | 25 | 10 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-8
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 32 | 16 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 30/1-8
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 40 | 25 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 30/1-8
|  | SM.Nr.Siltumsūkņi | [66 empty] | Ir uzstādī 6kompl. Jaspi siltumsūkņi ar kopējo jaudu 100kW, akumulācijas tverti un karstā ūdens boileri
|  | SM.Nr.Noliktavas ēka | ECL210 | ECL210 |  |  | Danfoss | VRG-131 | 15 | 2.5 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 15/1-8 | [42 empty] | WTT | WP 4-90 | --- | WILO | Star-RS25/6 | ZENNER | ETW | 20 | Pie sienas ir kāda atsevišķa lokāla KŪ patēriņa skaitītājs ROSSWEINER DN15 | KŪ kontūram nav nekādas regulēšanas: ne vārsta, ne termostāta. "Apkures kontūrs ir ventilācijas apkure ar SIEMENS automātiku ventilācijas sadales skapī.
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 20 | 6.3 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-8
[7 empty] | Danfoss | VRG-131 | 25 | 10 | ESBE | ARA-161 |  |  |  | WILO | Yonos Pico 25/1-8
[16 empty] | WILO | Yonos Pico 25/1-8