## Uzlādes stacijas apkope un rem
7. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Elektromobiļu uzlādes iekārtu apkalpošanai
1. APKOPES PAKALPOJUMI
Nr. | Tehniskās apkopes veids (katrai stacijai) | Cena par apkopes pakalpojuma sniegšanu 1 reize (EUR bez PVN)
|  | Apkopes biežums vienā sadarbības gadā | Auto uzlādes stacija Elinta City Charge D 2x11kW (ABB00509) | Auto uzlādes stacija 22 kW Circontrol CCL-WBM TOUCH-TRI-3G-H (ABB00510) | Auto uzlādes stacija Elinta City Charge V2 2 rozeti 22kW (ABB00519) | Auto uzlādes stacija ABL Sursum 3W2208 Master ar vienu Type 2 rozeti 22 kW (ABB00528, ABB00530) |  | Auto uzlādes stacija 7 kW Circontrol CCL-WBM-SMART-3G HEATER (ABB00529, ABB00531)
[6 empty] | ABB005228 | ABB00530 | ABB00529 | ABB00531
|  |  | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2017 | 2017
* Maznozīmīgs defekts - defekta izmaksas (materiāls un darbs) ir līdz 50,00 EUR bez PVN (neieskaitot)
1 | Iekārtas stiprinājumu pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | 1
2 | Stacionāri pieslēgto uzlādes kabeļa pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | 1
3 | Uzlādes kontaktligzdas pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | 1
4 | Noplūdstrāvas aizsargslēdža pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | 1
5 | Uzlādes stacijas tīrīšana ar sausu drānu (neizmantot agresīvus tīrīšanas līdzekļus). | 1
6 | Uzturēt darba stāvoklī monitoringa sistēmu un sakara kanālu (SIM karte). Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | 365
7 | Nodrošināt lietojumprogrammas atjaunošanu līdz jaunākajai pieejamai versijai OCPP 2.0.1 vai jaunāku (atjauninājumu pārbaudi veikt 1 x ceturksnī) | 4
KOPĀ: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | 0
2. REMONTDARBU IZMAKSAS
2.1. Apkopju laikā konstatēto defektu novēršana (remontdarbi), ja defekta novēršanas izmaksas (materiāls+darbs) ir 50,00 EUR bez PVN un lielākas
Nr. | Tehniskās apkopes veids | Cena par remontu pakalpojuma sniegšanu 1 reize un materiāliem (EUR bez PVN)
|  | Izmaksu pozīcija | Kopā izmaksas par defekta novēršanu (darbs+transports) | Kopā izmaksas par defektu novēršanā izmantotajiem materiāliem
1 | Iekārtas stiprinājumu pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | Pretendenta brigādes darba stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem | 0 | nav aizpildāms
|  | 1 kompl. (atbilstoši defekta aktā norādītajai informācijai) rezerves daļas | nav aizpildāms | 0
2 | Stacionāri pieslēgto uzlādes kabeļa pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | Pretendenta brigādes darba stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem | 0 | nav aizpildāms
|  | 1 kompl. (atbilstoši defekta aktā norādītajai informācijai) rezerves daļas | nav aizpildāms | 0
3 | Uzlādes kontaktligzdas pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | Pretendenta brigādes darba stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem | 0 | nav aizpildāms
|  | 1 kompl. (atbilstoši defekta aktā norādītajai informācijai) | nav aizpildāms | 0
4 | Noplūdstrāvas aizsargslēdža pārbaude. Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | Pretendenta brigādes darba stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem | 0 | nav aizpildāms
|  | 1 kompl. (atbilstoši defekta aktā norādītajai informācijai) | nav aizpildāms | 0
5 | Uzlādes stacijas tīrīšana ar sausu drānu (neizmantot agresīvus tīrīšanas līdzekļus). | Pretendenta brigādes darba stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem | 0 | nav aizpildāms
|  | 1 kompl. (atbilstoši defekta aktā norādītajai informācijai) | nav aizpildāms | 0
6 | Uzturēt darba stāvoklī monitoringa sistēmu un sakara kanālu (SIM karte). Defektu novēršana (ja tādi tiek konstatēti). | Pretendenta brigādes darba stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem | 0 | nav aizpildāms
|  | 1 kompl. (atbilstoši defekta aktā norādītajai informācijai) | nav aizpildāms | 0
KOPĀ, EUR bez PVN |  |  | 0 | 0
KOPĀ, EUR bez PVN |  |  | 0
2.2. Cena par remonta pakalpojuma (pieteikumu un avārijas) sniegšanu (EUR bez PVN), kas nav minēti piedāvājuma formas 2.1. punktā
1 | Pretendenta brigādes darba stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem, kas radušies ārpus apkopes laikā konstatētajiem defektiem. | 1 stunda | 0