PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

objekta “13.apakšstacijas ēkas nojaukšana Fridriķa ielā 2, Rīgā”                                                           būvprojekta izstrāde

| I | OBJEKTA PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme” BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS: Būves kopējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā slikts un ekspluatācijas pamatprasībām neatbilstošs. Ņemot vērā, ka ir uzbūvēta jauna apakšstacijas ēka, vecā vairs netiks ekspluatēta, tāpēc ipieņemts lēmums to demontēt. |  |
| --- | --- | --- |
| II | ZIŅAS PAR OBJEKTU |  |
|  | Objekta nosaukums: | 13.apakšstacijas ēkas nojaukšana |
|  | Objekta adrese - Būves kadastra apzīmējums - Zemes vienības kadastra apzīmējums - | Fridriķa iela 2, Rīga; 01000480095002, 01000480095003; 01000480095 |
|  | Būvniecības veids: | Nojaukšana |
|  | Būves kopējā platība: | 104 m2 |
|  | Būvju grupa: | II grupa |
|  | Būvju galvenais lietošanas veids: | 1251- Rūpnieciskās ražošanas ēka |
| III | BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA |  |
| 1. | Mērķis – izstrādāt nojaukšanas būvprojektu atbilstoši Projektēšanas uzdevuma, Būvniecības likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, saskaņot/akceptēt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamentā. |  |
| 2. | Būvprojekta robežas – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01000480095. |  |
| 3. | Izstrādātājs izstrādā nojaukšanas būvprojektu pilnā apjomā, t.sk., paredz risinājumus teritorijas labiekārtošanai un ar ēku saistīto inženiertīklu demontāžai, saņem visus nepieciešamos saskaņojumos, t.sk. Pasūtītāja, un nodrošina būvprojekta akceptēšanu BIS Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamentā. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju par laiku, organizē būvprojekta izskatīšanu un apspriešanu. Izstrādātājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā. |  |
| 4. | Inženierizpēte: 4.1. Topogrāfiskā – nepieciešamības gadījumā veic Izpildītājs. |  |
| 5. | Nepieciešamības gadījumā īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus RP SIA “Rīgas satiksme” piederošiem zemesgabaliem/ēkām sagatavo Pasūtītājs, pārējam objektam – Izstrādātājs. |  |
| 6. | Būvprojekta Izstrādātājs veic būvprojekta izstrādi ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem. Visus ar būvprojekta dokumentācijas izstrādi saistītos izdevumus, izņemot izdevumus topogrāfiskās izpētes veikšanai, sedz Izstrādātājs. |  |
| IV | BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA |  |
| 1. | Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma, Enerģētikas likuma, Vides aizsardzības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, Ministru kabineta 09.06.2015. noteikumu Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”, Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr.328 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 “Elektroniski sakaru tīkli”, Ministru kabineta 25.06.2019. noteikumu Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumu Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”, Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”prasībām. |  |
| 2. | Izstrādātājs būvprojekta sastāvā iekļauj daļas, kuru saturam ir jāatbilst 28.08.2018. MK noteikumu Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" prasībām. Būvprojektā ietvert vismaz šādas daļas: - Ēkas nojaukšanas būvprojekts; - Darbu organizēšanas projekts (DOP); - Būvdarbu apjomu saraksts (BA); - Izmaksu aprēķins (T); - Citas daļas, ja tādas nepieciešamas. |  |
| 3. | Būvprojekta izstrādātājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās būvprojekta daļās. Izstrādātājs uzņemas pilnu atbildību par būvprojekta risinājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. |  |
| V | NOSACĪJUMI UN TEHNISKĀS PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMU IZSTRĀDEI |  |
| 1. | Vispārīgās prasības |  |
|  | 1.1. Izstrādājot būvprojekta risinājumus, izmantot ilgtspējīgas būvniecības principus, ievērot zaļā iepirkuma prasības un kritērijus. |  |
|  | 1.2. Pirms būvprojekta izstrādes Izstrādātājam jāveic objekta esošo un ar to saistīto inženiertīklu detalizēta izpēte un analīze. |  |
| VI | BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA |  |
| 1. | Starpziņojumi: Ne retāk kā reizi mēnesī Izstrādātājs sniedz Pasūtītājam progresa atskaiti par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem, kurā uzskaita un pielikumā pievieno izstrādāto dokumentāciju (rasējumus, atzinumus, shēmas, aprakstus u.c. dokumentus). |  |
| 2. | Izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu ar Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas. Termiņā ir iekļautas visas projektēšanas uzdevumā norādītās un veicamās darbības. Termiņā ir iekļautas visas darbības, kas saistītas ar dokumentācijas saņemšanu un saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju. |  |
| 3. | Būvprojekta noformējumu veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem. Visu būvprojekta dokumentāciju pēc tās akceptēšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniegt Pasūtītājam digitālā formātā (uz datu nesēja): - teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Office programmnodrošinājumu; - grafiskos materiālus ieteicams noformēt, izmantojot AutoCAD (*.dwg formātā) programmnodrošinājumu; - viss būvprojekts kopā *.pdf formātā, - visas tāmes *.excel formātā. |  |
| VII | PIELIKUMI |  |
| 1. | Būves tehniskās inventarizācijas lieta uz 5 lpp. |  |
| 2. | Būves tehniskās inventarizācijas lieta uz 5 lpp. |  |
| 3. | Tehniskās apsekošanas atzinums uz 8 lpp. |  |
| 4. | Tehniskās apsekošanas atzinuma pielikums uz 73 lpp. |  |