## Sheet1
Pielikums Nr.1 (Lokālā darbu tāme)
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve
Objekta nosaukums |  | Autobusu parks Nr.6
Būves nosaukums |  | Administratīvā ēka, noliktavas, remontcehu ēkas, stāvietas ēka, u.c.
Objekta adrese |  | Kleistu iela 28, Rīga
Pretendenta nosaukums
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas ____________ euro
1. Darbu izpildes laiks: 1) administrācijas ēkā no plkst. 7.30 - 16.30; 2) remonta cehos no plkst. 00.00 - 23.59, saskaņojot ar pasūtītāju.
2. Darbi ir veicami saskaņā ar projektēšanas dokumentāciju. Darbus ir jāuzsāk veikt ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no līguma noslēgšanas.
3. Darbi ir veicami 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža ‒ darbu nodošanas laiks.
4. Veikatjiem darbiem un uzstādītajām iekārtām jānodrošina ne mazāk 2 (divu) gadu garantijas termiņš.
5. Var piedāvāt ekvivalentu sistēmu, kuras īpašības un parametri nav zemāki (vai labāki) par lokālā tāmē norādītās sistēmas parametriem. Ja piedāvā ekvivalentu, tad jānorāda arī ražotājs un parametri
6. Piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tāmē norādīto darbu veikšanu, sakopšanu, darbu rezultātā radušos atkritumu savākšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotajam, ierīkojot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmu.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Projektā paredzētais būvizsradājums | Ekvivalents (ja piedāvā) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | materiāli | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | materiāli | mehā-nismi | summa
Autobusu remonta cehs 0100 080 0916 001 / 0100 080 0916 004
1 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Akumulatoru kaste | 5014 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Akumulators (AKB) | 12V 36Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | TLON tikla plāte | 5090 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Ārpustelpu signalizācijas kabelis ekranēts | 2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 Erse |  | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Ārpustelpu tikla kabelis | 4x2x0.56mm Cat6 F/UTP Secnet |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
24 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N Evopipes |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX Evopipes |  | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autobusu darbnīca 0100 080 0916 002
32 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Akumulatoru kaste | 5014 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Akumulators (AKB) | 12V 45Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | TLON tikla plāte | 5090 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Konvencionālais siltuma detektors (IP67, 110oC) | 6298 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 Panasonic |  | gab. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 Panasonic |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Ārpustelpu signalizācijas kabelis ekranēts | 2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 Erese |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
56 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX Evopipes |  | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noliktava 0100 080 0916 003
64 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
76 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slēgta autobusu stāvvieta 0100 080 0916 005
83 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Akumulatoru kaste | 5014 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Akumulators (AKB) | 12V 30Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | TLON tikla plāte | 5090 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 Panasonic |  | gab. | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 Panasonic |  | gab. | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Ārpustelpu tikla kabelis | 4x2x0.56mm Cat6 F/UTP Secnet |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
105 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX Evopipes |  | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autobusu mazgāšanas korpuss 0100 080 0916 006
113 |  | Adrešu siltuma detektors (A1, IP67) | 3309 Panasonic |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
125 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administratīvā ēka 0100 080 0916 007
132 |  | Ugunsgrēka kontroles panelis | 5000 EBL512 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Akumulatoru kaste | 5014 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Akumulators (AKB) | 12V 55Ah |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | TLON tikla plāte | 5090 |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Gateway | 5088 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | EBL net license | 5097 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W |  | gab. | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 |  | gab. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | Adrešu siltuma detektors (A1, IP67) | 3309 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 |  | gab. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F |  | gab. | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | Mitrumizturīga kārba detektoriem IP53 | 6218 |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | Aizsargstikls | 2348 |  | gab. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE |  | gab. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 |  | gab. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4462 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 |  | gab. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | Ārpustelpu signalizācijas kabelis ekranēts | 2x1,5 ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30 |  | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | Spēka kabelis | (N)HXH-J E30/E60 3x2.5mm |  | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
159 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru |  | m | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | Gofra zemes darbiem | D=50mm 450N 50m sarkana EVOCAB FLEX |  | m | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iebraukšanas-izbraukšanas punkts 0100 080 0916 008
168 |  | Adrešu dūmu detektors | 4401W Panasonic |  | gab. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | Adrešu siltuma detektors (A1, IP67) | 3309 Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | Adrešu kombinētais detektors | 4400 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikators | RI-31 Unipos |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | Konvencionalā sirena, IP44 | AH-03127-S Horing |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP44 | AH-03127-BS Horing |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
186 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Degvielas uzpildes stacija 0100 080 0916 009
192 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
199 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Riepu noliktava un darbnīcas
205 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 |  | Konvencionalā gaismas skaņas sirena, IP65 | PSC-0013 Klaxon |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 |  | Konvencionalās linijas modulis | 3364 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 |  | Barošanas bloks, EN 54-4 | ZSP100-4.0A-18 Merawex |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 |  | Tikla kabelis | 4x2x0.63mm Cat5e F/UTP FE180/E30 |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
217 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apsardzes postenis
224 |  | Adrešu siltuma detektors | 3308 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 |  | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru | 4412F Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru | 4439 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 |  | Aizsargstikls | 2348 Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 |  | Adrešu skaņas signalizators ar izolatoru | 4487RE Panasonic |  | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 |  | Adrešu ieejas/izejas modulis | 4461 Panasonic |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 |  | Moduļa korpuss, IP66 | 3362 Panasonic |  | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 |  | Savienošanas kārba ugunsdroša, E30 | KSK 100 Kopos |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 |  | Signalizācijas kabelis ekranēts | JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palīgmateriāli:
233 |  | Detektoru marķējums | Dažādi |  | gab. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  | PVC caurules / gofrēta caurule / aizsegs | dažādu izmēru Evol |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 |  | Ārpustelpu gofra | dažādu izmēru PVC elektroinstalācijas caurule ar UV aizsargpārklājumu, 750N |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 |  | Skava uguns noturīgā E90 | 6716E_PO |  | gab. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 |  | Skrūve betonā ugunsnoturīgā E90 6.3x35mm | SB 6.3X35_POGMT |  | gab. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 |  | Montāžas materiāli (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) | Dažādi |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  | Ugunizturīgais starpsienu pildījums atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | Knauf FPA Acrylic |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemes darbi
240 |  | Esošā bruģa(TAVR 80 mm kauls) demontāža |  |  | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru dziļumā līdz 2,0m |  |  | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 |  | Tranšejas rakšana ar rokām dziļumā līdz 15 cm |  |  | m3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 |  | Vairogu uzstādīšana un noņemšana tranšejas sienu nostiprināšanai |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 |  | Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti, grunts noblīvēšana pa slāņiem 300 mm kārtās |  |  | m3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 |  | Esošās grunts iekraušana konteinerā ar ekskavatoru un transportēšana utilizācijai |  |  | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 |  | Esošās grunts utilizācija |  |  | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 |  | Bruģa seguma būvniecība (esošs) un pamatne zem tā (šķembas 0/32 mm b=150 mm, granīta šķembu maisījums fr.4/8 mm b=70 mm). Bojātā bruģa("Kauls ar fāzi" ražotājs SIA Bikers Latvija) segumam atbiruma nomaiņai 20% tai skaitā |  |  | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
248 |  | Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana ārpustelpu kabeļu ieguldīšanai zemē skalošanas metodi |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 |  | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 |  | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns) |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 |  | Dators, monitors, aksesuāri EBL graphic vizualzācijas programai |  |  | kompl. | 1
252 |  | EBL graphic uzstādīšana, programmēšana |  |  | kompl. | 1
253 |  | 10 % Rezerve kabeļiem, stiprinājumiem un aizsargmateriāliem |  |  | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi, t. sk. darba aizsardzība (%) | [16 empty] | 0
Peļņa (%) | [16 empty] | 0
Kopā | [16 empty] | 0
PVN (21 %) | [16 empty] | 0
Pavisam kopā | [16 empty] | 0