## Tāme
Pielikums Nr.1
Darbu tāme un cenu piedāvājums
Ūdensapgādes cauruļvada nomaiņa Administrācijas ēkā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes cauruļvada nomaiņa Administrācijas ēkā
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes cauruļvads (ēkas iekšējā ūdensapgāde, t.sk. ugunsdzēsības)
Objekta adrese: |  | Vestienas 35, Rīga, LV-1035
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas _____ euro.
Garantijas laiks - vismaz 3 (trīs) gadi
Maksimālais darbu izpildes termiņš - ne vairāk kā 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas
Ja uzņēmums piedāvā ekvivalentus materiālus, tad tas ir jānorāda tāmē un jāiesniedz dokumentus, kas apliecina materiālu atbilstību izvirzītajām prasībām
Nr.p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehānismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehānismi | summa
I |  | Sagatavošanās un demontāžas darbi
1 | Līg.cena | Darbu saskaņošana ar visiem iesaistītajiem | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Ūdensvada caurules ar stiprinājumiem un veidgabaliem demontāža (PE vai PPR) | m | 217 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Pagaidu ūdensvada atslēgšana no esošā ūdensvada tīkla | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Būvgružu novākšana un utilizācija | m3 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Ūdensvada caurules nomaiņa
5 | Līg.cena | Inox ner.tēr. atloka 76,1mm DN65 PN16 (4xM16) KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Inox ner.tēr. atloks 108mm DN100 PN16 (8xM16) KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Inox ner.tēr. saskrūve, iekš. vītne 54 x 2" KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Pārejas misiņa 3/4"x 1/2" montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Inox ner.tēr. trejgabals 76,1 x 3/4 x 76,1 mm i KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Inox trejgabals reducēts 108 x 54 x 108 mm KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Inox trejgabals reducēts 54,0 x 54,0 x 54,0 mm KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Inox ner.tēr. 90° līkums 108 mm i-i KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Inox ner.tēr. 90° līkums 76,1 mm i-i KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Inox ner.tēr. 90° līkums 54 mm i-i KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Inox ner.tēr. dubultuzmava 108 mm KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Inox ner.tēr. dubultuzmava 76,1 mm KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Inox ner.tēr. dubultuzmava 54 mm KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Inox ner.tēr. Caurule KAN-therm 54*1,5mm vai ekvivalenta montāža | m | 77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Inox ner.tēr. Caurule KAN-therm 76,1*2mm vai ekvivalenta montāža | m | 57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Inox ner.tēr. Caurule KAN-therm 108*2mm vai ekvivalenta montāža | m | 83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Inox ner.tēr. pāreja reducēta 108 x 76,1 mm KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Inox ner.tēr. pāreja reducēta 76,1 x 54,0 mm KAN-therm vai ekvivalenta montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumu ar gumiju d108 montāža | gb | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumu ar gumiju d76 montāža | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumu ar gumiju d54 montāža | gb | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Skrūves, enkuru, paplāksnes cauruļvadu stiprinājumiem montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Konsoles L=300mm uzstādīšana | gb | 53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Kaučuka izolācijas 108x13 montāža | m | 83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Kaučuka izolācijas 76x13 montāža | m | 57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Kaučuka izolācijas 54x13 montāža | m | 77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Lodveida ventiļa DN50 'Giacomini' montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Flanču aizbīdņa DN65 uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Flanču aizbīdņa DN100 uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | Uzmavas "GEBO" DN50 montāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Starpsienu šķērsošana un aizdare ar ugunsdrošu aizdari | vietas | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | Cauruļvadu drenāža/uzpilde | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | Jaunu cauruļu gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III |  | Citi darbi
40 | Līg.cena | Ūdensvada sistēmas pārbaude ar gaisa spiedienu pirms pieslēgšanas | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, pārbaudes akti) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas jāiekļauj būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3. Pirms aprēķinu veikšanas un piedāvājuma iesniegšanas jāveic obligāta objekta apsekošana.
4. Šķersojot nesošās konstrukcijas maģistrālajam ūdensvadam jāparedz ugunsdrošas aizdares.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.