## Tāme
Pielikums Nr.1
Lokālā tāme
Ventilācijas sistēmas tīrīšana Brīvības iela 191, Lit 022 Rīga
(darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Krāsotavas ventilācijas sistēmas tīrīšana un filtru nomaiņa
Būves nosaukums |  | Ventilācijas sistēma krāsotavā (lit.022)
Objekta adrese |  | Brīvības iela 191, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas _____ euro. | [9 empty] | Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
Darbi ir veicami ne ilgāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Darbi veicami Pasūtītāja darba laikā, proti, darbdienās laikā no 8.00 - 17.00.
Nr. p. k. | Kods* | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | izstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | izstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Ventilācijas sistēma
1 |  | Ventilācijas kanālu tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana
2 | līg.c. | Ventilācijas kanālu d=200 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Ventilācijas kanālu d=630 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Ventilācijas kanālu d=900 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Ventilācijas kanālu d=1000 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 500x400 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 200x600 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 400x600 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 600x600 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 700x400 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 800x352 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 800x600 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Ventilācijas kanālu 1100x600 mm tīrīšana no iekšpuses un ārpuses, difuzoru tīrīšana, netīrumu izvākšana | m | 191 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Gaisa vārstu tīrīšana | gab. | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Nosūces un pieplūdes ventilatoru tīrīšana (apskatīt pirms pieteikuma iesniegšanas) | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Filtru nomaiņa P1
17 | līg.c. | G3 495x495x4 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | G3 500x500x48 paneļu filtra (glancets rāmis) nomaiņa* | gab. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | G3 500x650x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | G3 600x500x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Filtru nomaiņa P2
24 | līg.c. | G3 495x495x4 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | G3 500x500x48 paneļu filtra (glancets rāmis) nomaiņa* | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | G3 500x650x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | G3 600x500x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Filtru nomaiņa P3
31 | līg.c. | G3 495x495x4 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | G3 500x500x48 paneļu filtra (glancets rāmis) nomaiņa* | gab. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | G3 500x650x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | G3 600x500x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Filtru nomaiņa P4
38 | līg.c. | G3 495x495x4 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | G3 500x500x48 paneļu filtra (glancets rāmis) nomaiņa* | gab. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | G3 500x650x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | G3 600x500x48 paneļu filtra nomaiņa* | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Filtru nomaiņa N1
45 | līg.c. | Gofrēta kartona filtra Andrea 11/090 nomaiņa* | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Filtru nomaiņa N2
49 | līg.c. | Gofrēta kartona filtra Andrea 11/090 nomaiņa* | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Filtru nomaiņa N3
53 | līg.c. | Gofrēta kartona filtra Andrea 11/090 nomaiņa* | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Filtru nomaiņa N4
57 | līg.c. | Gofrēta kartona filtra Andrea 11/090 nomaiņa* | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Elektroiekārtu pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Korpusa tīrīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Citi darbi
61 | līg.c. | Būvgrūžu transportēšana uz konteineri un utilizācija | m3 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Izpilddokumentācijas sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, sistēmas pieņemšanas akts) gan drukātā, gan elektroniskā formātā | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
* Nomaiņai paredzētais filtru skaits. Faktiskais filtru skaits, kurus būs nepieciešams nomainīt, var atšķirties.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.