## Būvniec.koptāme
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa | 0
| Kopā | 0
| PVN ( 21% ) | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkuma apr._1-15
Kopsavilkuma aprēķins
17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga
Pasūtījuma Nr.
|  |  |  | Par kopējo summu, euro | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
Vispārējie būvdarbi
1 | 1 | Būvlaukuma organizācija un uzturēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Būvkonstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Sienu konstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Jumta konstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Aiļu aizpildījumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Iekšējie apdares darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Ārējie apdares darbi / fasāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējie specializētie darbi
9 | 9 | Iekšējie elektrotīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | Ventilācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | Apkures sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | Videonovērošanas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārējie inženiertīkli
14 | 14 | Saimniecības ūdensvads, ārējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teritorijas labiekārtošana
15 | 15 | Teritorijas labiekārtošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 1_Būvlauk.org. un uzturēšana
Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma organizācija un uzturēšana
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Būvlaukuma organizācija
1 |  | Mobilais žogs 3,5 x 2m (metāla) un tā uzstādīšana, nomas maksa | m | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pagaidu nožogojuma divviru vārti, b=3,00m un tā uzstādīšana, nomas maksa | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Administratīvo / strādnieku sadzīves telpu konteinera 6x2.5m uzstādīšana, nomas maksa | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Inventāra noliktavas konteinera 6x2.5m uzstādīšana, nomas maksa | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Mobilās BIO tualetes uzstādīšana, nomas maksa | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Moduļu transporta izmaksas | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Būvgružu konteineri un to noma | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Sadzīves atkritumu konteiners un tā apkalpošana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Ugunsdrošības stends, izgatavošana un uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Būvobjekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Drošības zīmju stends, izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pagaidu ūdens pieslēguma vietas ierīkošana ar skaitītāju | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pagaidu elektropieslēguma ierīkošana ar skaitītāju | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pagaidu elektrokabelis un tā montāža | m | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Būvlaukuma apgaismojuma izbūve (prožektori / gaismekļi 11 gab.), GP-Flood-series-GP-2 (70e jauda) āra apgaismojums | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Būvlaukuma uzturēšana
16 |  | Objekta apsardze | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Elektroenerģijas izmaksas | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Ūdens patēriņa izmaksas | obj | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas
19 |  | Salaiduma vietas ar ceļu atjaunošana pēc būvdarbiem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Objekta tīrīšana pēc būvdarbu pabeigšanas | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Teritorijas sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 2_Demontāžas darbi
Lokālā tāme Nr. 2
Demontāžas darbi
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Starpsienu demontāža 150mm | m3 | 0.86 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Starpsienu demontāža 420mm (durvju ailes izveidošana) | m3 | 3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu | m2 | 134.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Grīdas demontāža (dziļumā- 0.7m) | m3 | 4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ārsienu demontāža 380mm (durvju ailes izveidošana) | m3 | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Lietus ūdens noteksistēmas demontāža | m | 55.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Skārda nosegdetaļu demontāža (jumts) | m | 49.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Citu elementu demontāža (jumta deflektori, fasāde - el.vadi, prožektori, videonovērošanas kameras, nr.zīmes uc.) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Skārda lāseņu demontāža | m | 33.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ventilācijas dūmeņu demontāža (jumts) | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Rampas konstrukcijas demontāža h=800mm, ieskaitot rampas restes un pamatu demontāžu | m2 | 11.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Rampas kāpņu demontāža h=800mm, ieskaitot kāpņu pamatu demontāžu | m2 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Rampas jumtiņa demontāža 300mm | m2 | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Jumtiņa demontāža virs ārdurvīm 300mm | m2 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ieejas kāpņu demontāža h=400mm | m2 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ieejas kāpņu demontāža h=300mm | m2 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Ventilācijas restes demontāža | m2 | 2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Metāla ārdurvju demontāža | m2 | 41.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Logu demontāža, ieskaitot palodzes | m2 | 27.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Ķieģeļu joslu demontāža (fasāde, zem palodzēm, h=170mm) | m | 15.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana, izvešana un utilizācija | m3 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 3_Būvkonstrukcijas
Lokālā tāme Nr. 3
Būvkonstrukcijas
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BK daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Pamats PM1 (300x1500x300(h)mm) - 3gab.
1 |  | Grunts rakšana | m3 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pamatu aizbēršana ar eseošo grunti | m3 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Grunts izvešana | m3 | 0.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Pamatu stiegrošana | kg | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pamatu betonēšana (betons C30/37,F100,W6), ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu, noma vai izgatavošana, palīgmateriāli | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pamats PM2 (300x1780x300(h)mm) - 2gab.
7 |  | Grunts rakšana | m3 | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Pamatu aizbēršana ar eseošo grunti | m3 | 1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Grunts izvešana | m3 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pamatu stiegrošana | kg | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pamatu betonēšana (betons C30/37,F100,W6), ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu, noma vai izgatavošana, palīgmateriāli | m3 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tērauda pārsedzes
13 |  | Ligzdu un rievu izveidošana mūra sienā | m3 | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Ieliekamā detaļa, (d12B500B - 3kg, t12mm - 40kg), izgatavošana un montāža | kg | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Spilvenu betonēšana (betons C30/37), ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu, noma vai izgatavošana, palīgmateriāli | m3 | 0.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tērauda konstrukcijas izgatavošana un montāža (UPN160 - 188kg, -6x60 - 6.7824kg, L70x6 - 34.452kg, - 6x60 - 8.9019kg) | kg | 238.137 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Tērauda pārsedzes aptīšana ar sietu | m2 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Tērauda pārsedzes apmešana/apbetonēšana ar cementa javu M100 | m3 | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tērauda kāpnes
19 |  | Tērauda kāpņu konstrukcijas izgatavošana un montāža (-200x12 - 301.44kg, RHS 60x40x3 - 25.5kg, RHS 40x40x3 - 39.6kg, L40x3 - 4.356kg, L45x5 - 14.4kg, L200x150x12 - 33kg, t=12 - 60kg) | kg | 478.296 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Tērauda pakāpienu montāža, Frelok 300x1200mm | gb | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Tērauda klāja montāža, Frelok 30x3, 300x1480 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Tērauda klāja montāža, Frelok 30x3, 510x1480 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Nerūsējoša tērauda marga L=1050mm, izgatavošana un montāža (kāpnes KP1) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Nerūsējoša tērauda marga L=750mm, izgatavošana un montāža (kāpnes KP2) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Nerūsējoša tērauda marga L=2200mm, izgatavošana un montāža (kāpnes KP3) | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caurules
25 |  | Cauruļu izvietošana sienā (esošas caurules - atšurfrēt 3gb., Iemūrētas PE caurules d50, 2.6m augstumā no grīdas - 14gb., Caurule 0.3m no zemes līmeņa, d100 - 1gb. un citas, saskaņā ar projektu) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona spilveni MB1
26 |  | Vietu izveidošana betona spillveniem MB1 | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Ieliekamā detaļa, (d12B500B - 10kg, t12mm - 110kg), izgatavošana un montāža | kg | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Spilvenu betonēšana (betons C30/37), ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu, noma vai izgatavošana, palīgmateriāli | m3 | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdas kanāli
29 |  | Montāžas cilpas sienās, d=20mm (M20 8.8 st.kl), uzstādīšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 2.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Kanālu stiegrošana | kg | 712.56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Kanālu betonēšana (betons C25/30, XC2), ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu, noma vai izgatavošana, palīgmateriāli | m3 | 9.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Tērauda konstrukcijas izgatavošana un montāža (IPE 160 - 156.42kg, rievota tērauda loksne 5mm - 124.65kg, L60x40x5 - 112.8kg, -5x40 - 47.1kg, t=10mm - 55kg), ieskaitot ligzdu ierīkošanu mūra sienā, aizdare | kg | 495.97 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atbalsta konstrukcija
34 |  | Sagataves kārtas betonēšana, betons C8/10 | m3 | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Atbalsta konstrukcijas stiegrošana | kg | 1232.766 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Atbalsta konstrukcijas betonēšana (betons C25/30, XC2), ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu, noma vai izgatavošana, palīgmateriāli | m3 | 16.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Sijas papildus balsts, mūris 250x250x540(h)mm, mūrēšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Tērauda konstrukcijas izgatavošana un montāža (HEA220 - 1854.36kg, IPE160 - 80.58kg, rievota tērauda loksne 5mm - 112.185kg, 20x20 - 150.72kg, -10x60 - 62.172kg, t=10mm - 210kg), ieskaitot ligzdu ierīkošanu mūra sienā, aizdare | kg | 2470.017 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Tērauda klāja montāža, Frelok 30x3 | m2 | 5.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Panduss PD-1 un kāpnes KP-3
40 |  | Panduss PD-1 1800x4200mm, rūpnieciskais izstrādājums - izgatavošana un montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Panduss KP-3 2100x2300mm, rūpnieciskais izstrādājums - izgatavošana un montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 4_Sienu konstrukcijas
Lokālā tāme Nr. 4
Sienu konstrukcijas
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Sienu aizmūrējumi
1 |  | Sienu aizmūrēšana no keramzītbetona blokiem (3 Mpa), b=500mm | m3 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Katru trešo mūra kārtu enkurot pie esošās sienas (2xB500B, d=6 mm, l=300 mm) Ø6B500B | kg | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sa-3
Jaunbūvējami ventilācijas izvadi ar masā tonētu apmetumu
3 |  | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem (3 Mpa), b=100mm | m3 | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Si-1
Esoša iekšsiena ar siltinājumu 150mm
Esoša ēkas iekšsiena
4 |  | Sienu gruntēšana (virsmas saķeres grunts Baumit MultiPrimer vai ekvivalents) | m2 | 59.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Siltumizolācijas uzstādīšana (siltumizolācija - Paroc Linio 10, λu=0.036 W/mK vai ekvivalents 150mm) uz līmjavas kārtu (Baumit ProContact vai ekvivalents 10-20mm), stiprināšana ar dībeļiem PAROC XFM 005, solis-600mm, 185mm | m2 | 59.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sienu armēšana ar stiklšķiedras sietu (siets Baumit StarTex 160 vai ekvivalents, armēšanas java Baumit ProContact vai ekvivalents) 4-6mm | m2 | 59.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (masā tonēts gatavais silikona apmetums Baumit SilikonTop frakcija K 1.5 vai ekvivalents) 1.5mm | m2 | 59.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 5_Jumta konstrukcijas
Lokālā tāme Nr. 5
Jumta konstrukcijas
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
J-1
Esošs jumts ar siltinājumu 350mm
Esošs jumta panelis
Esošs bitumena jumta segums
1 |  | Esošā jumta seguma tīrīšana, būvgružu savākšana, iekraušana, izvešana un utilizācija | m2 | 270.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Siltumizolācijas montāža, Paroc ROS 30g, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents) 180mm, stiprināšana ar dībeļiem Wkret-met LINO 225, solis-600mm (vai ekvivalents) 225mm | m2 | 270.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Siltumizolācijas montāža, Paroc ROS 30g, λu = 0.036 W/mK (vai ekvivalents) 150mm | m2 | 270.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Siltumizolācijas montāža, Paroc ROB 80, λu = 0.038 W/mK (vai ekvivalents) 20mm stiprināšana ar dībeļiem Wkret-met LINO 425, solis-600mm (vai ekvivalents) 425mm | m2 | 270.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Jumta apakšklāja montāža, bitumena ruļļu materiāls UNIFLEKS EMP (vai ekvivalents) | m2 | 270.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Jumta virsklāja montāža, bitumena ruļļu materiāls UNIFLEKS EKP 5.0 slate (vai ekvivalents) | m2 | 270.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumta elementi
7 |  | Koka latojuma montāža, mezgls 3 (koka lata 75x200(h)mm un 75x100(h)mm, koka latojuma impregnēšana, apstrāde ar antipirēniem, Vormann leņķis 70x70x50x2.5, skrūves), platums ~1000mm | m | 28.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Koka latas 150x50(h)mm montāža | m | 28.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Noteklāseņa montāža | m | 33.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Pieslēguma konstrukcijas izbūve pie ventilācijas izvada | m | 16.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Lietusūdens tekne d150mm, Ruukki skārds tonis - RAL7043 (NCS S 7502-G), uzstādīšana | m | 33.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Lietusūdens noteka d150mm, Ruukki skārds tonis - RAL7043 (NCS S 7502-G), uzstādīšana | m | 27.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Jumta apmales apdare, skārds, tonis - RAL 7043 (NCS S 7502-G) | m | 32.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Skārda pieslēguma montāža pie esošās mūra sienas, skārds, tonis - RAL 7043 (NCS S 7502-G) | m | 15.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Ieejas jumtiņa montāža, rūpnieciski ražots stikla jumts 2500x1500mm | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Skārda nosegdetaļas 1600x1600mm montāža, virs ventilācijas izvada | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Jumta vēdināšanas deflektoru montāža, D=100mm, H=400m | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 6_Aiļu aizpildījumi
Lokālā tāme Nr. 6
Aiļu aizpildījumi
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Logi
1 |  | Logs "L-1" 1500x1200(h)mm - izgatavošana un montāža -Rāmis - PVC profils; -Tonis - RAL 7043 (NCS S 7502-G); -Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K); -Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB; -Logiem jābūt aprīkotiem ar visām blīvgumijām; -Loga shēma dota skatā no ārpuses; -ar 4 ventilācijas režīmiem: atvērts, pusatvērts, aizvērts, mikroventilācijas režīms Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas dabīgās ventilācijas nodrošināšanai. | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Logs "L-2" 700x1200(h)mm - izgatavošana un montāža -Rāmis - PVC profils; -Tonis - RAL 7043 (NCS S 7502-G); -Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K); -Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB; -Logiem jābūt aprīkotiem ar visām blīvgumijām; -Loga shēma dota skatā no ārpuses; -ar 4 ventilācijas režīmiem: atvērts, pusatvērts, aizvērts, mikroventilācijas režīms Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas dabīgās ventilācijas nodrošināšanai. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Logs "L-3" 1500x2200(h)mm - izgatavošana un montāža -Rāmis - PVC profils; -Tonis - RAL 7043 (NCS S 7502-G); -Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K); -Skaņas izol. stikla pakete - 35dB/rāmis - 48dB; -Logiem jābūt aprīkotiem ar visām blīvgumijām; -Loga shēma dota skatā no ārpuses; -ar 4 ventilācijas režīmiem: atvērts, pusatvērts, aizvērts, mikroventilācijas režīms Logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas dabīgās ventilācijas nodrošināšanai. | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Iekšējo palodžu montāža (laminēta koksk. plāksne, matēta, balta) | m | 8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ārējo palodžu montāža (skārda palodze NCS S 7502-G) | m | 8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durvis
6 |  | Durvis "Da-1" 1500x3100(h)mm - izgatavošana un montāža Divviru sendvičtipa durvis piemērotas āra ekspluatācijai -Triecienizturīgas pret ārējo mehānisko iedarbību; -Durvju noslēgšanai paredzēt aizbīdņus un aktīvai vērtnei iestrādāt slēdzeni; -Siltumvad. k. durvju bloka; -Durvju biezums - >40 mm; -Durvīm jābūt cieši noslēdzošām, nedrīkst būt noslēgtu durvju brīvkustība; -Slieksnis: slotiņas; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis - RAL 7043; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; uzliekamās eņģes; cilindra slēdzene; durvju stiprinājums vismaz 6 punktos; -Durvju atvēršana >90 grādu leņķī un fiksāciju atvērtā stāvoklī; -Durvis aprīkotas ar resti. | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Durvis "Da-2" 2240x3920(h)mm - izgatavošana un montāža Trīsviru sendvičtipa durvis piemērotas āra ekspluatācijai -Triecienizturīgas pret ārējo mehānisko iedarbību; -Durvju noslēgšanai paredzēt aizbīdņus un aktīvai vērtnei iestrādāt slēdzeni; -Siltumvad. k. durvju bloka; -Durvju biezums - >40 mm; -Durvīm jābūt cieši noslēdzošām, nedrīkst būt noslēgtu durvju brīvkustība; -Slieksnis: slotiņas; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis - RAL 7043; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; uzliekamās eņģes; cilindra slēdzene; durvju stiprinājums vismaz 6 punktos; -Durvju atvēršana >90 grādu leņķī un fiksāciju atvērtā stāvoklī; -Durvju vērtnēm jābūt nomaināmām. | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Durvis "Da-3" 1940x3200(h)mm - izgatavošana un montāža Divviru sendvičtipa durvis piemērotas āra ekspluatācijai -Triecienizturīgas pret ārējo mehānisko iedarbību; -Siltumvad. k. durvju bloka; -Durvju biezums - >40 mm; -Durvīm jābūt cieši noslēdzošām, nedrīkst būt noslēgtu durvju brīvkustība; -Slieksnis: slotiņas; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis - RAL 7043; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; uzliekamās eņģes; cilindra slēdzene; durvju stiprinājums vismaz 6 punktos; -Durvju atvēršana >90 grādu leņķī un fiksāciju atvērtā stāvoklī. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Durvis "Di-1" 1500x2600(h)mm - izgatavošana un montāža Divviru metāla ugunsdrošas durvis EI-30 -Triecienizturīgas pret mehānisko iedarbību; -Durvju biezums - >40 mm; -Durvīm jābūt cieši noslēdzošām, nedrīkst būt noslēgtu durvju brīvkustība; -Slieksnis: slotiņas; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis - RAL 7043; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; uzliekamās eņģes; cilindra slēdzene; durvju stiprinājums vismaz 6 punktos; -Durvju atvēršana >90 grādu leņķī un fiksāciju atvērtā stāvoklī. | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Durvis "Di-2" 1940x2950(h)mm - izgatavošana un montāža Divviru sendvičtipa durvis -Triecienizturīgas pret mehānisko iedarbību; -Durvju biezums - >40 mm; -Durvīm jābūt cieši noslēdzošām, nedrīkst būt noslēgtu durvju brīvkustība; -Slieksnis: slotiņas; -Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; -Tonis - RAL 7043; -Furnitūra: atbilstoši prasībām; uzliekamās eņģes; cilindra slēdzene; durvju stiprinājums vismaz 6 punktos; -Durvju atvēršana >90 grādu leņķī un fiksāciju atvērtā stāvoklī. | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 7_Iekšējie apdares darbi
Lokālā tāme Nr. 7
Iekšējie apdares darbi
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Sienas
1 |  | Sienu virsmas tīrīšana un sagatavošana | m2 | 266.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 266.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sienu krāsošana, tonis - Bernstein 7, krēmkrāsa (Sakret 12 pusmatēta Ūdens dispersijas akrila krāsa iekšdarbiem Sakret 12, m2, sausais atlikums- 53%, izturība pret mitro berzi (ISO 1998/ EN 1330), blīvums 1,30-1,35 g/cm3 akrila krāsa ) | m2 | 266.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Logu, durvju un vārtu aiļu apdare | m | 107.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grīdas
5 |  | Grīdas virsmas sagatavošana un betona aizsargklājuma ieklāšana (Mapefloor finish 630, m2, blīvums 1,019 g/cm3, sausais atlikums 23%) | m2 | 129.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Grīdas savienojuma līstes uzstādīšana | m | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Epoksīda pārklājuma ar pretslīdes pildījumu ieklāšana | m2 | 129.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Griesti
8 |  | Betona griestu krāsošana tonis - NCS S 0300-N, ieskaitot virsmas tīrīšanu un sagatavošanu | m2 | 177.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 8_Ārējie apdares darbi
Lokālā tāme Nr. 8
Ārējie apdares darbi / fasāde
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Sastatnes
1 |  | Sastatņu montāža/noma/demontāža | m2 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārsienas
Sa-1
Esoša ārsiena ar siltinājumu 150mm un šķiedru cementa plākšņu apdari
Esoša sienas apdare
Esoša ēkas ārsiena
2 |  | Alumīnija tērauda karkasa montāža (alumīnija tērauda T-veida profils, RYTERNA System vai ekvivalents, solis-600mm, 120x50x1.8mm; alumīnija tērauda L/T veida kronšteins RYTERNA System, s=600mm vai ekvivalents, 180x40x3mm), ieskaitot RYTERNA System kukaiņu sietu (mezgls 3) uc. palīgmateriālus | m2 | 171.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Siltumizolācijas uzstādīšana (Paroc WAS 35, b=100mm, λu = 0.033 W/mK vai ekvivalents), stiprināšana ar dībeļiem PAROC XFM 005 vai ekvivalents solis-600mm, 185mm | m2 | 171.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Siltumizolācijas uzstādīšana (Paroc WAS 35t, b=50mm, λu = 0.033 W/mK vai ekvivalents), stiprināšana ar dībeļiem PAROC XFM 005 vai ekvivalents solis-600mm, 225mm | m2 | 171.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Šķiedru cementa lokšņu montāža (Cembrit Patina Inline 9.5mm vai ekvivalents), starp plāksni un karkasu EPDM apakšklājs | m2 | 171.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Logu, durvju un vārtu aiļu apdare | m | 80.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ēkas numura zīme - izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sa-2
Esoša ārsiena ar šķiedru cementa plākšņu apdari
Esoša ēkas ārsiena
8 |  | Alumīnija tērauda karkasa montāža (alumīnija tērauda H-veida profils RYTERNA System vai ekvivalents, solis-600mm, 200x50x3mm) | m2 | 50.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Šķiedru cementa lokšņu montāža (Cembrit Patina Inline 9.5mm vai ekvivalents), starp plāksni un karkasu EPDM apakšklājs | m2 | 50.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sa-3
Jaunbūvējami ventilācijas izvadi ar masā tonētu apmetumu
10 |  | Mūra sienu armēšana ar stiklšķiedras sietu (siets Baumit StarTex 160 vai ekvivalents, armēšanas java Baumit ProContact vai ekvivalents) 4-6mm | m2 | 18.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Sienu gruntēšana (pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents) | m2 | 18.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (masā tonēts gatavais silikona apmetums Baumit SilikonTop frakcija K 2.0 vai ekvivalents) 2mm | m2 | 18.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cokols
Ca-1
13 |  | Grunts rakšana | m3 | 106 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pamatu aizbēršana ar eseošo grunti, blietēšana | m3 | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Pamatu aizbēršana ar pievestu smilts, blietēšana | m3 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Grunts izvešana | m3 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esošs cokols ar siltinājumu 100mm un apmetuma apdari
Esoša ārsiena
17 |  | Sienas tīrīšana un hidroizolācijas ierīkošana (Baumit SockelSchutz Flexible vai ekvivalents) 2mm | m2 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Siltumizolācijas uzstādīšana (TENAPORS EXTRA, λu=0.034 W/mK vai ekvivalents 100mm) uz līmjavas kārtu (Baumit ProContact vai ekvivalents 10-20mm), stiprināšana ar dībeļiem Wkret-Met vai ekvivalents, solis-300mm 180mm | m2 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Sienu armēšana ar stiklšķiedras sietu (siets Baumit StarTex 160 vai ekvivalents, armēšanas java Baumit ProContact vai ekvivalents) 4-6mm | m2 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Sienu gruntēšana (pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents) | m2 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana (masā tonēts gatavais silikona apmetums Baumit SilikonTop frakcija K 2.0 vai ekvivalents) 2mm | m2 | 19.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ca-2
Esošs cokols ar siltinājumu 150mm
Esoši ēkas pamati
22 |  | Sienas tīrīšana un hidroizolācijas ierīkošana (Baumit SockelSchutz Flexible vai ekvivalents) 2mm | m2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Siltumizolācijas uzstādīšana (TENAPORS EXTRA, λu=0.034 W/mK vai ekvivalents 150mm) uz līmjavas kārtu (Baumit ProContact vai ekvivalents 10-20mm), stiprināšana ar dībeļiem Wkret-Met vai ekvivalents, solis-300mm 225mm | m2 | 64.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Ģeomembrānas Delta-PT uzstādīšana | m2 | 64.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 9_EL
Lokālā tāme Nr. 9
Iekšējie elektrotīkli
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi
1 |  | Vilces transformatora 10kV/0.56kV demontāža un nogādāšana (t.sk. iekraušana un izkraušana) uz Pasūtītāja noliktavu | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sausā tipa pašpatēriņa transformatora 10kV/0,4kV demontāža un nogādāšana (t.sk. iekraušana un izkraušana) uz Pasūtītāja noliktavu | gab | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Taisngrieža V-TPED tipa demontāža un nogādāšana (t.sk. iekraušana un izkraušana) uz Pasūtītāja noliktavu | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Katoda automāta VAB 43 demontāža un nogādāšana (t.sk. iekraušana un izkraušana) uz Pasūtītāja noliktavu | gab | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 10kV kabeļu demontāža un utilizācija | m | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0,6kV kabeļu demontāža un utilizācija | m | 388 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0,4kV kabeļu demontāža un utilizācija | m | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Citas iekārtas un ietaises (atbilstoši BP risinājumiem), demontāža un utilizācija | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroiekārtas
9* |  | Vilces transformators 1500 kVA, uzstādīšana (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs) | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10* |  | Pašpatēriņa transformators 10/0,4kV, uzstādīšana (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs) | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pārejas transformators (pirms iegādes precizēt iekārtas nepieciešamību saistībā ar cita projekta īstenošanu un iegādi saskaņot ar pasūtītāju) ar sadalni/korpusu 20kVA; 0.4/0.23; Yd0, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12* |  | Taisngriezis 2000A un motorizētā atdalītāja ligzda, uzstādīšana (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs) | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13* |  | Drošinātāja pamatne 10kV ar vidsprieguma drošinātāju, uzstādīšana (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs) | gab | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrosadalnes
14* |  | Apakšstacijas pašpatēriņa vajadzību sadale, uzstādīšana (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papildus ierīces standarta P/P komplektācijai
Līnijās: - Automātslēdži:
15 |  | - 50A, 3f., "C" tipa, 6kA, S203-C50, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aparāti:
16 |  | - pārsprieguma novadītājs OVR T2 40 440 P, uzstādīšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esoša sadalne, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Papildus ierīces esošai SS sadalnei
Līnijās: - Automātslēdži:
18 |  | - 16A, 1f., "C" tipa, 6kA S201-C16, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | - 10A, 1f., "B" tipa, 6kA S201-B10, uzstādīšana | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aparāti:
20 |  | - sadales spailes EDB-407, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | - slēdzis OT63F3, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | - noplūdes strāvas automātiskais slēdzis F204”A”25A30mA, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | - rindspaile SZ-N, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | - Enerģijas skaitītājs OD4165, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | - fāzes kopne PS1/12, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gaismas ķermeņi
LED Gaismeklis, 230V
26 |  | -36W, IP65, v/a, 1200mm Ledvance 1200, Damp-proof + 2xT8 LED 3100Lm, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | -36W, IP65, v/a, ar akum. 1h, 1200mm Ledvance 1200, Damp-proof + 2xT8 LED 3100Lm, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27-2 |  | -āra LED gaismeklis (saskaņā ar EL-9.2), uzstādīšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27-3 |  | -kustības sensors āra LED gaismeklim (saskaņā ar EL-9.2), uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slēdži, rozetes, papildus materiāli
28 |  | Slēdzis, 10A, 230V, IP44, vienpolu, 1-pogu, v/a, uzstādīšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Kontaktligzda 230V, 16A, IP20, v/a, uzstādīšana | gb | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Kontaktligzda 230V, 16A, IP44, v/a, uzstādīšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Nozares kārba, uzstādīšana | gb | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļi
32 |  | Zemsprieguma viendzīslas kabelis 300mm2 1x300 CHBU, montāža | m | 792 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33* |  | Vidsprieguma viendzīslas kabelis 70mm2 1x70/16 NA2XS(F)2Y-12 (Būvizstrādājuma piegādi no Pasūtītāja noliktavas uz būvobjektu nodrošina Būvuzņēmējs), montāža | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Kabelis 3x1.5 mm2 NYM-J, montāža | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Kabelis 3x2.5 mm2 NYM-J, montāža | m | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Kabelis 1x4 mm2 H04VK (PE), montāža | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Kabelis 1x25 mm2 H04VK (PE), montāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Kabelis 1x50 mm2 H07VK (PE), montāža | m | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Kabelis 4x16 mm2 AXMK, montāža | m | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Kabelis 4x25 mm2 AXPK, montāža | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zibensaizsardzība ar zemējumietaisi
41 |  | Spaile stienis/StZn30x3,5, uzstādīšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Spaile stieple-d8mm/ūdensrene, uzstādīšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Spaile stieple-d8mm/jumta parapets, uzstādīšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Spaile krusta d8/d8, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Spaile krusta 30x3,5/30x3,5, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Spaile uztvērējstienis/RD8, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Zemešanas stienis 1,5m d20, uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Plakandzelzs StZn 30x3,5, uzstādīšana | m | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Stieple d10mm RD10-FT, uzstādīšana | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Stieple d8mm RD8-Alu, uzstādīšana | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Stieples d8 stiprinājums/distanceris pie sienas, uzstādīšana | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Kontūra StZn30x3,5 stiprinājums pie sienas, uzstādīšana | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Termisko deformāciju kompensators d8mm, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Spaile mērīšanas/savienošanas d8/d10, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Spice A-tipa Ø20mm, uzstādīšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Adapteris stieņa iesišanai d20, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Prekorozijas lente vai smēre, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Zibens uztvērējstienis 16/10 (M16) h=2m, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Betona pamatne uztvērējstienim d445mm 12kg ar M16, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Betona pamatnes gumijota plāksne d445mm, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Stieples turētājs jumtā h=60mm, 1,2kg, uzstādīšana | gb | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Zīme “Zemējums”, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļu plaukti
Meka stiprinājuma elementi
63 |  | - Stiprinājuma sliede CK, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | - Kabeļa skava CCB-40, uzstādīšana | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | - Gala kronšteins AF, uzstādīšana | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | - Kabeļu plaukts 6000mm KS80-200 HDG, uzstādīšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | - Kabeļu plaukts 6000mm KS80-600 HDG, uzstādīšana | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | - Kabeļu plaukts, stūris 90gr. KS90-600 HDG, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | - Savienojums VFF HDG, uzstādīšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | - Savienojums NL, uzstādīšana | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | - Savienojums VKF 600 HDG, uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | - Plaukta skava KK, uzstādīšana | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | - Stiprinājuma sliede 1980mm FP, uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | - Atbalsts HK13, uzstādīšana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | - Atbalsts TPK600, uzstādīšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | - Skrūve RS 3, uzstādīšana | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | - Skrūve JM M10, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | - Skrūve MU M10, uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | - Griestu kronšteins RTF 10, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | - Vitņstienis GT 10, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obo Betterman
81 |  | - Kontrolvadības kabeļu trepe MRF 220 FT, uzstādīšana | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | - Kontrolvadības kabeļu trepes vāks DBKR 200 FS, uzstādīšana | m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | - Pagrieziena elements LWVM 200 FT, uzstādīšana | gb | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | - T-veida atzarojums 200 FT, uzstādīšana | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi izstrādājumi
PE caurules halogēna nesaturoša
85 |  | - d20 gofrēta, uzstādīšana | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | kabeļu kanāls ar stiprinājumiem, uzstādīšana | m | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | PP caurule Evocab Split L=1m, d160, 750N, uzstādīšana | gb | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Kabeļa kurpe 300mm2, uzstādīšana | gb | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Kabeļu gala apdare 10kV 70mm2, montāža | gb | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Kabeļa kurpe (Cu50mm2; trafo sazemēšanai) LUG6-50/8LVTIN, uzstādīšana | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Kabeļa uzgalis (Cu4mm2; elementu sazemēšanai) T-4/6, uzstādīšana | gb | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Vilces transformatora spaile (skat. EL-14), uzstādīšana | gb | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Kabeļa pievienojuma kopne PSS85.5, uzstādīšana | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Kabeļa pievienojuma spaile KG43, uzstādīšana | gb | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Kabeļa gala apdare (cimdiņš) SBO4.1, uzstādīšana | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Kabeļa gala apdare (ASB-10-3x70) GUST12/70-120/1200, uzstādīšana | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Termonosēdināmais kabeļu caurulītes MWTM 50/16, uzstādīšana | m | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Savilces HAUPA, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | WAGO spailes, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Ugunsizturīgs E60 hermētiķis, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Āķis (enkurs) sienā vilces transformatora ievilkšanai, uzstādīšana | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Signāllente 125mm, uzstādīšana | m | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Skrūves/stiprinājuma elementi, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozīcijas, kurām klāt ir (*), materiālu iegādi veiks RP SIA "Rīgas satiksme" un izmaksas par attiecīgajiem materiāliem (būvizstrādājumiem) nav jānorāda. Visus palīgmateriālus, stiprinājumus, montāžas materiālus un tml., kas papildus var būt nepieciešami attiecīgās pozīcijas izpildei, nodrošina Būvuzņēmējs.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 10_AVK-V
Lokālā tāme Nr. 10
Ventilācijas sistēma
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK-V daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Dabiskā ventilācijas sistēma
1 |  | Esošās taisngrieža telpas ventilācijas sistēmas demontāža, utilizācija, caurumu aizdare | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cauruma izveide norobežojošā konstrukcijā, apdare, restes 400x400mm, komplektā ar kasešu filtru G4 PLT XL 400x400x100 (mm) vai EKVIVALENTS (sienā ierīkojama pretlietus reste (komplektā ar elektroniski regulējamu vārstu) no nerūsējošā tērauda vai cinkotā skārda ar augstumu 400mm un platumu 400mm un kasešu tipa filtrs ar cinkotā skārda rāmīti ar b=100mm, efektivitātes klase G4, ar maināmu filtrējošo materiālu no stikla šķiedras, ar palielinātu filtrējošās virsmas laukumu) uzstādīšana | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Restes uzstādīšana. Nerūsējošā tērauda ventilācijas āra fasādes reste axb=1120x420 ar pretlietus žalūzijām, aizsargsietu pret grauzējiem, rāmi apdarei | kpl | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Restes uzstādīšana. Nerūsējošā tērauda ventilācijas āra fasādes reste axb=800x900 ar pretlietus žalūzijām, aizsargsietu pret grauzējiem, rāmi apdarei | kpl | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Restes uzstādīšana. Cinkota tērauda ventilācijas reste uzstādāma grīdas konstrukcijā, axb=1070x2200. Acu izmērs 34x38mm, nesošā sloksne - 35x5mm, ar vienmērīgi izkliedēto slodzi - vienādu ar vai ne mazāku par 950N/kv.m. | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 11_AVK-A
Lokālā tāme Nr. 11
Apkures sistēma
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK-A daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Elektrisko konvektoru apkures sistēma
1 |  | Esošo elektrisko konvektoru demontāža, utilizācija | kpl | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | El.konvektora BETA15-BT-EP 1500W 389x1121mm IP21 vai EKVIVALENTS (pie sienas stiprināms elektriskais sildītājs-konvektors, ar jaudu līdz 1500W, 230V spriegums, ar elektronisku termostatu, kontaktdakšu; sildķermeņa garums- līdz 1200mm, augstums - līdz 400mm, platums - līdz 80mm) stiprināšana pie sienas, pievienošana el.tīklam, ENSTO | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 12_UK
Lokālā tāme Nr. 12
Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Aukstais ūdensvads Ū1
1 |  | Lodveida ventilis 1/2", uzstādīšana | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ūdens skaitītajs (daudzstrūklu tips) ar saskrūvēm DN15, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Gružu uztvērējs ar plombēšanas iespēju 1/2", uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Trejgabals 1/2" / 1/2' ar tukšošanas krānu 1/2" DN15, uzstādīšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Uzmavu pāreja PE/MET OD32x1" OD32x1", uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Uzmavu pāreja PE/MET OD20x1/2" OD20x1/2", uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | PE vītņu līkums 90' 1", uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Vītņu pāreja 1 x 1/2" 1 x 1/2", uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tērauda caurule ar stiprinājumiem DN15, uzstādīšana | m | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Cauruļvads Unipipe, daudzslāņu ar stiprinājumiem un veidgabaliem OD20, uzstādīšana | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Cauruļvada pretkondensāta izolācija 9 mm OD20, uzstādīšana | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esoša cauruļvada demontāža | m | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PE noslēgtapa OD20, uzstādīšana | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pievienojums esošai sistēmai DN15xDN15 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 13_ESS
Lokālā tāme Nr. 13
Videonovērošanas sistēma
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Skapji
1 |  | Telekomunikāciju skapis, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Videoreģistrators DS-7608NI-K2/8P, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Disks 4Gb, uzstādīšana | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļi
4 |  | Kabelis Cat5e, uzstādīšana | m | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montāžas izstrādājumi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalācijas materiāli
6 |  | Videonovērošanas kamera āra DS-2CD2T46G2-ISU/SL, uzstādīšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Videonovērošanas kamera iekšā DS-2CD2346G2-I, uzstādīšana | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montāžas izstrādājumi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 14_UKT
Lokālā tāme Nr. 14
Saimniecības ūdensvads, ārējie tīkli
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Saimniecības ūdensvads Ū1
1 |  | Pievienojums pie esošiem tīkliem ar sedlu tipa veidgabalu Dn150x1"ar pazemes tipa aizbīdni 1” komplektā ar pagarinātājkātu aizbīdnim ar peldoša tipa ielas kapi (40 tn) atbilst LVS EN-124:2002 ar iekšējo diametru ne mazāku par 160 mm ar SIA "Rīgas Ūdens" logo | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Spiedvada plastmasas PE100 caurule OD32 ar fasondaļām sausā gruntī; H līdz 2,5 m | m | 93 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ūdens mērītāja aka D500; H=1,20 m rūpnieciski izgatavota no polietilēna ar siltinājumu, plastmasas vāku, ar ūdens skaitītaju Dn15 (daudzstrūklu tips), stiprinājumiem, ar noslēdzošo armatūru Dn15, gružu filtru Dn15 un tukšošanas krānu Dn15 Skaitītāju piegādā un uzstāda SIA "Rīgas ūdens" | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ūdensvada ievads ēkā, tajā skaitā: - siltumizolācijas ar foliju caurulei OD 32 L=3,6 m uzstādīšana; - caurumu ēku pamatos urbšana -ievada hermetizēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Smilts pamatnes sagatavošana cauruļvadu iebūvei | m3 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cauruļvada apbēršana ar pievestu smilts | m3 | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Šķērsojums ar esošiem tīkliem 9viet./kabeļiem 20viet. | viet. | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Esošo sakaru un elektro kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs L-2,0m (EVOCAB SPLIT d110mm) to krustojumos ar projektēto cauruli | viet. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Esoša ūdensvada atvienošana ar gaisa spraugu esošā ūdens mērītāju šahtā | viet. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Bruģa seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Zālāja seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAIMNIECĪBAS ŪDENSVADS Ū1 (zemes gabalam 01000782300
13 |  | Pievienojums pie esošiem tīkliem ar sedlu tipa veidgabalu Dn50x1"ar pazemes tipa aizbīdni 1” komplektā ar pagarinātājkātu aizbīdnim ar stacionāra tipa ielas kapi atbilst LVS EN-124:2002 ar iekšējo diametru ne mazāku par 160 mm ar SIA "Rīgas Ūdens" logo | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Spiedvada plastmasas PE100 caurule OD32 ar fasondaļām sausā gruntī; H līdz 2,0 m, PE100, PN10 | m | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Smilts pamatnes sagatavošana cauruļvadu iebūvei | m3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Cauruļvada apbēršana ar pievestu smilts | m3 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Šķērsojums ar esošiem tīkliem | viet. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Zālāja seguma izjaukšana un atjaunošana | m2 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## 15_TS-L
Lokālā tāme Nr. 15
Teritorijas labiekārtošana
Objekta nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Būves nosaukums: 17.apakšstacijas Aviācijas ielā 1C ēkas atjaunošana / pārbūve un elektroiekārtu nomaiņa
Objekta adrese: Aviācijas iela 1C, Rīga | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | euro
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 202__. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP, TS-L daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Sagatavošanas un demontāžas darbi
1 |  | Teritorijas nospraušana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Asfaltbetona seguma, pamatnes un apmales demontāža, būvgružu savākšana un izvešana | m2 | 422 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ēkas betona apmales un pamatnes demontāža, būvgružu savākšana un izvešana | m2 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Esoša žoga demontāža, būvgružu savākšana un izvešana | m | 94.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segumu izbūve
5 |  | Gultnes izbūve pēc projektētajiem augstumiem | m2 | 448.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atjaunojamais asfalta segums
6 |  | Nolīdzināta esošā pamatne, blietēšana | m2 | 422 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošās kārtas izbūve, h=150mm | m2 | 422 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Karstā asfalta apakškārtas AC22base izbūve, h=60 mm | m2 | 422 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf izbūve, h=40 mm | m2 | 422 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atjaunojams zāliens
10 |  | Nolīdzināta esošā pamatne | m2 | 486.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Auglīgās augsnes kārtas izveidošana, h=10cm un zāliena sēšana | m2 | 486.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ielas un ietves apmale
12 |  | Betona apmales 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata (nesaistītu minerālmateriālu maisījums, betons C30/37, apmale 100.30.15) | m | 88.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Betona apmales 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata (nesaistītu minerālmateriālu maisījums, betons C30/37, apmale 100.20.8) | m | 46.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betona (ēkas) apmale
14 |  | Grunts blietēšana | m2 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Blietētas šķembas fr. 20-40mm kārtas izbūve, h=100 mm | m2 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apmales betonēšana, betons С15, h=100-116 mm | m2 | 26.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Teritorijas žogs
17 |  | Teritorijas žoga izbūve | m | 94.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Ņemt vērā, ka būvdarbu laikā Būvuzņēmējs ar Rīgas domes lēmumu tiks atbrīvots no nomas maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās.
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.