## Uz tirgus izpēti
Pielikums Nr.2
Lokālā tāme un cenu piedāvājuma forma
Objekta nosaukums: Elektrosaimniecības kabeļu līnijas posma avārijas nomaiņas darbi
Tāme sastādīta 2021. gada ____. ____________
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | III etaps | IV etaps | II Etaps | Daudzums citi prognozētie darbi | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[8 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Kabeļu gultnes sagatavošana | m3 | 650 | 90 | 282 |  | 1022
2 | Tranšejas smilšu spilvena sagatavošana 20cm | m | 500 | 110 | 442 |  | 1052
3 | Tranšejas rakšana kabeļiem un caurulēm 1 kabelim(platums-līdz 0,25m, dziļums- līdz 0,8m) | m | 6 | 20 |  |  | 26
4 | Tranšejas rakšana 2 kabeļiem (platums-līdz 0.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 10 |  |  |  | 10
5 | Tranšejas rakšana 4 kabeļiem (platums-līdz 0.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 50 |  | 210 |  | 260
6 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem (platums-līdz 1.0m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 32 |  | 200 |  | 232
7 | Tranšejas rakšana 14 kabeļiem(platums-līdz 1,4m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 380 |  |  |  | 380
8 | Tranšejas rakšana 18 kabeļiem(platums-līdz 1.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m |  | 110 |  |  | 110
9 | Tranšejas rakšana 2 kabeļiem (platums-līdz 1.2m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa | m |  |  |  | 1 | 1
10 | Tranšejas rakšana 4 kabeļiem(platums-līdz 1,0m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa | m |  |  |  | 1 | 1
11 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem (platums-līdz 1,20m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa | m |  |  |  | 1 | 1
12 | Tranšejas rakšana vairāk kā 6 kabeļiem (platums-no 1,20m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa | m |  |  |  | 1 | 1
13 | Tranšejas rakšana 18 kabeļiem (platums-līdz 2.6m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa | m |  | 45 |  |  | 45
14 | Tranšejas rakšana 2 kabeļiem (platums-līdz 1.2m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m |  |  |  | 1 | 1
15 | Tranšejas rakšana 4 kabeļiem (platums-līdz 1.2m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m |  |  |  | 1 | 1
16 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem(platums-līdz 1,20m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m |  |  | 32 |  | 32
17 | Tranšejas rakšana vairāk kā 6 kabeļiem (platums-no 1,20m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m |  |  |  | 1 | 1
18 | Tranšejas rakšana 8 kabeļiem (platums-līdz 1.20m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m | 28 |  |  |  | 28
19 | Tranšejas rakšana 14 kabeļiem (platums-līdz 1.4m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m | 11 |  |  |  | 11
20 | Tranšejas aizbēršana kabeļiem un caurulēm | m3 | 755 | 133 |  |  | 888
21 | Tranšejas aizbēršana kabeļiem un caurulēm nakts laikā | m3 | 72 |  |  |  | 72
22 | Caurules caurspiešana starp koka saknēm | m |  |  |  | 1 | 1
23 | Kabeļu saivu transports-izvietošana trasē | gab. | 14 | 3 | 7 |  | 24
24 | Kabeļu ievilkšana caurulē | m | 7050 | 1735 | 2250 |  | 11035
25 | V/sp.kabeļa guldīšana tranšejā AXLJ-F 3x240/35mm2 12 kV | m | 50 | 40 |  |  | 90 |  |  |  | *
26 | Kabeļa YAKYF tly-2p 1x1000RM +2x1,5 3kV noguldīšana tranšejā | m | 450 | 465 | 50 |  | 965 |  |  |  | *
27 | Z/sp.kabeļa līdz 120 mm2 noguldīšana tranšejā | m |  |  |  | 1 | 1
28 | Z/sp.kabeļa 150 mm2 līdz 240 mm2 noguldīšana tranšejā | m |  |  |  | 1 | 1
29 | Esošo kabeļu demontāža | m | 7500 | 2200 | 2300 |  | 12000
30 | Caurules d=50 noguldīšana tranšejā | m |  |  |  | 1 | 1
31 | Caurule d=110 noguldīšana tranšejā | m |  |  |  | 1 | 1
32 | Caurules d=125 noguldīšana tranšejā | m | 7050 | 1735 | 2250 |  | 11035
33 | Caurules d=160 noguldīšana tranšejā | m |  |  |  | 1 | 1
34 | Kabeļu aizsardzība ar divdaļīgo plastmasas aizsargcauruli d=125 | m |  |  |  | 1 | 1
35 | Kabeļa brīdinājuma signāllentas ieklāšana | m | 3525 | 825 | 1100 |  | 5450
36 | Tranšejas rakšana-bedre kabeļa apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 27 | 15 | 12 |  | 54
37 | Tranšejas rakšana-bedre z/spr.uzmavām | gab. | 34 | 10 | 10.00 |  | 54.00
38 | Tranšejas rakšana-bedre v/spr.uzmavām | gab. | 3 | 2 | 10 |  | 15
39 | Kabeļu gala kapes uzsildīšana | gab. |  |  |  | 1 | 1
40 | Kabeļu gala apdares montāža 1000 mm2 | gab. | 2 |  |  |  | 2
41 | V/sp.kabeļu gala apdare | gab. |  |  |  | 1 | 1
42 | V/sp.kabeļu savienojuma uzmavas montāža | gab. | 3 | 2 |  |  | 5
43 | Kabeļu savienojuma uzmavas montāža 1000 mm2 | gab. | 34 | 10 | 10 |  | 54
44 | Mūra sienas-pamata caursišana kabeļu ievadam D=125mm | gab. |  |  |  | 1 | 1
45 | Asfalta seguma zāģēšana | m | 110 | 160 | 700 |  | 970
46 | Šūves apstrāde ar bitumenu | m | 110 | 160 | 400 |  | 670
47 | Šūves apstrāde ar bitumenu nakts laikā | m |  |  |  | 1 | 1
48 | Apzīmējumu atjaunošana uz ceļiem un ietvēm | m2 |  |  |  | 1 | 1
49 | Ietves asfalta seguma noņemšana | m2 | 30 |  | 550 |  | 580
50 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 5cm | m2 |  |  |  | 1 | 1
51 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 5cm nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
52 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 10cm | m2 |  |  | 15 |  | 15
53 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 10cm nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
54 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 18cm | m2 |  | 218 | 15 |  | 233
55 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 18cm nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
56 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 20cm | m2 |  |  | 15 |  | 15
57 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 20cm nakts laikā | m2 | 60 |  |  |  | 60
58 | Ietves bruģa vai plākšņu seguma noņemšana | m2 |  |  |  | 1 | 1
59 | Brauktuves bruģa vai plākšņu seguma noņemšana | m2 |  |  |  | 1 | 1
60 | Brauktuves bruģa vai plākšņu seguma noņemšana nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
61 | Ietves granīta bruģa brauktuves atjaunošana | m2 |  |  |  | 1 | 1
62 | Brauktuves granīta bruģa brauktuves atjaunošana | m2 | 5 |  |  |  | 5
63 | Brauktuves granīta bruģa brauktuves atjaunošana nakts laikā | m2 | 5 |  |  |  | 5
64 | Ietves plātnes seguma ietves atjaunošana | m2 |  |  |  | 1 | 1
65 | Brauktuves plātnes seguma ietves atjaunošana | m2 |  |  |  | 1 | 1
66 | Brauktuves plātnes seguma ietves atjaunošana nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
67 | Ietves plātnes seguma ietves atjaunošana (ar šķembām) | m2 |  |  |  | 1 | 1
68 | Brauktuves plātnes seguma atjaunošana (ar šķembām) | m2 |  |  |  | 1 | 1
69 | Brauktuves plātnes seguma atjaunošana (ar šķembām) nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
70 | Grants seguma noņemšana | m2 |  |  |  | 1 | 1
71 | Grants seguma noņemšana nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
72 | Grants seguma brauktuves atjaunošana | m2 |  |  |  | 1 | 1
73 | Grants seguma brauktuves atjaunošana nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
74 | Trotuāra šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai | m2 | 30 |  |  |  | 30
75 | Brauktuves šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai | m2 | 60 | 218 |  |  | 278
76 | Brauktuves šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
77 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana | m2 | 30 |  | 550 |  | 580
78 | Brauktuves asfalta atjaunošana 5cm | m2 |  |  |  | 1 | 1
79 | Brauktuves asfalta atjaunošana 5cm nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
80 | Brauktuves asfalta atjaunošana 10cm | m2 |  |  |  | 1 | 1
81 | Brauktuves asfalta atjaunošana 10cm nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
82 | Brauktuves asfalta atjaunošana 18cm | m2 |  | 218 | 15 |  | 233
83 | Brauktuves asfalta atjaunošana 18cm nakts laikā | m2 |  |  |  | 1 | 1
84 | Brauktuves asfalta atjaunošana 20cm | m2 |  |  | 15 |  | 15
85 | Brauktuves asfalta atjaunošana 20cm nakts laikā | m2 | 60 |  |  |  | 60
86 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu demontāža | m |  |  | 16 |  | 16
87 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana ar esošo materiālu | m | 10 | 16 |  |  | 26
88 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana ar jauno materiālu | m |  |  | 16 |  | 16
89 | Ietvju (trotuāru) apmales demontāža | m |  |  | 320 |  | 320
90 | Ietvju(trotuāru) apmales atjaunošana ar esošo materiālu | m |  |  |  | 1 | 1
91 | Ietvju (trotuāru) apmales atjaunošana ar jauno materiālu | m |  |  | 320 |  | 320
92 | Zālāja ierīkošana | m2 | 1400 | 70 | 20 |  | 1490
93 | Košumkrūmu stādīšana | gab. |  |  |  | 1 | 1
94 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 |  |  |  | 1 | 1
95 | Smilts piegāde objektā | m3 | 280 | 20 | 92 |  | 392
96 | Šķembu piegāde objektā | m3 | 32 | 48 | 60 |  | 140
97 | Izgāztuves pakalpojumi | m3 | 550 | 110 | 130 |  | 790
98 | Kustības shēmas sagatavošana | obj | 1 | 1 | 1 |  | 3
99 | Ceļa zīmju uzstādīšana | obj | 1 | 1 | 1 |  | 3
100 | Trases nospraušana dabā | obj | 1 | 1 | 1 |  | 3
101 | Trases uzmērīšana | obj | 1 | 1 | 1 |  | 3
| Kopā : | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporta izdevumi: | % | [13 empty] | 0 |  | 0
| Sociālais nodoklis: | % | [12 empty] | 0 |  |  | 0
| Kopā tiešas izmaksas: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi: | % | [15 empty] | 0
| Peļņa: | % | [15 empty] | 0
| KOPĀ: | [16 empty] | 0
Sastādīja:_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Pasūtītājs: _______________________________________ | [12 empty] | Izpildītājs:______________________________________
| z.v. | [15 empty] | z.v.
| ________________________________________________ | [13 empty] | ____________________________
| paraksts | [14 empty] | paraksts
Piezīmes
* - pozīcijām atzīmētām ar dzeltenu materiāls tiks izsniegts no RP SIA "Rīgas satiksme" noliktavas