## Tāme
Tāme
Pielikums Nr.2
Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana dispečeru ēkai Kleistu ielā 29, Rīga
Objekta nosaukums: |  | Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana
Būves nosaukums: |  | Dispečeru ēka
Objekta adrese: |  | Kleistu iela 29, Rīga
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas _____ euro.
*Pieņemams, garantijas laikā apkope notiek vienu reizi ceturksnī. Kopā 8 (astoņas) apkopes garantijas laikā.
Nr.p. k. | Kods* | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas
[5 empty] | Vienības cena | Summa par vienībām | Montāža, uzstādīšana | Kopējā summa
Ārējie elektrības tīkli
1 | Līg.cena | Dīzeļģeneratora, ARI (automātiskās rezerves ieslēgšanas iekārta) un vadības panelis un piegāde uz objektu | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Līg.cena | Iekārtas iekraušana/ izkraušana un novietošana uz pamatnes pēc pasūtītāja norādījumiem | c/h | 3 |  |  |  | 0
3 | Līg.cena | Slodzes elektrības kabeļa (piemēram, PowerFlex RV-K 5x16mm2 vai ekvivalenta) trases montāža pa sienu un griestiem gofrā, komplektā gofra D=50 mm un stiprinājumi | m | 38 |  |  |  | 0
4 | Līg.cena | Vadības elektrības kabeļa (piemēram, PowerFlex RV-K 5x2.5 mm2 vai ekvivalenta) montāža pa sienu un griestiem gofrā, komplektā gofra ar buksieri D=20 mm un stiprinājumi | m | 38 |  |  |  | 0
5 | Līg.cena | Esošo kabeļu pieslēgšana pie dīzeļģeneratora un ARI (automātiskās rezerves ieslēgšanas iekārtai) | c/h | 3 |  |  |  | 0
6 | Līg.cena | Ziemas degviela (-32°C) iekārtas palaišanai | l | 20 |  |  |  | 0
7 | Līg.cena | Autotransporta ar piekabi un manipulatoru pakalpojuma izdevumi | h | 5 |  |  |  | 0
Citi darbi
8 | Līg.cena | Marķēšanas un palīgmateriālu izmantošana | kpl | 1 |  |  |  | 0
9 | Līg.cena | Sistēmas programmēšana, darbības iestatīšana, regulēšana, personāla apmācība | kpl | 1 |  |  |  | 0
10 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, apstiprināts atzinums, sistēmas pieņemšanas akts, v.c.) | kpl | 1 |  |  |  | 0
11 | Līg.cena | Tehniskās apkopes garantijas laikā* | apkope | 8 |  |  |  | 0
Kopā:
PVN: |  |  | % | 21
Pavisam kopā, ar PVN:
1. Darbi veicami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Pirms aprēķinu veikšanas un piedāvājuma iesniegšanas jāveic obligāta objekta apsekošana.
3. Šķērsojot nesošās konstrukcijas, spēka kabelim paredzēt ugunsdrošas aizdares.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________