PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI
“Apakšstaciju TA1 un TA2 telemehānikas sistēmu sadalņu un papildu aprīkojuma piegāde”

 Datums: 2026.gada __.______
1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma nosaukums*
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs
	


*Turpmāk tekstā - Pretendents
2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Tālruņa numurs
	

	Elektroniskā pasta adrese
	


TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

2.1. Tirgus izpētes mērķis: Pieteikumā iekļautā informācija tiks izmantota atklātas iepirkuma procedūras sagatavošanai, nolikuma izstrādei un paredzamās līgumcenas noteikšanai.
2.2. Tirgus izpētes priekšmets: apakšstaciju TA1 un TA2 telemehānikas sistēmu sadalņu un papildu aprīkojuma piegāde (turpmāk - Preces)  saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehnisko parametru prasībām.
2.3. Plānots iepirkuma priekšmetu sadalīt 2 (divas) daļās:
1.daļa - Telemehānikas sistēmu sadalņu komplektēšana un piegāde;
2.daļa - Telemehānikas sistēmu papildu elektromateriālu un komponenšu piegāde.
2.4. Pretendentam ir tiesības izteikt rakstveidā priekšlikumus vai iebildumus par Tirgus izpētē pievienotās dokumentācijas (t.sk. tehnisko specifikāciju, finanšu piedāvājuma) redakciju.
2.5. Pasūtītājam, izskatot piedāvājumus, ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piedāvājumu, pretendenta pieredzi un kvalifikāciju;
2.6. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.
3. PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI
3. ☐	Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi. 
3.1. ☐	Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2025/2033 (2025. gada 23. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav: 
a)	Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas iedibināta Krievijā;
b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; vai
c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, 
tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.
3.2. ☐	Apliecinām, ka piedāvājumā nav iekļautas preces, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
3.3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:
☐	izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;
☐	pilnveidojamu.
	Ja atzīmējāt, ka tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzam norādīt, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.
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3.4. Plānots, ka piedāvājums būs jāiesniedz par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents plāno piedalīties iepirkuma procedūrā un iesniegt piedāvājumu: 
☐	1.daļā - Telemehānikas sistēmu sadalņu komplektēšana un piegāde;
☐	2.daļā - Telemehānikas sistēmu papildu elektromateriālu un komponenšu piegāde.
3.5. Vai Pretendents spēj nodrošināt visas tehniskajā specifikācijā un materiālu sarakstos norādītās komponentes un materiālus, tostarp konkrēto ražotāju un modeļu komponentes?
· 1.daļa: ☐ Jā; ☐ Nē; ☐Cits variants:_________________
· 2.daļa: ☐ Jā; ☐ Nē; ☐Cits variants:_________________

3.6. Kādu garantijas termiņu Precēm Piegādātājs var nodrošināt?
☐ 12 mēneši;
☐ 24 mēneši;
☐ cits:____.

3.7. Vai kādai no Precē paredzētajām komponentēm ražotājs garantijas periodā nosaka obligātu regulāru apkopi vai citus uzturēšanas darbus, kuru neveikšanas gadījumā var tikt ierobežota vai zaudēta Preces ražotāja garantija?
☐ Jā;
☐ Nē.
Ja jā, lūdzam norādīt vai Pretendents nodrošinās minētās apkopes (uzturēšanas darbus) visā garantijas periodā un vai ar to saistītās izmaksas ir iekļautas piedāvājuma cenā.
☐ Jā, apkopes (uzturēšanas darbi) iekļautas cenā.
☐ Nē, apkopes (uzturēšanas darbi) nav iekļautas cenā: ___________________________
Ja atzīmējāt “Nē” lūdzam norādīt, kādām komponentēm nepieciešamās atsevišķas apkopes (uzturēšanas darbi)  garantijas laikā. 
3.8. Pretendentu atlases prasība 1.daļai “Telemehānikas sistēmu sadalņu komplektēšana un piegāde”:
Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024.,2025. un 2026.gadā  līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (vienas) līdzvērtīgas piegādes izpildē, kuras ietvaros nodrošināta telemehānikas, automātikas, vadības vai funkcionāli līdzvērtīgas elektroiekārtu sadalnes komplektēšana un piegāde. 
Prasība ir izpildāma:
☐	Jā 
☐	Nē (lūdzu norādiet, ko tieši nevarat izpildīt un kāds ir priekšlikums prasības pilnveidei)____________________________

	Nr.
p.k.
	Statuss darījumā 
(norāda statusu darījumā –  „piegādātājs”,  „ražotājs”, „ražotāja oficiālais pārstāvis”)
	Līguma priekšmeta (t.sk. arī veikto piegāžu) apraksts 
	Līguma summa  
EUR (bez PVN)
	Preces saņēmējs (pasūtītājs: juridiskās personas nosaukums)
	Līguma izpildes laiks
(no.. līdz..) (preces piegādes termiņš)

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



3.9. Pretendentu atlases prasība 2.daļai “Telemehānikas sistēmu papildu elektromateriālu un komponenšu piegāde”:
Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024.,2025. un 2026.gadā  līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (vienas) līdzvērtīgas piegādes izpildē, kuras ietvaros nodrošināta elektroiekārtu, elektromateriālu vai elektrokomponenšu piegāde. 
Prasība ir izpildāma:
☐	Jā 
☐	Nē (lūdzu norādiet, ko tieši nevarat izpildīt un kāds ir priekšlikums prasības pilnveidei)____________________________
	Nr.
p.k.
	Statuss darījumā 
(norāda statusu darījumā –  „piegādātājs”,  „ražotājs”, „ražotāja oficiālais pārstāvis”)
	Līguma priekšmeta (t.sk. arī veikto piegāžu) apraksts 
	Līguma summa  
EUR (bez PVN)
	Preces saņēmējs (pasūtītājs: juridiskās personas nosaukums)
	Līguma izpildes laiks
(no.. līdz..) (preces piegādes termiņš)

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



4. PIEDĀVĀJUMS
4. Piedāvājuma saturs: aizpildīta Pieteikuma-piedāvājuma forma un finanšu piedāvājuma forma (pielikums Nr.2 un/vai pielikums Nr.3). 
4.1. Paredzamais līguma termiņš: 20 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
Lūdzam informēt par izpildes termiņiem:
☐ termiņš paredzamā līguma izpildei ir pietiekošs;
☐	varam piegādāt Preces īsākā termiņā:
1.daļa - “Telemehānikas sistēmu sadalņu komplektēšana un piegāde”: ___ kalendāro nedēļu laikā;
2.daļa - Telemehānikas sistēmu papildu elektromateriālu un komponenšu piegāde: ___ kalendāro nedēļu laikā;
☐ termiņš paredzamā līguma izpildei ir pārāk īss, nav iespējams izpildīt līgumu šādā termiņā jo:___________________________
4.2. Apmaksas nosacījumi 1. un 2. daļai: 30 dienu laikā pēc Preču piegādes.
Apmaksas nosacījumi ir pieņemami:
☐	Jā;
☐	Nē.
4.3.  Lūdzam informēt vai Preču piegāde ir iespējama bez priekšapmaksas?
☐	Jā;
☐   Nē, nepieciešama priekšapmaksa ____% apmērā.

4.4. Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību.
	Lūdzam norādīt, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas Pasūtītājam jāņem vērā,
lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.



5. KONTAKTINFORMĀCIJA
Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildu informācija, sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu: Iepirkumu un līgumu pārvaldības daļas Tirgus izpētes un iepirkumu metodoloģijas nodaļas iepirkumu speciāliste Nataļja Vjatkina, pieprasījumu nosūtot uz e-pastu: natalja.vjatkina@rigassatiksme.lv

6. INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪTĀJU
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu (https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/sertifikati/).
PIELIKUMĀ:
1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija;
2. Pielikums Nr.2 - Finanšu piedāvājums (1. daļa);
3. Pielikums Nr.3 - Finanšu piedāvājums (2. daļa).


Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
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	I
	ELEKTROIEKĀRTU IEGĀDES MĒRĶIS UN VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

	
	Lai palielinātu tādu sabiedriskā transporta lietotāju skaitu, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu, vienlaikus mazinot sastrēgumus un privātā autotransporta ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti, nepieciešams uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, nodrošinot iespēju pasažieriem pārvietoties modernā, kvalitātes standartiem un vides pieejamības prasībām atbilstošā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kā arī padarīt satiksmi ātrāku un efektīvāku. Mērķa sasniegšanai jāparedz tādu pasākumu īstenošana, kas nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību, tostarp paredzot energoapgādes objektu – elektroautobusu uzlādes apakšstaciju elektroiekārtu, aprīkošanu ar attālinātas vadības, jeb telemehānikas sistēmu.
Iepirkuma procedūras ietvaros piegādātājam ir jānodrošina visu iepirkuma dokumentācijā paredzēto iekārtu un materiālu piegāde.


	
	
Telemehānikas sistēmas uzstādīšana paredzēta:

	TA1 un TA2 elektroautobusu uzlādes apakšstacijās Vestienas ielā 35, Rīgā.



	II
	ELEKTROIEKĀRTU PIEGĀDES VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI.

	1.
	Piegādātāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītājam apakšstaciju elektroiekārtu piegādi saskaņā ar šajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām elektroiekārtu tehnisko parametru prasībām un iepirkuma priekšmeta sadalījumu daļās, kas noteikts III sadaļā "Elektroiekārtu tehnisko parametru prasības":
· 1. daļa – Telemehānikas sistēmu sadalņu komplektēšana un piegāde;
· 2. daļa –Telemehānikas sistēmu papildu elektromateriālu un komponenšu piegāde;


	2.
	Elektroiekārtu piegādes kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. Pēc līguma noslēgšanas Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotās personas savstarpēji saskaņo un paraksta detalizētu elektroiekārtu piegādes grafiku. Termiņā ir iekļauts laiks elektroiekārtu ražošanai un transportēšanai uz Pasūtītāja noteiktu piegādes vietu.

	3.
	Visu elektroiekārtu transportēšanu, izkraušanu un ievešanu Pasūtītāja noliktavā nodrošina Piegādātājs. Elektroiekārtu piegāde tiek nodrošināta uz Pasūtītāja centrālo noliktavu - Vestienas ielā 35, Rīgā, vai citu Pasūtītāja pārstāvja norādītu piegādes vietu Rīgas pilsētas robežās.

	4.
	Uz piegādāto iekārtu iepakojuma (koka dēļiem, kartona, plēves u.c.) ir jābūt piestiprinātam uzrakstam uz kura ir norādīts iepakotās iekārtas nosaukums.

	5.
	Līdz ar elektroiekārtu piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam sekojošu tehnisko dokumentāciju:
· Iekārtu atbildības deklarācija (LV/ENG);
· Iekārtu lietošanas instrukcija (LV/ENG);
· Iekārtu uzstādīšanas instrukcija (LV/ENG);
· Iekārtu datu lapu;
· Citu dokumentāciju, kas saistīta ar elektroiekārtu tehniskajiem parametriem;

	6.
	Piegādātājs piedāvājuma cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar elektroiekārtu ražošanu, piegādi uz Pasūtītāja noteikto piegādes vietu un pārbaudēm, kas nepieciešamas elektroiekārtu drošas ekspluatācijas uzsākšanai, kā arī citas ar līguma izpildi saistītās izmaksas. Piedāvājuma cenas līguma darbības laikā netiek pārskatītas.



	III
	PIEGĀDĀJAMO IEKĀRTU UN MATERIĀLU PRASĪBAS

	1.daļa
	TELEMEHĀNIKAS SISTĒMAS SADALŅU NOKOMPLEKTĒŠANA UN PIEGĀDE

	
	1.1 Piegādātājam ir jāpiegādā pilnā apjomā saražotas, nokomplektētas, pārbaudītas un transportēšanai sagatavotas telemehānikas sistēmas sadalnes (TMSS), nodrošinot to atbilstību iepirkuma dokumentācijas un tehniskās specifikācijas prasībām, kas noteiktas attiecīgajos pielikumos.

	
	1.2 Piegādātājam ir jānodrošina iepirkuma dokumentācijā norādīto ražotāju, marku un modeļu materiālu un komponenšu piegāde. Ja kādas no norādītajām precēm piegāde objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama, Piegādātājam ir tiesības piedāvāt analoģiskas vai tehniski līdzvērtīgas preces, iepriekš rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju. Pasūtītājs izvērtē piedāvāto aizvietojumu atbilstību tehniskajām prasībām un pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu.

	
	1.3 Piegādātājam ir jānodrošina divu telemehānikas sistēmas sadalņu piegāde apakšstacijām TA1 un TA2.

	
	1.4 Piegādātājam sadalņu komplektēšana jāveic atbilstoši iepirkuma dokumentācijas pielikumos noteiktajām tehniskajām prasībām, tehniskajiem risinājumiem, rasējumiem un elektriskajām shēmām.

	
	1.5 Sadalņu nokomplektēšanas pamatdokumenti:
1.5.1 Tehniskās shēmas apakšstacijai TA1 (1. pielikums);
1.5.2 Tehniskās shēmas apakšstacijai TA2 (2. pielikums);
1.5.3 Finanšu piedāvājums 1.daļa.

	2.daļa
	TELEMEHĀNIKAS SISTĒMAS PAPILDUS ELEKTROMATERIĀLU UN KOMPONENŠU PIEGĀDE

	
	2.1 Piegādātājam jānodrošina pielikumos norādīto materiālu sarakstos iekļauto materiālu, komponenšu un iekārtu piegāde pilnā apjomā.

	
	2.2 Piegādātājam ir jānodrošina iepirkuma dokumentācijā norādīto ražotāju, marku un modeļu materiālu un komponenšu piegāde. Ja kādas no norādītajām precēm piegāde objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama, Piegādātājam ir tiesības piedāvāt analoģiskas vai tehniski līdzvērtīgas preces, iepriekš rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju. Pasūtītājs izvērtē piedāvāto aizvietojumu atbilstību tehniskajām prasībām un pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu.

	
	2.3 Piegādājamie materiālu saraksti:
2.3.1 Finanšu piedāvājums 2.daļa.
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