**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana dispečeru ēkai**

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

1. **PIETEIKUMS**

**3.1.** Apliecinām, ka pēc pieprasījuma iesniegsim izdruku no Elektroniskās deklarēšanās sistēmas ar uzņēmuma nodokļu maksātāja reitingu (pilnu atšifrējumu), informāciju par patiesā labuma guvēju un uzņēmuma darbību darījumu partnera izvērtēšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.

**3.2.** Uzņēmumam ir tiesības nodrošināt iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā, un garantijas saistības (kopā ar pieteikumu jāiesniedz attiecīgais dokuments).

1. **PERSONĀLS**

Uzņēmums nodrošinās vismaz 1 (vienu) speciālistu, kas ir iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja autorizēts vai sertificēts veikt iekārtas programmēšanu, tehnisko apkopi un remontu garantijas laikā[[1]](#footnote-2) (tabulā jānorāda detalizēta speciālista pieredze):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | **Sertifikāts un tā numurs[[2]](#footnote-3)** | **Izdošanas gads** | **Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā gūtā darba pieredze dīzeļģeneratora (-u) programmēšanā, tehniskā apkopē un remontā** |
|  |  |  |  |

1. **APAKŠUZŅĒMĒJI**

Apliecinām, ka darbus sniegsim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

Pakalpojuma sniegšanā ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t.sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie darba uzdevumi** | **Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma %** | **Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Piezīme: Līguma izpildē var balstīties uz citu personu iespējām vai piesaistīt apakšuzņēmējus tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

1. **CENU PIEDĀVĀJUMS UN OBJEKTA APSEKOŠANA**

Dīzeļģeneratora, komponenšu, uzstādīšanas un tehniskās apkopes garantijas laikā izmaksas jāsagatavo pielikumā Nr.4. un jāiesniedz kopā ar aizpildītu pieteikumu.

Pirms piedāvājuma sagatavošanas obligāti ir jāveic objekta apsekošanu, par laiku vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

1. **DĪZEĻĢENERATORA PARAMETRI, ENERGOEFEKTIVITĀTE UN LIETDERĪBAS KOEFICIENTS, GARANTIJAS NOSACĪJUMI**

7.1.Tabulā jānorāda piedāvātais dīzeļģenerators (jānorāda nosaukums un modelis) un tā parametri.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Minimālie tehniskie parametri** | **Piedāvātie tehniskie parametri** |
| Ģenerators | Vismaz trīs fāzes |  |
| Dīzeļģeneratora izpildījums | Ārējā tipa skaņu izolējošā apvalkā |  |
| Pamata (nominālā) jauda, kW | Vismaz 32 kW |  |
| Spriegums, V | 400/230 V (+-5%) |  |
| Nominālā frekvence, Hz | 50 Hz |  |
| Degvielas padeves sistēma | Aprīkota ar elektrisku noslēgvārstu |  |
| Degvielas daudzums un darbības ilgums | Vismaz 10 stundas pie 100% slodzes |  |

7.2.Lietderības koeficients, kas nav zemāks par 80 % (sistēmas enerģijas izmantošanas vai pārveidošanas efektivitāte) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.3.Garantijas laiks (mēnešos) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.4.Garantijas laika apkopēs paredzētās darbības (jānorāda iespējami sīkāk) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildus tehniskā informācija vai objekta apskate, iepriekš vienojoties par laikiem ar Pasūtītāja kontaktpersonu Artūru Galīti, mob.tel. 20297554, e-pasts: arturs.galitis@rigassatiksme.lv.

**Piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota, lai pieņemtu lēmumu par līguma noslēgšanu vai tirgus izpētes izbeigšanu, ja tiks iesniegti prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā priekšroka tiks dota pretendentam, kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.**

Pielikumā:

1. Darbu izmaksu tāme (pielikums Nr.2).
2. Shēma (pielikums Nr.3).
3. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.4).
4. Informācija par attālināto kontroli (pielikums Nr.5).

1. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinājums par speciālista spējām veikt iekārtas programmēšanu, tehnisko apkopi un remontu garantijas laikā. [↑](#footnote-ref-2)
2. Autorizācijas vai sertifikācijas dokumentam ir jābūt spēkā esošam uz līguma par dīzeļģeneratora piegādi un uzstādīšanu noslēgšanas brīdi. [↑](#footnote-ref-3)