**PIETEIKUMS UN PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**Kravas un pasažieru liftu (platformu) apkope un remonts**

Datums:

1. **IESNIEDZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma pilns nosaukums** |  |
| **Uzņēmuma reģistrācijas numurs** |  |

1. **KONTAKTPERSONA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Tālr.** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

1. **PIETEIKUMS**

**3.1. Esam iepazinušies ar pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem (tehnisko specifikāciju) un piedāvājuma formu un atzīstam to par:**

Izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

Pilnveidojamu:

|  |
| --- |
| *Ja atzīmējāt, ka piegādes specifikācija ir pilnveidojama, lūdzam norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu.*  *Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.* |

**3.2. Saimnieciskās un finanšu spējas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma kopējais apgrozījums** | **Gads** | |
|  | 2023.\* | |
|  | 2022. | |
|  | 2021. | |
|  | 2020. | |
| **Pozitīvs pašu kapitāls 2022. gadā vai 2023.\* gadā** | | Atbilst  Neatbilst |
| **Likviditātes koeficients** (“Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu “Īstermiņa kreditori kopā”**) 2022. vai 2023.\* gadā ir vismaz 1** | | Atbilst  Neatbilst |

“**\***” **–** *informāciju par 2023. gadu var iesniegt, ja tāda ir pretendenta rīcībā*

3.3. Apakšuzņēmēju piesaiste:

Apliecinām, ka apkopi un remontu veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

apkopēs un remontos ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t.sk., pašnodarbinātas personas):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds** | **Nododamie darba uzdevumi** | **Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma %** | **Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē** |
|  |  |  |  |  |

**3.4.** Apliecinām, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rīcība ir pietiekami tehniskie (t.sk., iekārtas, instrumenti, mehānismi, transports un materiāli) un cilvēka resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un Pasūtītāja prasībām atbilstoša Pakalpojuma sniegšanu.

**3.5.** Iesniegtajā piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kravas un pasažieru liftu (platformu) apkopi un remontu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.6.** Pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā: | | | | |
| ☐ Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze liftu apkopes un remonta darbu veikšanā  ne mazāk kā 1 (viena) gada garumā: | | | | |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītājs** | **Pakalpojuma apraksts, norādot veiktos darbus** | **Pakalpojuma sniegšanas periods (uzsākšanas – pabeigšanas  gads/ mēnesis)** | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| ☐ Pretendentam nav pieredze liftu apkopes un remonta darbu veikšanā, bet uzņēmums  ir tiesīgs sniegt attiecīgos pakalpojumus. | | | | |
| **3.7.** Pretendenta: | | | | |
| ☐ rīcībā ir liftu elektromehāniķis, kurš ir tiesīgs veikt bīstamo iekārtu (liftu) apkopi un remontdarbus  atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecīgā pakalpojuma sniegšanā: | | | | |
| **Vārds un uzvārds** | | **Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| ☐ rīcībā šobrīd nav liftu elektromehāniķis, kuru varētu piesaistīt pakalpojuma sniegšanai: | | | | |
| *Jāapraksta, kā plānots plāno piesaistīt liftu elektromehāniķi attiecīgā pakalpojuma sniegšanā.* | | | | |
| *3.8. Pretendents spēj nodrošināt 24 (divdesmit četru) stundu avārijas izsaukumu servisu, ar ierašanās laiku, pie Pasūtītāja, ne garāku kā 30 (trīsdesmit) minūtes no izsaukuma brīža: ☐.* | | | | |

1. PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | | **Iekārtas nosaukums (marka, modelis)** | **Iekārtas apraksts** | | **Skaits, gab.** | **Apkopes periodiskums** | **Cena par 1 apkopi vienai iekārtai EUR bez PVN \*** | **Apkopes summa 1 gada ietvaros EUR bez PVN** | **Apkopes summa 3 gada ietvaros EUR bez PVN** | **Cena par 1 remonta darba stundu EUR bez PVN\*\*** |
| 1 | | Pasažieru lifts, tips LM Jade | **Valsts, kur izgatavots:** | Vācija (Liftmaterial) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | SIA "Štein lifti" |
| **Lifta Nr.:** | 867-110231-7 |
| **Izgatavošanas gads:** | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2008. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | 25 gadi |
| **Celtspēja:** | 630 kg/ 8 personas |
| **Celšanas augstums:** | 6.6 m |
| **Celšanas ātrums:** | 1 m/s |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 3 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 024 |
| **Lietotājs:** | Administrācija un apmeklētāji |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 1CL017043 |
| 2 | | Kravas pacēlājs TSD1500 | **Valsts, kur izgatavots:** | Zviedrija (Edmo-lift) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | SIA ''RASA un Co'' |
| **Lifta Nr.:** | TPS 1500 |
| **Izgatavošanas gads:** | 2007. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2007. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 1500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 3 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 025 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 3 | | Kravas pacēlājs TSD1500 | **Valsts, kur izgatavots:** | Zviedrija (Edmo-lift) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | SIA ''RASA un Co'' |
| **Lifta Nr.:** | TPS 1500 |
| **Izgatavošanas gads:** | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2008. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 1500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 3 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | KLA8000563 |
| 4 | | Kravas lifts, tips SKG | **Valsts, kur izgatavots:** | Vācija (Metallschneider) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 201755 |
| **Izgatavošanas gads:** | 2009. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2009. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 1000 kg |
| **Celšanas augstums:** | 6 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 025 |
| **Lietotājs:** | Nomnieki (ēdnīca) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 5 | | Kravas lifts, EH-500 | **Valsts, kur izgatavots:** | Spānija (Sevilla) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 201755 |
| **Izgatavošanas gads:** | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2008. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 750 kg |
| **Celšanas augstums:** | 6 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kleistu iela 28 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) un ARD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | KLA8000234 |
| 6 | | Kravas lifts Gabrova | **Valsts, kur izgatavots:** | Bulgārija | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:** | 1989. |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 150 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kleistu iela 28 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | ARD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 7 | | Kravas lifts, tips ŠMK 719 | **Valsts, kur izgatavots:** | Vācija (Metallschneider) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 435 |
| **Izgatavošanas gads:** | 2003. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2003. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 200 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kleistu iela 28 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 007 |
| **Lietotājs:** | Nomnieki (ēdnīca) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 8 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:** | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 250 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Ganību dambis 32 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 006 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | BR42-0731-01 |
| 9 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:** | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) un SRD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 10 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 42-251 |
| **Izgatavošanas gads:** | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | 1964. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 009 |
| **Lietotājs:** | InD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 11 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 42-0250 |
| **Izgatavošanas gads:** | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 3 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 039 |
| **Lietotājs:** | Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļa (IMRPD) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 12 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:** | 1964. |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 009 |
| **Lietotājs:** | SRD (elektrocehs) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | BR42-0251-09 |
| 13 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:** | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Brīvības iela 191 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 009 |
| **Lietotājs:** | SRD (tapsētava) |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | BR42-0250-09 |
| 14 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:** | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 500 kg |
| **Celšanas augstums:** | 4 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Jelgavas iela 37 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | TRD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 15 | | Kravas lifts | **Valsts, kur izgatavots:** | PSRS | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | n/z |
| **Izgatavošanas gads:** | n/z |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 300 kg |
| **Celšanas augstums:** | 6 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kroņu iela 19 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 001 |
| **Lietotājs:** | InD |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 42-314 |
| 16 | | Invalīdu platforma, tips Thussen Cetero Srl | **Valsts, kur izgatavots:** | Itālija (ThussenKrupp Cateco) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | n/z |
| **Lifta Nr.:** | 2001063 |
| **Izgatavošanas gads:** | 2008. |
| **Uzstādīšanas gads:** | n/z |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 150 kg |
| **Celšanas augstums:** | 8 m |
| **Celšanas ātrums:** | n/z |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Vestienas iela 35 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 025 |
| **Lietotājs:** | Ēdnīcas apmeklētāji |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | n/z |
| 17 | | Invalīdu lifts, tips NTD | **Valsts, kur izgatavots:** | Zviedrija (NTD Produkter AB) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | Latvijas lifts-Šindlers |
| **Lifta Nr.:** | 31869 |
| **Izgatavošanas gads:** | 1999. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2000. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 400 kg/5 personas |
| **Celšanas augstums:** | 3.56 m |
| **Celšanas ātrums:** | 0.1 m/s |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kr. Valdemāra iela 5 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | stāvvietas klienti |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 1CP024261 |
| 18 | | Invalīdu lifts, tips NTD | **Valsts, kur izgatavots:** | Zviedrija (NTD Produkter AB) | **1** |  |  |  |  |  |
| **Lifta uzstādītājs:** | Latvijas lifts-Šindlers |
| **Lifta Nr.:** | 31870 |
| **Izgatavošanas gads:** | 1999. |
| **Uzstādīšanas gads:** | 2000. |
| **Lifta lietošanas laiks:** | nav noteikts |
| **Celtspēja:** | 400 kg/ 5 personas |
| **Celšanas augstums:** | 3.56 m |
| **Celšanas ātrums:** | 0.1 m/s |
| **Apkalpojamo stāvu skaits:** | 2 |
| **Adrese:** | Kr. Valdemāra iela 5 |
| **Atrašanās vieta (korpuss):** | Korpuss 002 |
| **Lietotājs:** | stāvvietas klienti |
| **Inventāra numurs/ BIR:** | 1CP024262 |
|  |  | **Kopā :** |  |  |  |  |
|  |  | **PVN:** |  |  |  |  |
|  |  | **Kopā ar PVN:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***\*Vēršam uzmanību, ka Iekārtas apkopes darbu ikmēneša maksā ir jāiekļauj cena par standarta materiāliem un rezerves daļām, piem., par smērvielām, eļļām, mazgāšanas līdzekļiem, spuldzēm, drošinātājiem, kabīnes durvju piedziņas atsperēm.*** | | | | | | | | | | |
| ***\*Vēršam uzmanību, ka liftu remonta darbu 1 (vienas) stundas likmē netiek iekļautas remonta darbu izpildei nepieciešamo rezerves daļu izmaksas.*** | | | | | | | | | | |

4.1. Remonta laikā izmantoto materiālu un rezerves daļu izmaksu apjomi tiek aprēķināti Pakalpojuma izpildes laikā, vadoties no saskaņotiem darba aktiem (skat. 1. pielikumu “Darba akts”).

* 1. Izpildītājs nodrošina remonta laikā radušos nolietoto rezerves daļu un materiālu utilizāciju bez papildu maksas.
  2. Pretendents apliecina, ka spēs piedāvāt nemainīgas cenas visā līguma darbības laikā:

ar nemainīgām pakalpojuma izmaksām (apkope, remonts, rezerves daļas);

ar pakalpojumu izmaksu pārskatīšanu pēc 1. sadarbības gada (ja līgumu slēgs uz vairākiem gadiem),

4.4. Vēlamā pakalpojuma atlīdzības kārtība:

|  |
| --- |
| *Lūdzam norādiet, kāda būtu ieteicamā maksāšanas kārtība līguma ietvaros, ņemot vērā to,  ka priekšapmaksa nav iespējama.* |

1. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, atsevišķi jānorāda:

* 1: Apkopes darbu izmaksās visām iekārtām, kas minētas 1.pielikumā pieņemot to, ka apkope notiek vienu reizi mēneša ietvaros.
* 2: Pretendenta darba brigādes stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem (apkopes laikā konstatēto bojājumu novēršana, pieteikumu remonts, avāriju novēršana). Remonta laika izmantoto materiālu, agregātu izmaksas tiek aprēķinātās Pakalpojuma izpildes laikā, vadoties no saskaņotām remonta aktiem.(3.pielikums)

1. Finanšu piedāvājumu sagatavošanai pretendentam pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt Iekārtu apsekošanu, iepriekš sazinoties ar Konstantīnu Šaļnovu, Infrastruktūras daļas Tehnisko pakalpojumu nodaļas vadītāju, tālrunis +37126494111,darba dienās no pirmdienas - ceturtdienai 8.00 – 16.00 un piektdienās no 8.00 – 13.00.
2. Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, vadoties no pretendentu sniegtās informācijas par Pakalpojuma izmaksām, un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvāja zemāko cenu.
3. **KONTAKTINFORMĀCIJA**

Ja nepieciešams, pēc pieprasījuma tiks nodrošināta papildu tehniskā informācija, jautājumus lūdzam sūtīt Sandrai Čakšai, Iepirkumu un materiālo resursu pārvaldības daļas iepirkumu speciālistei uz e-pastu : [sandra.caksa@rigassatiksme.lv](mailto:sandra.caksa@rigassatiksme.lv) .

Pielikumā:

1. Pakalpojuma apraksts.
2. Pielikums apkopes darba akts.
3. Pielikums remontu darba akts.
4. Liftu iekārtu saraksts.