Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” dibināta 2003. gada 20. februārī. Tā ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Uzņēmums savu darbību organizē un īsteno saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem: ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, ISO 45001:2018 arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kā arī ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu.

PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI

Numuru nolasīšanas un autotransporta reģistrācijas sistēmu apvienošana ar piekļuves kontroles sistēmu Integriti

Datums: 2025. gada ___. ________.

- IESNIEDZA

| Uzņēmuma nosaukums* |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma reģistrācijas numurs |  |

*turpmāk tekstā - Pretendents

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

TIRGUS IZPĒTES NOTEIKUMI

3.1. Tirgus izpētes mērķis ir līguma noslēgšana par tirgus izpētes priekšmetu. Uz tirgus izpētes priekšmetu ir attiecināmas 2024. gada 20. jūnija Nacionālās kiberdrošības likumam un 25.06.2025. Ministru kabineta noteikumiem “Minimālās kiberdrošības prasības”, jo Pasūtītājs ir būtisko pakalpojumu sniedzējs un tirgus izpētes priekšmets iekļauj informācijas sistēmu, kas uzskatāma par C klases (minimālās drošības) informācijas sistēmu.

3.2. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tirgus izpētē noteiktajām prasībām un no piedāvājumiem, kas atbilst prasībām, izvēlēsies piedāvājumu atbilstoši noteiktajam vērtēšanas kritērijam. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, pārtraukt vai izbeigt tirgus izpēti bez rezultāta.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības atbilstības pārbaudi kvalifikācijas prasībām un tehnisko piedāvājumu pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko piedāvāto cenu, pārbaudot, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas.

3.5.  Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju, noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās un līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.

- 4. PRETENDENTA APLIECINĀJUMS:

4.1. Apliecinām, ka pretendents nav maksātnespējīgs, netiek likvidēts, tam nav apturēta saimnieciskā darbība, tam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro un tas nav izslēgts no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (ja persona ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs).

4.2. Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.

4.3. Apliecinām, ka uz pretendentu neattiecas PADOMES REGULA (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

- Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

- juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai

- fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

4.4. Pretendentam ir nepieciešamā kvalifikācija un resursi paredzamā līguma izpildei.

4.5. Visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, iekļautas piedāvātajā cenā.

4.6. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

4.7. Esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju un atzīstam to par:

☐ izpildāmu un tās saturs ir pietiekams, lai iesniegtu piedāvājumu;

☐ pilnveidojamu:

Ja atzīmējāt, ka Tehniskā specifikācija ir pilnveidojama, lūdzu norādiet, ko tieši nepieciešams pilnveidot vai kāda informācija ir neskaidra, lai sagatavotu piedāvājumu. Aicinām neskaidros jautājumus uzdot jau pirms pieteikuma iesniegšanas.

- 4.8. Apakšuzņēmēju piesaiste (ja tāda plānota):

☐ Apliecinām, ka līguma izpildi veiksim patstāvīgi, nepiesaistot apakšuzņēmējus;

☐ Līguma izpildē ir plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (t. sk., pašnodarbinātas personas):

| Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Nododamie darba uzdevumi | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- |

4.9. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023., 2024., un 2025. gadā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze Inner Range Integriti piekļuves sistēmas programmēšanā vismaz 1 (vienam) klientam:

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālr., e-pasts) | Līguma priekšmeta apraksts | Līguma izpildes periods |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |

4.10. Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti ar vismaz trīs gadu pieredzi:

4.10.1. Pretendents pakalpojuma izpildei piesaistīs vismaz 1 (vienu) speciālistu, kuram ir derīgs sertifikāts vai ražotāja izsniegts apliecinājums  sistēmas Inner Range Integriti (Advanced Tehnical) programmēšanai un  Inner Range Integriti sistēmas programmēšanā:

| - Nr.p.k. | Speciālists (vārds, uzvārds) | Īss pieredzes apraksts | Atbilstošs spēkā esošs sertifikāts vai apliecinājums (kopiju lūgums pievienot pielikumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | . |  |

4.10.2. Pretendents pakalpojuma izpildei piesaistīs vismaz 1 (vienu) speciālistu, kuram ir derīgs sertifikāts vai ražotāja vai izplatītāja izsniegts apliecinājums  “Digifort”  videonovērošanas sistēmas programmēšanā:

| - Nr.p.k. | Speciālists (vārds, uzvārds) | Īss pieredzes apraksts | Atbilstošs spēkā esošs sertifikāts vai apliecinājums (kopiju lūgums pievienot pielikumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | . |  |

5. PIEDĀVĀJUMS

5.1. Piedāvātā līgumcena par sistēmas izstrādi un ieviešanu __________EUR bez PVN.

5.2. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz, aizpildot 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums” norādīto formu.

5.3. Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājuma cenas spēkā esamību:

# Lūdzām norādīt, ja tādi ir, citus piedāvājuma nosacījumus, kas Pasūtītājam jāņem vērā, lai piedāvājums pie norādītās cenas būtu spēkā.

Pielikumā:

- Pretendenta apliecinājums uz 1 lapas.

- Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums uz 2 lapām.

1. pielikums

APLIECINĀJUMS B

tirgus izpētei

“Numuru nolasīšanas un autotransporta reģistrācijas sistēmu apvienošana ar piekļuves kontroles sistēmu Integriti”

Esam iepazinušies ar tirgus izpētes “Par ražošanas un remontu uzskaites un vadības sistēmas uzturēšanu” noteikumiem un būdami informēti, ka uz to attiecas 20.06.2024. Nacionālās kiberdrošības likuma un 25.06.2025. Ministru kabineta noteikumu “Minimālās kiberdrošības prasības” prasības,

__________________ (Pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka:

- Pretendents nav juridiska persona, kas reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti;

- Pretendents, tā dalībnieks, kapitāla daļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis;

- Pretendenta valdes un padomes  sastāvā nav šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoņu;

- līgumslēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā pakalpojuma nodrošināšanā Pretendents neiesaistīs šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsoni;

- Pakalpojuma nodrošināšanai izmantoto programmatūru vai iekārtu ražotājs juridiska persona nav reģistrēta šī apliecinājuma a) punktā minētājā valstī vai fiziska persona nav  šī apliecinājuma a) punktā minētās valsts pilsonis.

Pretendents ir informēts, ka:

- Pasūtītājam, vērtējot piedāvājumu, ar mērķi apzināt un novērtēt ar līguma izpildi saistītos riskus, ir tiesības pieprasīt paskaidrojumu par Pretendenta piegādes ķēdi;

- ne vēlāk kā līdz līguma noslēgšanai par informācijas sistēmas izstrādi, esošās informācijas sistēmas izmaiņām, informācijas sistēmas uzturēšanu vai  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) resursu apkopi, Pretendents iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto fizisko personu sarakstu ar skaidrojumu attiecīgās fiziskās personas iesaistei līguma izpildē. Pretendents informē Pasūtītāju par līguma izpildē iesaistīto fizisko personu izmaiņām līguma izpildes laikā.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Numuru nolasīšanas un autotransporta reģistrācijas sistēmu apvienošana ar piekļuves

kontroles sistēmu Integriti

Esošās situācijas apraksts: RP SIA “Rīgas Satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) ir būtiskais pakalpojumu sniedzējs Nacionālās kiberdrošības likuma izpratnē. Iepirkuma priekšmets “Numuru nolasīšanas sistēmas, autotransporta reģistrācijas sistēmas apvienošana ar piekļuves kontroles sistēmu Integriti”. Piekļuves kontroles sistēmas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” tiek klasificētas kā C klases informācijas sistēmas.

Pasūtītāja autotransporta iebraukšanas kontrole teritorijās tiek nodrošināta, izmantojot Automātisko numuru nolasīšanas sistēmu (turpmāk – ANS) un Automašīnu atļauju reģistru (turpmāk – ATA). Iepirkuma ietvaros paredzēts izveidot vienotu reģistrācijas sistēmu, kas balstīta uz esošo piekļuves kontroles sistēmu Integriti (turpmāk – PKS).

Iepirkuma mērķis: Pasūtītāja autotransporta iebraukšanas kontroles pilnveides risinājuma iegāde. Plānotās sistēmas darbības princips paredz, ka autotransporta reģistrācijas numuri tiek ievadīti PKS, izmantojot API (Application programming interface) automātiski tiek nosūtīti uz ANS. Iebraukšanas atļauju kontrole tiek veikta automātiski objektos, kuros ir uzstādīta ANS. Objektos, kuros nav uzstādīta ANS, iebraukšanas kontroli nodrošina apsardzes darbinieks, PKS sistēmā pārbaudot, vai konkrētais transportlīdzeklis ir reģistrēts un tam ir piešķirtas tiesības iebraukt teritorijā.

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija/risinājuma apraksts | Tehniskais piedāvājums (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Funkciju prasības: |  |
| 1.1. | Pretendents nodrošina vienotu rīku paneli PKS sistēmā, kurā ir iespējams ievadīt sekojošu informāciju: - Automašīnas valsts reģistrācijas numurs; - Iebraukšanas pamatojums (līguma numurs); - Teritorija, kurā ir atļauts iebraukt; - Termiņš, laika periods līdz kuram ir piešķirta iebraukšānas atļauja; - Pasūtītāja līgumatbildīgās personas darba numurs. - Citi nepieciešamie lauki pēc pasūtītāja definīcijas. | < ….. > |
| 1.2. | Pretendents nodrošina vienotu rīku paneli PKS, kurā apsardzes darbinieks veic automašīnas numuru pārbaudi, lai noteiktu, vai automašīna ir tiesīga iebraukt Pasūtītāja teritorijās. Ja automašīnai ir liegta piekļuve Pasūtītāja teritorijā, PKS sistēmā ir jāparādās vizuāls paziņojums | < ….. > |
| 2. | Integrācijas prasības: |  |
| 2.1. | Integrācija ar ANS jānodrošina, izmantojot tās API, ievērojot drošas datu pārsūtīšanas principus (piem., TLS 1.3). | < ….. > |
| 2.2. | Jāparedz kļūdu apstrādes mehānisms, ja API nav pieejams vai neatgriež datus. | < ….. > |
| 2.3. | Jāparedz datu migrācija no ATA uz PKS. | < ….. > |
| 3. | Piekļuves kontroles prasības: |  |
| 3.1. | Piekļuvei jābūt balstītai uz lomām (RBAC - Role-Based Access Control ), integrējot to ar Pasūtītāja Active Directory/ Microsoft Entra ID. | < ….. > |
| 3.2. | Piekļuves tiesības lietotāju grupām jāpiešķir, ievērojot “Least privilege” principu. | < ….. > |
| 3.3. | Administratīvā piekļuve ekrānformai un API datiem jāierobežo tikai pilnvarotiem lietotājiem atbilstoši noteiktajām lomām. | < ….. > |
| 4. | Nosacījumi iepirkuma mērķa sasniegšanai: |  |
| 4.1. | Saderība. Pretendenta piedāvātājam PKS tehniskajam risinājumam jābūt saderīgam ar ANS “Vaxtor” un “Digifort”. | < ….. > |
| 4.2. | Datu integrācija. Pretendentam jāsniedz risinājums numuru nolasīšanas sistēmas “Vaxtor” un “Digifort” integrācijai ar PKS. Pretendents nodrošina izstrādes vidi, sadarbībā ar Pasūtītāju testa vidi un tikai pēc produkta pārbaudes risinājums tiek ieviests produkcijas vidē. | < ….. > |
| 4.3. | Izmaiņu pieprasījumi. Pieprasījums veikt izmaiņas, vai papildināt Sistēmas funkcionalitāti, veikt citus papildu darbus, kas atšķiras no funkciju prasībām: 4.3.1.Pretendents nodrošina izmaiņu pieprasījumu izpildi ievērojot Pasūtītāja vadlīnijas; 4.3.2.izmaiņu pieprasījuma darba uzdevums tiek saskaņots un apstiprināts ar Pasūtītāju; 4.3.3.plānotais izmaiņu un Sistēmas attīstības pieteikumu darbu apjoms ne vairāk kā 20 % no Līgumsummas. | < ….. > |
| 4.4. | Garantija. Pretendents garantijas ietvaros nodrošina pieteikumu problēmu un bojājumu novēršanu vienas darba dienas laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00. 4.4.1.pieteikums par problēmu vai bojājumu tiek nosūtīts uz Pretendenta norādītu e-pasta adresi; 4.4.2.saņemot pieteikumu Pretendents apstiprina pieteikumu, nosūtot atbildes e-pasta paziņojumu, norādot problēmu novēršanas laiku. | < ….. > |

Apliecinājums tiek prasīts saskaņā ar  20.06.2024. Nacionālās kiberdrošības likuma un 25.06.2025. Ministru kabinēta noteikumu “Minimālās kiberdrošības prasības” prasībām attiecībā uz “B” un “C” klases informācijas sistēmu.