PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Ārējā elektroapgāde, Biķernieku ielā 113B, Rīgā (ST TN Nr. 100430266)”

un “Pēcuzskaites elektroapgādes tīkls, Biķernieku ielā 113B, Rīgā”

būvprojektu izstrādei

| I | OBJEKTA PASŪTĪTĀJS – RP SIA “Rīgas satiksme”. BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBAS PAMATOJUMS: 0.4kV ārējā elektroapgādes tīkla izbūvē, pēcuzskaites tīkla pārbūve vilces apakšstacijas drošas darbības nodrošināšanai |  |
| --- | --- | --- |
| II | ZIŅAS PAR OBJEKTU |  |
|  | Objekta nosaukums: | 24. vilces apakšstacija T51428, Biķernieku iela 113B, Rīga. |
|  | Objekta adrese, zemes vienību kadastra apzīmējums: | Biķernieku iela 113B, Rīga 01000922053 |
|  | Būvniecības veids: | Jauna būvniecība, pārbūve |
|  | Inženierbūves grupa: | I grupa |
|  | Būves klasifikācijas kods: | 221404 Elektrosadales pazemes līnijas |
| III | BŪVPROJEKTU DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES MĒRĶIS, IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA. BŪVPROJEKTU SATURS UN NOFORMĒŠANA |  |
| 1. | Mērķis – izstrādāt būvprojektus vilces apakšstacijas 0.4kV ārējā elektroapgādes tīkla izbūvei atbilstoši Projektēšanas uzdevuma, AS "Sadales tīkls" izdotajiem Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasībām, Būvniecības likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, saskaņot/akceptēt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. |  |
| 2. | Būvprojekta robežas – zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 01000922053, 01000920067, 01000920530 |  |
| 3. | Izstrādātājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju pilnā apjomā, saņem visus nepieciešamos saskaņojumos, t.sk. Pasūtītāja un nodrošina būvprojekta akceptēšanu BIS Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, t.i., saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju par laiku, organizē būvprojekta izskatīšanu un apspriešanu. Izstrādātājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā. |  |
| 4. | Projektēšanas uzdevums pēc iespējas apkopo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču nav uzskatāms par izstrādātāju ierobežojošo faktoru attiecīgā būvprojekta izstādei. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, būvprojekta izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei. |  |
| 5. | Izstrādātājs nodrošina būvprojekta izstrādei nepieciešamo dokumentu un izejmateriālu saņemšanu, tai skaitā nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu no attiecīgajām institūcijām. |  |
| 6. | Visas inženierizpētes, ja tādas ir nepieciešamas, veic būvprojekta izstrādātājs. Inženierizpētes darbu izmaksas būvprojekta izstrādātājs iekļauj būvprojekta dokumentācijas izstrādes izmaksās. |  |
| 7. | Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus sagatavo būvprojekta izstrādātājs. |  |
| 8. | Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. |  |
| 9. | Būvprojekta Izstrādātājs veic būvprojekta izstrādi ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem. Visus ar būvprojekta dokumentācijas izstrādi saistītos uzdevumus, izņemot uzdevumus topogrāfiskās izpētes veikšanai, sedz Izstrādātājs. |  |
| 10. | Būvprojektā jāizstrādā visas daļas, kas uzskaitītas būvprojekta sastāvā un jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvobjekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai. |  |
| 11. | Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi. |  |
| IV | NOSACĪJUMI UN TEHNISKĀS PRASĪBAS BŪVPROJEKTU RISINĀJUMU IZSTRĀDEI |  |
| 1. | Vispārīgās prasības |  |
|  | 1.1. Būvprojektu risinājumiem ir jābūt racionāliem, funkcionāliem un inženiertehniski pamatotiem. Būvprojektu tehniskiem risinājumiem jābūt savstarpēji saskaņotiem. |  |
|  | 1.2. Visus konstruktīvus risinājumus, un to realizācijā izmantojamos materiālus un izstrādājumus, kā arī projektēšanas gaitā veiktās izmaiņas būvprojekta Izstrādātājam jāskaņo ar Pasūtītāju. |  |
|  | 1.3. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt augstas kvalitātes, jāatbilst pielietojuma prasībām un ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai. |  |
|  | 1.4. Izstrādātājam jāskaņo būvprojektu risinājumi ar zemesgabalu īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. |  |
|  | 1.5. Būvprojektu izstrādē ievērot visus Latvijas Republika spēkā esošos LBN normatīvus un LVS EN standartus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Izpildītājam jāievēro arī veiktās izmaiņas uz normatīvo aktu pielietošanas brīdi. |  |
|  | 1.6. Izstrādāt Darbu organizēšanas projektu, t.sk. satiksmes organizācijas risinājumus. |  |
| 2. | Nosacījumi un prasības būvprojekta “Ārējā elektroapgāde, Biķernieku ielā 113B, Rīgā (ST TN Nr. 100430266)” izstrādei |  |
|  | 2.1. Izstrādāt būvprojektu saskaņā ar AS "Sadales tīkls" 13.01.2026. izdotajiem Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasībām Nr.100430266 (sk. 1. pielikumu). |  |
|  | 2.2. Būvprojekta izstrādātājam jāveic nepieciešamās izmaiņas būvprojektā gadījumā, ja būvdarbu gaitā būvprojektā tiks atklātas kļūdas vai nepilnības. Būvprojekta izstrādātājam jāierodas būvobjektā ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc būvdarbu vadītāja vai būvuzrauga pirmā uzaicinājuma. |  |
| 3. | Nosacījumi un prasības būvprojekta “Pēcuzskaites elektroapgādes tīkls, Biķernieku ielā 113B, Rīgā” izstrādei |  |
|  | 3.1. Izstrādāt būvprojektu nepieciešama šķērsgriezuma sistēmas lietotāja pēcuzskaites elektropārvades līnijas izbūvei no AS "Sadales tīkls" uzskaites sadalnes (Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajām prasības Nr.100430266) līdz vilces apakšstacijas pašpatēriņa sadalnei, pieslēgt projektējamo slodzi 16kW (25A). Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektrotīkla aizsardzības aparātu nomaiņu. |  |
|  | 3.2. Izstrādāt būvdarbu secības plānu. |  |
|  | 3.3. Paredzēt esošās pēcuzskaites lietotāja kabeļlīnijas SIA “TLA Dārzeņi” – SIA “SPĪDOLA” Stigu iela 18, Rīga – T51428 demontāžu divos etapos: 1.etapā demontēt kabeļlīniju SIA “SPĪDOLA”- T51428, 2.etapā demontēt kabeļlīniju SIA “TLA Dārzeņi” – SIA “SPĪDOLA” Stigu iela 18, Rīga (sk. 2. pielikumu). |  |
| V | BŪVPROJEKTA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA |  |
| 1. | Būvprojektu noformējumu veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem. Visu būvprojektu dokumentāciju pēc tās akceptēšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniegt Pasūtītājam 1 eksemplārā drukātā formātā un digitālā formātā (uz datu nesēja): teksta materiāli elektroniskā formā, izmantojot Microsoft Office programmnodrošinājumu; grafiskos materiālus ieteicams noformēt, izmantojot AutoCAD (*.dwg formātā) programmnodrošinājumu; viss būvprojekts kopā *.pdf formātā, visas tāmes *.excel formātā; visi tehniskie noteikumi, atļaujas un saskaņojumi iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. |  |
| VI | PIELIKUMI |  |
| 1. | AS “Sadales tīkls” elektroietaišu ierīkošanas Tehniskās prasības Nr.100430266 uz 6 lpp. |  |
| 2. | Ārējās elektroapgādes tīkla plāna skice uz 2 lpp. |  |

Būvprojekts – dokumentu kopums, kas nepieciešams projektēšanas uzdevumā norādīto darbu veikšanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk., būvprojekts, paskaidrojuma raksts, paziņojums par būvniecību u.tml.

2 Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.