## 1.DALA
TIRGUS IZPĒTE - “Ražošanas iekārtu (gāzu analizatoru, remontdarbnīcu un dažādu ierāvēju) kalibrēšana, apkope un remonts”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN INFORMATĪVAIS PIEDĀVĀJUMS
1.daļa - GĀZU ANALIZATORU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Izpildītājs apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes, remontdarbu nodrošināšanu Pasūtītājam - visus izdevumus, kas saistīti ar speciālistu ierašanos, speciālistu darba stundu apmaksu, materiāliem apkopes veikšanai.
Izpildītājs papildus nav tiesīgs prasīt atsevišķu maksu par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus. Šīm izmaksām jābūt iekļautām darbu stundas likmē.
Apkopju izmaksās iekļauj visu nepieciešamo materiālu un rezerves daļu, eļļu un smērvielu izmaksas, kas izmantojamas, veicot apkopi, darbaspēka un transporta izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus (ja nepieciešams).
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
**Remontdarbu (PIRMĀ stunda pie izsaukuma) izmaksās iekļauj darba brigādes PIRMĀS 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. pieteikuma izvērtēšana), transports (ceļš no/uz Piegādātāja atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
***Remontdarbu (katra nākamā stunda pēc PIRMĀS stundas) izmaksās iekļauj darba brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
****Avārijas remontdarbu izmaksās iekļautas darba brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas - darbs ārkārtas situācijas novēršanai, samaksa par izsaukumu, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus, transports (ceļš no/uz Piegādātāja atrašanās vietas uz/no objektu avārijas remontdarbu izpildei). Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba stunda remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
Izmaksu pozīcijas |  | Izmaksas, EUR bez PVN | Apjoms (stundas) | Kopā izmaksas, EUR bez PVN)
1 | Remontdarbi, izmaksas brigādes 1 (vienai) remonta darba stundai, pēc 1. stundas (nākamās stundas))*** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
2 | Avārijas remontdarbi **** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
3 | Izmaksas kopā apkopēm un kalibrēšanu līguma darbības laikā |  |  | 0
4 | Izsaukums uz remontdarbiem, cenā iekļaujot izsaukuma izmaksas, transportu un 1. (pirmās) darba stundas izmaksas** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
Ja informatīvais piedāvājums nav iesniedzams par pakalpojumiem visām iekārtām, kas norādītas iepirkuma jebkurā iepirkuma daļā pilnā apjomā - tirgus izpētes ietvaros Pretendents var iesniegt informatīvu piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu tikai tām iekārtām, kurām tas pieejamā apmācītā cilvēkresursu un tehnisku iemeslu dēļ ir iespējams no Pretendenta puses.
1.daļa - GĀZU ANALIZATORU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
*Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes vai kalibrēšanas izmaksās.
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | PL veids | Adrese | Iekārtas remonts veicams izpildītāja telpās | Iekārtas apkope veicama izpildītāja telpās | Nepieciešamais pakalpojums |  |  | PRETENDENTU KOMENTĀRI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, JA TĀDI IR | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 apkopes reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 kalibrēšanas reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 3 gados, EUR bez PVN
1 | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202453 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202454 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202455 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202456 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202457 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202458 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Ganību dambis 32 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202459 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Kroņu iela 19 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202460 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Brīvības iela 191 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202461 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Jelgavas iela 37 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10* | Gāzu analizators CROWCON GAS-PRO 5 | KLA8202462 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Vestienas iela 35 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rokas portatīvais gāzu detektors Shenzen Yuante YT-1200H-S4-X | KLA8203266 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Jelgavas iela 37 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rokas portatīvais gāzu detektors Shenzen Yuante YT-1200H-S4-X | KLA8203267 | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Jelgavas iela 37 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Nepieciešamais pakalpojums (orientējoši 1 atlikušais gads līdz līguma darbības beigām) |  |  | PRETENDENTU KOMENTĀRI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, JA TĀDI IR | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 1 apkopes reizi līguma darbības laikā (1 gads pēc garantijas term.beigām), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi līguma darbības laikā (1 gads pēc garantijas term.beigām), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 3 gados, EUR bez PVN
13 | Rokas portatīvais gāzu detektors | Tiek veikts iepirkums šo iekārtu iegādei, izmaksas tikai par 1 gadu pēc garantijas termiņa beigām (orientējoši) | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Vienības gatve 6 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rokas portatīvais gāzu detektors H2 detektors | Tiek veikts iepirkums šo iekārtu iegādei, izmaksas tikai par 1 gadu pēc garantijas termiņa beigām (orientējoši) | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Vienības gatve 6 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem no 2026 | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Portatīvais akustiskais noplužu skaņas detektors | Tiek veikts iepirkums šo iekārtu iegādei, izmaksas tikai par 1 gadu pēc garantijas termiņa beigām (orientējoši) | Mērinstrumenti un mēraparāti | R - Vienības gatve 6 | nē | jā | Regulārā apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu (ne retāk par 1 reizi gadā). | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem no 2026 | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | KOPĀ, EUR bez PVN |  |  |  | 0

## 2.DALA
TIRGUS IZPĒTE - “Ražošanas iekārtu (gāzu analizatoru, remontdarbnīcu un dažādu ierāvēju) kalibrēšana, apkope un remonts”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN INFORMATĪVAIS PIEDĀVĀJUMS
2.daļa - REMONTDARBNĪCU IEKĀRTU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
Izpildītājs apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes, remontdarbu nodrošināšanu Pasūtītājam - visus izdevumus, kas saistīti ar speciālistu ierašanos, speciālistu darba stundu apmaksu, materiāliem apkopes veikšanai.
Izpildītājs papildus nav tiesīgs prasīt atsevišķu maksu par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus. Šīm izmaksām jābūt iekļautām darbu stundas likmē.
Apkopju izmaksās iekļauj visu nepieciešamo materiālu un rezerves daļu, eļļu un smērvielu izmaksas, kas izmantojamas, veicot apkopi, darbaspēka un transporta izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus (ja nepieciešams).
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
**Remontdarbu (PIRMĀ stunda pie izsaukuma) izmaksās iekļauj darba brigādes PIRMĀS 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. pieteikuma izvērtēšana), transports (ceļš no/uz Piegādātāja atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
***Remontdarbu (katra nākamā stunda pēc PIRMĀS stundas) izmaksās iekļauj darba brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
****Avārijas remontdarbu izmaksās iekļautas darba brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas - darbs ārkārtas situācijas novēršanai, samaksa par izsaukumu, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus, transports (ceļš no/uz Piegādātāja atrašanās vietas uz/no objektu avārijas remontdarbu izpildei). Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba stunda remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
Izmaksu pozīcijas |  | Izmaksas, EUR bez PVN |  | Apjoms (stundas) | Kopā izmaksas, EUR bez PVN)
1 | Remontdarbi, izmaksas brigādes 1 (vienai) remonta darba stundai, pēc 1. stundas (nākamās stundas))*** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) |  | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
2 | Avārijas remontdarbi **** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) |  | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
3 | Izmaksas kopā apkopēm un kalibrēšanu līguma darbības laikā |  |  |  | 0
4 | Izsaukums uz remontdarbiem, cenā iekļaujot izsaukuma izmaksas, transportu un 1. (pirmās) darba stundas izmaksas** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) |  | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
Ja informatīvais piedāvājums nav iesniedzams par pakalpojumiem visām iekārtām, kas norādītas iepirkuma jebkurā iepirkuma daļā pilnā apjomā - tirgus izpētes ietvaros Pretendents var iesniegt informatīvu piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu tikai tām iekārtām, kurām tas pieejamā apmācītā cilvēkresursu un tehnisku iemeslu dēļ ir iespējams no Pretendenta puses.
2.daļa - REMONTDARBNĪCU IEKĀRTU KALIBRĒŠANA, APKOPE UN REMONTS
*Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes vai kalibrēšanas izmaksās.
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. |  | Iekārtas remonts veicams izpildītāja telpās | Iekārtas apkope veicama izpildītāja telpās | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums (orientējoši 2 atlikušie gadi līdz līguma darbības beigām) |  |  | PRETENDENTU KOMENTĀRI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, JA TĀDI IR | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 2 apkopes reizēm līguma darbības laikā (2 gados), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 2 kalibrēšanas reizēm līguma darbības laikā (2 gados), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 2 gados, EUR bez PVN
1 | Elektriskā riteņu savirzes pārbaudes un regulēšanas iekārta HAWEKA AXIS4000 PRO | KLA8203596 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Kalibrēšana pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektriskā riteņu savirzes pārbaudes un regulēšanas iekārta HAWEKA AXIS4000 PRO | KLA8203595 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Kalibrēšana pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektriskā riteņu savirzes pārbaudes un regulēšanas iekārta HAWEKA AXIS4000 PRO | KLA8203594 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) | Kalibrēšana pēc garantijas termiņa beigām (09.2026) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. |  | Iekārtas remonts veicams izpildītāja telpās | Iekārtas apkope veicama izpildītāja telpās | PL veids | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  |  | PRETENDENTU KOMENTĀRI PAR NEPIECIEŠAMAJIEM PAKALPOJUMIEM, JA TĀDI IR | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 apkopes reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas par 1 kalibrēšanas reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 kalibrēšanas reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN | Izmaksas KOPĀ par apkopēm un kalibrēšanu 3 gados, EUR bez PVN
4 | Riteņu savirzes pārbaudes stends SSP 4600 FA | KLA0007077 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bremžu pārbaudes stends CARTEC BDE 4504 Universal N | KLA0007074 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Brīvkustību detektors VL Test System / VLT 9052/PR/RF | KLA0007078 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hidrauliskais spēļu detektors HOFMANN GST4600FA | KLA8203659 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bremžu pārbaudes stends BEISSBARTH BD8427 S20 | KLA8203660 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lukturu pārbaudes iekārta HOFMANN 311-HA | KLA8203661 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dzinēju atgāžu pārbaudes iekārta HOFMANN MULTITEST 220 | KLA8203662 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Palēninājuma mērīšanas iekārta CARTEC DMA 200 | KLA8203663 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hidrauliskais spēļu detektors HOFMANN GST4600FA | KLA8203654 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bremžu pārbaudes stends BEISSBARTH BD8427 S20 | KLA8203655 |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lukturu pārbaudes iekārta HOFMANN 311-HA | KLA8203656 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dzinēju atgāžu pārbaudes iekārta HOFMANN MULTITEST 220 | KLA8203657 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Palēninājuma mērīšanas iekārta CARTEC DMA 200 | KLA8203658 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Hidrauliskais spēļu detektors HOFMANN GST4600FA |  |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Bremžu pārbaudes stends BEISSBARTH BD8427 S20 |  |  | jā | nē | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Lukturu pārbaudes iekārta HOFMANN 311-HA |  |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Dzinēju atgāžu pārbaudes iekārta HOFMANN MULTITEST 220 |  |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Palēninājuma mērīšanas iekārta CARTEC DMA 200 |  |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Bremžu pārbaudes stends CARTEC BDE 4504 NI (20T) | KLA8202089 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Brīvkustību detektors CARTEC GST 4600-FA | KLA8202035 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta Autosystem HL25IV | BR42-1109-01 |  | jā | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta WOLF S/N 4241 | BR42-1106-01 |  | jā | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta Autosystem HL26D | BR48-0087-02 |  | jā | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX Moon Art.12999/L2 | KLA8201622 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta CARTEC Autosystem HL 25V | KLA0007131 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX RIGER Art.2400/D/K/L1 | KLA8201841 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX WOLF Art.2066/D | KLA8201999 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX DRACO Art.2000/S | KLA8001326 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Lukturu pārbaudes un regulēšanas iekārta TECNOLUX DRACO Art.2000/S | LA8001327 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR42-0988-01 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR42-0991-01 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR43-0077-02 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A |  |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Neautomātiskie elektroniskie svari NT-505A | BR48-0664-04 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | IERĪCE KONTAKTSTIEŅU ATSPERES PĀRBAUDEI Laumas WDESKLBP | BR48-1022-03 |  | jā | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ekspluatācijas šķidrumu izdales komplekts BADGER LMS-RF | KLA0003541Z |  | jā | nē | Tehnoloģisko šķidrumu un saspiestā gaisa maģistrālu sistēmas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | DETEKTORS ASS SPĒLES- DIENAS REMONTA IE | BR48-0065-02 |  | jā | nē | Multifunkcionālās iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Dīzeļdzinēju atgāzu analizators AVL DISMOKE 480 BT | KLA8202079 |  | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lūdzu sniegt atbildi, vai zemāk minētās iekārtu apkope būtu izdalāma kā atsevišķa iepirkuma daļa - atstājot JĀ vai NĒ?
42 | Kondicionēšanas sistēmu pārbaudes iekārta | BR42-1248-01 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Diagnostikas - pārbaudes iekārta kondicionieriem ADAM-4562 | BR42-1375-01 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta MACH1 AR-300E | BR43-0274-01 | jā vai nē | nē | jā | Daudzfunkcionāli darbgaldi | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201515 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201516 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201639 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R-BUS | KLA8202039 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Kondicionēšanas sistēmu pārbaudes iekārta REFCO 2-3-DS-R407C | KLA8201679 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Kondicionieru uzpildes un diagnostikas iekārta TEXA Konfort 760R BUS | KLA8201691 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202080 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202081 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202082 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202614 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202615 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS 810 | KLA8202081 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Kondicionieru uzpildes iekārta Bosch ACS810 | KLA8202157 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203030 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203031 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Kleistu iela 28 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203032 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203033 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203318 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Fridriķa iela 2 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Kondicionieru uzpildes iekārta TEXA KONFORT 760 BUS TOUCH | KLA8203370 | jā vai nē | nē | jā | Diagnostikas un programmēšanas iekārtas | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | Kalibrēšana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | KOPĀ, EUR bez PVN |  |  |  | 0

## 3.DALA
TIRGUS IZPĒTE - “Ražošanas iekārtu (gāzu analizatoru, remontdarbnīcu un dažādu ierāvēju) kalibrēšana, apkope un remonts”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN INFORMATĪVAIS PIEDĀVĀJUMS
3.daļa – DAŽĀDU IEKRĀVĒJU APKOPE UN REMONTS
Izpildītājs apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes, remontdarbu nodrošināšanu Pasūtītājam - visus izdevumus, kas saistīti ar speciālistu ierašanos, speciālistu darba stundu apmaksu, materiāliem apkopes veikšanai.
Izpildītājs papildus nav tiesīgs prasīt atsevišķu maksu par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus. Šīm izmaksām jābūt iekļautām darbu stundas likmē.
Apkopju izmaksās iekļauj visu nepieciešamo materiālu un rezerves daļu, eļļu un smērvielu izmaksas, kas izmantojamas, veicot apkopi, darbaspēka un transporta izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu, lai veiktu attiecīgos darbus (ja nepieciešams).
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
**Remontdarbu (PIRMĀ stunda pie izsaukuma) izmaksās iekļauj darba brigādes PIRMĀS 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas (t.sk. pieteikuma izvērtēšana), transports (ceļš no/uz Piegādātāja atrašanās vietas uz/no objektu pieteikuma izvērtēšanai un remontdarbu izpildei, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
***Remontdarbu (katra nākamā stunda pēc PIRMĀS stundas) izmaksās iekļauj darba brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus. Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
****Avārijas remontdarbu izmaksās iekļautas darba brigādes 1 (vienas) stundas remonta darbu izmaksas - darbs ārkārtas situācijas novēršanai, samaksa par izsaukumu, izmaksas par iekārtu, instrumentu vai ierīču nomu (ja nepieciešams), lai veiktu attiecīgos darbus, transports (ceļš no/uz Piegādātāja atrašanās vietas uz/no objektu avārijas remontdarbu izpildei). Izmaksās neiekļauj izmaksas par materiāliem un rezerves daļām, eļļām un smērvielām.
Darba stunda remontdarbiem – stunda, kas tiek patērēta tieša uzdevuma izpildei darba izpildes vietā RPSIA "Rīgas satiksme" objektā. Samaksa par pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz darbam atvēlēto laiku RPSIA "Rīgas satiksme" objektos (pēc LARS sistēmas datiem) un attiecīgā darba stundas likmi. Minimālais darba laiks, ko var iekļaut rēķinā par pakalpojuma sniegšanu, ir 30 minūtes (ja darbs tiek veikts no 1.-30. (ieskaitot) minūtei, rēķinā norādāmas izmaksas, kas nepārsniedz 1/2 no darba stundas likmes, bet gadījumos, kad darbs tiek veikts laika periodā sākot no 31. līdz 60. minūtei (ieskaitot) - rēķinā norādāmas pilnas 1 darba stundas izmaksas).
Darba brigāde pakalpojuma sniegšanai - viens vai vairāki cilvēki, kas var veikt attiecīgo darbu. Pretendenta kompetencē ir izvērtē brigādes lielumu uz attiecīgajiem darbiem.
Izmaksas par materiāliem un rezerves daļām remontdarbiem - tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenai (izmaksas nevar pārsniegt vairāk kā 10% no tirgus cenas), tās saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi - pirms remontdarbu veikšanas.
Izmaksu pozīcijas |  | Izmaksas, EUR bez PVN | Apjoms (stundas) | Kopā izmaksas, EUR bez PVN)
1 | Remontdarbi, izmaksas brigādes 1 (vienai) remonta darba stundai, pēc 1. stundas (nākamās stundas))*** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
2 | Avārijas remontdarbi **** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
3 | Izmaksas kopā apkopēm līguma darbības laikā |  |  | 0
4 | Izsaukums uz remontdarbiem, cenā iekļaujot izsaukuma izmaksas, transportu un 1. (pirmās) darba stundas izmaksas** | 0.00 (norādīt orientējošo cenu, bez eiro centiem) | tiks noteikts pirms atklātas iepirkuma procedūras izsludināšanas | 0
Ja informatīvais piedāvājums nav iesniedzams par pakalpojumiem visām iekārtām, kas norādītas iepirkuma jebkurā iepirkuma daļā pilnā apjomā - tirgus izpētes ietvaros Pretendents var iesniegt informatīvu piedāvājumu par pakalpojumu sniegšanu tikai tām iekārtām, kurām tas pieejamā apmācītā cilvēkresursu un tehnisku iemeslu dēļ ir iespējams no Pretendenta puses.
3.daļa – DAŽĀDU IEKRĀVĒJU APKOPE UN REMONTS
*Defekta konstatēšana un defekta akta sagatavošanas izmaksas iekļauj tehniskās apkopes vai kalibrēšanas izmaksās.
Nr. | Iekārtas nosaukums | Pamatlīdzekļa inv.nr. | Adrese | Nepieciešamais pakalpojums |  | Iekārtas remonts veicams izpildītāja telpās | Iekārtas apkope veicama izpildītāja telpās | Izmaksas par 1 apkopes* reizi, EUR bez PVN | Izmaksas par 3 apkopes reizēm līguma darbības laikā (3 gados), EUR bez PVN
1 | Elektroiekrāvējs TOYOTA 8FBMK20T (2021) | KLA8202988 | R -Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
2 | Elektroiekrāvējs CAT EP16NT-48V (2008) | KLA8000581 | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
3 | Elektroiekrāvējs KOMATSU FB20ZX-11 (2004) | KLA0000981 | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
4 | Elektriskajs palešu iekrāvējs Noblelift SPM (2015) | KLA8202005 | R - Vestienas iela 35 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
5 | Elektroiekrāvējs TOYOTA 7FBMF35 (2010) | BR54-0001-02 | R - Jelgavas iela 37 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
6 | Elektroiekrāvējs TOYOTA 7FBMF35 (2010) | BR54-0001-01 | R - Ganību dambis 32 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
7 | Elektroiekrāvējs STILL RX20-20-P (2021) | KLA8202990 | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
8 | Elektroiekrāvējs Jungheinrich EFG 320 (2016) |  | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
9 | Elektriskajs palešu iekrāvējs Toyota Staxio SWE140L (2023) |  | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
10 | Elektriskajs palešu iekrāvējs NH CL1032 (2014) | KLA8201895 | R - Brīvības iela 191 | Apkope atbilstoši ražotāja prasībām, ņemot vērā iekārtas veidu, stāvokli un noslogojumu. | Remonts pēc iesniegtiem pieteikumiem | jā | nē | 0 | 0
[6 empty] | KOPĀ, EUR bez PVN |  |  | 0