## Tehniskā specifikācija
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Jaunas servertehnikas un datu glabātuves iegāde, uzstādīšana un uzturēšana
Saīsinājumi:
ZPI - Zaļais publiskais iepirkuma prasības saskaņā ar MK noteikumiem nr.353.
N.p.k |  | Sasniedzamas (biznesa) mērķis | Tehniskās prasības, tehniskie parametri un ZPI prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums, priekšlikumi un iebildumi (tirgus izpētes ietvaros piedāvātais risinājums var nebūtiski atšķirties no tehniskās specifikācijas prasībām). | Sasniedzamais (biznesa) mērķa un tehniskās prasības izpilde (norādīt JĀ/NĒ)
1 |  | Datu glabātuves sistēma |  | ZPI prasības īstenošana
Modeļa nosaukums, ražotājs
Saite uz konkrētās Preces datu lapu, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
Modeļa ražošanas gads: ne vecāks par 2025.gadu
|  | Garantija | vismaz 5 gadi
1.1 | 1.1.1 | Nodrošināt Rīgas satiksmes iekšējo sistēmu datu augstu pieejamību viena klāstera ietvaros, kādas datu glabātuves sistēmas komponentes atteices gadījumā. | Vadības moduļu skaits datu glabātuves sistēmai - vismaz 2 gab.
| 1.1.2 |  | Katrai datu glabātuves sistēmai jānodrošina nepārtraukta darbība divu disku vienlaicīgas atteices gadījumā RAID grupā, jānodrošina viens spare disks
| 1.1.3 |  | Katrai risinājumā iekļautai iekārtai jānodrošina rezervēta barošana - 2 gab. barošanas bloki, karsti maināmi
1.2 | 1.2.1 | Nodrošināt Rīgas satiksmes investīciju aizsardzību un lietderīgu izmantošanu | Piedāvātajai tehnikai jānodrošina 5 gadu ražotāja atbalsts, garantija
| 1.2.2 |  | Piedāvātajiem tehnikas modeļiem nedrīkst būt izziņots pārdošanas beigu datums (End of Sales / EOS)
| 1.2.3 |  | Vēlams piedāvāt risinājumu, kurā dati, kuri nav tikuši izmantoti ilgāk par 30 dienām (data at rest) automātiski tiek pārvietoti uz zemākas veiktspējas un lētākiem datu nesējiem (ar veiktspēju, kāda norādīta punktā 1.3.2), savukārt dati, kas tiek izmantoti regulāri (data in motion) automātiski tiek glabāti uz augstas veiktspējas datu nesējiem. (Skat punktu 1.3.1). Gadījumā, ja nav iespējams piedāvāt datu glabātuves sistēmu, kas spēj izpildīt automātisku datu, kas nav izmantoti ilgāk par 30 dienām, pārvietošanu uz zemākas veiktspējas datu nesējiem, nepieciešams visam datu apjomam (174TiB lietojamā vieta pirms deduplikācijas un kompresijas) piedāvāt veiktspēju kāda prasīta 1.3.1 punktā. |  | Lūdzu sniegt viedokli par pretendenta piedāvāto risinājumu (vērtēšanā var būt kā priekšrocība)
| 1.2.4 |  | Piedāvātajam datu glabātuves risinājumam jābūt paplašināmam līdz vismaz: - 95TiB lietojamajai vietai pirms deduplikācijas un kompresijas datiem, kas tiek izmantoti vismaz reizi 30 dienās; - 205TiB lietojamajai vietaai pirms deduplikācijas un kompresijas datiem, kas tiek izmantoti retāk kā reizi 30 dienās. Gadījumā, ja tiek piedāvāta datu glabātuves sistēma, kas nespēj nodrošināt automātisku datu, kas nav izmantoti ilgāk par 30 dienām pārvietošanu uz zemākas veiktspējas datu nesējiem, nepieciešama iespēja datu glabātuves sistēmu paplašināt vismaz līdz 300TiB lietojamās vietas pirms deduplikācijas un kompresijas atbilstoši 1.3.1 punktā minētajai veiktspējai.
| 1.2.5 |  | Pasūtītājam nav nepieciešams iegādāties papildu licences Tehniskajā specifikācijā punktos 1.1 - 1.8 minētās funkcionalitātes darbināšanai bez ierobežojumiem
| 1.2.6 |  | Atbalsta visas reālā laika (inline) datu efektivitātes funkcijas, kas nodrošina deduplikāciju un kompresiju
1.3 | 1.3.1 | Nodrošināt Rīgas satiksmes darbībai kritisko sistēmu atbilstošu ātrdarbību | Vismaz 200k IOPS pie 60% Random Read / 40% Random Write, Block size 16K, aizture <=1ms - Attiecas uz aktīvajiem datiem (Pilnam datu apjomam) ar ieslēgto datu šifrešanu, kas tiek izmantoti vismaz reizi 30 dienās.
| 1.3.2 |  | Vismaz 3k IOPS pie 60% Random Read / 40% Random Write, Block size 16K, aizture <=20ms - Attiecas uz neaktīvajiem datiem (Pilnam datu apjomam) ar ieslēgto datu šifrešanu, kas tiek izmantoti retāk kā reizi 30 dienās.
| 1.3.3 |  | Nodrošina datu piekļuves ātruma prioritizāciju pēc virtuālajiem diskiem (Quality of Service - QoS)
1.4 | 1.4.1 | Nodrošināt Rīgas satiksmes datu drošību un integritāti | Momentuzņēmumu atbalsts
| 1.4.2 |  | Gadījumā, ja momentuzņēmumi glabāsies uz 1.3.1. punktā minētās veiktspējas datu nesējiem, momentuzņēmumu uzglabāšana nedrīkst ietekmēt datu glabātuves veiktspēju.
| 1.4.3 |  | Vēlama funkcionalitāte: veic konsistentus datu momentuzņēmumus Microsoft SQL aplikācijai un datu atjaunošanu no momentuzņēmumiem |  | Lūdzu sniegt viedokli par pretendenta piedāvāto risinājumu (vērtēšanā var būt kā priekšrocība)
| 1.4.4 |  | Nodrošināt monemtuzņēmumu veikšanu vismaz reizi 5 minūtēs
| 1.4.5 |  | Vēlamā funkcionalitāte: momentuzņēmumi automātiski tiek glabāti uz zemākas veiktspējas (skat. punktu 1.3.2) datu nesējiem |  | Lūdzu sniegt viedokli par pretendenta piedāvāto risinājumu (vērtēšanā var būt kā priekšrocība)
| 1.4.6 |  | Atbalsta divu faktoru autentifikāciju
| 1.4.7 |  | Virtuāla diska vai momentuzņēmuma dzēšanu apstiprina vairāki datu glabātuves administratori
| 1.4.8 |  | Datu šifrēšana visam apjomam.
| 1.4.9 |  | Vēlama funcionalitāte: spēja atklāt izspiedējvīrusu (ransomware) uzbrukumu, novērst tā izplatīšanos un nodrošina ātru atkopšanos, tostarp automātisku momentuzņēmumu uzņemšanu un administratoru brīdināšanu, kad tiek konstatētas neparastas darbības ar failiem izmantojot NFS un CIFS protokolus. |  | Lūdzu sniegt viedokli par pretendenta piedāvāto risinājumu (vērtēšanā var būt kā priekšrocība)
| 1.4.10 |  | Ļauj sadalīt datu glabāšanas sistēmas resursus starp dažādām administratīvajām grupām ar neatkarīgu resursu vadību un autentifikāciju, kas nodrošina datu drošību un neaizskaramību
1.5 |  | Nodrošināt Rīgas satiksmes datu uzglabāšanai nepieciešamo vietu | Lietojamā vieta (usable space) pirms deduplikācijas un kompresijas 1.3.1 punktā minētajiem datiem - vismaz 70 TiB; Lietojamā vieta (usable space) pirms deduplikācijas un kompresijas 1.3.2 punktā minētajiem datiem - vismaz 140 TiB
1.6 | 1.6.1 | Nodrošināt datu glabātuves izmantošanas iespējas Rīgas satiksmes rībībā esošajiem datiem, aplikācijām, un vidēm (t.sk. izstrādes) | Vienlaicīgi izmantojamie piekļuves protokoli, nepieslēdzot glabātuvei citas iekārtas un trešo pušu programmatūru - FC, NVMe/FC,NVMe/TCP, iSCSI, NFS, CIFS
| 1.6.2 |  | Izveido funkcionālas datu kopijas no momentuzņēmumiem, nerezervējot diska vietu, izmantojot FC, NVMe/FC,NVMe/TCP, iSCSI, NFS, CIFS protokolus
1.7 | 1.7.1 | Piegādātajai tehnikai jābūt viegli pārvaldāmai, kā arī jāspēj sniegt infromāciju par esošajiem un potenciālajiem bojājumiem | Datu glabāšanas sistēmas ražotāja programmatūra, kura nodrošina sistēmas uzraudzību, ātrdarbības atskaišu veidošanu. Ir pieejama vēsturiskā informācija.
| 1.7.2 |  | Automātiski paziņojumi ražotajam un lietotājam par iekārtā konstatētu bojājumu vai detaļas atteici .
1.8 | 1.8.1 | Citas prasības | 10/25 SFP28 ethernet pieslēgumu skaits - 8 gab. datu glabātuves sistēmā
| 1.8.2 |  | 32GB SFP+ FC pieslēgumu skaits - 8 gab. datu glabātuves sistēmā
| 1.8.3 |  | Vadības piekļuves protokoli (SSH/SSL)
2 |  | Serveris (5 gab.)
Modeļa nosaukums, ražotājs
Saite uz konkrētās Preces datu lapu, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
Modeļa ražošanas gads: ne vecāks par 2025.gadu
|  | Garantija | vismaz 5 gadi
|  | Skaits | 5 gab.
2.1 |  | Šasija
Modeļa nosaukums, ražotājs
Saite uz konkrētās Preces datu lapu, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
Modeļa ražošanas gads: ne vecāks par 2025.gadu
|  | Garantija | vismaz 5 gadi
| 2.1.1 | Nodrošināt serveru korpusu un barošanas prasības atbilstoši nepieciešamajām skaitļošanas jaudām | Korpuss - montējams statnē (rack-mount) līdz 2U, ar nepieciešamajiem montāžas piederumiem, komponentes iespējams nomainīt bez papildu darbarīkiem | ZPI prasība
| 2.1.2 |  | Barošanas bloki - vismaz 2 gab. rezervēti (redundant), karsti maināmi ("hot-swap"), atbilst energoefektivitātes klasei vismaz 80 Plus Titanium un jābūt ar vismaz 96% efektivitāti pie 50% noslodzes (saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2019/424 (2019. gada 15. marts), ar ko nosaka ekodizaina prasības serveriem un datu glabāšanas ražojumiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/125/EK un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 617/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ.)). | TS prasības ietver arī ZPI prasību
| 2.1.3 |  | Ventilatori - Karsti maināmi (Hot-plug); Rezervēti (Redundant)
2.2. |  | Aktīvās serveru komponentes
| 2.2.1 | Nodrošināt Rīgas satiksmes biznesa aplikācijām nepieciešamo skaiļošanas jaudu un veiktspēju | Mātes plate - Jāatbalsta UEFI (Secure Boot and Compatibility Support Module); Jānodrošina TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
| 2.2.2 |  | Procesoru skaits katrā serverī - 2 gab.
| 2.2.3 |  | Procesora tips - vismaz 3.65GHz/ 64Cores DDR5 6400 MT/s
| 2.2.4 |  | Serveros iekļautais operatīvās atmiņas apjoms - vismaz 3072 GB RDIMM DDR5 komplektācijā no vismaz 96GB RDIMM atmiņas moduļiem. Serveriem jābūt konstruētiem tā, lai operatīvā atmiņa būtu nomaināma vai modernizējama. | TS prasības ietver arī ZPI prasību
| 2.2.5 |  | Operatīvās atmiņas ātrums - vismaz 6400 MT/s
| 2.2.6 |  | Serverī iekļauto cieto disku prasības - vismaz 2 gab. vismaz 480GB M.2 diski. Cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas, ja serverī tādas ir) varētu nomainīt bez instrumentu palīdzības. | TS prasības ietver arī ZPI prasību
| 2.2.7 |  | Serverī iekļauto cieto disku kontrolieru prasības - 1 gab.
| 2.2.8 |  | Atbalstītie cieto disku RAID slēgumu veidi - RAID 1
2.3 |  | Papildu komponentes
| 2.3.1 | Citas prasības | Tīkla karte katram serverim - 1 gab. ar 4x SFP28 portiem un vismaz 10/25Gbit/s saskarnes ātrumu
| 2.3.2 |  | Tīkla karte katram serverim - 1 gab. ar 2xFC portiem un vismaz 32G/s saskarnes ātrumu. SFP ir iekļauti
| 2.3.3 |  | USB saskarnes katram serverim - Ne mazāk kā 2 gab.
| 2.3.4 |  | Savietojamība ar operētājsistēmām - vismaz Ubuntu 22.04 LTS, Windows server 2025
| 2.3.5 |  | Visiem serveriem jābūt ar Windows Server Datacenter 2025 licencēm (licencējot visas cores). OS pre-installation optional.
| 2.3.6 |  | Demontāžas iespējas - Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem. Iekārtas korpuss ir atverams ar/bez instrumentiem - pārlikšanu uz serveriem | ZPI prasība
2.4 |  | Centralizēta serveru pārvaldība
Modeļa nosaukums, ražotājs
Saite uz konkrētās Preces datu lapu, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
Modeļa ražošanas gads: ne vecāks par 2025.gadu
|  | Garantija | vismaz 5 gadi
| 2.4.1 | Piegādātajai tehnikai jābūt viegli pārvaldāmai, kā arī jāspēj sniegt infromāciju par esošajiem un potenciālajiem bojājumiem | Attālināta servera pārvaldība, virtual CD, servera ekrāna pārvaldība - 5 serveriem
| 2.4.2 |  | Enerģijas politikas pārvaldība - 5 serveriem
| 2.4.3 |  | Problēmu novēršanas paātrināšana, izmantojot iekārtas saderības brīdinājumus par OS, proaktīvus RMA (Return Merchendise Authorization) un automātisku žurnālfailu apkopošanu un augšupielādi, izmantojot ražotāka tehniskās palīdzības centru - 5 serveriem
| 2.4.4 |  | Serveru pārvaldība izmantojot uz politiku balstītas konfigurācijas, kur ietilpst BIOS, Boot Order iestatījumi. Tīkla adapteru konfigurācija, SAN adapteru konfigurācija - 5 serveriem
| 2.4.5 |  | Serveru firmware pārvaldība - 5 serveriem
3 |  | SAN komutators (2 gab.)
Modeļa nosaukums, ražotājs
Saite uz konkrētās Preces datu lapu, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
Modeļa ražošanas gads: ne vecāks par 2025.gadu
|  | Garantija | vismaz 5 gadi
|  | Skaits | 2 gabali
| 3.1 | Nodrošināt atbilstoša ātruma savienojumu starp Rīgas satiksmes infrastruktūras komponentēm | Atbalstītais portu ātrums - vismaz 8G/16G/32G
| 3.2 |  | Portu skaits - vismaz 48 gab.
| 3.3 |  | Licensēto portu skaits - vismaz 24 gab.
| 3.4 |  | Komutatoru kopējā caurlaidība - vismaz 1.5-Tbps
| 3.5 |  | Dzesēšana - porta sānu izplūde
| 3.6 |  | NVMe protokola atbalsts - Atbalsta
| 3.7 |  | SFP moduļu skaits - visamz 24 gab. ar ātrumu 32G
| 3.8 |  | Licenses - Pasūtītājam nav nepieciešams iegādāties papildu licences minētās funkcionalitātes darbināšanai bez ierobežojumiem.
4 |  | Vispārējās prasības risinājumam (1. + 2. + 3.)
| 4.1 | Vispārējās prasības risinājumam | Tīkla vadi 25GBASE-CU SFP28 Cable 3 metri - 16 gab.
| 4.2 |  | Tīkla vadi FC ar LC-LC konketoriem 2 metri - 8 gab.
| 4.4 |  | Barošana - Katrai risinājumā iekļautai iekārtai jānodrošina rezervēta barošana - 2 gab. barošanas bloki, karsti maināmi, 220V 50Hz
| 4.5 |  | Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda ražotāja kodi piedāvātajām iekārtām un tās sastāvā iekļautajām iekārtām/komponentēm, kā arī jābūt pievienotai pilnai ražotāja dokumentācijai (elektroniskā formātā), kur var pārbaudīt piedāvāto iekārtu un tās komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
| 4.6 |  | Piedāvāto iekārtu ražotāju izcelsmes valsts (valsts, kurā atrodas ražotāja galvenais birojs (headquarter)) ir NATO, Eiropas Savienība vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts, pamatojoties uz Satversmes aizsardzības biroja "Ieteikumi informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldībai valsts un pašvaldību institūcijās un informācijas tehnoloģiju kritiskajā infrastruktūrā" 3. punktu: "vērtējot infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgu informācijas tehnoloģiju produktu un pakalpojumu iepirkumus, dod priekšroku tādiem produktiem un pakalpojumiem, kas sertificēti NATO, Eiropas Savienībā vai kādā to dalībvalstī un atbilst starptautiskajiem standartiem informācijas tehnoloģiju drošības jomā" un 4. punktu: "vērtējot infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgu informācijas tehnoloģiju produktu un pakalpojumu iepirkumus, nedod priekšroku tādiem produktiem un pakalpojumiem, kuru izcelsmes vai mītnes valstīm ir ofensīvas kiberprogrammas pret NATO, Eiropas Savienību un to dalībvalstīm (piemēram, Krievijai, Ķīnai, Ziemeļkorejai, Irānai)".
| 4.7. |  | Piedāvātā risinājuma patērētā maksimālā enerģija, kopējais patēriņš vatos (W).
| 4.8. |  | Piedāvātā risinājuma kopējais aizņemtais vietu skaits (U - rack unit) serveru skapī, tajā skaitā ieskaitot arī komutatorus
| 4.9. |  | Visām komponentēm ir jābūt savietojamām savā starpā
| 4.10. |  | Uzstādīšanas garantija, ko sniedz Preču uzstādītājs, kurš veic piegādāto servertehnikas un to komponenšu uzstādīšanu, savienošanu un konfigurēšanu un atbild par to kopējo Preču kvalitatīvu darbību. |  | Lūdzu norādīt: _______ gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
5 |  | Iekārtu instalācija un konfigurācija pēc piegādes, pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas
| 5.1 | Nepieciešama pilna risinājuma ieviešana, kā arī Rīgas satiksmes apmācība darbam ar risinājumu | Pretendents veic visu piegādājamo tehnikas vienību uzstādīšanu, sagatavošanu darbam un pieslēgšanu pasūtītāja datortīklam. Konfigurācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pretendents pēc piegādājamo tehnikas vienību uzstādīšanas un konfigurēšanas nodrošina attiecīgās tehnikas vienību ražotāju noteikto garantiju. Iekārtu uzstādīšanas vieta - Rīgā.
| 5.2 |  | Pasūtītāja darbinieku apmācību par piegādāto risinājumu (vismaz 5 darbinieku apmācības). Pamatapmācības nodrošināt online režīmā, ar audioieraksta nodrošināšnu
6 |  | Uzturēšanas pakalpojumi garantijas ietvaros (atbalsta serviss) | Minimālās prasības
| 6.1 | Līguma darbības laikā jānodrošina piegādātās infratsruktūras uzturēšanas pakalpojumus - apkalpošanas servisu (bezmaksas, iekļauts Iekārtu piegādes cenā) | Nodrošināt piegādātās servertehnikas un kopējā risinājuma darbību ar aktuālo programmatūru (firmware, OS, draiveri) 5 gadus
| 6.2 |  | Piegādātājam garantijas ietvaros ir jānodrošina informācija par pieejamiem programmatūras jauninājumiem un piekļuve tiem
| 6.3 |  | Reakcijas laiks uz problēmu pieteikumu darba dienā no plkst. 8.00 līdz 17.00 - ne mazāk kā 4 darba stundu laikā
| 6.4 |  | Nodrošināt kopējā risinājuma darbības pieejamību (SLA) 99.97% mēnesī, neieskaitot saskaņoto dīkstāvi
| 6.5 |  | Telefona konsultācijas un apmācības līdz 1 stundai mēnesī darba dienās no 9:00 līdz 17:00
| 6.6 |  | Rezerves daļu piegāde un sagatavošana nomaiņai – piegādātājam garantijas ietvaros jānodrošina, ka bojātā detaļa tiek sagatavota aizstāšanai ar jaunu vai ekvivalentu rezerves daļu un nogādāta pie pasūtītāja ne vēlāk kā 24 darba stundu laikā no bojājuma pieteikuma reģistrācijas.
| 6.7 |  | Piekļuve pieteikumu apstrādes sistēmai, kurā apskatāma pieteikumu izpildes gaita, statuss
7 |  | Uzturēšanas pakalpojumi ārpusgarantijas gadījumiem - atbalsta serviss (pēc pasūtītāja pieprasījuma) pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas | Minimālās prasības
| 7.1 | Līguma darbības laikā jānodrošina piegādātās servertehnikas un kopējā risinājuma uzturēšanas un pilnveidošanas atbalsts pasūtītājam. Plānotais apjoms ne vairāk kā 6h mēnesī (maksimālais 360 stundas pakalpojuma sniegšanas periodā) | Pēc pieprasījuma nodrošināt piegādātās servertehnikas un kopējā risinājuma uzturēšanas un pilnveidošanas pakalpojumu 5 gadus
| 7.2 |  | Programmatūras uzstādīšana un/vai atjaunināšana – gadījumā, ja pasūtītājs pieprasa, lai piegādātāja speciālists veic jauninājumu uzstādīšanu vai konfigurācijas izmaiņas
| 7.3 |  | Reakcijas laiks uz pakalpojuma pieteikumu darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 – ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.
| 7.4 |  | Ja telefona konsultāciju vai apmācību ilgums pārsniedz 1 stundu mēnesī, papildus pakalpojumi tiek sniegti par atsevišķu samaksu saskaņā ar piegādātāja apstiprināto cenrādi vai iepriekš saskaņotu vienošanos.
| 7.5 |  | Rezerves daļu fiziska nomaiņa – gadījumā, ja pasūtītājs pieprasa, lai rezerves daļu nomaiņu uz vietas veic piegādātāja speciālists