**Pie sienas montējamu 11 kW AC elektrotransporta uzlādes iekārtu iegāde**

**Atbildes uz jautājumiem**

Datums: 17.04.2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Jautājums** | **Atbilde** |
| 1. | Vai ir pieļaujams izmantot plastmasas (plastikas) korpusu elektroauto uzlādes stacijām, ja tas atbilst visiem nepieciešamajiem IP un IK aizsardzības līmeņiem (piemēram, IP54/IK10) un citām normatīvajām prasībām? | Jā, tas ir pieļaujams, pretendentam jāiesniedz tehnisko datu lapa kopā ar piedāvājumu, lai apliecinātu iekārtas atbilstību drošības klašu prasībām. |
| 2. | Vai elektroauto uzlādes stacijām ir obligāti jāatbalsta OCPP 1.6 protokols, vai ir iespējams piedāvāt arī stacijas ar atbalstu augstākām versijām (piemēram, OCPP 2.0.1), saglabājot atpakaļsaderību ar 1.6? | Jā, var atbalstīt arī augstāku versiju, piemēram, OCPP 2.0.1.. Tas norādīts arī tehniskās specifikācijas prasībā 6.1. |
| 3. | Kāda back-end sistēma tiek izmantota SIA “Rīgas satiksme” esošajām elektroauto uzlādes stacijām? Vai ir pieejami tehniskie kontaktpunkti vai dokumentācija, lai novērtētu integrācijas iespējas ar šo sistēmu? | Šobrīd Pasūtītājs ir izsludinājis tirgus izpēti uzlādes monitoringa sistēmas iegādei, un vēl nav zināmi rezultāti. Tādēļ uzlādes monitoringa sistēma nav zināma. Tā tiks precizēta šī līguma realizācijas laikā. |
| 4. | Vai tiek nodrošināta API piekļuve vai integrācijas dokumentācija esošajai back-end sistēmai, lai nodrošinātu datu apmaiņu, monitoringu un kontroles funkcijas? | Šobrīd Pasūtītājs ir izsludinājis tirgus izpēti uzlādes monitoringa sistēmas iegādei, un vēl nav zināmi rezultāti. Tādēļ uzlādes monitoringa sistēma nav zināma. Tā tiks precizēta šī līguma realizācijas laikā. Monitoringa sistēma, kurā būs jāintegrē uzlādes iekārtas nodrošinās API piekļuvi un datu saņemšanu no uzlādes iekārtām atbilstoši OCPP 1.6 un OCPP 2.0.1. protokolam vai jaunākam. |
| 5. | Vai uzlādes stacijām ir jānodrošina tieša integrācija ar konkrētu Rīgas Satiksmes norēķinu vai klientu autentifikācijas sistēmu (piemēram, karšu lasītāji, QR kodi u.c.)? | Nē, integrācija ar norēķinu sistēmu nav jānodrošina. Jānodrošina integrācija ar uzlādes monitoringa sistēmu. |