## Tehniskā piedāvājuma forma
3.pielikums “Elektroautobusu uzlādes apakšstaciju TA1 un TA2 aprīkošana ar telemehānikas sistēmu”
Tehniskā aprīkojuma piedāvājuma forma
Pretendents:
Uzņēmuma reģistrācijas numurs:
Kontaktpersona:
Piedāvāto iekārtas pamatdati (tehniskais piedāvājums)
Nr.p.k | Iepriekš pielietotie iekārtu ražotāji un modeļi citu apakšstaciju telemehānikas sistēmas modernizācijas projektu ietvaros |  | Pretendenta piedāvāto iekārtu ražotāji un modeļi (vei ekvivalents) Kopā ar piedāvājumu nepieciešams iersniegt iekārtas tehnisko datu lapu
1. Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC)
Nr. | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis un tehnieskie dati
1.1. | Unitronics | USP-104-B10, Unistream HMI panel 10”, 800x600 pix
1.2. | Unitronics | USC-P-B10, Unistream CPU for panel
1.3. | Unitronics | UID-1600, Uni-I/O expansion modulis, 16 DI
1.4. | Unitronics | UID-0016T, Uni-I/O expansion modulis, 16 DO (transistor)
1.5. | Unitronics | UIA-0800N, Uni-I/O expansion modulis, 8 AI, 0...10V / 0...20 mA / 4...20 mA
1.6. | Unitronics | UIS-04PTN, Uni-I/O expansion modulis, 4 AI RTD PT100 / NI100 / NI120
1.7. | Unitronics | UAG-XKP300, Short range adapter kit Uni-I/O, 300 cm
2. Pārveidotāji un elektromehāniskie releji
Nr. | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis un tehnieskie dati
2.1. | Cabur | X756534, CWAA 7-0534 signālu pārveidotājs izolators, 24VDC, 0...20 mA / 0...20 mA
2.2. | Finder | 40.52.9.024.0000, Starprelejs Uvad.=24 VDC, 2 C/O, 8A
2.3. | Finder | 95.05, DIN pamatne 40 serijas relejam, ar piespiedskavu un birku
2.4. | Finder | 99.02.9.024.99 Iedarbes LED ar varistoru 6...24 V 95.05 DIN pamatnei
2.5. | ABB | 1SVR405613R3100, CR-M230AC4L Pluggable interface relay 4c/o, A1-A2=230VAC, 250V/6A, LED
3. Komunikācijas iekārtas un citi materiāli
Nr. | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis un tehnieskie dati
3.1. | Hirschmann | 943891001, SPIDER 1TX/1FX-SM media konverteris, DIN sliedei
3.2. | eWON | EW26201, Flexy 201, M2M Data Router - Ethernet Switch 4 Ports
3.3. | eWON | Flexy Extension Card - 4G Europe Modem
3.4. | eW0N | Flexy Extension Card - WAN Ethernet
4. Vidsprieguma sadales iekārtu papildus aprīkojums
Nr. | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis | Iekārtas ražotājs | Iekārtas modelis un tehnieskie dati
4.1. | SIEMENS | SITOP PSU6200/1AC/48VDC/5A 6EP3344-7SB00-3AX0 Barošanas avots slēdžu motoriem 48 V DC.
4.2. | SIEMENS | 10X2931603 VOIS R+ 10-21,5KV 8DJH 2200PF Panelis priekš L ligzdām ar viet./televadība un ieslēgt/atslēgt pogām.
4.3. | SIEMENS | Local-remote switch for R panel (8DJH) Momentary-contact rotary control switch for motor operating mechanism for R panel (8DJH) Panelis priekš L ligzdām ar viet./televadība un ieslēgt/atslēgt pogām.
Vārds, uzvārds:
Amats:
Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).
Piedāvājumu (t.sk. šo dokumentu) paraksta Pretendenta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem šo dokumentu var parakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.