## Tāme
3.pielikums
Lokālā tāme (tehniskās specifikācijas un cenu piedāvājuma forma)
Ventilācijas sistēmas izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ventilācijas sistēmas izbūve 3.stāva telpās
Būves nosaukums |  | Administratīvā ēka
Objekta adrese |  | Brīvības iela 191, Rīga, 039 korp.
Pasūtījuma Nr.
Piezīme: Pretedents var piedāvāt ekvivalentu iekārtu vai izstrādājumu, ja ekvivalentas iekārtas/izstrādajuma tehniskie parametri un funkcionālās īpašības ir vismaz tādi paši, kā norādītajam, vai labāki.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Ventilācijas sistēma
1 | līg.c. | Gaisa apstrādes iekārtas (PN-1) uzstādīšana ar šķērsplūmas rekuperatoru, filtriem, ventilatoriem, el. kaloriferu, vadību un automātiku, elastīgajiem savienojumiem, temp.devējiem, un stirprin. kronšteiniem. Iekārta Topvex FC02 EL-L-CAV +1100m3/h, 200Pa -1050m3/h, 200Pa vai ekvivalents | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c. | Gaisa rekuperācijas iekārtas uzstādīšana (PN-2) Lossnay_vl-100u5 105m3/h vai ekvivalents | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c. | Kanāla ventilatora N-3 un N-4; TD 350/125 -150m3/h vai ekvivalents montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c. | Cinkota tērauda apaļa gaisa vada Ø100 montāža | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c. | Cinkota tērauda apaļa gaisa vada Ø125 montāža | m | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c. | Cinkota tērauda apaļa gaisa vada Ø160 montāža | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c. | Cinkota tērauda apaļa gaisa vada Ø200 montāža | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c. | Cinkota tērauda apaļa gaisa vada Ø250 montāža | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c. | Cinkota tērauda apaļa gaisa vada montāža Ø315 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c. | Cinkota gaisa vada līkuma Ø315-45 montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c. | Cinkota gaisa vada līkuma Ø100-90 montāža | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c. | Cinkota gaisa vada līkuma Ø125-90 montāža | gab. | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c. | Cinkota gaisa vada līkuma Ø160-90 montāža | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c. | Cinkota gaisa vada līkuma Ø315-90 montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø100/Ø100 /Ø100 montāža | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø125/ Ø125/ Ø100 montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø125/ Ø125/ Ø125 montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø160/ Ø160/ Ø125 montāža | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø200/ Ø200/ Ø125 montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø250/ Ø250/ Ø125 montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø250/ Ø250/ Ø160 montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c. | Gaisa vada trejgabala Ø315/ Ø315/ Ø160 montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c. | Gaisa vada sānu pievienojuma Ø315/ Ø100 montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c. | Gaisa vada sānu pievienojuma Ø315/ Ø125 montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Gaisa vada pārejas Ø125/ Ø100 montāža | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c. | Gaisa vada pārejas Ø160/ Ø125 montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c. | Gaisa vada pārejas Ø200/ Ø160 montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c. | Gaisa vada pārejas Ø315/ Ø250 montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c. | Gaisa vada pārejas Ø400/ Ø315 montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c. | Gaisa vada gala vāka Ø160 montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c. | Gaisa pieplūdes difuzora CRL-100 vai ekvivalents montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c. | Gaisa pieplūdes difuzora CRL-125 vai ekvivalents montāža | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c. | Gaisa nosūces difuzora CRL-100 vai ekvivalents montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c. | Gaisa nosūces difuzora CRL-125 vai ekvivalents montāža | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c. | Gaisa nosūces difuzora CRL-160 vai ekvivalents montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c. | Gaisa nosūces difuzora ar balansēšanas vārstu CRL-100 + CAZ vai ekvivalents montāža | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c. | Gaisa ieņemšanas restes YGC-400 vai ekvivalents montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.c. | Gaisa izmešanas konfuzora H-400 vai ekvivalents montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c. | Gaisa droseļvārsta DRU-100 vai ekvivalents montāža | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c. | Gaisa droseļvārsta DRU-125 vai ekvivalents montāža | gab. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c. | Gaisa droseļvārsta DRU-200 vai ekvivalents montāža | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c. | Gaisa noslēgvārsta ar piedziņu EFD-315+LM24 vai ekvivalents montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c. | Trokšņu slāpētāja SLCU 315-50-1200 vai ekvivalents montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c. | Siltumizolācijas Paroc Hvac Lammela Mat AluCoat B=50mm vai ekvivalentas montāža | m2 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c. | PVC caurules Ø32 montāža kondensātam | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c. | Sifona montāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c. | Montāžas un stiprinājuma materiāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c. | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c. | Ailes izveidošana ārsienā Ø450 un hermetizēšanas darbi un materiāli | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c. | Ailes izveidošana ārsienā Ø100 un hermetizēšanas darbi un materiāli | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c. | Ailes izveidošana iekšsienās Ø150 un hermetizēšanas darbi un materiāli | kompl. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c. | Ailes izveidošana iekšsienās Ø180 un hermetizēšanas darbi un materiāli | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondicionēšanas sistēma
53 | līg.c. | VRF āra bloka ar stiprināšanas kronšteiniem uzstādīšana AJY 040 LCLAH Qdzes. =10.0kW vai ekvivalents | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c. | VRF sienas moduļa ASYA007GTEH Qdz=2.0kW vai ekvivalents montāža ar stiprinājumiem | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c. | VRF sienas moduļa ASYA014GCEH Qdz=4.0kW vai ekvivalents montāža ar stiprinājumiem | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c. | Kondensāta sūkņa Mini Blue vai ekvivalents montāža | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c. | Sifona montāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c. | Vara cauruļvadu freonam ∅6.35 izolācijā montāža | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c. | Vara cauruļvadu freonam ∅9.52 izolācijā montāža | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.c. | Vara cauruļvadu freonam ∅12.7 izolācijā montāža | m | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c. | Vara cauruļvadu freonam ∅15.88 izolācijā montāža | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c. | Freona caurules sadales gāze un šķidrums UTP-AX054A vai ekvivalents montāža | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līg.c. | Sienas vadības kontroliera UTY-RNRYZ2 vai ekvivalents uztādīšana | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līg.c. | Freona R410a vai ekvivalents uzpildīšana | kg | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līg.c. | PVC caurules kondensātam Ø32 montāža | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līg.c. | PVC caurules kondensātam Ø25 montāža | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līg.c. | Cauruļvadu dekoratīvā paneļa 60x52 uzstādīšana | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.c. | Montāžas un stiprinājuma materiāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.c. | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līg.c. | Būvgružu iznešana līdz konteineram un utilizācija | m3 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | līg.c. | Dokumentācijas izveidošana un noformēšana (izpildshēmas, akti, protokli, uzmērījumi, pases, deklarācijas) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 24.09%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | [11 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | % | [11 empty] | 0
Pavisam kopā | [14 empty] | 0
PVN (%) |  |  | 21 | [11 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
Piedāvājums sagatavojams un darbi veicami saskaņā ar pielikumā pievienoto tehnisko dokumentāciju (Pielikums Nr.1 - ventilācijas sistēmas plāns, Pielikums Nr.2 - kondicionēšanas sistēmas plāns).
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.