## Sheet1
Lokālā tāme Nr.____
Apgaismojuma rekonstrukcijas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | 3. tramvaju parks
Būves nosaukums |  | Tramvaju depo ēka (01000480095001)
Objekta adrese |  | Fridriķa iela 2, Rīga
Pretendenta nosaukums
Darbu izpilde pilnībā jāveic līdz 2020. gada 21. decembrim.
Nr. p. k. | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
1 | Elektroapgāde
2 | Sadales
3 | Slēdžu sadale (Konfigurāciju precizēt montāžas laikā) |  | kompl. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Slēdži
5 | 1 pola slēdzis v/a balts IP44 |  | gab. | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nozarkārbas 75x75 |  | gab. | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gaismekļi
9 | Prožektors OPTONICA LED FLOODLIGHT 100W vai ekvivalents vai labāks pēc jaudas un gaismas plūsmas |  | gab. | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Prožektors OPTONICA LED FLOODLIGHT 150W vai ekvivalents vai labāks pēc jaudas un gaismas plūsmas |  | gab. | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Gaismeklis ar LED spuldzi, pie sienas h~1,5m, PXF Lighting PX2040478 FIBRA LED 42W, 6880lm, 4000K, IP66 1272mm, vai ekvivalents vai labāks pēc jaudas un gaismas plūsmas |  | gab. | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Gaismeklis ar LED spuldzi, pie sienas h~1,5m, PXF Lighting PX2040199 FIBRA LED 72W, 11470lm, 4000K, IP66 1572mm, vai ekvivalents vai labāks pēc jaudas un gaismas plūsmas |  | gab. | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Gaismeklis ar LED spuldzi remonta bedrē, PXF Lighting PX2040478 FIBRA LED 42W, 6880lm, 4000K, IP66 1271mm, vai ekvivalents vai labāks pēc jaudas un gaismas plūsmas |  | gab. | 114 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Gaismeklis ar LED spuldzi pie griestiem, PXF Lighting PX2063885 FLASH NEW LED, vai ekvivalents vai labāks pēc jaudas un gaismas plūsmas |  | gab. | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PX2063890, Stiprinājums gaismeklim FLASH NEW vai ekvivalents |  | gab. | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektroinstalācija
| Kabelis NYM 5X2,5 |  | m | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelis NYM 3X2,5 |  | m | 1100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabelis NYM 3X1,5 |  | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC caurule d=20mm ar stiprinājumiem |  | m | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Demontāžas darbi
16 | Veco gaismekļu un elektroinstalācijas demontāža |  | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi, t. sk. darba aizsardzība (%) | [14 empty] | 0
Peļņa (%) | [14 empty] | 0
Kopā | [14 empty] | 0
PVN (%) |  |  |  | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.