## Koptāme
APSTIPRINU____________________
pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums z.v.
2021.gada _____________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums : | 2TP teritorijas iebraucamie vārtu ar nožogojumu izbūve
Būves nosaukums : | Teritorijas nožogojums
Objekta adrese : | Jelgavas iela 37, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Teritorijas nožogojuma izbūve Jelgavas ielā 37, Rīgā | 0
Kopā |  | 0
PVN (21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
Sastādīja: ___________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja: _________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Teritorijas nožogojuma izbūve Jelgavas ielā 37, Rīgā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : |  |  | 2TP teritorijas iebraucamie vārtu ar nožogojumu izbūve
Būves nosaukums : |  |  | 2TP teritorjas nožogojums
Objekta adrese: |  |  | Jelgavas iela 37, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, euro | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/st. | 0
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | summa | Tai skaitā |  |  | darbie- tilpība (c/h)
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | 1.1. | Žogs un vārti |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1. | Ārējie elektrības tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1. | Ārējie vājstrāvas tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4.1. | Ceļi un laukumi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%) |  |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība% |  |  |  | 0
Transporta izdevumi būvmateriāliem un būvgružiem |  |  |  | 0
Peļņa (%) |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja: ___________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja: _________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## 1.1.Žogi un vārti
Žogs un vārti
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | 2TP teritorijas iebraucamie vārti ar nožogojumu
Būves nosaukums |  | Teritorijas nožogojums
Objekta adrese |  | Jelgavas iela 37, Rīga
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz pasūtītāja skicēm. Tāmes izmaksas _____ euro.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Demontāžas darbi
1 | Līg.cena | Esošā nožogojuma demontāža, nogādāšana līdz būvgružu konteinerim, utilizācija | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Esošas sargu ēkas demontāža( ieskaitot betona pamatu), nogādāšana līdz būvgružu konteinerim, utilizācija | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Esošo vārtu demontāža ar betona pamatnēm, nogādāšana līdz būvgružu konteinerim | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Esoša turniketa, tā konstrukcija un mehānismu demontāža( ieskaitot betona pamatu) un saglabāšana, nodošana pasūtītājam | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Būvgružu izvešana uz izgāztuvi | m3 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žoga izbūve ar vārtiem
6 | Līg.cena | Asu nospraušanas darbi objektam | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Ielas seguma demontāža(esošs) žoga stabu vietās | m2 | 9.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Caurumu urbšana žoga stabiem 75 cm dziļumā | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Tranšejas rakšana līdz 1m platumā (dziļums 1,3m) , un aizbēršana (sijāta smilts), smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m3 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Pamatnes 490x660x1100h mm betonēšana ar betonu (C20/25, armatūra), barjeras B1 un B2 barjeras pacelšanas mehānismam. Veido pamatni no 20-40 mm dodlomīta šķembām, noblietē(b=10 cm) ar 90 kg vibroplati, zem šķembu pamatnes veido smilšu pamatni, smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati. Montē un nojauc veidņu sistēmu | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Žoga Nylofor 3D* vai ekvivalents kvadrātveida metāla stabu "A" 60x60x1.5x2400 mm montāža. Stabus iebetonē (betona marka C20/25) 770 mm dziļumā, to galiem uzmontē plastikāta uzlikas. Stabu un žoga krāsa Ral 6005 zaļa. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Žoga Nylofor 3D* vai ekvivalents kvadrātveida metāla stabu "B" 40x60x1.5x2400 mm montāža Stabus iebetonē (betona marka C20/25) 770 mm dziļumā, to galiem uzmontē plastikāta uzlikas. Stabu un žoga krāsa Ral 6005 zaļa. | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Žoga Nylofor 3D* vai ekvivalents paneļu 2500x1730 h mm (stiepļu acs izmērs 200x50 mm, horizontālās stieples ᴓ5 mm x 2 gab. ar soli 200 mm, vertikālās stieples ᴓ5 mm ar soli 50 mm) montāža, kuri tiek stiprināti ar speciāliem stiprinājumiem (uz vienu stabu minimums 3 gab). Žoga krāsa Ral 6005 zaļa. | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Elektromehāniskās paceļamās barjeras Michelangelo* vai ekvivalentas kustīgās daļas 2x3000 mm garumā (barjerā ir iebūvēts vadības bloks, komplektā ietilpst alumīnija strēle ar atstarojošam uzlīmēm un apakšējiem strēles svārkiem. Barjeras korpuss no alumīnija ar mehānismu. Jauda 300W, ātrumu regulē elektroniskā veidā – atvēršanas laiks 6,0 s, darba cikls 100%. ISO 9001) piegāde un montāža | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Fotoelementu stabiņa uzstādīšana | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Indukcijas cilpas (zem iebraukšanas seguma) ierīkošana | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Pilna auguma turniketa piegāde un montāža. Betona pamatnes izveidošana turniketam. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
18 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu, sistēmas pieņemšanas akts, RDPAD reģistrēts būvju izpildmērījuma plāns) gan drukātā, gan elektroniskā formātā | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju un rasējumiem.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3.*Videonovērošanas un data pārraides sistēmām paredzēt tādas iekārtas, kuras atbilst RS prasībām.
4. Par pamatu pieņemta "Michelangelo 40" vārtu elektropiedziņa un pamatu izbūve motoriem, izvēloties ekvivalentu - precizēt elektrības slēgumu shēmu, kabeļus un aizsargslēdžus.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2.1.EL
Elektroapgādes tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | 2TP teritorijas iebraucamie vārti ar nožogojumu
Būves nosaukums |  | Teritorijas nožogojums
Objekta adrese |  | Jelgavas iela 37, Rīga
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz pasūtītāja skicēm. Tāmes izmaksas _____ euro.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Elektromontāžas darbi
1 | Līg.cena | Esoša PKL pievada atslēgšana un demontāža uz demontējamu sarga būdiņu | m | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Elektrības sadalnes (esošā pie sargu ēkas) demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Elektrības kabeļu atslēgšana un demontāža (esošo vārtu elektropiedziņas pievadi) | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Demontējamo vārtu Nr.1 un Nr.2 elektropiedziņas demontāža | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Tranšejas - bedres rakšana un aizbēršana kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)(sijāta smilts) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā(sijāta smilts), smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1.0m dziļumā(sijāta smilts), smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1.0m dziļumā ar rokām (AS "Sadales tīkls" kabeļa atrakšana)(sijāta smilts), smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1.0m dziļumā ar rokām ("Rīgas satiksme" kabeļa atrakšana), smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Kabeļu aizsargcaurules 450N, d=50 ieguldīšana gatavā tranšejā uz smilts pamatnes apberot ar smilti, smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Kabeļu aizsargcaurules 1250N, d=110 ieguldīšana gatavā tranšejā uz smilts pamatnes apberot ar smilti, smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Dalītās aizsargcaurules 750N, d=160 montāža transējā esošam kabelim ("Sadales tīkls") uz smilts pamatnes apberot ar smilti, smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Dalītās aizsargcaurules 750N, d=160 montāža transējā esošam kabelim ("Rīgas satiksme") uz smilts pamatnes apberot ar smilti, smilts pamatni noblietē (b=15 cm) ar 90 kg vibroplati | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Asfaltbetona seguma(esošā) demontāža tranšejām | m2 | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Asfalta AC11surf seguma ieklāšana hvid=18 cm, asfalta seguma atjaunošana (apakškārta AC 32 base) (8cm biezumā); asfalta seguma atjaunošana (saistes kārta AC22 bin) (6cm biezumā); asfalta virskārtas(karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf) (4cm biezumā); pamatnes rakšana un sagatavošana no smilts pamatnes, šķembām 0/45 mm b=15 cm, šķembu atsijas 0/4 mm b=5 cm(ieskaitot piegādi) un to blietēšanu | m2 | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Betona flīzes seguma demontāža | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Teritorijas labiekārtošana, ieskaitot materiālus (melnzeme, zālājs) | m2 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | ZS instalācijas kabeļa 3x2.5mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu montāža ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | ZS instalācijas kabeļa 3x2.5mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu ievēršana caurulē | m | 38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | ZS instalācijas kabeļa 5x4.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu montāža "Rīgas satiksme" balstā un pievienošana esošai PKL. Stiprinājumu montāža pie balsta | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | ZS instalācijas kabeļa 3x2.5mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu ievilkšana un pievienošana vārtu mehānismam | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | ZS instalācijas kabeļa 3x2.5mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu ievilkšana un pievienošana sadalnē | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Signāllentas montāža kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Sadalnes pamatnes P1 ("Jauda")* vai ekvivalents montāža ar keramzīta iestrādi pamatnē (30.6 L) būvbedrē ar izmēriem 1,3x0,98x0,85 m | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Kabeļu komutācijas sadalnes U1-1/63 korpusā (atbilstoši ELT-3) ("Jauda")* vai ekvivalents montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Sadalnes komplektēšana (atbilstoši ELT-3) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Sadalnes zemējuma montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Slodzes slēdža 3p20A uzstādīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Diferenciālās aizsardzības automātslēdža 1f C16A 30mA uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Montāžas kopnes (DIN) montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Pievienojuma spaiļu montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | 3f Cu kopnes automātslēdžu pieslēgšanai uzstadīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Palīgdarbu veikšana un palīgmateriālu izmantošana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
35 | Līg.cena | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | EPL digitālā uzmērīšana, izpildmērījuma plāna reģistrēšana RDPAD | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu, sistēmas pieņemšanas akts) gan drukātā, gan elektroniskā formātā | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju un rasējumiem.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3.*Videonovērošanas un data pārraides sistēmām paredzēt tādas iekārtas, kuras atbilst RS prasībām.
4. Par pamatu pieņemta "Michelangelo 40" vārtu elektropiedziņa un pamatu izbūve motoriem, izvēloties ekvivalentu - precizēt elektrības slēgumu shēmu, kabeļus un aizsargslēdžus.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3.1.ESS
Ārējie vājstrāvas tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | 2TP teritorijas iebraucamie vārti ar nožogojumu
Būves nosaukums |  | Teritorijas nožogojums
Objekta adrese |  | Jelgavas iela 37, Rīga
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz pasūtītāja skicēm. Tāmes izmaksas _____ euro.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Vājstrāvas tīkli
59 | Līg.cena | IP66 Ārtelpu Dubultsienu skapja montāža 19*, 16U, W=600mm D=400mm H=915mm. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.cena | 19' FO izvelkams paneļa OFBB 1U 24xSC Porti (12xSC Duplex)* vai ekvivalenta ar kaseti montāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Līg.cena | 19' rozešu bloka PDU 8-vietīga 3x1.5/2m montāža ( krāsa: melna) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Līg.cena | 19' kabeļu organizātora montāža ielas skapjos | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.cena | Optiskas šķiedras pigtail SC/UPC. SM 9/125 G652D (OS2)* vai ekvivalentu 1m metināšana | gb | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Līg.cena | Optiskā adaptera SM. SC/SC. Duplex* vai ekvivalenta montāža | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Līg.cena | PATCH CORD FO savienotājvada SC/UPC-SC/UPC SM 9/125 G652D (OS2) Simplex 0.5m* vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Līg.cena | Metāla korpusa sadales skapis 400 x 600 x 200 mm (P x A x D) ar stiprinājuma plāksni IP66 montāža kontakttīklu balstā | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Līg.cena | Rozešu bloka (2 rozetes), IP67 uzstādīšana āra skapjos | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Līg.cena | 8 šķiedru Single Mode optikas kabeļa ar trosi montāža( ārējais) kontakttīkla balstos. | m | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Līg.cena | FTP ārtelpu Cat5e kabeļa montāža kontakttīkla balstos. | m | 305 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Līg.cena | Metāla troses, 3mm montāža kontakttīkla balstos. Troses stiprināt pie katra balsta, trases ceļā. | m | 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Līg.cena | Konvertora MINI 10/100/1000Mbps - SM Duplex* SC 1310nm 20 km vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Līg.cena | Kabeļa CYKY 3x1.5mm². 450/750V* vai ekvivalenta montāža ( melns, ārējiem darbiem) kontakttīkla balstos un uz žoga. | m | 700 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Līg.cena | Switch HP Aruba 2530-8-PoE+ 10/100 8P.+2SFP* vai ekvivalenta uzstādīšana kontakttīkla balstos. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Līg.cena | SFP-1GB SM moduļa HPE Aruba compatible* vai ekvivalenta uzstādīšana kontakttīkla balstos. | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Līg.cena | 8 Portu Fast Ethernet nepārvaldīta PoE komutatora DS-3E0310HP-E* vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Līg.cena | IP kameras HikVision DS-2CD2047G2, 2.8mm* vai ekvivalenta uzstādīšana kontakttīkla balstos. | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Līg.cena | IP kameras HikVision DS-2CD2T46G2, 6mm* vai ekvivalenta uzstādīšana kontakttīkla balstos. | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Līg.cena | Montāžas kārbas DS-1280ZJ-M vai ekvivalentas montāža | gb | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Līg.cena | 8-kanālu NVR HikVision videoreģistrātora ar 8 PoE portiem* vai ekvivalenta uzstādīšana. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Līg.cena | 16-kanālu NVR HikVision videoreģistrātors ar 16 PoE portiem* vai ekvivalenta uzstādīšana. | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Līg.cena | Cietā diska 4TB WD Purple* vai ekvivalenta uzstādīšana ( paredzētais uzskaites laiks 24/7) | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Līg.cena | Piekļuves kontroles sistēmas uzstādīšana vārtiņiem (uz H2 stacijas teritorijas pusi), turniketam un trolejbusa vārtiem (Jelgavas ielas pusē). Piekļuves kontroles sistēmai jāatbilst RP SIA "Rīgas Satiksme" prasībām. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Līg.cena | Sadales virsapmetuma kārbas montāža, 2-vietīga, ar stiprināšanas elementiem | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Līg.cena | Automātiskā slēdža, B6A, uzstādīšana | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Līg.cena | Papildmateriāli (stiprinājumi, savilcēji, montāžas kārbas, skrūves, u.c.) montāžai | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Līg.cena | Betona pamatnes (priekš ārtelpas dubultsienas skapja) izbūve. Betona pamatnei augšējai daļai jābūt 10 cm virs zemes. Betona C20/25 pamatne 700x500x1160h, zem tās veidot blietētas smilts 10 cm un šķembu 20/40 mm 10 cm pamatni. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Līg.cena | Vārtiņu izgatavošana un uzstādīšana (ar elektromagnētisko sprūdu, ielas uzstādīšanai). Vārtiņu materiālu, izpildījumu, krāsu un gabarītus jāsaskaņo ar pasūtītāju | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Līg.cena | Kabeļu marķēšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Līg.cena | Programmēšanas darbi (piekļuves kontrole, Switch Aruba, videonovērošana) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
90 | Līg.cena | Izpilddokumentācijas izstrāde. Izpildshēmas, iekārtu izvietojuma shēma, montāžas un pārbaudes akti, paroles pārskati, iekārtas dokumentācija, pases (gan drukātā, gan elektroniskā formātā). | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju un rasējumiem.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3.*Videonovērošanas un data pārraides sistēmām paredzēt tādas iekārtas, kuras atbilst RS prasībām.
4. Par pamatu pieņemta "Michelangelo 40" vārtu elektropiedziņa un pamatu izbūve motoriem, izvēloties ekvivalentu - precizēt elektrības slēgumu shēmu, kabeļus un aizsargslēdžus.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4.1.CS
Ceļi un laukumi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | 2TP teritorijas iebraucamie vārti ar nožogojumu
Būves nosaukums |  | Teritorijas nožogojums
Objekta adrese |  | Jelgavas iela 37, Rīga
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz pasūtītāja skicēm. Tāmes izmaksas _____ euro.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Ceļa segums un zemes darbi
1 | Līg.cena | Esošo betona ceļa betonu apmaļu demontāža un utilizācija | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Esošo ceļa asfalta seguma frēzēšana un utilizācija uz izgāztuvi | m2 | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Ceļa betona apmaļu BA100x30x15 uzstādīšana (esošā asfalta un pamatnes demontāža, betona apmaļu pamatnes izveide un apmaļu montāža, asfalta apakškārtas un virskārtas izbūve, apzaļumošana) | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Asfalta seguma ieklāšana virskārta(karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf, hvid=5 cm biezumā). | m2 | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Šūves apstrāde ar bitumenu | m | 34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
6 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu, sistēmas pieņemšanas akts, RDPAD reģistrēts būvju izpildmērījuma plāns) gan drukātā, gan elektroniskā formātā | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju un rasējumiem.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām