## Jumta remonts
Būvniecības tāme
Pielikums Nr.1
Nojumes remonts 1TP Ganību dambī 32, Rīga
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Nojumes jumta un sienas remonts
Būves nosaukums |  | Nojume
Objekta adrese |  | Ganību dambī 32, Rīga kadastra Nr. 0100 014 0114 036
Tāme sastādīta _____.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas _____ euro.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Nojumes remonts
Demontāžas darbi
1 | Līg.cena | Esošo jumta segumu demontē | m2 | 292 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Nojauc esošo jumta dēļu klāju( b=21mm) | m2 | 292 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Nojauc sienu šīfera un azbesata apšuvumu ar nesošām horizontālajām koka latām 75x100h mm, demontēto materiālu utilizē pēc bīstamo atkritumu prasībām | m2 | 225 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Demontē esošo tērauda balstu, demontēto materiālu utilizē | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Demontē esošo apgaismes ķermeņus ar pievada kabeļiem un stiprinājumiem, nodod Pasūtītājam | kpl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stabveida pamats
6 | Līg.cena | Grunts rakšana stabveida pamatam ar rokām un ekskavatoru 1m zem dabīgās grunts līmeņa, liekās grunts transportēšana uz izgāztuvi | m3 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Šķembu kārtas izveidošana un blietēšana | m3 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Uzstāda un nojauc veidņu sistēmu | m2 | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Armatūras sietu uzstāda, sien ar rokām kolonnai ar stiepli 2 mm, armatūra 6-20 mm, atbirums armatūrai ieskaitīts 5%, sienamai stieplei 2.5%, distanceriem 5%, uzstāda enkurstieņus komplektā ar uzgriežņiem un paplāksnēm | kg | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Betona C25/30 masu iestrādā ar sūkni, novibrē pa slāņiem, atbirums betonam 10% | m3 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Smalkgraudu bezrukuma javas iestrāde pēc kolonnas nolīmeņošanas | kg | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Tranšejas aizbēršana, ar pievesto granti, ar rokām. Grunts blietēšana ar blieti 90 kg ik pa 30 cm kārtās | m3 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Jaunas stabveida kolonnas TK - dubult T profils HEB 140 (S235), montāža (ēkas 1 un 2 asī, AR 3 ), l= 8785 mm, komplektā tērauda plāksne 20x400x400, S 235, ar urbumiem dn 22 mm 4. gab, uzgriežņi kolonnas regulēšanai dn20 mm | t | 0.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Kolonnu TK augšējā daļā stiprina pie jumta kopnes ar metināšanas metodi, komplektā tērauda leņķis 50x50x6 mm l=1000 mm, elektrodi ESAB 2.0, 4.1 vai ekvivalenti | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Pie dzelzsbetona kolonnām vertikāli montē impregnētas koka sijas 75hx150 mm 70 m, komplektā stiprinājumi, tai skaitā atbirums kokmateriālam ieskaitīts 10%. Stiprināšanai izmanto dībeļskrūves M8x160 mm solis 400 mm (montāža pamīšus) | m3 | 0.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Pie dzelzsbetona kolonnām horizontāli (asīs A un B) montē impregnētas koka latas 75hx150 mm 720 m pie vertikālajām koka latām, komplektā stiprinājumi, tai skaitā atbirums kokmateriālam ieskaitīts 10%. Skrūvēšanai izmanto skrūves kokam "FORTIS" SPEC 17 DZ 6X120/72 vai ekvivalentas | m3 | 8.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Pie tērauda kolonnām vertikāli montē impregnētas koka sijas 75hx150 mm 36 m, komplektā stiprinājumi, tai skaitā atbirums kokmateriālam ieskaitīts 10%. Skrūvēšanai izmanto bultskrūves M6x120 mm solis 400 mm ( montāža pamīšus). | m3 | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Pie kolonnām horizontāli (asīs 1 un 2) montē impregnētas koka sijas 75hx150 mm 150 m pie vertikālajām koka latām, komplektā stiprinājumi, tai skaitā atbirums kokmateriālam ieskaitīts 10%. Stiprināšanai izmanto skrūves kokam "FORTIS" SPEC 17 DZ 6X120/72 vai ekvivalentas | m3 | 1.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nojumes konstrukcija
19 | Līg.cena | Esošās jumta kopnes (5 gab. + 3 gab. šķērsām) notīrīt, gruntēt (grunts GF-0119 va akvivalents) un krāsot divās kārtās ar antikorozijas segumu(krāsa metālam CombiColor Smooth, tonis 8011 kastaņbrūna 8011 vai ekvivalents) | m2 | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Esošās tērauda kolonnas dubult T profils 130x270 mm un tērauda sijas(krāna sija) 120x240 mm notīrīt, gruntēt (grunts GF-0119 va akvivalents) un krāsot divās kārtās ar antikorozijas segumu(krāsa metālam CombiColor Smooth, tonis 8011 kastaņbrūna 8011 vai ekvivalents) | m2 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Esošās dzelzsbetona kolonnām (10 gab. 400x400x7620 mm) izkaļ saplaisājušo betonu, armatūru attīra, nogruntē ar pretkorozijas grunti (grunts GF-0119 va akvivalents) un aizšpaktelē atvērto šuvi ar remontsastāvu Weber S30 vai ekvivalentu 2 kārtās | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Esošās dzelzsbetona kolonnām (10 gab. 400x400x7620 mm) aizšpaktelē atvērto šuvi ar remontsastāvu Weber S30 vai ekvivalentu 2 kārtās | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Esošās dzelzsbetona kolonnas (10 gab. 400x400x7620 mm) attīra un pārklāj ar hidrofobu HIDROFOBIZATORS VINCENTS POLYLINE vai ekvivalentu 2 kārtās | m2 | 212.92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Jaunas stabveida kolonnu TK - dubult T profils HEB 160 (S235), attauko, gruntē (grunts GF-0119 va akvivalents) un krāso divās kārtās ar antikorozijas segumu(krāsa metālam CombiColor Smooth, tonis 8011 kastaņbrūna 8011 vai ekvivalents) | m2 | 10.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārsienas
25 | Līg.cena | Šķerslatojuma impregnēto koka latu 100x32 montāža | m3 | 3.18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Cinkota tērauda būvkalumi, bultskrūves, vītņu naglas konstrukciju stiprināšanai | gb | 525 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Ar POL pārklājumu profilētu 0.6 mm nesošo profilu Ruukki T15_25-1134 RR21 vai ekvivalentu ierīko sienas segumu, nostiprina ar skrūvēm, atbirums loksnēm ieskaitīts 5%, skrūvēm 10%. Plākšņu nosedzešais platums 1134 mm; garums 600 līdz 10000 mm; profila augstums - 13 mm. | m2 | 510.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Skārda pieslēgumu, nosegprofilu un savienojumu nosegprofilu montāža | m | 520 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jumts
29 | Līg.cena | Esošās jumta koka sijas 150x200H mm attīra un pārkāj ar antiseptiķi un antipirēnu, bojātās koka sijas nomainīt uz jaunām | m2 | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Uz koka sijām perependikulāri montē un nolīmeņo impregnētas koka latas 50hx100 mm solis 625 mm 925 m, komplektā stiprinājumi, tai skaitā atbirums kokmateriālam ieskaitīts 10%. Skrūvēšanai izmanto cinkotas kokskrūves ar gremdgalvu M6x150 mm vai ekvivalentas solis 400 mm ( montāža pamīšus). | m3 | 5.08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Osb-3 (TG4 ar spundi) lokšņu 18x625x2500 mm montāža, nostiprina ar skrūvēm Sp27 Torx 20 4.2x55mm (dzeltena) vai ekvivalentām, atbirums loksnēm ieskaitīts 5%, skrūvēm 10% | m2 | 307 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Skārda lāseņa (cinkots) montāža, tai skaitā stiprinājumi, slikons, atbirums lāsenim ieskaitīts 5%, skrūvēm un kniedēm 10% | m | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Skārda vējmalas (cinkots) montāža, tai skaitā stiprinājumi, slikons, atbirums lāsenim ieskaitīts 5%, skrūvēm un kniedēm 10% | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Plakano jumtu segums, apakšklājs ICOPAL BALTBIT PF 160 10m2 vai ekvivalenta ieklāšana. Jumta segumu ieklāj 1 kārtā vienkāršam jumtam. Jumta izvadu un pieslēgumu mezglu apstrādi veic ar gāzes degli, atbirumus ruļļmateriāliem ieskaitīt 20%, kausēšanai lietot propāna-butāna gāzi, gruntējot ar TECHNONICOL 21 vai ekvivalentu | m2 | 321 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Plakano Jumtu Segums, virsklājs 7.5m2 ICOPAL BALTBIT WF vai ekvivalenta ieklāšana. Jumta segumu ieklāj 1 kārtā vienkāršam jumtam. Jumta izvadu un pieslēgumu mezglu apstrādi veic ar gāzes degli, atbirumus ruļļmateriāliem ieskaitīt 20%, kausēšanai lietot propāna-butāna gāzi | m2 | 321 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | Skārda cinkotas teknes Ø125mm, L-3m vai ekvivalenta montāža uz teknes Ø125mm (Īsais) (cinkots) vai ekvivaklentiem āķiem, komplektā savienojumi gala noslēgi, silikons | t.m. | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Skārda notekcauruļu Ø90mm, L-1m (cinkota) vai ekvivalentu ar tekņu caurules Ø90mm (cinkota) vai ekvivalentiem lejasgaliem montāža ar sienas stiprinājumiem cauruļu stiprinājumiem Ø90mm (cinktos) vai ekvivalentiem, komplektā skrūves, silikons | t.m. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrība un apgaismojums
38 | Līg.cena | Kabeļa CYKY 3x2.5mm². 450/750V* vai ekvivalenta montāža ( melns, ārējiem darbiem) kontakttīkla balstos un uz betona kolonnām, kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē, kabeļa galu apdare, pievienošana | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | Lokanas aizsargcaurules PVC-U d.32, 320N vai ekvivalents montāža | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.cena | LED gaismeļa LUCI SERIES EOS 80LED, jauda 145W(maksimālā jauda 180W), optika simetriska, IP67, izmērs 326x326x98mm ar montāžas plāksni vai ekvivalenta uzstādīšana pie jumta pārseguma sijām. | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.cena | Apgaismojuma slēdža IP44 220 V montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.cena | Nozarkārbas IP 44 uzstādīšana | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
43 | Līg.cena | Šķēres pacēlāja noma, transportēšana uz un no objekta | dnn | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.cena | Uzstāda un nojauc sastatnes, tai skaitā transportēšanas un nomas izmaksas | m2 | 204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.cena | Autokrāna pakalpojumi | h | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.cena | Objekta uzkopšana | reize | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.cena | Būvgružu transportēšana līdz konteineram un utilizācija | m3 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, mērījumu protokoli, atzinumi (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 un Nr.294), darbu nodošanas-pieņemšanas akts) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, kā arī saskaņā ar pielikumā
pievienotām skicēm.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām