## Tāme
Būvniecības tāme
Ūdensvada pievada izbūve ēkai Višķu ielā 12a
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ūdensvada pievada izbūve ēkai Višķu ielā 12a
Būves nosaukums |  | Ūdensvads
Objekta adrese |  | Višķu iela 12a, Rīga
* Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā). Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta Ekvivalentu tabula.
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Saimniecības ūdensvads
1 | Līg.cena | Cauruļvada no plastmasas caurules PE 100RC SDR17 PN10 montāža Dn 32mm dziļumā līdz 2,0m | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Atloku aizbīdņa, pazemes tipa ar teleskopisku pagarinātajkātu Dn 32, montāža dziļumā līdz 2,0 m. Komplektā: atloku aizbīdnis pazemes tipa Dn32 1 gab., fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstienis 1 gab., savienojošās uzmavas 2 gab., atbalsta gredzens kapei/atbalsta plāksne 1 gab., betona balsts 1 gab. (atbilstoši LVS EN 1171) un aizbīdņu plāksnītes (210 mm) no cinkotas metāla 1.5mm, pārklātas ar atstarojošu melnu 3M "Scotchlite Reflrctive Sheeting" vai ekvivalentu līmplēvi un baltu "Pentaprim" vai ekvivalentu apdruku. | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Kaļamā peldoša tipa ķeta aizbīdņu ielas kapes uzstādīšana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Komercuzskaites mēraparāta mezgla (DN15) ar taisnajiem posmiem rūpnieciski izgatavotā, siltinātā HDPE Ø500 mm akā izbūve. Komplektā: rūpnieciski izgatavota aka ar vāku un pamatni (iekšējais diametrs 500 mm), siltināta KUM mezgla zonā, akas lūkas pārsedze 1 gab., komercuzskaites mēraparāts (ūdens patēriņa skaitītājs) DN15 l=165 mm 1 gab., īscaurule MET DN15 I1=5DN 0.5m; īscaurule MET DN15 I1=3DN 0.5m; līknis 90° (elektrometināts savienojums) PE DN32 2 gab.; uzmavu pāreja PE/MET DN32/DN25 1 gab.; pāreja MET DN25/DN15 1 gab.; lodveida ventilis DN15 2 gab.; plūsmas filtrs MET DN15 2 gab.; līknis 90° DN15 2 gab.; trejgabals MET DN15 1 gab.; lodveida ventilis MET DN15 (tukšošanai) 1 gab.; pāreja MET DN15/DN25 2 gab.; pāreja MET/PE DN25/DN32 2 gab. | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Pieslēguma izveidošana esošam ūdensvadam gruntī Dn 400x32, dziļumā līdz 2,0 m. Komplektā: sedlu uzmava Dn 400x50 1 gab.; atloku pāreja Dn 50x32 1 gab. (rasējums Nr. UKT-3) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Atloku aizbīdņa pazemes tipa (Dn 32mm) pieslēgšanas darbi jaunam ūdensvadam (Dn 32mm) gruntī dziļumā līdz 2,0 m. Komplektā: elektrometināma pāreja ar vītni Pn16 D32x1'' 1 gab. (rasējums Nr. UKT-3) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Pieslēgšanas darbi esošam ūdensvadam ēkā Dn 32x25 (rasējums Nr. UKT-3) | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Šķērsojumu izveidošana ar pazemes komunikācijām un aizsardzība( el. Kabeļi 2 vietas; siltumtrase 1 vieta; sadzīves kanalizācija 1 vieta); rasējumi Nr. UKT-4 un UKT-6; koplektā: šķeltā kabeļu apvalkcaurule D110,750N esošo kabeļu aizsardzībai 3 m | vieta | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Esoša ūdensvada atslēgšana. Komplektā: noslēgtapa Dn 25 3 gab.; uzmava/vītne Dn 25(gebo vai ekvivalents) 3 gab. | vieta | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Montāžas un palīgmateriālu komplekta izmantošana | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontāžas darbi
12 | Līg.cena | Asfaltbetona ceļa seguma (seguma konstrukcija - 3.kategorija, 2a tipa) demontāža un izvešana uz atbērtni | m2 | 125 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Esošās aizbīdņa un sedlu uzmavas demontāža | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Esošās akas demontāža | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Būvgružu iekraušana konteinerā ar ekskavatoru un transportēšana utilizācijai | m3 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Būvgružu utilizācija | m3 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemes darbi
17 | Līg.cena | Tranšejas rakšana līdz 1 m platumā ar ekskavatoru dziļumā līdz 2,0m | m3 | 78 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Tranšejas rakšana līdz 1 m platumā ar rokām dziļumā līdz 15 cm | m3 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Vairogu uzstādīšana un noņemšana tranšejas sienu nostiprināšanai | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Smilts pabēruma izveidošana 15 cm zem caurules un 20 cm virs caurules ar blietēšanu pa slāņiem | m3 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Tranšejas aizbēršana ar esošo grunti, grunts noblīvēšana pa slāņiem 650 mm virs caurules | m3 | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Esošās grunts iekraušana konteinerā ar ekskavatoru un transportēšana utilizācijai | m3 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Esošās grunts utilizācija | m3 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asfalta ceļa seguma atjaunošana (Višķu iela - 3.kategorijas ielai tips 2A saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi")
24 | Līg.cena | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf (AADTj pievestā >3500) h=4cm izbūve | m2 | 147 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin (AADTj, smagie >1000) h=6cm izbūve | m2 | 94 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Karstā asfalta seguma apakškārtas AC 32 base (AADTj, smagie>1000) h=8cm izbūve | m2 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Minerālmateriālu maisījuma 0/63ps (AADTj, smagie 101-500) vai 0/56 (AADTj, smagie 101-500) vai 0/45 mm iestrāde brauktuves konstrukcijā | m2 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Smilts vai drupinātu jauktu minerālmateriālu nestspējai ≥90 Mpa, h=40cm iestrāde brauktuves konstrukcijā | m2 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Zāliena atjaunošana | m2 | 16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
30 | Līg.cena | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Ūdensvada dezinfekcija un skalošana | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Brīdīnājuma lentas ar uzrakstu "Ūdensvads" iestrāde tranšejā | m | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārējie darbi
33 | Līg.cena | Dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un atļauju/saskaņojumu/atzinumu saņemšana būvdarbu procesa nodrošināšanai un nodošanai ekspluatācijā (atzīme par būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanu paskaidrojuma rakstā, rakšanas darbu atļaujas, darba vietas aprīkojuma shēmas) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Trašu nospraušana | m | 38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, Rīgas pilsētas būvvaldē reģistrēts izpildmērījuma plāns) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: |  |  | % | 23.59 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām