## Esošie darbi
Pielikums Nr.3.1.
Lokālā tāme un cenu piedāvājums paredzētiem avārijas darbiem
Objekta nosaukums: Elektrosaimniecības kabeļu līnijas posma avārijas nomaiņas darbi
Tāme sastādīta 20__. gada ____. ____________
Piezīmes:
* - pozīcijām atzīmētām ar dzeltenu materiāls tiks izsniegts no RP SIA "Rīgas satiksme" noliktavas
** - pozīcijām atzīmētām ar zaļu cena jānorāda par objektu
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | III etaps | IV etaps | II Etaps | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Kabeļu gultnes sagatavošana | m3 | 650 | 90 | 282 | 1022
2 | Tranšejas smilšu spilvena sagatavošana 20cm | m | 500 | 110 | 442 | 1052
3 | Tranšejas rakšana kabeļiem un caurulēm 1 kabelim(platums-līdz 0,25m, dziļums- līdz 0,8m) | m | 6 | 20 |  | 26
4 | Tranšejas rakšana 2 kabeļiem (platums-līdz 0.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 10 |  |  | 10
5 | Tranšejas rakšana 4 kabeļiem (platums-līdz 0.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 50 |  | 210 | 260
6 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem (platums-līdz 1.0m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 32 |  | 200 | 232
7 | Tranšejas rakšana 14 kabeļiem(platums-līdz 1,4m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 380 |  |  | 380
8 | Tranšejas rakšana 18 kabeļiem(platums-līdz 1.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m |  | 110 |  | 110
9 | Tranšejas rakšana 18 kabeļiem (platums-līdz 2.6m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa | m |  | 45 |  | 45
10 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem(platums-līdz 1,20m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m |  |  | 32 | 32
11 | Tranšejas rakšana 8 kabeļiem (platums-līdz 1.20m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m | 28 |  |  | 28
12 | Tranšejas rakšana 14 kabeļiem (platums-līdz 1.4m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m | 11 |  |  | 11
13 | Tranšejas aizbēršana kabeļiem un caurulēm | m3 | 755 | 133 |  | 888
14 | Tranšejas aizbēršana kabeļiem un caurulēm nakts laikā | m3 | 72 |  |  | 72
15 | Kabeļu saivu transports-izvietošana trasē | gab. | 14 | 3 | 7 | 24
16 | Kabeļu ievilkšana caurulē | m | 7050 | 1735 | 2250 | 11035
17 | V/sp.kabeļa guldīšana tranšejā AXLJ-F 3x240/35mm2 12 kV | m | 50 | 40 |  | 90 |  |  |  | *
18 | Kabeļa YAKYF tly-2p 1x1000RM +2x1,5 3kV noguldīšana tranšejā | m | 450 | 465 | 50 | 965 |  |  |  | *
19 | Esošo kabeļu demontāža | m | 7500 | 2200 | 2300 | 12000
20 | Caurules d=125 noguldīšana tranšejā | m | 7050 | 1735 | 2250 | 11035
21 | Kabeļa brīdinājuma signāllentas ieklāšana | m | 3525 | 825 | 1100 | 5450
22 | Tranšejas rakšana-bedre kabeļa apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 27 | 15 | 12 | 54
23 | Tranšejas rakšana-bedre z/spr.uzmavām | gab. | 34 | 10 | 10.00 | 54
24 | Tranšejas rakšana-bedre v/spr.uzmavām | gab. | 3 | 2 | 10 | 15
25 | Kabeļu gala apdares montāža 1000 mm2 | gab. | 2 |  |  | 2
26 | V/sp.kabeļu savienojuma uzmavas montāža | gab. | 3 | 2 |  | 5
27 | Kabeļu savienojuma uzmavas montāža 1000 mm2 | gab. | 34 | 10 | 10 | 54
28 | Asfalta seguma zāģēšana | m | 110 | 160 | 700 | 970
29 | Šūves apstrāde ar bitumenu | m | 110 | 160 | 400 | 670
30 | Ietves asfalta seguma noņemšana | m2 | 30 |  | 550 | 580
31 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 10cm | m2 |  |  | 15 | 15
32 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 18cm | m2 |  | 218 | 15 | 233
33 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 20cm | m2 |  |  | 15 | 15
34 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 20cm nakts laikā | m2 | 60 |  |  | 60
35 | Brauktuves granīta bruģa brauktuves atjaunošana | m2 | 5 |  |  | 5
36 | Brauktuves granīta bruģa brauktuves atjaunošana nakts laikā | m2 | 5 |  |  | 5
37 | Trotuāra šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai | m2 | 30 |  |  | 30
38 | Brauktuves šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai | m2 | 60 | 218 |  | 278
39 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana | m2 | 30 |  | 550 | 580
40 | Brauktuves asfalta atjaunošana 18cm | m2 |  | 218 | 15 | 233
41 | Brauktuves asfalta atjaunošana 20cm | m2 |  |  | 15 | 15
42 | Brauktuves asfalta atjaunošana 20cm nakts laikā | m2 | 60 |  |  | 60
43 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu demontāža | m |  |  | 16 | 16
44 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana ar esošo materiālu | m | 10 | 16 |  | 26
45 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana ar jauno materiālu | m |  |  | 16 | 16
46 | Ietvju (trotuāru) apmales demontāža | m |  |  | 320 | 320
47 | Ietvju (trotuāru) apmales atjaunošana ar jauno materiālu | m |  |  | 320 | 320
48 | Zālāja ierīkošana | m2 | 1400 | 70 | 20 | 1490
49 | Smilts piegāde objektā | m3 | 280 | 20 | 92 | 392
50 | Šķembu piegāde objektā | m3 | 32 | 48 | 60 | 140
51 | Izgāztuves pakalpojumi | m3 | 550 | 110 | 130 | 790
52 | Kustības shēmas sagatavošana | **obj | 1 | 1 | 1 | 3
53 | Ceļa zīmju uzstādīšana | **obj | 1 | 1 | 1 | 3
54 | Trases nospraušana dabā | **obj | 1 | 1 | 1 | 3
55 | Trases uzmērīšana | **obj | 1 | 1 | 1 | 3
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi: | % | [14 empty] | 0
t.sk. darba aizsardzība
| Peļņa: | % | [14 empty] | 0
| KOPĀ: | [15 empty] | 0
Sastādīja:_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Neparedzētie avārijas darbi
Pielikums Nr.3.2.
Lokālā tāme un cenu piedāvājums neparedzētiem avārijas darbiem
Objekta nosaukums: Elektrosaimniecības kabeļu līnijas posma avārijas nomaiņas darbi
Tāme sastādīta 20__. gada ____. __________________
Piezīmes
* - pozīcijām atzīmētām ar dzeltenu materiāls tiks izsniegts no RP SIA "Rīgas satiksme" noliktavas
** - pozīcijām atzīmētām ar zaļu cena jānorāda par objektu
Norādītie darbu daudzumi ir indikatīvi un var mainīties!
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi(EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (C/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Kabeļu gultnes sagatavošana | m3 | 70
2 | Tranšejas smilšu spilvena sagatavošana 20cm | m | 35
3 | Tranšejas rakšana kabeļiem un caurulēm 1 kabelim(platums-līdz 0,25m, dziļums- līdz 0,8m) | m | 20
4 | Tranšejas rakšana 2 kabeļiem (platums-līdz 0.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 30
5 | Tranšejas rakšana 4 kabeļiem (platums-līdz 0.8m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 40
6 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem (platums-līdz 1.0m, dziļums- līdz 1.0m) | m | 10
7 | Tranšejas rakšana 2 kabeļiem (platums-līdz 1.2m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa | m | 20
8 | Tranšejas rakšana 4 kabeļiem(platums-līdz 1,0m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa | m | 10
9 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem (platums-līdz 1,20m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa | m | 5
10 | Tranšejas rakšana 2 kabeļiem (platums-līdz 1.2m, dziļums- līdz 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m | 10
11 | Tranšejas rakšana 4 kabeļiem (platums-līdz 1.2m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m | 10
12 | Tranšejas rakšana 6 kabeļiem(platums-līdz 1,20m, dziļums- 1.5m) braucamā daļa nakts laikā | m | 10
13 | Tranšejas aizbēršana kabeļiem un caurulēm | m3 | 60
14 | Tranšejas aizbēršana kabeļiem un caurulēm nakts laikā | m3 | 40
15 | Caurules caurspiešana starp koka saknēm | gab. | 4
16 | Kabeļu saivu transports-izvietošana trasē | gab. | 5
17 | Kabeļu ievilkšana caurulē | m | 470
18 | V/sp.kabeļa guldīšana tranšejā AXLJ-F 3x240/35mm2 12 kV | m | 410 |  |  |  | * | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Kabeļa YAKYF tly-2p 1x1000RM +2x1,5 3kV noguldīšana tranšejā | m | 410 |  |  |  | * | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Z/sp.kabeļa 150 mm2 līdz 240 mm2 noguldīšana tranšejā | m | 20
21 | Esošo kabeļu demontāža | m | 40 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Caurules d=50 noguldīšana tranšejā | m | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
23 | Caurule d=110 noguldīšana tranšejā | m | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
24 | Caurules d=125 noguldīšana tranšejā | m | 376 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
25 | Caurules d=160 noguldīšana tranšejā | m | 94 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
26 | Kabeļu aizsardzība ar divdaļīgo plastmasas aizsargcauruli d=125 | m | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
27 | Kabeļa brīdinājuma signāllentas ieklāšana | m | 275 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
28 | Tranšejas rakšana-bedre kabeļa apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
29 | Tranšejas rakšana-bedre z/spr.uzmavām | gab. | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
30 | Tranšejas rakšana-bedre v/spr.uzmavām | gab. | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
31 | Kabeļu gala kapes uzsildīšana | gab. | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
32 | V/sp.kabeļu savienojuma uzmavas montāža | gab. | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
33 | Kabeļu savienojuma uzmavas montāža 1000 mm2 | gab. | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
34 | Mūra sienas-pamata caursišana kabeļu ievadam D=125mm | gab. | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
35 | Asfalta seguma zāģēšana | m | 400 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
36 | Šūves apstrāde ar bitumenu | m | 300 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
37 | Šūves apstrāde ar bitumenu nakts laikā | m | 100 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
38 | Apzīmējumu atjaunošana uz ceļiem un ietvēm | gab. | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
39 | Ietves asfalta seguma noņemšana | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
40 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 5cm | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
41 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 5cm nakts laikā | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
42 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 10cm | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
43 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 10cm nakts laikā | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
44 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 18cm | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
45 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 18cm nakts laikā | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
46 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 20cm | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
47 | Brauktuves asfalta seguma noņemšana 20cm nakts laikā | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
48 | Ietves bruģa vai plākšņu seguma noņemšana | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
49 | Brauktuves bruģa vai plākšņu seguma noņemšana | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
50 | Brauktuves bruģa vai plākšņu seguma noņemšana nakts laikā | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
51 | Ietves granīta bruģa brauktuves atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
52 | Brauktuves granīta bruģa brauktuves atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
53 | Brauktuves granīta bruģa brauktuves atjaunošana nakts laikā | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
54 | Ietves plātnes seguma ietves atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
55 | Brauktuves plātnes seguma ietves atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
56 | Brauktuves plātnes seguma ietves atjaunošana nakts laikā | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
57 | Ietves plātnes seguma ietves atjaunošana (ar šķembām) | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
58 | Brauktuves plātnes seguma atjaunošana (ar šķembām) | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
59 | Brauktuves plātnes seguma atjaunošana (ar šķembām) nakts laikā | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
60 | Grants seguma noņemšana | m2 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
61 | Grants seguma noņemšana nakts laikā | m2 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
62 | Grants seguma brauktuves atjaunošana | m2 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
63 | Grants seguma brauktuves atjaunošana nakts laikā | m2 | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
64 | Trotuāra šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai | m2 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
65 | Brauktuves šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai | m2 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
66 | Brauktuves šķembu seguma sagatavošana asfaltēšanai nakts laikā | m2 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
67 | Ietves no smilšu asfaltbetona atjaunošana | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
68 | Brauktuves asfalta atjaunošana 5cm | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
69 | Brauktuves asfalta atjaunošana 5cm nakts laikā | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
70 | Brauktuves asfalta atjaunošana 10cm | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
71 | Brauktuves asfalta atjaunošana 10cm nakts laikā | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
72 | Brauktuves asfalta atjaunošana 18cm | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
73 | Brauktuves asfalta atjaunošana 18cm nakts laikā | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
74 | Brauktuves asfalta atjaunošana 20cm | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
75 | Brauktuves asfalta atjaunošana 20cm nakts laikā | m2 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
76 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu demontāža | m | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
77 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana ar esošo materiālu | m | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
78 | Brauktuvju (ceļa) apmaļu atjaunošana ar jauno materiālu | m | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
79 | Ietvju (trotuāru) apmales demontāža | m | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
80 | Ietvju(trotuāru) apmales atjaunošana ar esošo materiālu | m | 3 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
81 | Ietvju (trotuāru) apmales atjaunošana ar jauno materiālu | m | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
82 | Zālāja ierīkošana | m2 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
83 | Košumkrūmu stādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
84 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | gab. | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
85 | Smilts piegāde objektā | m3 | 35 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
86 | Šķembu piegāde objektā | m3 | 60 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
87 | Izgāztuves pakalpojumi | m3 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
88 | Kustības shēmas sagatavošana | **obj | 8 | [9 empty] | 0
89 | Ceļa zīmju uzstādīšana | **obj | 2 | [9 empty] | 0
90 | Trases nospraušana dabā | **obj | 8 | [9 empty] | 0
91 | Trases uzmērīšana | **obj | 8 | [8 empty] | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi: | % | [9 empty] | 0 |  | 0
| t.sk. darba aizsardzība | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| Peļņa: | % | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | [12 empty] | 0
Sastādīja:_______________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)