## Sheet1
Finanšu piedāvājums
Nr.p.k. | Preces prasības | Vēlamā prece vai tās atbilstošais ekvivalents | Piegādātāja piedāvātā prece | Mērvienība | Skaits | Cena euro bez PVN | Piegādes maksimālais termiņš (dienas) no pasūtījuma dienas
1 | Kabeļu izolācijas pretestības mēraparāts, 10 kV | Sonel MIC-10k1 |  | gab. | 1
2 | Zemējuma pretestības mērknaibles | Megger DET 14C |  | gab. | 1
3 | Instalācijas testeris | Sonel MPI-502 |  | gab. | 1
4 | Testēšanas sūknis 60 bar | RP 50-S 60 bar, Rothenberger |  | gab. | 1
Summa euro bez PVN
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
elektroiekārtu mērierīču piegāde
Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950 (turpmāk – Pasūtītājs).
Vispārējais iepirkuma priekšmeta apraksts: elektroiekārtu mērierīču piegāde Pasūtītāja vajadzībām.
Piegādes adrese: Vestienas iela 35, Rīgas valstspilsētas pašvaldība.
Piegādes apjoms: saskaņā ar finanšu piedāvājumu.
Prasības: garantijas termiņš piegādātām elektroiekārtu mērierīcēm vismaz 24 mēneši.