## AVK-V
Lokālā tāme Nr.____
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas ierīkošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Ventilācijas un kondicionēšnas sistēmas ierīkošana Dispečerpunkta ēkas 1.stāvā
Būves nosaukums |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro | [8 empty] | Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
1. Ventilācijas sistēmas
1 | līgumcena | Telpā Nr.13 demontēt un utilizēt ventilācijas sistēmas cauruļvadus un tvertni, būvgružu savākšana konteineros un utilizācija | m3 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgumcena | Demontēt esošās ventilācijas gaisvadus ar pievadiem virs piekārtajiem griestiem 1. stāvā, demontēt un nogādāt līdz konteineram | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgumcena | Būvgružu savākšana konteineros un utilizācija | m3 | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I Ventilācijas PN1 sistēma
4 | līgumcena | Gaisa apstrādes iekārtas (PN-1) ventilācijas pieplūdes-nosūces iekārta komplektā ar automātiku, jumtiņu un rāmi Komfovent VERSO-R-1000-UH-HCDX-R1-F7/M5-C5-L/AP/N 890/530 m3/h, 150/150 Pa vai ekvivalenta* montāža/salikšana (pasūtīta izjauktā veidā, lai varētu izvietot uz jumta) | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgumcena | Noslēgvārsta ar motoru AGUJ-M-315+LF24/LM24 vai ekvivalenta* montāža | kompl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø100 mm montāža | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø125 mm montāža | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø160 mm montāža | m | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø200 mm montāža | m | 47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø250 mm montāža | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø315 mm montāža | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø100-45 mm, montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø125-45 mm, montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø100-90 mm, montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø125-90 mm, montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø160-90 mm, montāža | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø200-90 mm, montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø250-90 mm, montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø315-90 mm, montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø125/ Ø125 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø160/ Ø160 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø200/ Ø100 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø200/ Ø160 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø200/ Ø200 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø250/ Ø125 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø250/ Ø200 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø315/ Ø100 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø125/ Ø100 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø160/ Ø125 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø200/ Ø160 mm montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø250/ Ø200 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø315/ Ø200 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø315/ Ø250 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līgumcena | Gaisa vada pārplūdes iekārta OLC-160 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līgumcena | Gaisa pieplūdes/nosūces difuzora AIRY-100-ROUN vai ekvivalenta* 100 mm uzstādīšana | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līgumcena | Gaisa pieplūdes/nosūces difuzora AIRY-125-ROUN vai ekvivalenta* 125 mm uzstādīšana | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līgumcena | Gaisa pieplūdes/nosūces difuzora AIRY-160-ROUN vai ekvivalenta* 160 mm uzstādīšana | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līgumcena | Regulēšanas vārsts/ mērierīce IRIS-100 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līgumcena | Regulēšanas vārsts/ mērierīce IRIS-125 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līgumcena | Regulēšanas vārsts/ mērierīce IRIS-160 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līgumcena | Regulēšanas vārsts/ mērierīce IRIS-200 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līgumcena | Trokšņu slāpētāja SLGU 200 900 100 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līgumcena | Trokšņu slāpētāja SLGU 315 1200 100 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līgumcena | Pretvibrāciju gumijas plāksnes uzstādīšana | m2 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līgumcena | Siltumizolācija Lamella Mat AluCoat vai ekvivalenta* δ=20mm montāža | m2 | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līgumcena | Siltumizolācija Lamella Mat AluCoat vai ekvivalenta* δ=100mm montāža | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līgumcena | Gaisa vadu apvalkošana ar skārdu | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līgumcena | AHU kondensāta novadīšanas sistēmas ar sifonu uzstādīšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līgumcena | Elektroinstalācijas materiālu pieslēgšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līgumcena | Montāžas rāmja montāža ventilācijas iekārtai PN1 | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līgumcena | Tīrīšanas lūkas uzstādīšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līgumcena | Marķēšanas materiālu izmantošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līgumcena | Stiprinājumu komplekta samontēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līgumcena | Blīvēšanas materiālu iestrāde | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līgumcena | Sistēmas programmēšana, darbības iestatīšana, regulēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līgumcena | Atvērumu izveidošana jumta paneļa konstrukcijā. Gaisvadu pieslēgumu hermētiskā aizdare | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līgumcena | Atvērumu izveidošana ārsienā 700x500h mm . Gaisvadu pieslēgumu hermētiskā aizdare. | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līgumcena | Caurumu urbšana līdz 200 mm | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līgumcena | Caurumu urbšana līdz 300 mm | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līgumcena | Palīgmateriālu pielietošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II N2 sistēma (WC)
60 | līgumcena | N2 nosūces ventilatora TD-500/150-160 SILENT 3V 350 m3/h, 100Pa vai ekvivalenta* montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līgumcena | Ātruma regulatora REB-1 vai ekvivalenta* uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø100 mm montāža | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø125 mm montāža | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø160 mm montāža | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø200 mm montāža | m | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līgumcena | Apaļa gaisa vada no cinkotā tērauda Ø250 mm montāža | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø100-45 mm, montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līgumcena | Gaisa vada līkuma, cinkotais Ø100-90 mm, montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø100/ Ø100 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø160/ Ø100 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø160/ Ø160 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | līgumcena | Gaisa vada sedla Ø200/ Ø100 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø160/ Ø100 mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø200/ Ø160 mm montāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | līgumcena | Gaisa vada pārejas Ø250/ Ø200 mm montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | līgumcena | Elastīgais savienojuma ACOP-VENT-160 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | līgumcena | Pretvārsta CARU 200 mm vai ekvivalenta* montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | līgumcena | Trokšņu slāpētāja AGS-200-50-900-M vai ekvivalenta* montāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | līgumcena | Āra restes YGC-250 vai ekvivalenta* uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | līgumcena | Regulēšanas vārsta/ mērierīces IRIS-100 vai ekvivalenta* uzstādīšana | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | līgumcena | Nosūces difuzora AIRY-100-ROUN vai ekvivalenta* uzstādīšana | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | līgumcena | Siltumizolācijas Lamella Mat AluCoat δ=50mm vai ekvivalenta* montāža | m2 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | līgumcena | Tīrīšanas lūkas uzstādīšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | līgumcena | Marķēšanas materiālu izmantošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | līgumcena | Elektroinstalācijas materiālu pieslēgšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | līgumcena | Stiprinājumu komplekta samontēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | līgumcena | Blīvēšanas materiālu iestrāde | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | līgumcena | Sistēmas programmēšana, darbības iestatīšana, regulēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | līgumcena | Caurumu urbšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | līgumcena | Palīgmateriālu pielietošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Gaisa kondicionēšana
I K1 sistēma - Multi split siltumsūknis
91 | līgumcena | Ārējais kondicioniera bloka ar stiprinājumiem Samsung AJ100TXJ5KG/EU vai evivalenta uzstādīšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | līgumcena | Griestu kasetes Samsung AJ016TNNDKG/EU ar kondensāta sūkni, dekoratīvo paneli/vāku PC4SUFMAN un sienas pulti MWR-SH11N vai ekvivalenta* montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | līgumcena | Griestu kasetes Samsung AJ020TNNDKG/EU ar kondensāta sūkni, dekoratīvo paneli/vāku PC4SUFMAN un sienas pulti MWR-SH11N vai ekvivalenta* montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | līgumcena | Griestu kasetes Samsung AJ026TNNDKG/EU ar kondensāta sūkni, dekoratīvo paneli/vāku PC4SUFMAN un sienas pulti MWR-SH11N vai ekvivalenta* montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | līgumcena | Griestu kasetes Samsung AJ052TNNDKG/EU ar kondensāta sūkni, dekoratīvo paneli/vāku PC4SUFMAN un sienas pulti MWR-SH11N vai ekvivalenta* montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | līgumcena | Vara dzesēšanas caurules ar izolāciju 1/4" 6,4 mm montāža | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | līgumcena | Vara dzesēšanas caurules ar izolāciju 3/8" 9,5 mm montāža | m | 51 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | līgumcena | Vara dzesēšanas caurules ar izolāciju 1/2" 12,7 mm montāža | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | līgumcena | Freona R32 piegāde un uzpildīšana | kg | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | līgumcena | Kondensāta novadīšanas sistēmas OD 32, ID 25 montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | līgumcena | Vara cauruļu savienojumu un veidgabalu savienošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | līgumcena | Marķēšanas materiālu izmantošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | līgumcena | Elektroinstalācijas materiālu pieslēgšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | līgumcena | Stiprinājumu komplekta samontēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | līgumcena | Blīvēšanas materiālu iestrāde | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | līgumcena | Sistēmas programmēšana, darbības iestatīšana, regulēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | līgumcena | Caurumu urbšana | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | līgumcena | Palīgmateriālu pielietošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II K2 sistēma - AHU siltumsūknis
109 | līgumcena | Ārējais kondicioniera bloka ar stiprinājumiem un AHU kit Komfovent MOU-18HFN8 + KA8140 vai ekvivalenta* uzstādīšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | līgumcena | Vara dzesēšanas caurules ar izolāciju 1/4" 6,4 mm montāža | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | līgumcena | Vara dzesēšanas caurules ar izolāciju 1/2" 12,7 mm montāža | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | līgumcena | Rāmja uzstādīšana āra blokam | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | līgumcena | Marķēšanas materiālu izmantošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | līgumcena | Stiprinājumu komplekta samontēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | līgumcena | Vara cauruļu savienojumu un veidgabalu savienošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | līgumcena | Kondensāta novadīšanas sistēmas montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | līgumcena | Sistēmas programmēšana, darbības iestatīšana, regulēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | līgumcena | Caurumu urbšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | līgumcena | Elektroinstalācijas materiālu pieslēgšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | līgumcena | Palīgmateriālu pielietošana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Citi
121 | līgumcena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, pases, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas pieņemšanas akts) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi: |  |  | % | [11 empty] | 0
t. sk. darba drošība:
Peļņa: |  |  | % | [11 empty] | 0
Kopā: | [14 empty] | 0
PVN: |  |  | % | 21 | [10 empty] | 0
Pavisam kopā: | [14 empty] | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, kā arī saskaņā ar pielikumā pievienotām skicēm, tehnisko specifikāciju.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām