## Koptāme
APSTIPRINU____________________
pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums z.v.
2022.gada _____________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums : | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums : | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese : | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana | 0
Kopā |  | 0
PVN (21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
Sastādīja: ___________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja: _________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana Vestienas iela 35 k-4, Rīgā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums : |  |  | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums : |  |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese: |  |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, euro | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/st. | 0
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Summa | Tai skaitā |  |  | darbie- tilpība (c/h)
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | 1.1. | Iekšdarbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2. | ŪK tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3. | Elektroinstalācija. Zibensaizsardzības sistēma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4. | Elektronisko sakaru sistēmas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.5. | Apkure |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.6. | Ugunsdrošības signalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%) |  |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība% |  |  |  | 0
Transporta izdevumi būvmateriāliem un būvgružiem |  |  |  | 0
Peļņa (%) |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: ___________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja: _________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## Iekšdarbi
1.1. Iekšdarbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Vispārīgie būvdarbi
I Demontāžas un sagatavošanas darbi
1 | līgumcena | Durvju un logu bloku aizsardzība ar plēvi | m2 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgumcena | Nojauc sienu reģipša apšuvumu ar konstrukciju, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 212.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgumcena | Nojauc starpsienu b=105 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 119.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līgumcena | Nojauc grīdas konstrukciju 400 mm un betona apakškārtu b=50 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgumcena | Nojauc grīdas konstrukciju 300 mm un betona apakškārtu b=50 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 40.93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgumcena | Nojauc flīžu grīdas segumu ar betona apakškārtu b=20 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 111 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līgumcena | Nojauc linoleja grīdas segumu ar betona apakškārtu b=5 mm, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgumcena | Esošo PVC logu un palodžu (iekšējā un ārējā) demontāža un utilizācija | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgumcena | Demontē PVC durvju bloku ar logu un pieslēgumiem | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgumcena | Demontē durvju bloku ar vērtnēm | kpl. | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līgumcena | Nojauc piekarinamos minerālšķiedras moduļtipa un PVC lameļu griestus, izved būvgružus līdz konteineram | m2 | 247.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līgumcena | Telpu tīrīšana, atbrīvošana no būvgružiem | m2 | 247.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līgumcena | Būvgružu savākšana konteineros un utilizācija | m3 | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II sienas un starpsienas, aiļu aizpildījumu elementi
14 | līgumcena | W 112 KNAUF metāla karkasa starpsienas ierīkošana ar minerālvates starpizolāciju d=100mm un divkārtu ģipškartona GKB 2x12.5 apšuvumu no abām pusēm, ar kopējo sienas biezumu b=150mm vai ekvivalentu* | m2 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līgumcena | Esošo sienu apšuj pēc W623 KNAUF metāla sienu apšūšanas metodes ar UD/CD profiliem 60/27 un ģipškartona plāksnēm divās kārtās (2x12,5mm) vai ekvivalentu* | m2 | 212.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līgumcena | Esošo sienai veido reģipša kasti 200x800 elektrības kabeļiem pēc W623 KNAUF metāla sienu apšūšanas metodes ar UD/CD profiliem 60/27 un ugunsdrošām ģipškartona plāksnēm divās kārtās (2x12,5mm) vai ekvivalentu* | m2 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līgumcena | Sienas ailas aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem | m2 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līgumcena | Esošo sienu tīrīšana, gruntēšana | m2 | 460 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līgumcena | Esošo sienu izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 460 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līgumcena | No jauna izbūvēto ģipškartona sienu špaktelēšana (arī šuvju) un slīpēšana | m2 | 372.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līgumcena | Sienu flīzēšana ar flīzēm 200x250h mm gaiši pelēkā tonī (viegli kopjamas) , iestrādājot kiilto vai ekvivalentu* hidroizolācijas sistēmu. Šuvju aizdare. | m2 | 212.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līgumcena | Sienu gruntēšana un krāsošana 2 kārtās, krāsas tonis BECKERS S 1005-Y10R vai ekvivalentu* | m2 | 620 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līgumcena | Stiklotas alumīnija starpsienas (anodēts alumīnija karkass, pildījumā 6mm rūdīts stikls) un matējumu un 2 gb. stiklotām durvīm D-1-l-st 900x2000h mm montāža. Komplektā pieslēgumi, noseglīstes, slēdzenes, eņģes, stiprinājumi. | m2 | 39.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līgumcena | Montāžas, hermetizācijas materiālu iestrāde (iekšējā logu lenta, āra hermētiķis ar skārda apdari vai apmetums un krāsojums) bez iekšējās logu ailas apdares | kpl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līgumcena | L-1 PVC loga bloka 5090x800h mm ( uzstādīšanas augstums 2 m un augša 2.8 m nogrīdas) uzstādīšana starpsienā; Loga iekšpuses krāsa balta, ārpuses krāsa balta. Pirms uzstādīšana ailes izkalšana. Montāžas materiāli komplektā. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līgumcena | L-2 PVC divdaļīga loga bloka 1000x800h mm montāža. Loga apakšējā daļā 400 mmh iebūvēt bīdāmu loga daļu - 400 mm platumā. Loga iekšpuses krāsa balta, ārpuses krāsa balta. Pie loga 400mm platas koka palodzes montāža pie mūra sienas, uzstādīšanas augstums 750-800 mm, krāsa balta. Komplektā stiprinājumi, pieslēgumi, blīvējumi, apmales. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līgumcena | L-1 PVC loga (6 - kameru profila loga ar trīs stiklu, selektīvais stikls ) ar izmēriem 1410x1500 h mm montāža, iekšpuses krāsa balta, ārpuses krāsa balta, siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤0,94 W/m2 uzstādīšana. Ar caurspīdīgu stiklojumu, logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. Vērtne verama. Palodzes profils 30 mm 1410 mm garš. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līgumcena | L-2 PVC loga (6 - kameru profila loga ar trīs stiklu, selektīvais stikls) ar izmēriem 1450x1550 h mm montāža, iekšpuses krāsa balta, ārpuses krāsa balta, siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤0,94 W/m2 uzstādīšana. Ar caurspīdīgu stiklojumu, logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. Vērtne verama. Palodzes profils 30 mm 1450 mm garš. | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līgumcena | L-3 PVC loga (6 - kameru profila loga ar trīs stiklu, selektīvais stikls ) ar izmēriem 3560x2500 h mm montāža, iekšpuses krāsa balta, ārpuses krāsa balta, siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤0,84 W/m2 uzstādīšana. Ar caurspīdīgu stiklojumu, logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. Vērtne verama. Palodzes profils 30 mm 3560 mm garš. | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līgumcena | L-BD Alumīnija konstrukcijas bīdāmās durvis ar neveramu logu virs tām - 2 kameru PONZIO PE68HI vai ekvivalenta*trukcija ar izmēriem 3580x3280 h mm montāža, ārpuses un iekšpuses krāsa balta, siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem un stikliem ne mazākā par U ≤1,2 W/m2, durvju vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra (rokturi, slēdzene, bīdāmā sliedes konstrukcija) ar slodzes rezervi, aprīkotām ar vērtņu aizvēršanas automātiku, sensoriem, vadības paneli, elektropievadu. Vērtnes bīdāmas. Komplektā stiprinājumi, pieslēgumi, blīvējumi, apmales. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līgumcena | L-5 PVC loga bloka 5090x800h mm (uzstādīšanas augstums 2 m un augša 2.8 m nogrīdas) uzstādīšana starpsienā; Loga iekšpuses krāsa balta, ārpuses krāsa balta. Pirms uzstādīšana ailes izkalšana. Montāžas materiāli komplektā. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| līgumcena | L-6 PVC divdaļīga loga bloka 1000hx950 mm montāža. Loga apakšējā daļā 400 mmh iebūvēt bīdāmu loga daļu - 400 mm platumā. Loga iekšpuses krāsa balta, ārpuses krāsa balta. Pie loga 400mm platas koka palodzes montāža pie mūra sienas, uzstādīšanas augstums 750-800 mm, krāsa balta. Komplektā stiprinājumi, pieslēgumi, blīvējumi, apmales. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līgumcena | Logu aiļu siltināšana ar akmens vati, un GKBI vai ekvivalenta*es | m2 | 15.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līgumcena | Logu aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana baltā tonī 2 kārtās no iekšpuses | m2 | 15.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līgumcena | Iekšējās palodzes uzstādīšana, koks, baltā krāsā, platums 400mm garums 1550 mm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līgumcena | Iekšējās palodzes uzstādīšana, koks, baltā krāsā, platums 300mm garums 1500 mm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līgumcena | Iekšējās palodzes uzstādīšana, koks, baltā krāsā, platums 450mm garums 5200 mm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līgumcena | Ārējās palodzes Pural RR32 mm 250x1500 mm uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līgumcena | Ārējās palodzes Pural 250 RR32 mm 180x1500 mm uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līgumcena | Ārējās palodzes Pural 250 RR32 mm 180x2500 mm uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līgumcena | AD-1-K Durvis 860X2050, tērauda durvju bloka un vērtnes tīrīšana, gruntēšana un krāsošana 2 kārtās, durvju rāsas tonis atkarībā no iekštelpu apdares | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līgumcena | D-2-l Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 856x1978h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līgumcena | D-2-l-es Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 856x1978h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, ar elektronisko sprūdu – no vienas puses lasītājs un apaļais rokturis, no otras puses parastais rokturis eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līgumcena | D-3-l-es Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 956x1978h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, ar elektronisko sprūdu – no vienas puses lasītājs un apaļais rokturis, no otras puses parastais rokturis eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līgumcena | D-3-k-es Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 956x1978hmm, kreisās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, ar elektronisko sprūdu – no vienas puses lasītājs un apaļais rokturis, no otras puses parastais rokturis eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līgumcena | D-4-l Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 756x1978h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līgumcena | D-4-k Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 756x1978h mm, kreisās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līgumcena | D-4-l-wcs Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 700x2000h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līgumcena | D-5-l-wcs Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 656x1978h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līgumcena | D-5-k-wcs Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 656x1978h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līgumcena | D-5-l Jaunu durvju bloku HORMANN cinkotas tehniskās metāla iekšdurvis ZK, krāsotas (RAL 9016) 656x1978h mm, labās vai ekvivalenta* montāža (ar ailu paplatinājumiem, konektoriem, rokturiem, eņģēm, apmalēm un slēdzenēm) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III Griesti
50 | līgumcena | Moduļtipa iekārto griestu 600x600x15 Armstrong minerālvates plāksnes vai ekvivalents (ne zemākas kvalitātes) ierīkošana, t.sk. nesošā profilu iekarsistēma, stiprinājumi, dībeļi u.c. | m2 | 245 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līgumcena | Modulārās griestu kasetes MET-SK. 600x600mm ierīkošana telpā Nr.24; Nr.25 , t.sk. nesošā profilu iekarsistēma, stiprinājumi, dībeļi u.c., atbirums plāksnei ieskaitīts 20%, skrūvēm, stiprinājumiem 10% no DA | m2 | 3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV Grīdas
52 | līgumcena | Grīdas betonēšana dvid=50 mm telpās Nr. 7.; 8.; 10 un 11. vieglo betonu Sakret LC vai ekvivalentu* | m2 | 146.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līgumcena | Grīdas līdzināšana telpā Nr 7.;8.;9.;21.;26.;27.;28.;30. ar pašizlīdzinošu masu linoleja ieklāšanai, gruntēšana un špaktelēšana | m2 | 120.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līgumcena | Augstas nodilumizturības grīdas linoleja ieklāšana un šuvju aizdare telpā Nr 7.;8.;9.;11.;21.;26.;27.;28.;30., tai sk. līme, šuvju materiāls Linolejs Novoflor Extra 2120-53 vai ekvivalents slodzes klase 33 | m2 | 216.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līgumcena | PVC grīdlīstu montāža telpā Nr 7.;8.;9.;11.;21.;26.;27.;28.;29.;30, tai sk. montāžas materiāli, grīdlīstes 55mm PVC | m | 170.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līgumcena | Grīdas segumu noseglīstes montāža ar stiprinājumiem, blīvējumu | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līgumcena | Grīdas līdzināšana dvid=20 mm telpās Nr. 15.;16.;17.;18.;19.;20.;22.;23.;24.;25.;26. vieglo betonu Sakret LC vai ekvivalentu* | m2 | 30.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līgumcena | Akmens masas flīžu grīdas ierīkošana telpās Nr. 15.;16.;17.;18.;19.;20.;22.;23.;24.;25.;26. (flīzes 300x300x9 mm, tonis pelēks, nodilumizturība PEI-5, pretslīdes koeficients R12, B grupa), iestrādājot kilto vai ekvivalentu* hidroizolāciju zem tām. Flīžu šuvju aizdare. | m2 | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
59 | līgumcena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, darbu nodošanas-pieņemšanas akts) | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, kā arī saskaņā ar pielikumā pievienotām skicēm, tehnisko un logu specifikāciju.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## ŪK
1.2. ŪK tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
ŪK tīkli
I Demontāžas un sagatavošanas darbi
1 | līgumcena | Demontē klozetpodu ar krāniem un pievadcaurulēm, izved būvgružus līdz konteineram | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgumcena | Demontē jaucējkrānu ar aprīkojumu un pievadiem, izved būvgružus līdz konteineram | kpl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgumcena | Demontē pisuāru ar krāniem un pievadcaurulēm, izved būvgružus līdz konteineram | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līgumcena | Demontē izlietenes ar jaucēkrānu un pievadcaurulēm, izved būvgružus līdz konteineram | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgumcena | Demontē ūdens un kanalizācijas caurules un atzarojumus, to utilizācija | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgumcena | Būvgružu savākšana konteineros un utilizācija | m3 | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, aprīkojums
U1 Aukstais ūdens
7 | līgumcena | Pieslēgums pie esošās ūdens ievada caurules | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgumcena | Unipipe Plus 25x2.5 ruļļos 50m vai ekvivalentas caurules montāža virs griestiem | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgumcena | Izolācijas Ø28x09mm ST 2m/gab (melna) K-Flex vai ekvivalenta montāža | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgumcena | Kolektora ar ventiļiem 3/4"-3-ceļi 3/4"EK Zils GF vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līgumcena | Skrūvējams eirokonusa pieslēga 3/4 x 16 GF vai ekvivalenta montāža | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līgumcena | Lodveida vent.i-a 3/4'' 25bar uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līgumcena | Uponor UniPipe Plus daudzslāņu caurule ar izolāciju S6 WLS 035 16X2,0 virs griestiem | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S3 Karstais ūdens
14 | līgumcena | Pieslēgums pie esošās ūdens ievada caurules | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līgumcena | Unipipe Plus 25x2.5 ruļļos 50m vai ekvivalentas caurules montāža virs griestiem | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līgumcena | Izolācijas Ø28x13mm ST 2m/gab (melna) K-Flex vai ekvivalenta montāža | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līgumcena | Kolektora ar ventiļiem 3/4"-3-ceļi 3/4"EK Sarkans GF vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līgumcena | Skrūvējams eirokonusa pieslēga 3/4 x 16 GF vai ekvivalenta montāža | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līgumcena | Lodveida vent.i-a 3/4'' 25bar uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līgumcena | Uponor UniPipe Plus daudzslāņu caurule ar izolāciju S6 WLS 035 16X2,0 virs griestiem | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S4 Karstā ūdens cirkulācija
21 | līgumcena | Pieslēgums pie esošās ūdens ievada caurules | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līgumcena | Unipipe Plus 25x2.5 ruļļos 50m vai ekvivalentas caurules montāža virs griestiem | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līgumcena | Izolācijas Ø22x13mm ST 2m/gab (melna) K-Flex vai ekvivalenta montāža | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līgumcena | Kolektora ar ventiļiem 3/4"-3-ceļi 3/4"EK Sarkans GF vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līgumcena | Skrūvējams eirokonusa pieslēga 3/4 x 16 GF vai ekvivalenta montāža | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līgumcena | Lodveida vent.i-a 3/4'' 25bar uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līgumcena | Uponor UniPipe Plus daudzslāņu caurule ar izolāciju S6 WLS 035 16X2,0 virs griestiem | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līgumcena | Veidgabalu montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līgumcena | Stiprinājumu montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līgumcena | Palīgmateriālu izmantošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santehniskie trauki
31 | līgumcena | Montē keramikas izlietni FREJA 40 cm KOLO vai ekvivalentu ar stiprinājuma komplektu "Viega" vai ekvivalentu, ar sifona izplūdes glāzi, jaucējkrānu "Grohe", ar paceļamo izplūdes korķi, cietajiem kapara DN10 mm ūdens pievadiem, savienojumiem telpā Nr.15., 17.,20.,22.. Platums izlietnei 40cm, krāsa - balta. | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līgumcena | Virtuves izlietnei kanalizācijas un jaucējkrānu izvadu montāža telpā Nr.26 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līgumcena | Uzstāda pisuāru ar iekšējo ūdens pievadu un barošanas bloku, Kolo Nova Pro Felix sērijas vai ekvivalents, pisuārs stiprināms pie sienas, ūdens pievads no augšas, telpā Nr.17. Krāsa - balts. | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līgumcena | Uzstāda klozetpodu Lyra Baltic 824286 ar vāku vai ekvivalentu, pievieno pie caurules DN 100 mm, blīvē ar silikonu, ierīko ūdens stopkrānu un cieto kapara dn10 cauruļvadu pievadiem telpā Nr.15., 17.,20.,22., krāsa - balta. | kpl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līgumcena | L Plastmasas PRIMUS vai ekvivalents grīdas traps ar flanci un metāla resti 115X115mm, DN50, horizontāls, HL510NPR'' vai ekvivalents trapa uzstādīšana un pievieno cauruļvadam telpā Nr.24 dušā. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līgumcena | Spoguļa uzstādīšana(4 gab sanmezglos, dušā, 1 gab atpūtas telpā) 500x700h mm | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līgumcena | Plastmasas šķidro ziepju turētāja BISK 04585 vai ekvivalents uzstādīšana, dozatora tilpums: 500 ml, slēdzams . Dozators piemērots jebkurām šķidrajām ziepēm(4 gab sanmezglos, 1 gab narkologa telpā) | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līgumcena | Tualetes birstes komplekta STLSZ8949 vai ekvivalents uzstādīšana | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līgumcena | Plastmasas turētājs papīra dvieļiem ruļļos CELTEX C92320 vai ekvivalents, papīra ruļla platums 205 mm, turētāja garums:18,6 – 19 cm, platums: 17.4 - 17.6 cm, augstums: 34.4 – 38 cm montāža uzstādīšana (4 gab sanmezglos, 1 gab narkologa telpā) | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līgumcena | Plastmasas turētājs tualetes papīram ruļļos ar slēdzeni CELTEX C92230 vai ekvivalents(Garums: 26 - 28 cm, platums: 13,5 - 14 cm, augstums: 26,1 - 29.5 cm) uzstādīšana (4 gab sanmezglos) | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācija
41 | līgumcena | Kanalizācijas PVC cauruļu ar veidgabaliem montāža un pieslēgšanās pie esošās sistēmas | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līgumcena | Caurules ᴓ110x1m montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līgumcena | Caurules ᴓ110x0.5m montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līgumcena | Līkuma ᴓ100x90⁰ montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līgumcena | Līkuma ᴓ100x45⁰ montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līgumcena | Līkuma ᴓ100x30⁰ montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līgumcena | Līkuma ᴓ100x15⁰ montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līgumcena | Trejgabala ᴓ100x100x45⁰ montāža | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līgumcena | Trejgabala ᴓ100x50x45⁰ montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līgumcena | Caurules ᴓ50x1m montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līgumcena | Caurules ᴓ50x0.5m montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līgumcena | Caurules ᴓ50x0.35m montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līgumcena | Caurules ᴓ50 mm stiprinājumu montāža | gb | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līgumcena | Trejgabala ᴓ50x50x45⁰ montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līgumcena | Trejgabala ᴓ50x50x90⁰ montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līgumcena | Līkuma ᴓ50x90⁰ montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līgumcena | Līkuma ᴓ50x45⁰ montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līgumcena | Līkuma ᴓ50x30⁰ montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līgumcena | Līkums ᴓ50x15⁰ montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līgumcena | Līkuma ᴓ50x32x90⁰ montāža | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līgumcena | Caurules ᴓ32x1m montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līgumcena | Caurules ᴓ32x0.35m montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līgumcena | Pārejas ᴓ50x32 montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līgumcena | Līkuma ᴓ32x90⁰ montāža | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līgumcena | Uzmavas ᴓ100 montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līgumcena | Uzmavas ᴓ50 montāža | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līgumcena | Caurule PVC ᴓ100 pāreja uz čugunu | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līgumcena | Smēre kanalizācijas caurulēm 500gr | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
69 | līgumcena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, pases, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, UK tīklu pieņemšanas akts) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## EL
1.3. Elektroinstalācija. Zibensaizsardzības sistēma
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Elektrotīkli, apgaismojums.
1 | līgumcena | Spēka sadalnes demontāža. 1fāzes vai 3fāzes automātslēdža pievadu atvienošana un demontāža. Kabeļu galu atvienošana, demontētā materiāla apsaimniekošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgumcena | Kabeļu galu atvienošana, gaisamas ķermeņu demontāža virs piekārtiem griestiem, esošajās sienās, demontētā materiāla apsaimniekošana | m2 | 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgumcena | Spēka sadalnes (Ievada pieslēgums saskaņā ar EL-1) montāža. Sadalnes uzstādīšana, ieskaitot visus papildus darbus, ailes izciršanu, stiprināšanu, slēdzenes montāžu, vadu un kabeļu fāzēšanu, marķēšanu, pievienošanu, operatīvie un kosmētiskie krāsojumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līgumcena | Grupu sadalnes ASS -1 z/a (ABB U43 vai ekvivalents) 144 mod ar baltām durvīm un slēdzeni (individuāli komplektējama sask.ar specifikāciju, shēmu EL-5) montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgumcena | Pārsprieguma novadītāja montāža (ZS sadalnē) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgumcena | Elektroenerģijas skaitītāja montāža, pievadu pievienošana, shēmojuma pārbaude, marķēšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līgumcena | Instalācijas, spaiļu kārbas montāža, ienākošo kabeļu savienošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgumcena | 1fāzes vai 3fāzes automātslēdža montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgumcena | Svirslēdža/ievadslēdža (0.4kV) montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgumcena | Noplūdes automāslēdža montāža, pievadu pievienošana, operatīvo apzīmējumu izvietošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līgumcena | Spailes 2XAl/Cu 2,5-35mm2, T022035 peleka montāža virs griestiem ievada kabelim | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabeļu trepes (saskaņā ar EL-2)
12 | līgumcena | KABEĻU TREPE 60X200MM ar savienojumiem un stiprinājumiem uzstādīšana | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līgumcena | KABEĻU TREPE 60X300MM ar savienojumiem un stiprinājumiem uzstādīšana | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līgumcena | Montāžas profila 35x18mm L=2m vai ekvivalenta uzstādīšana | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līgumcena | Stieņa DIN 976 8.8 M8X2000 ZN vai ekvivalenta montāža. Komplektā uzgriežņi, paplāksnes, stiprinājumi betona panelim | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līgumcena | Montāžas materiālu izmantošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APGAISMES TĪKLA IEKĀRTAS (saskaņa ar EL-4)
17 | līgumcena | Griestu gaismekļa LED paneļa montāža telpās AGAT LED 6600 MICRO-PRM 600x600 z/a 42W/ E 840 LUXIONA vai ekvivalents | kpl | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līgumcena | Griestu gaismekļa LED paneļa montāža telpās AGAT LED 6600 MICRO-PRM 600x600 z/a 42W/ E 840 LUXIONA R acu 1h vai ekvivalents | kpl | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līgumcena | Griestu iebūvējama gaismekļa LED montāža telpās Spot LED 8W/3000K/ 660lm 230V/ IP20/ OSRAM vai ekvivalents | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līgumcena | Evakuācijas LED gaismekļa "Izeja" ar akumulatoru 1.st. montāža telpās | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līgumcena | Montāžas materiālu izmantošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APGAISMES TĪKLA SLĒDŽI
22 | līgumcena | Divpolu slēdža z/a montāža 230V, z/apm., IP21/IP44, 10A | kpl | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līgumcena | Vienpolu slēdža z/a montāža 230V, z/apm., IP21/ IP44, 10A | kpl | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līgumcena | Vienpolu pārslēdža z/a montāža 230V, z/apm., IP21/ IP44, 10A | kpl | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līgumcena | Montāžas materiālu izmantošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPĒKA TĪKLA IEKĀRTAS
26 | līgumcena | Elektrības kontaktrozetes ar trešo zemējošo kontaktu, 230V, 16A, IP44 (zemapmetuma), montāža kopā ar montāžas kārbu | kpl | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līgumcena | Dubultas elektrības kontaktrozetes ar trešo zemējošo kontaktu, 230V, 16A, IP44 (zemapmetuma), montāža kopā ar montāžas kārbām | kpl | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līgumcena | Trīsvietīgas elektrības kontaktrozetes ar trešo zemējošo kontaktu, 230V, 16A, IP44 (zemapmetuma), montāža kopā ar montāžas kārbām | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līgumcena | Elektrības rozešu montāža PVC kabeļu kanālā | kpl | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL.KABEĻI, KABEĻU GALU APDARES UN CAURULES
30 | līgumcena | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu, Kabelis ar vara dzīslām Cu 4x50 mm2 NYY-J vai ekvivalents | m | 85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līgumcena | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu, Kabelis ar vara dzīslām Cu 5x10 mm2 NYY-J vai ekvivalents. Esošās slodzes pieslēgumam | m | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līgumcena | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu, Kabelis ar vara dzīslām Cu 5x10 mm2 NYY-J vai ekvivalents. Ventilācijas iekārtai | m | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līgumcena | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu, Kabelis ar vara dzīslām Cu 5x2.5mm2 NYY-J vai ekvivalents | m | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līgumcena | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu, Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-3x2.5 vai ekvivalents | m | 560 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līgumcena | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu, Kabelis ar vara dzīslām NYM-1-3x1.5 vai ekvivalents | m | 410 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līgumcena | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu, Kabelis ar vara dzīslām NYM 4x1.5 vai ekvivalents | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līgumcena | Lokanas aizsargcaurules PVC-U d.16, 320N vai ekvivalents montāža | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Lokanas aizsargcaurules PVC-U d.20, 320N vai ekvivalents montāža | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līgumcena | Lokanas aizsargcaurules PVC DN75, 750N vai ekvivalents montāža | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līgumcena | Caurdures aizsargcaurules ø110/6.3mm, 984 N. ROS-Zk (RHDPEp), sarkana, vai ekvivalents montāža | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līgumcena | PVC kabeļu kanāls, tips WDK 60090, 60x90x2m, dzidri balts, WDK60090RW vai ekvivalents montāža rozetēm, kabelim | gb | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līgumcena | Vada H07UV-U 1X16 mm² vai ekvivalenta montāža, , ieskaitot vada sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu. Potenciāli izlīdzināšanas sistēma | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līgumcena | Vada H07UV-U 1X6 mm² vai ekvivalenta montāža, , ieskaitot vada sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu. Iekārtu zemēšanai | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līgumcena | Montāžas savienojumu kārbu montāža | gb | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līgumcena | Kabeļu gala apdares | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līgumcena | Stiprinājumi un montāžas materiālu pielietošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi
47 | līgumcena | Ugunsdrošo blīvējumu iestrāde | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līgumcena | Caurdures aizsargcaurules ø110/6.3mm, 984 N. ROS-Zk (RHDPEp), sarkana, vai ekvivalents montāža | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līgumcena | Atvērumu ierīkošana pamatos, sienās un pārsegumos. Ugunsdrošo manzešu, aizsargčaulu un blīvējumu izveidošana kabeļu šķērsošanas vietās nesošajās ēkā. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līgumcena | Būvgružu savākšana konteineros un utilizācija | m3 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līgumcena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, deklarācijas, pases, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, apstiprināti atzinumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 6. un 7.pielikumu, sistēmas pieņemšanas akts) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## ESS
1.4. Elektronisko sakaru sistēmas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Elektronisko sakaru sistēmas
1 | līgumcena | Atvērumu ierīkošana kabeļu un aizsargčaulu montāžai | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgumcena | Lokanas aizsargcaurules PVC-U d.20, 320N vai ekvivalents montāža | m | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgumcena | Datortīkla kabeļa Cat 5e F/UTP 4x2x0.5 vai ekvivalenta montāža uz plauktiem, kabeļu kanālos, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu | m | 610 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līgumcena | Optiskais vada no 1.st. skapja uz 2.st. servertelpu – Single Mode, vismaz 8 dzīslas, montāža, ieskaitot kabeļa sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgumcena | Ugunsdrošo manzešu un blīvējumu izveidošana kabeļu šķērsošanas vietās nesošajās ēkas sienās un pārsegumos | vietas | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgumcena | Kabeļu galu apdares izveidošana ( stiprinājumi, montāžas materiāli) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līgumcena | Tīkla skapis 600x600 9U (vēlams ar metāla durvīm) uzstādīšana telpā Nr.29 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | līgumcena | Elektrības kontaktrozetes ar trešo zemējošo kontaktu, 230V, 16A, IP44 (virsapmetuma) uzstādīšana tīkla skapī | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | līgumcena | Patch panelim UTP Cat 5e, 24 porti RJ45 (1U) vai ekvivalents uzstādīšana tīkla skapī | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | līgumcena | Tīkla akumulatora Aruba 2530-24G(J9776A) vai ekvivalenta uzstādīšana tīkla skapī | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | līgumcena | SFP 1.st. komutatoram – Aruba 1G SFP LC LX (J4859C) vai ekvivalents uzstādīšana tīkla skapī | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | līgumcena | SFP 3.st. komutatoram – HPE 1G SFP LC LX (JD119B) vai ekvivalents uzstādīšana tīkla skapī | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | līgumcena | 19* horizontālo kabeļu organizātoru uzstādīšana tīkla skapī | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | līgumcena | Smart UPS 420-750VA uzstādīšana tīkla skapī. (Piemēram, APC Smart-UPS SC 420VA 230V (SC620I) vai APC Smart-UPS SC 620VA 230V (SC620I)) vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgumcena | Informācijas TV RJ, 6cat sienas kontakta + vienvietīga sienas 220V kontakta montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgumcena | Inkasācijas aparātam UTP izvada un sienas vienvietīga z/a 220V kontakta montāža montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgumcena | Izbūvēto elektroietaišu pārbaudes dokumentācija - mērījumu protokoli, pases, akti, atzinumi u.c. izpilddokumentācija | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām, tehnisko specifikāciju.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## AVK-A
1.5. Apkure
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Apkure
1 | līgumcena | Demontē apkures radiatorus ar apkures caurulēm, demontēt un nogādāt līdz konteineram, to utilizācija | kpl | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgumcena | Esošo gaisa aizskaru, to pieslēgumu un regulātora demontēt un nogādāt līdz konteineram, to utilizācija | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgumcena | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls (Danfoss vai ekvivalents) montāža uz radiatoru pievadiem individuālai siltuma atdeves regulēšanai. | kpl | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līgumcena | Radiatoru noslēgvārstu 1/2'' RLV-S 15 leņķis (Danfoss vai ekvivalents) montāža | gab | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x500x800 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem uzstādīšana, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016. Telpā Nr 7. | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x500x800 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem uzstādīšana, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016. Telpā Nr 8. | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x500x1200 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem uzstādīšana, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016. Telpā Nr 9. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x500x1000 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem montāža, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016. Telpā Nr 10. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 33x500x1600 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem montāža, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016 Telpa Nr 11 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 33x400x1400 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem montāža, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016 Telpa Nr 12 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 11x500x500 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem montāža, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016 Telpās Nr.16; Nr.17; Nr.19; Nr.21; Nr.25 un Nr.26 | kpl | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x500x1000 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem uzstādīšana, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016. Telpā Nr 22. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x500x800 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem uzstādīšana, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016 Telpa Nr 27 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x500x800 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem montāža, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016 Telpa Nr 29 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līgumcena | Tērauda paneļu radiatoru 22x400x1200 mm ar profilētiem apsildes paneļiem un konvekcijas elementiem uzstādīšana, ar nosedzošām plāksnēm sānos un režģa tipa virsējo pārsegu. Četras savienojuma atveres ar iekšējo vītni G ½” kas ļauj ierīkot pieslēgumu gan labajā, gan kreisajā pusē. Komplektā : sienas stiprinājumi, korķis un atgaisotājs. Krāsa - Balta RAL 9016 Telpa Nr 30 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līgumcena | Turpgaitas silto grīdu kolektora montāža, 4. kontūri ar plūsmas mērītājiem 1"i.v.x¾”Eiroconus, EMMETI vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līgumcena | Atpakaļgaitas silto grīdu kolektora montāža, 4. kontūri ar izpildmeh. vent., 1"i.v.x¾”Eiroconus, EMMETI vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līgumcena | Turpgaitas silto grīdu kolektora montāža, 6. kontūri ar plūsmas mērītājiem 1"i.v.x¾”Eiroconus, EMMETI vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līgumcena | Atpakaļgaitas silto grīdu kolektora montāža, 6. kontūri ar izpildmeh. vent., 1"i.v.x¾”Eiroconus, EMMETI vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līgumcena | Turpgaitas silto grīdu kolektora montāža, 9. kontūri ar plūsmas mērītājiem 1"i.v.x¾”Eiroconus, EMMETI vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līgumcena | Atpakaļgaitas silto grīdu kolektora montāža, 9. kontūri ar izpildmeh. vent., 1"i.v.x¾”Eiroconus, EMMETI vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līgumcena | Lodveida piesl. krāni blokam TM3-R, 1"'ā.v.-1”i.v. (ar piesl. uzgriežņiem) montāža , EMMETI vai ekvivalents | pāris | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līgumcena | Kolektora nolaišanas/presēšanas ventilis 1/2"ā.v., niķelēts montāža, EMMETI vai ekvivalents | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līgumcena | Skrūvējama eirokonusa pieslēga 3/4 x 16 GF montāža | gab | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līgumcena | Skrūvējama eirokonusa pieslēga 3/4 x 20 GF montāža | gab | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līgumcena | Kolektoru skapja SPE-2 vai ekvivalenta, 565mm uzstādīšana, iebūvējams | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līgumcena | Kolektoru skapja SPE-3 vai ekvivalenta, 715mm uzstādīšana, iebūvējams | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līgumcena | Kolektoru skapja SPE-4 vai ekvivalenta, 795mm uzstādīšana, iebūvējams | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līgumcena | Uponor UniPipe Plus vai ekvilentas daudzslāņu caurules ar izolāciju S6 WLS 035 16X2,0 montāža grīdā | m | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līgumcena | Uponor UniPipe Plus vai ekvivalentas daudzslāņu caurules ar izolāciju S10 WLS 035 20x2,25 montāža grīdā | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līgumcena | Gropes veidošana betona grīdā cauruļu montāžai. Pēc cauruļu montāžas gropes aizdare betona grīdā | m | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līgumcena | Unipipe Plus vai ekvivalentas caurules 25x2.5 ruļļos 50m, montāža virs griestiem. Komplektā stiprinājumi, viedgabali | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līgumcena | Unipipe Plus vai ekvivalentas daudzslāņu caurules 32x3.0 ruļļos 50m, montāža virs griestiem, komplektā stiprinājumi, veidgabali | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līgumcena | Izolācijas Ø28x13mm ST 2m/gab (melna) K-Flex vai ekvivalentas uzstādīšana | gab | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līgumcena | Izolācijas Ø35x13mm ST 2m/gab (melna) K-Flex vai ekvivalentas uzstādīšana | gab | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līgumcena | Apkures cauruļu pieslēguma ierīkošana pie esošā siltummezgla, komplektā stiprinājumi, blīvēšanas materiāli, veidgabali | vieta | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līgumcena | Palīgmateriālu pielietošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līgumcena | Atvērumu izveide sienās | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līgumcena | Gaisa aizskara WING-E 2-15kW 1000mm vai ekvivalents uzstādīšana telpā Nr.11. Komplektā elektrības pievads, kronšteini, komplektējošās detaļas | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līgumcena | WING Kontroliera HMI (0-10V) EC vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līgumcena | Izpilddokumentācija sagatavošana (montāžas un pārbaudes akti, pases, deklarācijas, izpildshēmas, tehniskā dokumentācija, apkures sistēmas pārbaudes un pieņemšanas akts) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## UATS
1.6. Ugunsdrošības signalizācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Dispečerpunkta ēkas 1.stāva telpu atjaunošana
Būves nosaukums |  | Dispečerpunkta ēka
Objekta adrese |  | Vestienas iela 35 k-4, Rīga, kad.apz. 0100 071 014 014
Pasūtījuma Nr.
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | kopā | darbie- tilpība (c/h) | darba alga | būvizstrā-dājumi | mehā-nismi | summa
Ugunsdrošības signalizācija
1 | līgumcena | Esošās UATS sistēmas demontāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līgumcena | Adrešu dūmu detektora Panasonic 4401W vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līgumcena | Adrešu detektora pamatnes Panasonic 3312FLW vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līgumcena | Adrešu dūmu detektora iznesamais indikatora Unipos RI-31 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līgumcena | Adrešu siltuma detektora Panasonic 3308 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līgumcena | Adrešu siltuma detektora pamatnes Panasonic 3312F vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līgumcena | Adrešu detektora pamatne ar izolatoru Panasonic 4313W vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līgumcena | Adrešu detektora pamatnes ar skaņas signalizatoru Panasonic 3379 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līgumcena | Adrešu manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce ar izolatoru Panasonic 4439 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līgumcena | Aizsargstikla Panasonic 2348 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līgumcena | Adrešu skaņas signalizatora ar izolatoru Panasonic 4487RE vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līgumcena | Adrešu ieejas/izejas moduļa Panasonic 4461 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līgumcena | Moduļa korpusa, IP66 Panasonic 3362 vai ekvivalenta uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līgumcena | Signalizācijas kabeļa JE-H(St)H FE180/E90 1x2x1+0.8 screened ekranēta vai ekvivalenta montāža | m | 520 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līgumcena | PVC caurules / gofrētas caurules / aizsega montāža | m | 520 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līgumcena | Ugunsdroša nozarkarba | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līgumcena | Detektoru marķēšana ar merķejumu | gb | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līgumcena | Ārpustelpu gofrētas caurules ar stiepli, UV noturīga, montāža | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līgumcena | Skavas montāža signalizācijas kabelim ( uguns noturīgās E90 6716E_PO vai ekvivalentas, ko montē ar skrūvēm betonam, ugunsnoturīgas E90 SB 6.3X35_POGMT vai ekvivalentas, 6.3x35mm) | gb | 1820 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līgumcena | Montāžas materiālu (spailes, skrūves, dībeļi, stiprinājumi, skavas, kabeļu savilces utt.) izmantošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līgumcena | Ugunizturīgais starpsienu pildījuma Knauf FPA Acrylic vai ekvivalenta iestrādāšana atbilstoši normatīvajiem dokumentiem | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līgumcena | Sistēmas programmēšana, darbībās iestatīšana, regulēšana | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līgumcena | Izbūvēto elektroietaišu pārbaudes dokumentācija - mērījumu protokoli, pases, akti, atzinumi u.c. izpilddokumentācija | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piezīmes: | 1. Būvdarbi veicami un būvizstrādājumi pielietojami saskaņā ar ražotāju tehnoloģijām.
2. Būvizstrādājumu transportēšanas un pacelšanas izmaksas iekļaut būvdarbu izmaksu mehānismu pozīcijās.
3. Kabeļu, ugunsizturīgā pildījuma, stiprinājumu, kabeļu aizsega, pacēlāja uzstādīšanas vietas un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
4. Kabeļu montāžu veikt atklāti vai slēpti, ņemot vērā telpu arhitektūras īpašības.
5. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, specifikācijā norādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem citu ražotāju materiāliem, kuri atbilst kvalitātes, tehnisko risinājumu un Latvijā piemērojamo standartu, un normatīvu prasībām.
6. Balstoties uz montāžas pieredzi, montāžas organizācijai sniedzot cenu piedāvājumu sistēmas izbūvēšanai, jāparedz arī materiāli un darbi, kuri nav iekļauti šīs projekta sadaļas specifikācijā, bet ir nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai funkcionēšanai. Par pilnu sistēmas montāžas detalizāciju atbild būvnieks.
7. Paredzēt ugunsdrošības zīmes saskaņā ar LVS 446:2004 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums".
8. Specifikācijā nav iekļauta rezerve - montāžas organizācijai, sniedzot cenu piedāvājumu, jāparedz rezerve.
9. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 20__.gada __.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ekvivalenti
PIEDĀVĀTIE EKVIVALENTI
Ja Lokālajā tāmē, būvprojekta dokumentācijā un tā pielikumos norādīti konkrēti būvizstrādājumu, būvizstrādājumu ražotāju, preču (materiālu), iekārtu vai standarta nosaukumi, klases vai kāda cita norāde uz specifisku preču (materiālu) izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas, būvprojekta dokumentācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei (materiālam) vai būvizstrādājumam tiks uzskatīta prece (materiāls), kura/š ir ekvivalenta/s pieprasītajai pēc to funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei (materiālam) jābūt arī ekonomiski ekvivalentai/am attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces (materiāla) ieviešanas un lietošanas laikā.
Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei (materiālam) tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces (materiāla) funkcionalitāti pilnā apjomā).
Ja Pretendents izvēlas norādītajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums
Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Tāmes pozīcijā norādītais produkts (materiāls/zīmols, modelis, marka, utt.) | Tāmes pozīcijā norādītais produkts ekvivalenta nosaukums (marka) | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām