Pielikums Nr. 3

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpēte

Ziemas un vasaras darba apģērba ar aizsardzību pret elektriskā loka iedarbību iegāde

3. iepirkuma daļa -Cepure aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību

| Nr. | Pasūtītāja noteikto tehnisko prasību apraksts | Minimālā atbilstība tehniskajai prasībai | Pretendenta piedāvājums Tirgus izpētes ietvaros jānorāda tikai prasītā informācija | Prasība ir izpildāma? (Jā/Nē) Ja “Nē”, tad lūdzam sniegt priekšlikums prasības pilnveidei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligātās prasības (pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu, kas vislabāk atbilst norādītajām prasībām). |  |  |  |  |
| 1. Vispārīgā informācija |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotāja nosaukums | - | Norādīt informāciju par ražotāju (Nosaukums, valsts) |  |
| 1.2. | Cepure aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību (turpmāk tekstā – prece) | - | Tipa apzīmējums |  |
| 1.3. | Pēc pieprasījuma tehniskai izvērtēšanai jāiesniedz jebkura nomināla (izmēra) vismaz viens piedāvātās preces paraugs | Jānodrošina | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.4. | Apģērba paraugs jāpiegādā 5 darba dienu laikā. Paraugi pēc izvērtēšanas tiks atgriezti atpakaļ piegādātājam | ne vairāk kā 5 darba dienas | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.5. | Maksimālais garantētais preces piegādes laiks pēc pasūtījuma saskaņošanas, kalendārās dienas (norādīt konkrētu vērtību) | Ne vairāk kā 14 dienas | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.6. | Preces garantijas termiņš pēc tās piegādes (mēneši) | 24 | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.7. | Prognozētais apjoms (gab.) līguma darbības laikā | 120 | Norādīt, vai varēs nodrošināt |  |
| 1.8. | Norādīt informāciju par apjomu, kuru var piegādāt 14 dienu laikā | - | Norādīt daudzumu |  |
| 2. Standarti |  |  |  |  |
| 2.1. | CE zīme atbilstoši Regulas (ES) 2016/425 prasībām | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.2. | Atbilstoši LVS EN ISO 13688:2013 un zemāk minētajiem standartiem iešūts marķējums, kurā norādīts: - izstrādājuma ražotāja identificēšanas zīme (ražotāja nosaukums vai logo); - izstrādājuma izmērs; - auduma sastāvs; - aizsardzību norādošās piktogrammas ar atsauci uz standartiem; - izstrādājuma kopšanas piktogrammas; maksimālais mazgāšanas reižu skaits, ja ražotājs to noteicis | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 2.3. | Saskaņā ar EN ISO 14116 Indekss 3 (audums ir apstiprināts atbilstoši EN ISO 11612 A1 A2 B1 C2 F2, EN 61482-1-2 klasei 2, EN 61482-1-1 ELIM 15 cal/cm² EBT 20 cal/cm². OEKO-TEX® sertificēts. | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 3. Dokumentācija |  |  |  |  |
| 3.1. | Iesniegts preces attēls | Jāiesniedz | Lūdzam iesniegt apģērba attēlu |  |
| 3.2. | Iesniegta preces tehnisko datu lapa vai cits dokuments, kurā norādīts preces apraksts un tehniskie parametri (aizsardzības), vai norādīta saite uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.3. | Iesniegta ES atbilstības deklarācijas kopija | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.4. | Iesniegta REGULAI 2016/425 atbilstoša ES tipa pārbaudes sertifikāta kopija | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.5. | Iesniegta ražotāja instrukcija, kur norādīts ka virsējā materiāla sertifikāta/materiālu kombināciju testēšanas pārskats un gatavā apģērba testēšanas pārskats atbilst noteiktiem rādītājam | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.6. | Iesniegta oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošā valodā | Jāiesniedz latviešu valodā | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 3.7. | Iesniegtas piedāvātās preces izmēru tabula | Jāiesniedz | Norādīt, vai varēs iesniegt |  |
| 4. Konstrukcija |  |  |  |  |
| 4.1. | Cepure ar mīksto oderi aizsardzībai pret elektriskā loka iedarbību, ko var nēsāt zem ķiveres. | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.2. | Ar antistatisku šķiedru ne mazāk par 1%, kokvilnas audums ne mazāk par 40%, elastīgs modakrila audums ne mazāk par 50%, elastāna audums ne mazāk par 2%. nesatur PFAS, blīvums ne mazāk kā 460 g/m² (+/- 5%). | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.3. | Viens izmērs: Universāla | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 4.4. | Tumša (melna, tumši zila). | Jāatbilst | Norādīt, vai atbilst |  |
| 5. Papildus prasības |  |  |  |  |
| 5.1. | Katra preces vienība iepakota atsevišķā caurspīdīgā maisiņā. Uz iepakojuma norādīta informācija ar preces nosaukumu, piegādātāja nosaukumu, izmēru. | - | Norādīt, vai var nodrošināt |  |
| 5.2. | Norādīt saiti uz ražotāja/piegādātāja tīmekļvietni, kurā redzama preces tehniskā datu lapa | - | Norādīt, vai var nodrošināt |  |

Ja norādīta vērtība/parametrs, piedāvājums var būt ar norādīto vai augstāku vērtību/parametru, ja pie vērtības/parametra norādīts simbols "<" vai "≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai/parametram jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu (var būt mazāks par norādītā diapazona mazāko vērtību un lielāks par diapazona lielāko vērtību), ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai

Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums, artikulu)

Paraugu var iesniegt bez logotipa, kas minēts sadaļā "Logotips"

Paraugu iesniegšanas termiņš tiks rēķināts no tā pieprasīšanas dienas

Pasūtītājs pasūta pasūtījumus daļās. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu vienā piegādē. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu apjomu.

Ņemot vērā REGULAS 2016/425 47.panta 2.p., līdz 2023. gada 21. aprīlim var atbilst Direktīvai 89/686/EEK, ja vien sertifikātu derīgums nav beidzies pirms minētā datuma

Virsējā materiāla  sertifikāts/materiālu kombināciju testa pārskats par WP (42.p., 71.p.) un Ret (43.p., 72.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskats par lietus torņa testu, ja saistošs (73.p.), gatavā apģērba testēšanas pārskati par ATPV vai EBT50, ja saistošs (34.p., 68.p.) un ELIM, ja saistošs (35.p., 69.p.)

Pasūtītājs pēc tirgus izpētes rezultātiem izvērtēs to iekļaušanu tehniskajā specifikācijā.