TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TIRGUS IZPĒTEI

„Kravas un pasažieru liftu (platformu) apkope un remonts”

- Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.

- CPV kods: 50750000-7 – Liftu tehniskās apkopes pakalpojumi.

- Pakalpojuma apraksts

Pasūtītāja valdījumā esošajos infrastruktūras objektos uzstādīto un izmantojamo kravas un pasažieru liftu (platformu) apkope un remonts (turpmāk – Iekārtu), kas uzskaitīti 1.pielikumā.

- Pakalpojuma saturs

- Veikt 1.pielikumā minēto Iekārtu apkopi atbilstoši ražotāja noteiktajai perioditātei un apjomam (t.sk., aizpilda darba aktu (2.pielikums)), ievērojot 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumus Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 238), 02.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 195) un 17.11.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 679) un šo darbu veikšanā piemērojamos standartus LVS 344:2010 „Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā”, LVS 81-80:2004 „Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Ekspluatācijā esošie lifti – 80.daļa Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas – pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi”.

- Veikt apkopes laikā konstatēto Iekārtas/-u bojājumu fiksāciju, apkopojumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītāja pārstāvim.

Veikt konstatēto bojājumu/ Iekārtas/-u darbības traucējumu novēršanu, Iekārtas/-u sagatavošanu periodiskām atbilstības pārbaudēm, bojāto vai nefunkcionējošo Iekārtas/-u elementu nomaiņu, ievērojot MK noteikumu Nr. 238, MK noteikumus Nr. 1951, MK noteikumu Nr. 6792 prasības, kā arī standartus LVS 344:2010 „Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā”, LVS 81-80:2004 „Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Ekspluatācijā esošie lifti – 80.daļa Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas – pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi”.

Pirms darba veikšanas sagatavot darbu aktu, kuru saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi (2.pielikums).

- Veikt Iekārtas/-u remontu atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja iesniegtiem pieteikumiem, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi remonta izmaksu kalkulāciju, ievērojot MK noteikumu Nr. 238, MK noteikumus Nr. 1951, MK noteikumu Nr. 6792 prasības, kā arī standartus LVS 344:2010 „Lifti. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā”, LVS 81-80:2004 „Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Ekspluatācijā esošie lifti – 80.daļa Ekspluatācijā esošo pasažieru un kravas – pasažieru liftu drošības uzlabošanas noteikumi”.

Nepieciešamības gadījumā veikt Iekārtas/-u ieregulēšanu un darba režīmu ieprogrammēšanu atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.

Pakalpojuma izpildes laika tiek noformēts darbu akts (3.pielikums).

Remonta laikā izmantojamo materiālu, Iekārtas/-u detaļu izmaksas tiek aprēķinātas Pakalpojuma izpildes laikā, vadoties no saskaņotajiem darbu aktiem.

- Nepieciešams uzturēt tehnisko dokumentāciju – periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālus atbilstoši likumdošanai (t.sk., MK noteikumiem Nr. 1951 un MK noteikumiem Nr. 6792), kas tiek glabāti mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā un kuros tiek veikti nepieciešamie ieraksti.

- Nepieciešams veikt liftu sagatavošanu pārbaudēm no inspicēšanas institūcijas puses un nodrošināt Pakalpojuma sniedzēja pārstāvja piedalīšanos tajā. Nodrošināt kārtību mašīntelpā, šahtas bedrēs un lifta iekārtas elektroinstalācijā līdz galvenajam svirslēdzim.

- Nodrošināt Pakalpojuma sniedzēja pārstāvja piedalīšanos akta sastādīšanā par:

  - defektiem, kas radušies liftiem un kravas pacēlāju ļaunprātīgu bojājumu vai ekspluatācijas apstākļu izmaiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz liftu iekārtu, ūdens šahtas bedrēs un citi defekti);

  - bojājumiem liftiem un kravas pacēlājiem Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ.

- Pēc Pasūtītāja pārstāvja izsaukuma veikt Iekārtas/-u avāriju novēršanu, to seku likvidēšanu un Iekārtas/-u darbības atjaunošanu:

  - Pakalpojuma izpildes procesā darbu uzsākšanas laikus saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu;

  - Reaģēšanas laiks uz Pasūtītāja iesniegtiem pieteikumiem – 1 (vienas) darba diena Pasūtītāja darba laikā;

  - Reaģēšanas laiks avārijas situācijas gadījumā – 1 (vienas) stundas no izsaukuma brīža Pasūtītāja darba laikā;

  - Nodrošināt pakalpojumu izpildei nepieciešamo rezerves daļu un materiālu pasūtīšanu, un Pakalpojuma izpildes pieteikumu pieņemšanu bez priekšapmaksas, kā arī nodrošināt remonta laika radušos smērvielu un citu nolietoto rezerves daļu un materiālu utilizāciju bez papildu maksas.

- Līguma paredzētais termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

- Piedāvājumu vērtēšana

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai pieteikuma un piedāvājuma formai.

Sagatavojot finanšu piedāvājumu, atsevišķi jānorāda:

-1: 1.pielikumā minēto Iekārtu apkopes darbu izmaksas, ņemot vērā to, ka Iekārtu apkope notiek 1 (vienu) reizi mēnesī. Iekārtas apkopes darbu ikmēneša maksā ir jāiekļauj cena par standarta materiāliem un rezerves daļām, piem., par smērvielām, eļļām, mazgāšanas līdzekļiem, spuldzēm, drošinātājiem, kabīnes durvju piedziņas atsperēm.

-2: Pretendenta darba brigādes 1 (vienas) stundas izmaksa (ieskaitot transporta izmaksas) remonta darbiem (apkopes laikā konstatēto bojājumu novēršana, pieteikumu remonts, avāriju novēršana). Remonta laika izmantoto materiālu un agregātu izmaksas tiek aprēķinātās Pakalpojuma izpildes laikā, vadoties no saskaņotajiem remonta darba aktiem, kas noformēti atbilstoši 3.pielikumam.

Finanšu piedāvājumu sagatavošanai Pakalpojumu sniedzējam (t.i., pretendentam) pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt Iekārtas/-u apsekošanu.

Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, vadoties no Pakalpojumu sniedzēju (t.i., pretendentu) sniegtās informācijas par Pakalpojuma izmaksām, un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pakalpojumu sniedzējam (t.i., pretendentam), kurš piedāvāja zemāko cenu.

Pakalpojumu sniedzējam (t.i., pretendentam) jāapliecina savas iespējas nodrošināt pieprasīto Pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

Vēršam uzmanību, ka līdz 31.03.2022. Iekārtu apkopei un remontam ir piemērojamas MK noteikumu Nr. 195 prasības.

Vēršam uzmanību, ka ar 01.04.2022. MK noteikumi Nr. 195 zaudē spēku, līdz ar ko sākot ar 01.04.2022. Iekārtu apkopei un remontam ir jāpiemēro MK noteikumu Nr. 679 prasības.