TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TIRGUS IZPĒTEI

“Mērīšanas līdzekļu pārbaude”

- Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”.

- CPV kods – 71631100-1 – Ierīču pārbaudes pakalpojumi.

- Pakalpojuma apraksts

Pasūtītāja struktūrvienību lietošanā esošo mērīšanas līdzekļu pārbaude (turpmāk – Mērīšanas līdzekļi), kas uzskaitīti 1.pielikumā “Struktūrvienību lietošanā esošo mērīšanas līdzekļu saraksts”.

- Pakalpojuma saturs

- Izpildītājs veic 1.pielikumā minētā/-o Mērīšanas līdzekļa/-u pārbaudi ar saviem tehniskiem (t.sk., nepieciešamajiem materiāliem), cilvēka resursiem atbilstoši ražotāju noteiktajām prasībām un perioditātei, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus:

  - 05.12.2006. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumus Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;

  - 25.08.2008. MK noteikumus Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu”;

  - 20.07.2010. MK noteikumus Nr. 637 “Grozījumi Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumos Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu””;

  - 16.07.2013. MK noteikumus Nr. 399 “Grozījumi Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm””;

  - 23.12.2014. MK noteikumus Nr. 803 “Grozījumi Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumos Nr. 693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu””;

  - 15.12.2015. MK noteikumus Nr. 724 “Grozījumi Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm””;

  - 09.12.2002. MK noteikumus Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”;

  - 19.04.2016. MK noteikumus Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

- Ja Izpildītājs, veicot Mērīšanas līdzekļa/-u pārbaudi, konstatē, ka Mērīšanas līdzekļa/-u pārbaude nav iespējama tā/-o tehniskā stāvokļa dēļ, tas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā/-o Mērīšanas līdzekļa/-u pieņemšanas dienas pārbaudes darbu veikšanai, parakstot Mērīšanas līdzekļa/-u pieņemšanas – nodošanas aktu, nodod Mērīšanas līdzekli/-ļus Pasūtītāja pārstāvim. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam defektācijas akta oriģinālu ar Mērīšanas līdzekļa/-u bojājumu aprakstu (skatīt Tehniskās specifikācijas 4.pielikumu).

- Nepieciešamos Mērīšanas līdzekļa/-u pārbaudes darbus Izpildītājs veic tikai, saņemot Pasūtītāja pārstāvja telefonisku vai rakstisku pieteikumu, savstarpēji saskaņotajā laikā.

- Izpildītājs nodrošina pārbaudes darbu izpildes pieteikumu pieņemšanu un nepieciešamo materiālu pasūtīšanu bez priekšapmaksas.

- Izpildītājs Mērīšanas līdzekļa/-u pārbaužu rezultātus fiksē 2.pielikumā “Mērīšanas līdzekļu pārbaudes saraksts” un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai, kas kalpo par pamatojumu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina sastādīšanai.

- Izpildītājs nodrošina ierašanos Pasūtītāja struktūrvienībā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieteikuma saņemšanas, savstarpēji vienojoties par ērtāko laiku Pasūtītāja darba dienās darba laikā (no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00).

- Pieņemot un nododot Mērīšanas līdzekli/-ļus pārbaudes veikšanai un/ vai saņemot pēc pārbaudes, Izpildītājs ar Pasūtītāju noformē pieņemšanas – nodošanas aktu (skatīt Tehniskās specifikācijas 3.pielikumu).

- Darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, tehnikas un ugunsdrošības prasību ievērošanu Līguma izpildes procesā un par šo noteikumu neievērošanas sekām Pasūtītāja struktūrvienībās.

- Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā papildināt vai samazināt pārbaudāmo Mērīšanas līdzekļu sarakstu. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt papildus Mērīšanas līdzekļa/-u pārbaudi uz tādiem pašiem noteikumiem un izmaksām, uzņemoties atbildību pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

Vēršam uzmanību, ka šādā gadījumā pārbaudes kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15% (piecpadsmit procentus) no kopējās līguma summas.

- Līguma paredzētais termiņš – 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža.

- Piedāvājumu vērtēšana

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai pieteikuma un piedāvājuma formai.

Iesniegtie piedāvājumi tiek vērtēti, vadoties no Pakalpojumu sniedzēju (t.i., pretendentu) sniegtās informācijas par 1 (vienas) pārbaudes izmaksām katrai vienībai un kopējo pakalpojumā summu par plānoto apjomu, un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pakalpojumu sniedzējam (t.i., pretendentam), kurš atbildīs visām Tehniskās specifikācijas prasībām un piedāvāja zemāko cenu.

Finanšu piedāvājumu sagatavošanai Pakalpojumu sniedzējam (t.i., pretendentam) pēc pieprasījuma tiks nodrošināta iespēja veikt Mērīšanas līdzekļa/-u apsekošanu.

Pakalpojumu sniedzējam (t.i., pretendentam) jāapliecina savas iespējas nodrošināt pieprasīto Pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja prasībām.