## Ganību dambis 32 lit026
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA FORMA
Tabula Nr.1
Angāra jumta pārsegšana ar PVC audumu Ganību dambī 32 lit.026, Rīga
Objekta nosaukums: Angārs-darbnīca
Objekta nosaukums: Angārs-darbnīca Ganību dambis 32, Lit 026, Rīga
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Lit 026, Rīga
Pasūtītājs: RP SIA "Rīgas satiksme"
Pretendents (un darbu veicējs, ja tās nepieciešams) : ______________________
☐ Apliecinām, ka iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājam atbilstoši tehniskajā specifikācijā un piedāvājuma formā ietvertajiem noteikumiem;
Pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, norāda piedāvātās cenas ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata
Nr. | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Apjoms pēc Objekta apskates | 1 m2 izmaksas, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN
1 | Angāra jumta pārseguma materiāls (t.sk. ierēķinot pielaides materiāla stiprināšanai) | 630 m2 | ….m2 | 0 | 0.00 (aprēķina pēc Objekta apsekošanas)
2 | Jumta pārseguma materiāla uzstādīšanas darbi *** | 1 kompl. |  |  | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Darbu veicējam OBLIGĀTI JĀVEIC VIETAS (OBJEKTA) APSKATE (iesniedzot kopā ar piedāvājumu Objekta apsekošanas lapu).
DARBU IZPILDES NOSACĪJUMI:
1. Darbu veicējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā (t.sk. appildaprīkojuma, piemēram - pacēlāju, sastatņu, nepieciešamību), bet bez kuriem nebūtu iespējama uzstādīšanas darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā un visas izmaksas iekļauj uzstādīšanas darbu izmaksās.
2. Gadījumā, ja piedāvājumos darbu apjomi nesakrītīs, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Tehniskās specifikācijas pilnveidi un lūgt Pretendentiem iesniegt precizētu piedāvājumu (tikai tiem Pretendentiem, kas iesnieguši Objekta apsekošanas lapu).
3. *** Visi palīgmateriāli, stiprinājumi, savienojumi u.c.palīgkonstrukcijas (ja tādas nepieciešamas), utt. jāiekļauj darbu izmaksu pozīcijā.
4. Materiālu komplektāciju un uzstādīšanu veikt atbilstoši ražotāju un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
5. PVC auduma izmērus precizēt dabā, veicot Objekta apskati.
6. Darbu gaitas apraksts: 6.1. Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas un uzsākot līguma izpildi. 6.2. PVC auduma izmēru precizēšana, galīgo komplektāciju saskaņošana ar Pasūtītāja pārstāvji. 6.3. Materiālu transportēšana uz objektu, saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvji piegādes un darba grafiku (darba uzsākšanu/pabeigšanu). 6.4. Darba vietas sagatavošana darbu veikšanai. 6.5. Darba vietas sakārtošana darba laikā un pēc darba pabeigšanas. Darbu laikā, demontāžas un montāžas laikā radušos būvgružu savākšana, darba vietas uzkopšana un utilizācija.
Materiāla kopējais apraksts: Angāra jumta nosegšanas materiāls - paredzēts ilgstošai izmantošanai kā ēku, būvju vai konstrukciju jumta pārsegums
Tehniskās prasībasangāra jumta pārklāšanas materiālam |  | Tehniskais piedāvājums (jā/nē un piezīmes), norādīt piedāvātā materiāla un aprīkojuma tehniskos parametrus, pievienot tehnisko datu lapu - materiālam.
0 | Tehnisko datu lapa- ANGĀRA JUMTA PĀRSEGUMA MATERIĀLAM (iesniegta kopā ar piedāvājumu) |  | skat.pielikumu …...
1 | Tehniskais risinājums: garantija – vismaz 36 mēneši.
2 | Pārklājuma un apdares veids:
2.1. | Pārklājuma veids: PVC PVC (polivinilhlorīds) tenta audums - izmērs: 21x30 m, ne mazāk kā 900gr/m2, EN ISO 2286-2
2.2. | Auduma virsma lakota no abām pusēm, ar augstu spīduma pakāpi vai ekvivalents risinājums, kas nodrošina paaugstinātu noturību pret netīrumiem, UV starojumu un vieglu kopšanu
2.3. | Piemērots ekspluatācijai paaugstinātas slodzes apstākļos, atbilstība apliecināma ar ražotāja tehnisko dokumentāciju, sertifikātiem vai pretendenta apliecinājumu
2.4. | Stiepes izturība (velki/audi): ne mazāk kā 4300/4000 N/50 mm pēc EN ISO 1421 (V1 metode)
2.5. | Plīsuma izturība (velki/audi): ne mazāk kā 600/550 N pēc DIN EN 17679
2.6. | Slāņu saķerene: ne mazāk kā 20 N/cmPA 09.03 vai ekvivalents
2.7. | Aukstumizturība: līdz vismaz -40 °C (EN 1876-1);
2.8. | Karstumizturība: vismaz +70 °C (PA 07.04, iekšējā metode);
2.9. | Gaismas noturība: ne zemāka par 6. pakāpi pēc EN ISO 105-B02
2.10. | Izturība pret plaisāšanu, bez plaisām pēc vismaz 100 000 cikliem, saskaņā ar DIN 53359 A vai DIN EN ISO 7854 B
2.11. | Tehniskie parametri: Dzijas lineārais blīvums: ne mazāk kā 1100 dtex (DIN EN ISO 2060); auduma pinums: P 2/2 (ISO 3572) vai ekvivalents.
2.12. | Degšanas īpašības: materiāls atbilst ISO 3795 prasībām, degšanas ātrums mazāks par 100 mm/min.
2.13. | Krāsa: pēc pasūtītāja izvēles
2.14. | Ūdensizturība: 100 % ūdensnecaurlaidīgs PVC pārklājums (waterproof), ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
2.15. | Izturība pret pelējuma/mikroorganismu veidošanos, atbilstība apliecināma ar ražotāja tehnisko dokumentāciju, sertifikātiem vai pretendenta apliecinājumu
Pārbaudīja (vārds, uzvārds, amats, tel.nr.):

## Ganību dambis 32_lit035
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA FORMA
Tabula Nr.2
Tentveida aizskaru piegāde un uzstādīšana Ganību dambī 32, Lit 035
Objekta nosaukums: Durvju aile noliktavai Ganību dambī 32, Lit 035
Objekta nosaukums: Noliktavas telpa Ganību dambis 32, Lit 035, Rīga
Objekta adrese: Ganību dambis 32, Lit 035, Rīga
Pasūtītājs: RP SIA "Rīgas satiksme"
Pretendents (un darbu veicējs, ja tās nepieciešams) : ______________________
☐ Apliecinām, ka iesniegtajā finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājam atbilstoši tehniskajā specifikācijā un piedāvājuma formā ietvertajiem noteikumiem;
Pretendents, iesniedzot finanšu piedāvājumu, norāda piedāvātās cenas ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata
Nr. | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Apjoms pēc Objekta apskates | 1 m2 izmaksas, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN
1 | Tentu materiāla aizkari (t.sk. ierēķinot pielaides materiāla stiprināšanai) | 40 m2 | ….m2 | 0 | 0.00 (aprēķina pēc Objekta apsekošanas)
2 | Aizkaru uzstādīšanas darbi *** | 1 kompl. |  |  | 0
Kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
Darbu veicējam pirms piedāvājuma iesniegsanas OBLIGĀTI JĀVEIC VIETAS (OBJEKTA) APSKATE (iesniedzot kopā ar piedāvājumu Objekta apsekošanas lapu).
DARBU IZPILDES NOSACĪJUMI:
1. Darbu veicējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā (t.sk. appildaprīkojuma, piemēram - pacēlāju, sastatņu, nepieciešamību), bet bez kuriem nebūtu iespējama uzstādīšanas darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā un visas izmaksas iekļauj uzstādīšanas darbu izmaksās.
2. Gadījumā, ja piedāvājumos darbu apjomi nesakrītīs, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Tehniskās specifikācijas pilnveidi un lūgt Pretendentiem iesniegt precizētu piedāvājumu (tikai tiem Pretendentiem, kas iesnieguši Objekta apsekošanas lapu).
3. *** Visi transportēšanas izdevumi, palīgmateriāli, stiprinājumi, iekārtas un instrumenti, savienojumi u.c.palīgkonstrukcijas (ja tādas nepieciešamas - celšanas mehānismi (pacēlāji, sastatnes)), utt. jāiekļauj darbu izmaksu pozīcijā.
4. Materiālu komplektāciju un uzstādīšanu veikt atbilstoši ražotāju un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
5. PVC auduma izmērus precizēt dabā, veicot Objekta apskati.
6. Darbu gaitas apraksts: 6.1. Objekta apsekošana pirms piedāvājuma iesniegšanas un uzsākot līguma izpildi. 6.2. PVC auduma izmēru precizēšana, galīgo komplektāciju saskaņošana ar Pasūtītāja pārstāvji. 6.3. Materiālu transportēšana uz objektu, saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvji piegādes un darba grafiku (darba uzsākšanu/pabeigšanu). 6.4. Darba vietas sagatavošana darbu veikšanai. 6.5. Darba vietas sakārtošana darba laikā un pēc darba pabeigšanas. Darbu laikā, demontāžas un montāžas laikā radušos būvgružu savākšana, darba vietas uzkopšana un utilizācija.
Materiāla kopējais apraksts: Rūpnieciskais aizkars paredzēts noliktavu norobežošanai no laika apstākļu iedarbības - ilgstošai ekspluatācijai ārpus telpām, ar augstu mehānisko izturību, UV noturību un mitrumizturību, nodrošinot iespēju viegli atvērt un aizvērt norobežojamo zonu. Aizkars paredzēts lietošanai ārpus telpām. Piedāvātajam risinājumam jābūt ekvivalentam vai labākam par rūpniecisko aizkaru sistēmu ar C-veida profilu, kur aizkara pārvietošana notiek pa profilu uz gultņu rullīšiem un aizkara malas tiek fiksētas pie ailes sānu konstrukcijām ar mehāniskiem stiprinājumiem.
Tehniskās prasības |  | Tehniskais piedāvājums (jā/nē un piezīmes), norādīt piedāvātā materiāla un aprīkojuma tehniskos parametrus, pievienot tehnisko datu lapu - materiālam.
0 | Tehnisko datu lapa- AIZKARA MATERIĀLAM (iesniegta kopā ar piedāvājumu) |  | skat.pielikumu …...
1 | Tehniskais risinājums: garantija – vismaz 36 mēneši.
2 | Pārklājuma un apdares veids:
2.1. | Pārklājuma veids: PVC tenta audums, poliesters (PES)
2.2. | UV un mitruma noturīgs;
2.3. | Piemērots ekspluatācijai paaugstinātas slodzes apstākļos - atbilstība apliecināma ar ražotāja tehnisko dokumentāciju, sertifikātiem vai pretendenta apliecinājumu
2.4. | Krāsa: viss pelēks, nav caurspīdīgs
2.5. | Auduma blīvums: vismaz 650 g/m ²;
2.6. | Stiepes izturība (velki/audi): ne mazāk kā 4300 / 4000 N/50 mm (EN ISO 1421/V1);
2.7. | Plīsuma izturība (velki/audi): ne mazāk kā 600 / 550 N (DIN EN 17679);
2.8. | Saķere: ne mazāk kā 20 N/cm (PA 09.03, iekšējā metode);
2.9. | Aukstumizturība: līdz vismaz -40 °C (EN 1876-1);
2.10. | Karstumizturība: vismaz +70 °C (PA 07.04, iekšējā metode);
2.11. | Gaismas noturība: ne mazāk kā 6 (vērtējuma pakāpe) (EN ISO 105 B02);
2.12. | Izturība pret plaisāšanu: Izturība pret plaisāšanu: bez plaisām pēc vismaz 100 000 cikliem (DIN 53359 A / DIN EN ISO 7854 B).
2.13. | Ugunsreakcijas klase: EN 13501-1 vismaz B-s2,d0 vai EN 13501-1 klase C-s2,d0
2.14. | Ūdensizturība: 100 % ūdensnecaurlaidīgs PVC pārklājums (waterproof), ko apliecina ražotāja tehniskā dokumentācija.
2.15. | UV stabilizācija.
2.16. | Lakojums no abām pusēm (vieglāk kopjams un ilgāk kalpo).
2.17. | Materiālam jābūt noturīgam pret sāls, mitruma un sāls putekļu iedarbību.
3 | Tehniskie parametri: 1 komplekts, kas sastāv no - 2 gabali aizkaru, ar 50 cm pārklāšanos vienam pār otru (aizvērtā veidā, katrs gabals aizkaru - ar izmēriem: A-4.0 metri, G - 4.5 metri). Pamatmateriāls: Materiāls: augstas izturības PES (poliestera) armējums; dzijas lineārais blīvums: ne mazāks par 1100 dtex; auduma konstrukcijai jānodrošina specifikācijā noteiktā stiepes un plīsuma izturība.
4 | Augšējā piekare:
- Aizkaram jābūt uzstādītam uz C-veida tērauda vai alumīnija profila.
- Aizkara kustība jānodrošina ar rullīšiem uz gultņiem.
- Profilam jānodrošina viegla aizkara pārvietošana visā tā garumā.
- Profils stiprināms pie griestiem vai nesošās konstrukcijas.
- Jāparedz gala ierobežotāji aizkara izkrišanas novēršanai.
5 | Sānu stiprinājumi:
- Abās ailes malās paredzēti vertikāli stiprinājumi.
- Stiprināšanai izmantojamas metāla skavas vai kronšteini, kas stiprināmi pie sienām vai metāla konstrukcijām.
- Aizkara malās iestrādāti metāla gredzeni (luversi).
- Fiksācija jānodrošina ar stiprinājuma siksnu vai pagriežamām metāla skavām.
- Stiprinājumiem jānodrošina cieša aizkara piegulšana pie ailes malām
6 | Konstrukciju prasības:
- Visi metāla elementi cinkoti vai korozijizturīgi.
- Rullīšu sistēmai jānodrošina klusa un viegla darbība.
- Konstrukcijai jābūt piemērotai intensīvai ekspluatācijai.
- Aizkars pilnībā aizverot veido nepārtrauktu norobežojošu plakni
7 | Komplektācija. Piegādē jāiekļauj:
PVC aizkars;
C-veida profils;
rullīši ar gultņiem;
gala fiksatori;
sānu stiprinājumi;
stiprinājuma siksnas vai pagriežamās skavas;
visi montāžai nepieciešamie stiprinājuma elementi.
Pārbaudīja (vārds, uzvārds, amats, tel.nr.):