## Sheet1
Incidentu reģistrācijas žurnāla paraugs
AIZPILDA PASŪTĪTĀJS |  |  | AIZPILDA IZPILDĪTĀJS |  |  |  |  | AIZPILDA PASŪTĪTĀJS
Pieteikuma datums/laiks | Pieteikuma apraksts | Kategorija | Izpildītāja iepazīšanās datums/laiks | Reakcijas laiks | Pieteikuma statuss | Pieteikuma izpildes datums/laiks | Izpildītāja komentārs | Pasūtītāja apstiprinājums
01.01.2025 10:30 | 10.AS ir jāveic 1005 līnijas automāta bojājuma signāla inversija. | P2 - Augstas prioritātes incidents | 01.01.2025 11.00 | 30 min | Paveiks | 01.01.2025 11.30 | Signāla inversija tika veiksmīgi veikta. | pieteikums noslēgts
02.01.2025 09:00 | Jāveic 11.AS 10kV kabeļa pieslēguma operatīvā apzīmējuma izmaiņa no FN-123 un jauno apzīmējumi FN-321. | P3 - Vidējās prioritātes incidents | 02.01.2025 09:05 | 5 min | Izpildē | - | Uzdevums ir saprasts. Strādājam, lai novērst bojājumu.
03.01.2025 12:00 | 32.AS ir jāveic 10kV sadales iekārtu jaudas slēdžu grafiskā apzīmējuma izmaiņas nomainot eļļas juadas slēdžu tipu uz vakuuma tipa jaudas slēdžiem. | P4 - Zemas prioritātes incidents | 03.01.2025 12:25 | 25 min | Paveiks | 2025-01-04 | Jaudas slēdžu grafiskais apzīmējums tika izmainīts.
04.01.2025 15.00 | 17.AS tiek novēroti traucējumi līnijas automātu sprieguma kontroles gaismas signalizācijā. Attēlotie signāli neatbilst realitātei. | P1 - Kritiskas prioritātes incidents | 04.01.2025 15:05 | 5 min | Izpildē | - | Uzdevums ir saprasts. Meklēsim bojājuma cēloni.
|  | • P1 - Kritiskas prioritātes incidents |  |  | Atcelts
|  | • P2 - Augstas prioritātes incidents |  |  | Izpildē
|  | • P3 - Vidējās prioritātes incidents |  |  | Paveikts
• P4 - Zemas prioritātes incidents