## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Gaisa kondicionieru ar apkures funkciju piegāde, uzstādīšana un apkope garantijas laikā
Uzņēmuma nosaukums
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
* Piedāvājot kondicionieri, lūdzam ņemt vērā telpas platību, telpas tilpumu, darbinieku skaitu, atrašanās vietu (t.sk. stāvu) un piedāvāt energoefektīvu un piemērotu kondicionieri. Tabulā norādīta nominālā kondicioniera jauda. Piegādātājs ir tiesīgs piedāvāt dažādus kondicionierus, ņemot vērā telpas platību, bet tiem visiem ir jāatbilst izvirzītajām minimālajām prasībām.
**Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kondicionieru uzstādīšanu un piegādi , t.sk. izmaksas:
1. Par kondicionieru piegādi uz objektu un to iepakojumu utilizācija (kā arī demontēto kondicionieru (iekārtu) utilizācija);
2. Par kondensāta sūkņu un plastmasas kanālu izmaksām (jāņem vērā, ka trases garums ir līdz 17 m);
3. Par pacēlāja vai stalažu izmantošanu objektā, kur paredzēta kondicionieru uzstādīšana;
4. Objektam "Abrenes iela 13" darbu un materiālu izmaksas.
*** Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kondicionieru garantijas apkopju veikšanu (t.sk. rezerves daļas/komponentes, kas tiek mainītas apkopes laikā)
**** Izvēlētajam gaisa kondicionieru modeļiem papildus nodrošināt 3 (trīs) tālvadības pultis.
!!!NEDRĪKST veikt izmaiņas kolonnu un rindu skaitā, tās dzēšot vai kā citādi koriģējot.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA | [11 empty] | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS |  |  |  |  | Pretendenta piedāvātais kondicionieris (norādīt kondicioniera apraksta numuru atbiltoši aizpildītajam tehniskajām piedāvājumam)
Nr. p.k. | Adrese | Objekta nosaukums | Stāvs | Telpa | Struktūrvienība | Telpas platība (m2) | Kondicionieru daudzums | Darbinieku skaits telpā | Piedāvātā kondicioniera modelis un nominālā dzesēšanas jauda * | Kondicionieru apkopes (nepieciešamais biežums, veicamie darbi apkopes laikā) | Papildus informācija | Cena par kondicionieri EUR bez PVN* | Cena par uzstādīšanu EUR bez PVN** | Cena kopā ( 13+ 14) EUR bez PVN | Cena par apkopēm garantijas laikā (1 gadam)*** EUR bez PVN | Cena par apkopēm 3 gadiem (garantijas) laikā EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
KONDICIONIERI
1 | 1.TP. Ganību dambis 32 | Ēka (Lit. 004) | 2 | Kabinets (Nr. 3) | Trolejbusu remontdarbnīcas (TRD) | 20 | 1 | 1 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Esošās iekārtas demontāža un utilizācija, jaunās iekārtas uzstādīšana |  |  | 0 |  | 0
2 | 2.TP. Jelgavas iela 37 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Kabinets (inv.13) | TPED | 24.7 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Esošās iekārtas demontāža un utilizācija, jaunās iekārtas uzstādīšana |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Ēka (Lit. 001) | 1 | Apsardzes postenis (inv.3) | Iekšējo drošības sistēmu daļa | 12.7 | 1 | 2 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
4 | 5.TD. Brīvības iela 191 | Ēka (Lit. 012) | 2 | Kabinets (inv. 29) | Elektrosaimniecība (ES) | 10.6 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | MULTI SPLIT (1 ārējais bloks) |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Ēka (Lit. 012) | 2 | Kabinets (inv. 30) | Elektrosaimniecība (ES) | 13.1 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Alīses iela 7a | Ēka (Lit. 007) | 2 | Atputas telpa (inv.2) | Elektrosaimniecība (ES) | 16.4 | 1 | 4 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  |  | 0 |  | 0
7 | 7.AP. Vestienas iela 35 | Ēka (Lit. 002) | 2 | Kabinets (Nr.201) | Informācijas sistēmu daļa (ISD) | 14 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Esošās iekārtas demontāža un utilizācija, jaunās iekārtas uzstādīšana |  |  | 0 |  | 0
8 | Abrenes iela 13 | Ēka (Lit. 001) | 1 | Telpa (inv. 04) | Elektrosaimniecība (ES) | 31.3 | 1 | 1 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Saskaņā ar pasūtīja uzdevumu(skat.Pielikumus 2,3,4 un PAD vestule) jāuzstāda tikai kondicionieru ārējie bloki (pasūtītāja lietotas iekārtas) un jaunas trases ar kondensāta sūkņiem(izpildītāja materiali). Iekšejie kondicionieru bloki jau ir uzstādīti, bet tie ir jāparvieto. Tabulā jānorāda cena tikai par kondicionieru uzstādīšanu(ieskaitot jaunas trases, kondensāta sūkņus un plastmasas kanālu izmaksas). | n/a | **** | 0 | n/a | 0 | n/a
9 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Telpa (inv. 015) | Elektrosaimniecība (ES) | 18.6 | 1 | 1 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  | **** | 0 |  | 0
10 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Telpa (inv. 018) | Elektrosaimniecība (ES) | 25.5 | 1 | 1 | 3.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  | **** | 0 |  | 0
11 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Telpa (inv. 019) | Elektrosaimniecība (ES) | 64.6 | 1 | 1 | 5.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  | **** | 0 |  | 0
12 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Kabinets (Nr.14) | Satiksmes pārvaldības daļa | 16.9 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  | **** | 0 |  | 0
13 |  | Ēka (Lit. 001) | 2 | Kabinets (Nr.20) | Satiksmes pārvaldības daļa | 11.9 | 1 | 1 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. |  |  | **** | 0 |  | 0
14 | Pēc vajadzības vienā no Pasūtītāja objektiem (objekta adrese tiks saskaņota līguma izpildes laikā) | [5 empty] | 1 | 2 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Esošās iekārtas demontāža un utilizācija, jaunās iekārtas uzstādīšana |  |  | 0 |  | 0
15 | Pēc vajadzības vienā no Pasūtītāja objektiem (objekta adrese tiks saskaņota līguma izpildes laikā) | [5 empty] | 1 | 2 | 2.5 kW | Apkope vienu reizi gadā, tīrīšana, dezinfekcija, pārbaude. | Esošās iekārtas demontāža un utilizācija, jaunās iekārtas uzstādīšana |  |  | 0 |  | 0
KOPĀ: | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ ((15+17)(kondicionieri +uzstādīšana+apkopes 3 gadiem)): | [6 empty] | 0
TĀLVADĪBAS PULTIS****
Nr. p.k. | Prasība | Daudzums | Cena par 1 pulti (EUR bez PVN) | Cena kopa (EUR bez PVN)
16 | Papildus tālvadības pults | 3 |  | 0
PAVISAM KOPĀ (KONDICIONIERU UZSTĀDĪŠANA UN APKOPE+TĀLVADĪBAS PULTIS): | [12 empty] | 0
*****Abrenes iela 13 - Kondicionieru uzstādīšanas darbu tāme saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu
| Objekta nosaukums | Telpa | Kondicionieru daudzums | Materiālu izmaksas (jaunas trases, kondensāta sūkņu un plastmasas kanālu izmaksas) | Uzstādīšanas darbu izmaksas EUR, bez PVN | Kopējā cena EUR, bez PVN
| Ēka (Lit. 001) | Telpa (inv. 04) | 1 |  |  | 0
| Ēka (Lit. 001) | Telpa (inv. 015) | 1 |  |  | 0
| Ēka (Lit. 001) | Telpa (inv. 018) | 1 |  |  | 0
| Ēka (Lit. 001) | Telpa (inv. 019) | 1 |  |  | 0
| Ēka (Lit. 001) | Kabinets (Nr.14) | 1 |  |  | 0
| Ēka (Lit. 001) | Kabinets (Nr.20) | 1 |  |  | 0

## TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Piedāvātā kondicioniera apraksts Nr.1
Ja tiek piedāvāti dažādi kondicionieri, lūdzam pievienot papildu kolonnas. Lūdzam piedāvāt kondicionierus, kas visefektīvāk atbilst norādītajai platībai. Piegādātajam iesniedzot piedāvājumu jāņem vērā un jāpiedāvā kondicionieri, kas izpilda vai pārsniedz Pasūtītāja definētās minimālās tehniskās prasības.
Minimālās tehniskās prasības | Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātā kondicioniera parametri), visas ailes obligāti aizpildāmas
(aizpildot tabulu Pretendents norāda - atbilst/neatbilst vai nodrošinām/nenodrošinām; norāda tehniskos parametrus; sniedz nepieciešamo aprakstu un papildu informāciju, kur nepieciešams)
Kondicionieris: | jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sienas gaisa kondicionieri
Kondicioniera tips “split” (dzesēšanas iekārta ar iespēju to izmantot arī telpu apsildei, kur ārējā iekārta jānovieto uz ēkas fasādes vai jumta)
Ražotājs un modelis | (kondicioniera marka/modelis un/vai interneta links uz piedāvāto iekārtu)
Darba režīms: Automātiskais
Kompresora regulēšanas tips – Invertors
Augstuma reaģents - R32 gāze.
Elektroinstalācija – vienas fāzes elektrības pieslēgums
Kondicionieris aprīkots ar dubulto aizsardzības filtru, kas spēj apturēt putekļus vismaz 10 mm izmērā
Funkcijas: Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai un sildīšanai
Automātiska atbrīvošanās no kondensāta, kondensāta sūknis
Iekšējā bloka ventilators ar iespēju regulēt gaisa plūsmas intensitāti
Iekštelpu bloka trokšņu līmenis 1 m attālumā ne lielāks kā 40 db(A)
Ārēja bloka trokšņu līmenis 1 m attālumā: ne lielāks par 60 db(A)
Gaisa apmaiņas daudzums: 300-1100 m3/h
Energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā vismaz A++
Energoefektivitātes klase sildīšanas režīmā vismaz A+
Darbība vismaz diapazonā: no -15°C līdz +43°C āra gaisa temperatūrai
Apsilde, āra temperatūras darba diapazons:
Dzesēšana, āra temperatūras darba diapazons:
Nom. dzesēšanas jauda kW (Nominālā jauda 1 blokam ne drīkst būt mazāka kā finanšu piedāvājuma tabulā norādīta nomināla dzesēšanas jauda)
Nom. apkures jauda kW (Kondicionieru apkures jaudai jāatbilst katrai telpai noteiktajām prasībām, kas norādītas finanšu piedāvājuma tabulā).
Sezonas efektivitātes koeficients dzesēšanai SEER (Vērtējamais kritērijs)
Sezonas efektivitātes koeficients apsildei SCOP (Vērtējamais kritērijs)
Maksimālais trases garums vismaz 17 m
Tālvadības pults
Kondicionieris aprīkots ar gaisa plūsmas vadību: horizontālās žalūzijas tips nodrošina gaisa plūsmu uz augšu un leju, kā arī funkciju, kas ļauj regulēt žalūzijas uz sāniem (pa labi un pa kreisi). Gaisa plūsma ir vadāma un regulējama ar tālvadības pulti, kas iekļauta komplektā.
Lietošanas instrukcija un tehniskā pase latviešu valodā
Garantijas termiņš – vismaz 36 mēneši
Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam
Papildus funkcijas, kas nav minētas specifikācijā